| PRACOWNIA BAKTERIOLOGII/MYKOLOGII | MATERIAŁ | KIERUNEK BADANIA | PODŁOŻE TRANSPORTOWE | DOPUSZCZALNY CZAS TRANSPORTU | DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATURY TRANSPORTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | krew żylna; krew tętnicza; krew z CVC | wzrost drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów) | BacT/ALERT FA Plus (butelka z podłożem hodowlanym z zielonym korkiem) | do 24 h2 | 15°C do 25°C2 |
|  |  | wzrost drobnoustrojów beztlenowych i względnie beztlenowych (bakterii) | BacT/ALERT FN Plus (butelka z podłożem hodowlanym z pomarańczowym korkiem) | do 24 h2 | 15°C do 25°C2 |
|  | krew żylna; krew tętnicza; krew z CVC (pacjent pediatryczny) | wzrost drobnoustrojów tlenowych i względnie beztlenowych (bakterii i grzybów drożdżopodobnych) | BacT/ALERT PF Plus (butelka z podłożem hodowlanym z żółtym korkiem) | do 24 h2 | 15°C do 25°C2 |
|  | PMR | wzrost drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów) | BacT/ALERT FA Plus (butelka z podłożem hodowlanym z zielonym korkiem) | do 24 h2 | 15°C do 25°C2 |
|  |  | wzrost drobnoustrojów beztlenowych i względnie beztlenowych (bakterii) | BacT/ALERT FN Plus (butelka z podłożem hodowlanym z pomarańczowym korkiem) | do 24 h2 | 15°C do 25°C2 |
|  | PBSC | wzrost drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów) | BacT/ALERT SA (butelka z podłożem hodowlanym z niebieskim korkiem) | do 24 h2 | 15°C do 25°C2 |
|  |  | wzrost drobnoustrojów beztlenowych i względnie beztlenowych (bakterii) | BacT/ALERT SN (butelka z podłożem hodowlanym z fioletowym korkiem) | do 24 h2 | 15°C do 25°C2 |
|  | końcówka cewnika | wzrost drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów) | plastikowy sterylny pojemnik ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2h - 24h)1,5 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1,5 |
|  | mocz | wzrost drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów) | *zestaw VACUTEST próżniowy lub plastikowy sterylny pojemnik z szeroką szyją i szczelnym zamknięciem **Zestaw transportowo-stabilizujący URISPONGE | *do 2 h (>2h - 24h)1 **do 48 h4 | *15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 **2°C do 25°C4 |
|  | kał | wzrost drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów) | *pojemnik ze szpatułką **podłoże transportowo – stabilizujące FecalSwab | *do 2 h (>2h -24 h)1 **do 48 h4 | *15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 **2°C do 25°C4 |
|  | wymaz z odbytu | wzrost drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów); kolonizacja; Neisseria gonorrhoeae6 | *podłoże żelowe AMIES **podłoże transportowo – stabilizujące FecalSwab | *do 24 h4 **do 48 h4 | *15°C do 25°C4 **2°C do 25°C4 |

| PRACOWNIA BAKTERIOLOGII/MYKOLOGII | MATERIAŁ | KIERUNEK BADANIA | PODŁOŻE TRANSPORTOWE | DOPUSZCZALNY CZAS TRANSPORTU | DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATURY TRANSPORTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | fizjologicznie jałowe płyny ustrojowe (płyn otrzewnowy, płyn stawowy, osierdziowy, opłucnowy, owodniowy, itd.) | wzrost drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów) | BacT/ALERT FA Plus (butelka hodowlana z zielonym korkiem) lub podłoże AMIES | do 24 h2 | 15°C do 25°C2 |
|  |  | wzrost drobnoustrojów beztlenowych i względnie beztlenowych (bakterii) | BacT/ALERT FN Plus (butelka hodowlana z pomarańczowym korkiem) lub podłoże AMIES | do 24 h2 | 15°C do 25°C2 |
|  | materiały zabiegowe (treść ropna; materiał z rany; materiał śródoperacyjny; wydzielina drenu chirurgicznego; materiał biopsyjny; żółć itd.) | wzrost drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów), beztlenowych i względnie beztlenowych (bakterii) | *plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem **podłoże żelowe AMIES | *do 2 h (>2h -24 h)1 **do 24 h4 | *15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 **15°C do 25°C4 |
|  |  | preparat barwiony metodą GRAMA w kierunku zgorzeli gazowej/promienicy | *jałowa wymazówka w probówce bez podłoża transportowego **zestaw eSwab transportowo-stabilizujący | *do 2 h **do 48 h4 | 15°C do 25°C4 |
|  | materiał z dolnych dróg oddechowych (plwocina; aspirat tchawiczy; wydzielina z drzewa oskrzelowego; popłuczyny oskrzelowe; BAL) | wzrost drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów), beztlenowych i względnie beztlenowych (bakterii) | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2h -24 h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | wymaz z zatoki/aspirat z zatoki | wzrost drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów drożdżopodobnych), beztlenowych i względnie beztlenowych (bakterii) | *podłoże żelowe AMIES **zestaw eSwab transportowo-stabilizujący | *do 24 h4 **do 48 h4 | 15°C do 25°C4 |
|  |  | wzrost grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych/preparat bezpośredni | *jałowa wymazówka w probówce bez podłoża transportowego **zestaw eSwab transportowo-stabilizujący | *do 2 h **do 48 h4 | 15°C do 25°C4 |
|  | wydzielina/wymaz z ucha | wzrost drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów drożdżopodobnych), beztlenowych i względnie beztlenowych (bakterii) | *podłoże żelowe AMIES **zestaw eSwab transportowo-stabilizujący | *do 24 h4 **do 48 h4 | 15°C do 25°C4 |
|  |  | wzrost grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych/preparat bezpośredni | *jałowa wymazówka w probówce bez podłoża transportowego **zestaw eSwab transportowo-stabilizujący | *do 2 h **do 48 h4 | 15°C do 25°C4 |
|  | materiał z górnych dróg oddechowych (jama ustna; język; gardło; migdałki; krtań; nos) | wzrost drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów); kolonizacja | *podłoże żelowe AMIES **zestaw eSwab transportowo-stabilizujący | *do 24 h4 **do 48 h4 | 15°C do 25°C4 |
|  |  | preparat barwiony metodą GRAMA w kierunku anginy Plauta-Vincenta | *jałowa wymazówka w probówce bez podłoża transportowego **zestaw eSwab transportowo-stabilizujący | *do 2 h **do 48 h4 | 15°C do 25°C4 |
|  | wydzielina/wymaz z worka spojówkowego | wzrost drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów) | *podłoże żelowe AMIES z wymazówką typu mini **zestaw eSwab transportowo-stabilizujący | *do 24 h4 **do 48 h4 | 15°C do 25°C4 |
|  | wymaz z oczodołu | wzrost drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów), beztlenowych i względnie beztlenowych (bakterii) | *podłoże żelowe AMIES z wymazówką typu mini **zestaw eSwab transportowo-stabilizujący | *do 24 h4 **do 48 h4 | 15°C do 25°C4 |
|  | wymaz z cewki moczowej | wzrost drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów); Neisseria gonorrhoeae6 | *podłoże żelowe AMIES z wymazówką typu mini **zestaw eSwab transportowo-stabilizujący | *do 24 h4 **do 48 h4 | 15°C do 25°C4 |
|  | wymaz z pochwy/szyjki macicy | wzrost drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów); Neisseria gonorrhoeae6; Streptococcus agalactiae (GBS) | *podłoże żelowe AMIES **zestaw eSwab transportowo-stabilizujący | *do 24 h4 **do 48 h4 | 15°C do 25°C4 |
|  |  | preparat barwiony metodą GRAMA | *jałowa wymazówka w probówce bez podłoża transportowego **zestaw eSwab transportowo-stabilizujący | *do 2 h **do 48 h4 | 15°C do 25°C4 |
|  | wymaz z pochwy/szyjki macicy, cewki moczowej, nasienie/mocz z pierwszego strumienia od mężczyzn | Ureaplasma spp i Mycoplasma hominis | dedykowane podłoże transportowe wskazane przez laboratorium Mycoplasma R1 3.1 ml | do 20 h4 | 2°C do 25°C4 |
|  | wymaz ze sromu; napletka | wzrost drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów) | *podłoże żelowe AMIES **zestaw eSwab transportowo-stabilizujący | *do 24 h4 **do 48 h4 | 15°C do 25°C4 |
|  | wymaz ze zmiany skórnej powierzchniowej; przestrzeni międzypalcowej; wału okołopaznokciowego | wzrost drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów drożdżopodobnych) | *podłoże żelowe AMIES **zestaw eSwab transportowo-stabilizujący | *do 24 h4 **do 48 h4 | 15°C do 25°C4 |
|  |  | wzrost grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych | *jałowa wymazówka w probówce bez podłoża transportowego **zestaw eSwab transportowo-stabilizujący | *do 2 h **do 48 h4 | 15°C do 25°C4 |
|  | zeskrobiny skórne; opiłki paznokci; włosy; brwi | wzrost grzybów drożdżopodobnych, pleśniowych i dermatofitów/preparat bezpośredni | zeskrobiny/opiłki pobrane do sterylnej szalki Petriego | do 24 h | 15°C do 25°C |
|  | produkty przetworzone i przygotowane aseptycznie | wzrost drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów) | BacT/ALERT iAST | do 24 h2 | 15°C do 25°C2 |
|  |  | wzrost drobnoustrojów beztlenowych i względnie beztlenowych (bakterii) | BacT/ALERT iNST | do 24 h2 | 15°C do 25°C2 |
|  | popłuczyny z aparatów medycznych | wzrost drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów) | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h5 | 2°C do 8°C5 |
|  | wymazy ze środowiska szpitalnego | wzrost drobnoustrojów tlenowych (bakterii i grzybów) | *podłoże żelowe AMIES **podłoże transportowo – stabilizujące FecalSwab | *do 24 h4 **do 48 h4 | *15°C do 25°C4 **2°C do 25°C4 |

| PRACOWNIA MYKOLOGII | KIERUNEK BADANIA | MATERIAŁ | PODŁOŻE TRANSPORTOWE | DOPUSZCZALNY CZAS TRANSPORTU | DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATURY TRANSPORTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ag Aspergillus | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | BAL | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | anty-Aspergillus IgG | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Ag Candida | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | anty-Candida | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | 1-3 beta-D-glukan | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Ag Cryptococcus neoformans | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | PMR | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |

1  warunki podane w nawiasach dotyczą sytuacji, gdy próbki przetrzymywane są dłużej niż zalecany czas

2 wg. ulotki producenta płynnych podłóż transportowych do inkubacji w systemie automatycznym, zgodnie z krajowymi „Rekomendacjami postępowania w zakażeniach OUN”.

3 Ustalić wysyłkę materiału z laboratorium i poinformować że materiał będzie pobierany

4 wg. ulotki i wskazań producenta testu

5 wg. Zaleceń IDSA i ASM 2024

6 W przypadku próbek przeznaczonych na posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae pobieranych przy użyciu  zestawu transportowo-stabilizującego eSwab maksymalny dopuszczalny czas transportu próbek wynosi 24 h (wg zaleceń producenta podłoża).

| PRACOWNIA PARAZYTOLOGII | KIERUNEK BADANIA | MATERIAŁ | PODŁOŻE TRANSPORTOWE | DOPUSZCZALNY CZAS TRANSPORTU | DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATURY TRANSPORTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | anty-Ascaris lumbricoides IgG (Elisa) | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu cytrynianu sodu/surowica | do 2 h (>2-24 h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | anty-Echinococcus spp. IgG (Elisa) | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24 h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | anty-Echinococcus spp. IgG – test potwierdzający | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24 h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | anty-Entamoeba histolytica IgG (Elisa) | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu cytrynianu sodu/surowica | do 2 h (>2-24 h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | anty-Toxocara canis IgG (Elisa) | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu cytrynianu sodu/surowica | do 2 h (>2-24 h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | anty-Schistosoma mansoni IgG (Elisa) | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu cytrynianu sodu/surowica | do 2 h (>2-24 h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Giardia intestinalis - koproantygen (Elisa) | kał | pojemnik ze szpatułką | do 2 h (>2-24 h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Giardia intestinalis badanie w kierunku trofozoitów (badanie pobierane tylko w NSSU – nie transportowane)3 | treść dwunastnicza | plastikowy sterylny pojemnik z szeroką szyją i szczelnym zamknięciem | bezzwłocznie | 15°C do 25°C |
|  | Plasmodium spp. (szybki test) | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA | do 2 h (>2-72 h)1,4 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1,4 |
|  | Plasmodium spp. (Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae, P. knowlesi) | rozmazy krwi włośniczkowej pełnej | zestaw sześciu szkiełek podstawowych o wymiarach 76x26x1mm, odtłuszczonych w alkoholu etylowym 70% | do 2 h | 15°C do 25°C |
|  | Trypanosoma spp. | rozmazy krwi włośniczkowej pełnej | zestaw sześciu szkiełek podstawowych o wymiarach 76x26x1mm, odtłuszczonych w alkoholu etylowym 70% | do 2 h | 15°C do 25°C |
|  | Babesia spp. | rozmazy krwi włośniczkowej pełnej | zestaw sześciu szkiełek podstawowych o wymiarach 76x26x1mm, odtłuszczonych w alkoholu etylowym 70% | do 2 h | 15°C do 25°C |
|  | Leishmania spp. | preparaty odciskowe ze zmian skórnych | zestaw sześciu szkiełek podstawowych o wymiarach 76x26x1mm, odtłuszczonych w alkoholu etylowym 70% | do 2 h | 15°C do 25°C |
|  | Mikrofilarie (Loa loa, Wuchereria bancrofti, Mansonella sp., Brugia sp.) | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA | do 2 h | 2°C do 25°C |
|  | Mikrofilarie (Loa loa, Wuchereria bancrofti, Mansonella sp., Brugia sp.) | rozmazy krwi włośniczkowej pełnej | zestaw sześciu szkiełek podstawowych o wymiarach 76x26x1mm, odtłuszczonych w alkoholu etylowym 70% | do 2 h | 15°C do 25°C |

| PRACOWNIA PARAZYTOLOGII | KIERUNEK BADANIA | MATERIAŁ | PODŁOŻE TRANSPORTOWE | DOPUSZCZALNY CZAS TRANSPORTU | DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATURY TRANSPORTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Demodex spp. (badanie pobierane tylko w NSSU lub w punkcie komercyjnym na miejscu)3 | rzęsy, brwi oraz zeskrobiny ze skóry | szkiełko podstawowe z solą fizjologiczną | bezzwłocznie | 15°C do 25°C |
|  | Cryptosporidium spp.,Cyklospora spp, Cystoisospora spp. (panel) - prep. mikroskopowe | kał | pojemnik ze szpatułką | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Ag Cryptosporidium sp./Ag Giardia intestinalis | kał | pojemnik ze szpatułką | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Enterobius vermicularis (owsiki) | wymaz okołoodbytniczy z fałdów skórnych | wymazówka parazytologiczna z bagietką i celofanem (tomofanem) – metoda NIH (Halla) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Schistosoma haematobium | mocz | plastikowy sterylny pojemnik z szeroką szyją i szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Eozynofilia (panel) – ocena mikroskopowa prep. Bezpośrednich z kału Metoda Kato-Miura | kał | pojemnik ze szpatułką | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Larwy nicieni (hodowla) | kał | pojemnik ze szpatułką | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Pierwotniaki, helminty (panel) | kał | pojemnik ze szpatułką | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Echinococcus sp.3 | bioptat - płyn z torbieli | plastikowy sterylny pojemnik z szeroką szyją i szczelnym zamknięciem | Dostarczyć możliwie najszybciej po pozyskaniu – kontakt z pracownią parazytologii; do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Nicienie, płazińce, stawonogii (panel) - formy dorosłe pasożytów | materiał biologiczny | plastikowy sterylny pojemnik ze szczelnym zamknięciem z małą ilością wody destylowanej | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | anty-Dengue IgM (monotesty) | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | anty-Dengue IgG (monotesty) | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | anty-Zika IgM (monotesty) | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | anty-Zika IgG (monotesty) | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Anty-Chikungunya IgM, IgG | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Wirus Zachodniego Nilu IgM, IgG | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |

1  warunki podane w nawiasach dotyczą sytuacji, gdy próbki przetrzymywane są dłużej niż zalecany czas

2 wg. ulotki producenta płynnych podłóż transportowych do inkubacji w systemie automatycznym, zgodnie z krajowymi „Rekomendacjami postępowania w zakażeniach OUN”.

3 Ustalić wysyłkę materiału z laboratorium i poinformować że materiał będzie pobierany

4 wg. ulotki i wskazań producenta testu

5 wg. Zaleceń IDSA i ASM 2024

| PRACOWNIA DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ | KIERUNEK BADANIA | MATERIAŁ | PODŁOŻE TRANSPORTOWE | DOPUSZCZALNY CZAS TRANSPORTU | DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATURY TRANSPORTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HBV DNA | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | HBV DNA lekooporność | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | HCV RNA | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | HCV RNA genotypowanie | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | HIV-1 RNA | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | PMR | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | DNA allelu HLA-B*5701 | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | HEV RNA | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Parvovirus B19 DNA | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | płyn owodniowy | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | HHV-6 DNA | krew (ilościowo) | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | PMR (jakościowo) | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | HHV-8 DNA | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | PMR | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |

*warunki podane w nawiasach dotyczą jednostek zlokalizowanych poza NSSU (poza ul. Jakubowskiego 2)

| PRACOWNIA DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ | KIERUNEK BADANIA | MATERIAŁ | PODŁOŻE TRANSPORTOWE | DOPUSZCZALNY CZAS TRANSPORTU | DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATURY TRANSPORTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CMV DNA | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | PMR | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | mocz | zestaw VACUTEST próżniowy lub plastikowy sterylny pojemnik z szeroką szyją i szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | płyn owodniowy | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | ślina | płynne podłoże transportowe UTM-RT 3 ml | do 24 h4 | 2°C do 25°C4 |
|  |  | dolne drogi oddechowe | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | EBV DNA | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | PMR | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | dolne drogi oddechowe | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | BK Virus DNA | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | mocz | zestaw VACUTEST próżniowy lub plastikowy sterylny pojemnik z szeroką szyją i szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | JC Virus DNA | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | mocz | zestaw VACUTEST próżniowy lub plastikowy sterylny pojemnik z szeroką szyją i szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |

| PRACOWNIA DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ | KIERUNEK BADANIA | MATERIAŁ | PODŁOŻE TRANSPORTOWE | DOPUSZCZALNY CZAS TRANSPORTU | DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATURY TRANSPORTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HSV-1/HSV-2 | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | PMR | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | wymaz z miejsca replikacji | płynne podłoże transportowe UTM-RT 3 ml | do 24 h4 | 2°C do 25°C4 |
|  | VZV DNA | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | PMR | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | wymaz z miejsca replikacji | płynne podłoże transportowe UTM-RT 3 ml | do 24 h4 | 2°C do 25°C4 |
|  | Toxoplasma gondii DNA | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | PMR | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | płyn owodniowy | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Małpia ospa (MPOX) | surowica | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | wymaz z nosogardła | płynne podłoże transportowe UTM-RT 3 ml | do 24 h4 | 2°C do 25°C4 |
|  |  | wymaz z gardła | płynne podłoże transportowe UTM-RT 3 ml | do 24 h4 | 2°C do 25°C4 |
|  |  | wymaz z miejsca replikacji | płynne podłoże transportowe UTM-RT 3 ml | do 24 h4 | 2°C do 25°C4 |

| PRACOWNIA DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ | KIERUNEK BADANIA | MATERIAŁ | PODŁOŻE TRANSPORTOWE | DOPUSZCZALNY CZAS TRANSPORTU | DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATURY TRANSPORTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SARS-CoV-2 | wymaz z nosogardła | płynne podłoże transportowe UTM-RT 3 ml | do 24 h4 | 2°C do 25°C4 |
|  | SARS-CoV-2/ RSV/Grypa A/B | wymaz z nosogardła | płynne podłoże transportowe UTM-RT 3 ml | do 24 h4 | 2°C do 25°C4 |
|  | Panel oddechowy DNA/RNA (CITO): Adenowirus, koronawirus (229E, HKU1, OC43), koronawirus SARS-CoV-2, metapneumowirus, rinowirus/enterowirus, wirus grypy typu A, A/H3, A/H1-2009, B, parainfluenza wirus, syncytialny wirus oddechowy (RSV), Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae; w wymazach z nosogardła: Bordetella pertussis/parapertussis; w wymazach z gardła: Streptococcus dysagalactiae (grupa C/G), Streptococcus pyogenes (grupa A) | wymaz z nosogardła | płynne podłoże transportowe UTM-RT 3 ml | do 24 h4 | 2°C do 25°C4 |
|  |  | wymaz z gardła | płynne podłoże transportowe UTM-RT 3 ml | do 24 h4 | 2°C do 25°C4 |
|  | Panel oddechowy DNA/RNA (CITO): Kompleks Acinetobacter calcoaceticus-baumanii, kompleks Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, grupa Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia marscescens, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, adenowirus, rinowirus/enterowirus, MERS-CoV, koronawirusy (229E, HKU1, OC43, NL63), wirus grypy typu A/B, wirus paragrypy (typy 1-4), metapneumowirus, syncytialny wirus oddechowy (RSV), geny oporności CTX-M, KPC, NDM, IMP, VIM, OXA-48, mecA/C oraz MREJ (MRSA) | dolne drogi oddechowe | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Panel oddechowy DNA/RNA (RUTYNA): Ludzki metapneumowirus, ludzki rinowirus, Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Streptococcus pneumoniae, wirus SARS-CoV-2, Legionella pneumophila, wirus grypy typu A i B, wirus paragrypy typu 1, 2, 3, 4, syncytialny wirus oddechowy (RSV A/B), Mycoplasma pneumoniae, adenowirus, ludzki bokawirus, enterowirus, ludzki parechowirus, koronawirus 229E, koronawirus HKU1, koronawirus NL63, koronawirus OC43 | wymaz z nosogardła | płynne podłoże transportowe UTM-RT 3 ml | do 24 h4 | 2°C do 25°C4 |
|  |  | dolne drogi oddechowe | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | HPV DNA | wymaz z szyjki macicy | płynne podłoże transportowe ThinPrep Papitest 20ml | do 24 h4 | 2°C do 25°C4 |
|  |  | wymaz z pochwy |  | do 24 h4 | 2°C do 25°C4 |
|  |  | wymaz z policzka | płynne podłoże transportowe UTM-RT 3 ml | do 24 h4 | 2°C do 25°C4 |
|  |  | wymaz z odbytu |  | do 24 h4 | 2°C do 25°C4 |
|  |  | wymaz z cewki |  | do 24 h4 | 2°C do 25°C4 |
|  |  | nasienie | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Panel zakażeń układu moczowo-płciowego: Chlamydia trachomatis DNA/Neisseria gonorrhoeae DNA/ M. hominis/M. genitalium/U. urealiticum/parvum DNA | wymaz z szyjki macicy | płynne podłoże transportowe UTM-RT 3 ml | do 24 h4 | 2°C do 25°C4 |
|  |  | wymaz z pochwy |  |  |  |
|  |  | wymaz z cewki moczowej |  |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | mocz | zestaw VACUTEST próżniowy lub plastikowy sterylny | do 2 h (>2-24h)1 |  |
|  | Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae DNA (CITO) | wymaz z szyjki | płynne podłoże transportowe UTM-RT 3 ml | do 24 h | 2°C do 25°C |
|  |  | wymaz z cewki moczowej |  |  |  |
|  |  | wymaz z gardła |  |  |  |
|  |  | wymaz z odbytu |  |  |  |
|  |  | mocz | zestaw VACUTEST próżniowy lub plastikowy sterylny pojemnik z szeroką szyją i szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | CPE DNA (Carbapenemase Producing Enterobacterales: IMP, VIM, NDM, KPC, OXA-48) | wymaz z odbytu | podłoże transportowo – stabilizujące FecalSwab | do 48 h4 | 2°C do 25°C4 |
|  | Molekularne wykrywanie toksyn C.difficile oraz toksyny binarnej wraz z różnicowaniem szczepu O27 | kał | pojemnik ze szpatułką | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Panel zakażeń drobnoustrojami atypowymi: Chlamydophila pneumoniae/Mycoplasma pneumoniae/Legionella pneumophila DNA | dolne drogi oddechowe | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Pneumocistis jiroveci DNA | dolne drogi oddechowe | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Wykrywanie kompleksu Mycobacterium tuberculosis oraz mutacji związanych z opornością na ryfampicynę | dolne drogi oddechowe | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Bordetella pertussis/B. parapertussis/B. holmesii DNA | górne drogi oddechowe | płynne podłoże transportowe UTM-RT 3 ml | do 24 h4 | 2°C do 25°C4 |
|  |  | dolne drogi oddechowe | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Panel w kierunku diagnostyki patogenów neurotropowych DNA/RNA: E. coli K1, H. influenzae, L. monocytogenes, N. meningitidis (szczep otoczkowy), S. agalactiae, S. pneumoniae, CMV, Enterovirus (EV), HSV1/HSV2, HHV6, Parechovirus (HPeV), wirus ospy wietrznej VZV | PMR | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Panel w kierunku diagnostyki zakażeń układu pokarmowego DNA/RNA: Campylobacter (C.jejuni, , C. coli, C. upsaliensis), Clostridioides difficile (toksyna A/B), Plesiomonas shigelloides, Salmonella, Vibro (V. parahaemolyticus, V. vulnificus, V.cholerae), Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica, szczepy adherentne E.coli (EAEC), szczepy enteropatogenne E.coli (EPEC), szczepy enterotoksyczne (ETEC) st/It, szczepy werotoksyczne E.coli (STEC) stx1/stx2, E.coli O:157, Shigella/szczepy enteroinwazyjne E.coli (EIEC), Adenovirus F40/41, Astrovirus, Norovirus GI, GII, Rotavirus, Sapovirus (I,II,IV,V), Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia | kał | pojemnik ze szpatułką | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Borreliella burgdorferi DNA | płyn stawowy | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | PMR | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Mycoplasma hominis/Mycoplasma genitalium/Ureaplasma urealiticum/ Ureaplasma parvum DNA | wymaz z górnych dróg oddechowych | płynne podłoże transportowe UTM-RT 3 ml | do 24 h4 | 2°C do 25°C4 |
|  |  | dolne drogi oddechowe | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Panel w kierunku molekularnej diagnostyki chorób tropikalnych: Crimean-Congo Hemorrhagic Fever virus (CCHFV), Dengue virus (DENV), Mayaro Virus, West Nile Virus (WNV), Zika virus (ZIKV), Yellow fever virus, Chikungunya virus (CHIKV), Japanese Encephalitis (JE) virus, Trypanosoma cruzi, Plasmodium malaride, Plasmodium knowlesi, Plasmodium ovale, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax., Leishmania spp.) | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | mocz | zestaw VACUTEST próżniowy lub plastikowy sterylny pojemnik z szeroką szyją i szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Panel multiplex Zika/Dengue/Chikungunya RNA | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Badanie molekularne w kierunku wybranych czynników etiologicznych w zakażeniach krwi (sepsa) | krew | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Badanie molekularne w kierunku wybranych czynników etiologicznych w zakażeniach dolnych dróg oddechowych | dolne drogi oddechowe | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Badanie molekularne w kierunku wybranych czynników etiologicznych w zakażeniach | płyn stawowy | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | płyn opłucnowy | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | PMR | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Molekularna diagnostyka zapaleń pochwy wywołanych zaburzeniami mikrobioty | wymaz z pochwy | płynne podłoże transportowe UTM-RT 3 ml | do 24 h4 | 2°C do 25°C4 |
|  | Panel w kierunku diagnostyki molekularnej drobnoustrojów w płynie stawowym: (Anaerococcus prevotii/vaginalis, Clostridium perfringens, Cutibacterium avidum/granulosum, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Finegoldia magna, Parvimonas micra, Peptoniphilus, Peptostreptococcus anaerobius, Staphylococcus aureus, Staphylococcus lugdunensis, Streptococcus spp., Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Bacteroides fragilis, Citrobacter, Enterobacter cloacae complex, E. coli, Haemophilu influenzae, Kingella kingae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Serratia marscescens, Candida spp., Candida albicans, geny oporności CTX-M, KPC, NDM, IMP, VIM, OXA-48, mec A/C oraz MREJ (MRSA), van A/B) | płyn stawowy | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |

1  warunki podane w nawiasach dotyczą sytuacji, gdy próbki przetrzymywane są dłużej niż zalecany czas

2 wg. ulotki producenta płynnych podłóż transportowych do inkubacji w systemie automatycznym, zgodnie z krajowymi „Rekomendacjami postępowania w zakażeniach OUN”.

3 Ustalić wysyłkę materiału z laboratorium i poinformować że materiał będzie pobierany

4 wg. ulotki i wskazań producenta testu

5 wg. Zaleceń IDSA i ASM 2024

| PRACOWNIA IMMUNONODIAGNOSTYKI | KIERUNEK BADANIA | MATERIAŁ | PODŁOŻE TRANSPORTOWE | DOPUSZCZALNY CZAS TRANSPORTU | DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATURY TRANSPORTU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | anty-Adenowirus IgG | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | anty-Varicella Zoster Virus (VZV) IgG/IgM | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | anty-Parvovirus B19 IgM/IgG | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | Epstein Barr Virus (anty-VCA IgM, anty-EA IgG, anty-EBNA IgG) | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | anty-Treponema pallidum IgM/IgG | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | anty-Treponema pallidum - test potwierdzający | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | RPR | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | VDRL, TPHA | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  |  | PMR | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | anty-Chlamydophila pneumoniae IgA/IgM/IgG | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |
|  | anty-Mycoplasma pneumoniae IgM/IgG | krew | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) | do 2 h (>2-24h)1 | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |

| PRACOWNIA IMMUNODIAGNOSTYKI | KIERUNEK BADANIA |  | MATERIAŁ |  | PODŁOŻE TRANSPORTOWE |  | DOPUSZCZALNY CZAS TRANSPORTU |  | DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATURY TRANSPORTU |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Krztusiec – przeciwciała IgG, IgA przeciwko toksynom Bordetella pertussis |  | krew |  | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | Odra anty- Measles virus IgM/IgG |  | krew |  | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | Tężec - przeciwciała IgG przeciwko toksynom Clostridium tetani |  | krew |  | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | Awidność anty-Rubella IgG |  | krew |  | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | Anty-Toxoplasma gondii IgA |  | krew |  | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | anty-TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu) IgM/IgG |  | krew |  | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | anty-Borreliella sp. IgG/IgM |  | krew |  | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  |  |  | PMR |  | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | anty-Borreliella sp. IgG/IgM –test potwierdzający |  | krew |  | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | wewnątrzoponowa synteza przeciwciał p/ Borreliella (IgG) |  | krew |  | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  |  |  | PMR |  | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | LymeDetect – IGRA Test – wczesna diagnostyka Borreliella spp. |  |  |  | Krew na heparynę litową |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | anty-HAV total/IgM |  | krew |  | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | Nephrocheck (poziom białek TIMP-2, IGFBP-7) |  | Mocz (świeży) |  | zestaw VACUTEST próżniowy lub plastikowy sterylny pojemnik z szeroką szyją i szczelnym zamknięciem |  | do 5 h4 |  | 18°C do 25°C4 |  |
|  | MR-Proadrenomedulina |  | krew |  | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA |  | do 2 h4 dłuższy transport wymaga odwirowania próbki i oddzielenia osocza od komórek |  | 15°C do 25°C4 |  |
|  | HBV (HBs Ag, anty-HBs, HBe Ag, anty-HBe, anty-HBc total, anty-HBc IgM) |  | krew |  | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
| PRACOWNIA IMMUNODIAGNOSTYKI | KIERUNEK BADANIA | MATERIAŁ |  | PODŁOŻE TRANSPORTOWE |  | DOPUSZCZALNY CZAS TRANSPORTU |  | DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATURY TRANSPORTU |  |
|  | anty-HCV | krew |  | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | anty-HCV – test potwierdzający | krew |  | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | anty-HEV IgG/IgM – test potwierdzający | krew |  | probówka próżniowa bez dodatku antykoagulantu (pobranie „na skrzep”) |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | anty-HIV/p24 | krew |  | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | anty-HIV – test potwierdzający | krew |  | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | anty-CMV IgG/IgM | krew |  | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | Awidność anty-CMV IgG | krew |  | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | anty-Rubella IgG/IgM | krew |  | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | anty-HSV-1 IgG; anty-HSV-2 IgG | krew |  | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | anty-HTLV I/II total | krew |  | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | anty-Toxoplasma gondii IgG/IgM | krew |  | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | Awidność anty-Toxoplasma gondii IgG | krew |  | probówka próżniowa z dodatkiem antykoagulantu EDTA |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | Ag/Toksyny A i B Clostridioides difficile (test przesiewowy i test metodą ELISA) | kał |  | pojemnik ze szpatułką |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | Ag Helicobacter pylori | kał |  | pojemnik ze szpatułką |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | Ag Rotawirus/Ag Adenowirus | kał |  | pojemnik ze szpatułką |  | do 2 h (>2-24h)1 |  | 15°C do 25°C (2°C do 8°C)1 |  |
|  | Ag Streptococcus pneumoniae | PMR |  | plastikowa sterylna probówka ze szczelnym zamknięciem |  | do 24 h4 |  | 15°C do 25°C4 |  |
|  |  | mocz |  | zestaw VACUTEST próżniowy lub plastikowy sterylny pojemnik z szeroką szyją i szczelnym zamknięciem |  | do 24 h4 |  | 15°C do 25°C4 |  |
|  | Ag Legionella pneumophila 1 | mocz |  | zestaw VACUTEST próżniowy lub plastikowy sterylny pojemnik z szeroką szyją i szczelnym zamknięciem |  | do 24 h4 |  | 15°C do 25°C4 |  |

1  warunki podane w nawiasach dotyczą sytuacji, gdy próbki przetrzymywane są dłużej niż zalecany czas

2 wg. ulotki producenta płynnych podłóż transportowych do inkubacji w systemie automatycznym, zgodnie z krajowymi „Rekomendacjami postępowania w zakażeniach OUN”.

3 Ustalić wysyłkę materiału z laboratorium i poinformować że materiał będzie pobierany

4 wg. ulotki i wskazań producenta testu

5 wg. Zaleceń IDSA i ASM 2024