[image: image2.png]


     [image: image3.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 11.09.2018 r.

Nr sprawy: DFP.271.135.2018.AM
DO   WSZYSTKICH   WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów anestezjologicznych.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję Specyfikację.
Pytanie nr 1 
Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w części 20 mankietu do kardiomonitora EMTEL 2000 szerokość 14,91 cm, obwód 26 x 33cm – jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  2 

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w części 22:

Poz. 1 Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dwuświatłowy 7Fr x 150 lub 200mm (16G, 18G) w skład zestawu wchodzi: cewnik poliuretanowy o podwójnym świetle z przezroczystymi przedłużeniami, prowadnica typu kaniula, NiTiNoLowa prowadnica igłowa 17G-70mm, aparat VenaGuide do wprowadzania techniką Selingera, zaciski zamykające światło odprowadzeń cewnika, strzykawka z otworem w tłoku, koreczki Luer-Lok , dodatkowy zacisk mocujący. Zestaw pakowany na podwójnej tacy w celu przełożenia na sterylne pole zabiegowe.

Poz. 2 Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera trójświatłowy 7Fr x 200mm (16G ,16G, 18G) w skład zestawu wchodzi: cewnik poliuretanowy o potrójnym świetle z przezroczystymi przedłużeniami, prowadnica typu kaniula, NiTiNoLowa prowadnica igłowa 17G-70mm, aparat VenaGuide do wprowadzania techniką Selingera, zaciski zamykające światło odprowadzeń cewnika, strzykawka 5ml, koreczki Luer-Lok , dodatkowy zacisk mocujący. Zestaw pakowany na podwójnej tacy w celu przełożenia na sterylne pole zabiegowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  3 

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w części 53:

Poz. 1 Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera trójświatłowy 7Fr x 150 lub 200mm  (16G ,16G, 18G) w skład zestawu wchodzi: cewnik poliuretanowy o potrójnym świetle z przezroczystymi przedłużeniami, prowadnica typu kaniula, NiTiNoLowa prowadnica igłowa 17G-70mm, aparat VenaGuide do wprowadzania techniką Selingera, zaciski zamykające światło odprowadzeń cewnika, strzykawka 5ml, koreczki Luer-Lok , dodatkowy zacisk mocujący. Zestaw pakowany na podwójnej tacy w celu przełożenia na sterylne pole zabiegowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  4

Zadanie nr 42 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok,  powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa. Warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej. Wymiar całkowity 225 cm x 101cm  (tolerancja +/- 2 cm). Rdzeń chłonny 200 cm x 50 cm (tolerancja +/- 2 cm), marginesy uszczelniające z każdej strony części chłonnej. Chłonność, potwierdzona przez producenta, co najmniej 4000 g na całej powierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  5

Zadanie nr 42 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby chłonność została potwierdzona wynikiem badania przeprowadzonego przez niezależne laboratorium?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr  6

Dot. Części 47, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wapno zmieniające barwę z białej na fioletową w pojemniku o pojemności 5 kg? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  7

Pakiet 20 pozycja 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu do posiadanego kardiomonitora EMTEL 2000 szerokość 14cm, obwód 25 x 35cm ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  8

Pakiet 39 pozycja 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika bez klejowego dla dorosłych powyżej 30kg do posiadanego pulsoksymetru OxiMax firmy Nellcor. Reszta bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  9

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w sytuacji gdy, Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pytanie nr  10
CZĘŚĆ NR 2
Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 1 pozycję 1, 4 i 5 w celu utworzenia nowego, bardziej konkurencyjnego Pakietu? Zwiększy to konkurencyjność  składanych ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr  11

CZĘŚĆ NR 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną jednorazową maskę krtaniową ze zintegrowanym kanałem gastrycznym, rurka maski wygięta pod kątem odpowiadającym budowie anatomicznej gardła (kąt 70º) i usztywniona, fałd zabezpieczający przed zagięciem i niewłaściwym ułożeniem koniuszka mankietu podczas zakładania maski.  Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski wykonane z materiałów pozbawionych ftalanów. Opakowanie maski oznaczone kolorem w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru. Na baloniku kontrolnym - oznaczenie rozmiaru maski, wagi pacjenta i max ciśnienia wypełnienia mankietu
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  12

CZĘŚĆ NR 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny obwód oddechowy o długości rur rozciągliwych w zakresie 65 - 200 cm oraz dodatkową rurą rozciągliwą w zakresie 50-150 cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  13

CZĘŚĆ NR 2 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy współosiowy o dł. 180 cm, dodatkowa gałąź rozciągliwa do 60 cm, pozostałe parametry zgodne z Siwz?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  14

Część 1, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści podkładkę do rurek tracheostomijnych w rozmiarze 9x10 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  15

Część 1, pozycja 4: Czy Zamawiający oczekuje podkładki do rurki tracheostomijnej wykonanej z pianki poliuretanowej z warstwą przeciwodleżynową?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie nr  16

Część 12, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych z możliwością sterylizacji w temperaturze 121 st. C ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  17

Część 16, pozycja 1: Zwracam się z prośbą o odstąpienie w przypadku kaniuli tętniczej parametru „ z piankową podkładką pod skrzydełka kaniuli i piankowymi paskami do prowadzenia linii” i dopuszczenie kaniul spełniających pozostałe parametry?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr  18

Pakiet nr 11 

Czy Zamawiający dopuści rękojeść wyposażoną w diodę LED, dającą mocne, zimne światło (9500 lux), nadającą się do sterylizacji w autoklawie, po wyciągnięciu diody LED?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  19

Pakiet nr 24

Czy Zamawiający dopuści rękojeść jednomodułową, nadającą się do sterylizacji w autoklawie, po wyciągnięciu diody LED, bez funkcji informującej o wyczerpywaniu się baterii?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  20

Pakiet nr  35

Czy Zamawiający dopuści łyżkę światłowodową, metalową, jednorazowego użytku?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  21

Dotyczy Części nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu, z luźnym drenem do napełniania mankietu, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej,  kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  22

Dotyczy Części nr 2 poz. 2-3

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr  23

Dotyczy Części nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści układ z filtrem pakowanym osobno?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  24

Dotyczy Części nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści układ z dwoma rurami rozciągalnymi do 180 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  25

Dotyczy Części nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści układ z  dodatkową rurą do worka rozciągalną do 180 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  26

Dotyczy Części nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści obwód bez powłoki antybakteryjnej ale wykonany z rur gładkich w środku, co w równym stopniu zapobiega zaleganiu bakterii w obwodzie oddechowym?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  27

Dotyczy Części nr 3 poz. 7-11

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady zachowania uczciwej konkurencji, wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr  28

Dotyczy Części nr 4 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści wyroby wykonane z medycznej jakości PCV ze śladową ilością DEHP?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  29

Dotyczy Części nr 12

Czy Zamawiający wymaga resuscytatora do sterylizacji w 134 0C włącznie z rezerwuarem tlenu?
Odpowiedź: Tak sterylizacja łącznie z rezerwuarem tlenu, dopuszczono temperaturę 1210C. 

Pytanie nr  30

Dotyczy Części nr 20

Czy Zamawiający dopuści mankiet o szerokości 12.5cm, dla obwodu 27x35 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  31

Część nr 35 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łyżki laryngoskopowe w opakowaniu folia-folia, które spełniają wymagania Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  32

Część nr 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego dwuświatłowy 7Fr – 8Fr  o długości 15cm, 17cm, 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca, strzykawka o pojemności 5ml, skalpel, stalowy  nierdzewny drut prowadzący oraz rozszerzacz naczyniowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  33

Część nr 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego trójświatłowy 7Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca, strzykawka o pojemności 5ml, skalpel, stalowy  nierdzewny drut prowadzący oraz rozszerzacz naczyniowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  34

Część nr 52, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego trójświatłowy 7Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca, strzykawka o pojemności 5ml, skalpel, stalowy  nierdzewny drut prowadzący oraz rozszerzacz naczyniowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  35

Część nr 52, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego jednoświatłowy 7Fr o długości 15cm, 17cm, 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca, strzykawka o pojemności 5ml, skalpel, stalowy  nierdzewny drut prowadzący oraz rozszerzacz naczyniowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  36

Część nr 53, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego trójświatłowy 7Fr o długości 15cm, 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca, strzykawka o pojemności 5ml, skalpel, stalowy  nierdzewny drut prowadzący oraz rozszerzacz naczyniowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z Części nr 25  i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwość składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr  38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2-3 z Części nr 52  i stworzy osobny pakiet? 

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwość składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr  39

Część  20

Prosimy o dopuszczenie obwodu 25-35cm i szerokości 14,5 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  40

Część 40:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia naboi zgodnych z instrukcją urządzenia medycznego -   sterylizatora 3M Steri Vac?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia naboi zgodnych z instrukcją do posiadanego urządzenia medycznego -   sterylizatora 3M Steri Vac.
Pytanie nr  41

Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz. 1 dopuści w opisie przedmiotu zamówienia filtr 0,2um, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  42

Czy Zamawiający w pakiecie 9 poz. 3 dopuści przyrząd do transferu leków do worka typu Viaflo i aspiracji płynu z worka, z "wąsami" zabezpieczającym, gwarantującym nierozerwalność połączenia z workiem i zastawką zasklepiającą się samoistnie po rozłączeniu ze strzykawką typu Luer/Luer-lock, nie zawiera lateksu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  43

Część nr 42, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny jednorazowy podkład chłonny o wyższych parametrach od stawianych w SIWZ? Prosimy o dopuszczenie 4 warstwowego, przeciwodleżynowego, nieprzepuszczalnego podkładu wysokochłonnego z możliwością cięcia na mniejsze kawałki. Utrzymujący płyny nawet pod naciskiem, jednorazowy,  rozmiar całkowity 140cm x 230cm. Warstwa chłonna 70cm x 230cm. Możliwość przenoszenia pacjenta do 150kg. Chłonność płynów   4000ml/m2.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  44

Część nr 44 „Zestaw do monitorowania ciśnienia tętniczego metodą krwawą”
1. Zakrzywiona igła w zbiorniku wyrównawczym w żaden sposób nie zabezpiecza systemu przed zapowietrzeniem, ponieważ znajduje się powyżej lustra płynu w zbiorniku wyrównawczym. Takie rozwiązanie nie daje żadnych korzyści dla Zamawiającego, a jest jedynie ograniczeniem uczciwej konkurencji, dlatego zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu ze zbiornikiem wyrównawczym z tradycyjnym systemem kroplowym. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie zgodnie z SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  45

Część nr 44 „Zestaw do monitorowania ciśnienia tętniczego metodą krwawą”

[image: image11.jpg]



Która z poniższych końcówek łączy przetwornik z kablem monitora? 

Odpowiedź: Zdjęcie nr 4 - BD
Pytanie nr  46

Część nr 44 „Zestaw do monitorowania ciśnienia tętniczego metodą krwawą”
Czy Zamawiający dopuści przetwornik wyposażony w koreczek kranik trójdrożny z niezdejmowalnym koreczkiem do kalibracji w systemie zamkniętym i z wyczuwalnym i optycznym indykatorem pozycji „otwarty – zamknięty”, zgodny z poniższym zdjęciem? 
[image: image1]
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  47

Część 1, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby prowadnice pozbawione były DEHP.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr  48

Część 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkładkę do rurek tracheotomijnych w rozmiarze 8,5x8,5cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  49

Część 4, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby cewniki do podawania tlenu przez nos pozbawione były DEHP.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr  50

Część 4, pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby dren tlenowy pozbawiony był DEHP.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr  51

Część nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł w rozmiarach 0,7x40; 0,7x75; 0,7x90; 0,8x90; 0,9x90; 1,1x90; 1,2x90?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  52

Część nr 8, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć w rozmiarze 0,7x120 mm ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  53

Część nr 12

Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych w zestawie z maską silikonową w jednym rozmiarze ( małym, średnim lub dużym) i posiadający możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 125 st. C?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  54

Część 14, pozycja 2, 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr  55

Część 14, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści sondy typu Sengstakena tylko w rozmiarze 16-20?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  56

Część 14, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe nie posiadające znaczników głębokości?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  57

Część nr 15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku.  Zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych na każdym jednostkowym opakowaniu podany jest rozmiar cewnika. Ponadto każdy cewnik oznaczony jest kolorystycznie zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami, dzięki czemu personel w każdej chwili jest w stanie rozpoznać rozmiar cewnika. Zarówno Ustawa o Wyrobach Medycznych jak i Dyrektywy medyczne nie nakładają obowiązku numerycznego oznaczenia na cewniku, zatem wymóg stawiany przez Zamawiającego nie ma żadnego uzasadnienia prawnego oraz praktycznego. Zamieszczony w SIWZ opis przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na konkretnego producenta – firmę Unomedical, którego wyłącznym przedstawicielem na Polskę jest firma Skamex uniemożliwiając tym samym innym Wykonawcom na złożenie oferty w pakiecie. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi znacznie większej liczbie Wykonawcom na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym Zamawiającemu na uzyskanie znaczenie tańszej ceny.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  58

Część 15

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby cewnik do odsysania posiadał wskaźnik położenia końcówki.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr  59

Część 16

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dotętniczą z dołączonym (pakowanym osobno) systemem mocowania: opatrunek do kaniul, foliowy – poliuretan (PU) o współczynniku przepuszczalności pary wodnej 700g/m2/24h, z systemem mocowania typu ramka, z wcięciem na zawór Floswitch w kształcie litery „U” o wymiarach ok. 8mm x 26mm, z jednym paskiem do opisu opatrunku, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  60

Część 28, pozycja 3-4

Zwracamy się z prośba o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr  61

Część nr 42 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu chłonnego na stół operacyjny składający się z 3 warstw: włóknina, wkład chłonny pikowany (wata, superabsorbent SAP, pulpa) i laminat nieprzemakalny (spodnia warstwa). Rozmiar 100cm x 225cm, wkład chłonny 50cm x 205cm. Chłonność min. 3850ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  62

cześć nr 25 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego dożylnego trójramiennego z optycznym identyfikatorem pozycji o/z  z portem do dodatkowej iniekcji o długości 10 cm. Pozostałe zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  63

część nr 25 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego dożylnego trójramiennego z optycznym identyfikatorem pozycji o/z z przedłużaczem. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  64

cześć nr 25 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego dożylnego trójramiennego z optycznym identyfikatorem pozycji o/z  z portem do dodatkowej iniekcji o długości 10 cm. Pozostałe zgodnie z SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  65

część nr 25 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego dożylnego trójramiennego z optycznym identyfikatorem pozycji o/z z kolorowymi pokrętłami w kolorze czekowym i niebieskim odznaczenia linii.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  66

cześć nr 25 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego dożylnego trójramiennego  bez znaczników do oznaczenia linii z optycznym identyfikatorem pozycji o/z.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  67

cześć nr 25 poz. 1, poz.3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego zadania . Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr  68

cześć nr 55 poz. 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ramp z optycznym identyfikatorem pozycji o/z. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  69

Dotyczy Części nr 45 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu osłony na głowicę USG wraz z żelem: fałd osłony foliowej z naklejką, osłona na głowicę USG w rozmiare 13 x 61 cm, żel sterylny do USG, dwa rodzaje dwupunktowych mocowań osłony do głowicy, sterylna serweta 40 x 40 cm. Dopuszczenie takiej osłony pozwoli na udział większej liczbie oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  70

Część 22 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dwuświatłowy, dobrze widoczny w RTG, stożkowy koniec cewnika, prowadnik ze znacznikami długości, z jednym końcem miękkim prostym a drugim J. Zestaw zawiera mi. innymi: prowadnicę metalową z końcówką J, igłę Seldingera rozszerzadło , element blokujący motylek, koreczki IN Stopper, dwupunktowy system mocowania cewnika do skóry stały i ruchomy; cewnik 7Fr/16-16Ga, 15-20cm, igła 18Ga, prowadnica śr.0,89 mm o długości 50cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  71

Część 22 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera trójświatłowy, dobrze widoczny w RTG, stożkowy koniec cewnika, prowadnik ze znacznikami długości, z jednym końcem miękkim prostym a drugim J. Zestaw zawiera mi. innymi: prowadnicę metalową z końcówką J, igłę Seldingera rozszerzadło , element blokujący motylek, koreczki IN Stopper, dwupunktowy system mocowania cewnika do skóry stały i ruchomy; cewnik 7Fr/16-18-18Ga, igła 18Ga 15-20cm, prowadnica śr.0,89 mm o długości 50cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  72

Część 41 poz.1

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje igły do blokad nerwów obwodowych ze stymulacją pod kontrolą USG, wielopunktowe położenie echogenicznych o długości 50 znaczników na igle w celu łatwego odnalezienia w obrazie USG, szlif 30 stopni z tylnym ostrzem, specjalna izolacja - płynne przejście igły przez tkanki, plastikowy uchwyt z zintegrowanym kabelkiem elektrycznym i drenik infuzyjny o długości 50cm nie zawierający DEHP 20Ga i 22Ga, dł. 35mm, 50mm, 80mm, 100mm i 150mm.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr  73

Część 41 poz.2

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje

Igła do metody single shot do blokad nerwów obwodowych, igła całkowicie pokryta warstwą izolacyjną, odizolowany szlif 30 i 15 stopni, czarne znaczniki głębokości wkłucia igły, umieszczone co  1 cm poczynając od czubka igły; plastikowy uchwyt ze zintegrowanym kabelkiem elektrycznym i drenikiem do infuzji o długości 50cm, wychodzącymi z tyłu uchwytu, pakowana pojedynczo, sterylna; 21Ga 0,8x50mm, 21Ga 0,8x100mm, 22Ga 0,7x50mm .
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr  74

Część 41 poz.3

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje igły do metody single shot do blokad nerwów obwodowych, za pomocą neurostymulatora HNS,  igła pokryta warstwą izolacyjną włącznie ze szlifem, nietnący atraumatyczny szlif 15 i 30 stopni, ; plastikowy uchwyt ze znacznikiem kierunku szlifu oraz zintegrowanym kabelkiem elektrycznym i drenik do infuzji, wychodzącymi z tyłu uchwytu, pakowana pojedynczo, sterylna, oznaczniki na igle do wizualizacji położenia, 22Ga, 23Ga i 25Ga dł 40mm, 50mm, 55mm, 70mm, 80mm, 120mm.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr  75

Część 45 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony (rękawu) do głowic USG, długość 61 cm, wraz ze sterylnym żelem USG i łatwym mocowaniem osłony do głowicy. Minimalna średnia osłony na głowicę USG to 13 cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie nr  76

Część 53 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera trójświatłowy, dobrze widoczny w RTG, stożkowy koniec cewnika, prowadnik ze znacznikami długości, z jednym końcem miękkim prostym a drugim J. Zestaw zawiera mi. innymi: prowadnicę metalową z końcówką J, igłę Seldingera rozszerzadło , element blokujący motylek, koreczki IN Stopper, dwupunktowy system mocowania cewnika do skóry stały i ruchomy; cewnik 7Fr/16-18-18Ga, igła 18Ga 15-20cm, prowadnica śr.0,89 mm o długości 50cm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  77
W związku z zaprzestaniem produkcji i dystrybucji  w Części nr 9 poz. nr 3 czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do oddzielnej Części tej pozycji?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr  78
Czy Zamawiający w Części nr 9 poz. nr 1 dopuści przyrząd do pobierania leku z fiolki z odpowietrznikiem z filrtem 0,2um minimalizującym ryzyko skażenia cytostatykiem, z zastawką zasklepiającą się samoistnie  po rozłączeniu ze strzykawką typu Luer-lock co zabezpiecza przed przypadkowym rozlaniem się płynu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  79
Dot. część 1, poz. 1

Czy jednorazowa, sterylna, prowadnica do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta gładkim tworzywem sztucznym, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego  nie zawierająca lateksu i DEHP .  Pełny zakres rozmiarowy ma być dostępna o długościach od 23 cm do 60 cm, co zapewni stosowanie do wszystkich rozmiarów rurek ?

intubacyjnych).
Odpowiedź: Ma mieć zastosowanie do wszystkich rozmiarów rurek.
Pytanie nr  80
Dot. część 1, poz. 2

Czy prowadnica do trudnych intubacji, dla dorosłych sterylna, jednorazowego użytku, elastyczna z wygiętym końcem, znacznikiem głębokości, pokryta tworzywem ułatwiającym przesuwanie rurki intubacyjnej, długość co najmniej 70cm, posiadająca przewód na całej długości umożliwiając podanie tlenu, 

ma posiadać łącznik 15mm do podawania tlenu i łącznik 15mm z gwintem luer –lock do podawania tlenu?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr  81
Dot. część 1, poz. 3

Czy prowadnica do trudnych intubacji, typu "bougie" dla dorosłych, sterylna, jednorazowego użytku, elastyczna z wygiętym końcem, znacznikiem głębokości, pokryta tworzywem ułatwiającym przesuwanie rurki intubacyjnej, długość co najmniej 70cm

ma posiadać sztywny futerał zapewniający zabezpieczenie przed zniszczeniem prowadnicy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie nr  82
Dot. część 28, poz. 1

Rurka intubacyjna do przedłużonej intubacji z cienkościennym mankietem z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej, pełny zakres rozmiarów dla dorosłych musi być wykonana z silikonowanego, medycznego PVC bez zawartości ftalanów
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie nr  83
Dot. część 28, poz. 2

Czy Rurka intubacyjna dooskrzelowa, dwudrożna Robert - Shaw z PCV, przeźroczysta, z mankietami uszczelniającymi niskociśnieniowymi, powinna posiadać  znacznikiem rtg na całej długości rurki oraz dodatkowe znaczniki rtg określające położenie obydwu mankietów?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr  84
Dot. część 28, poz. 2

Czy  zakcesoria – zestaw złączy musi posiadać zaciski na obydwu ramionach w celu umożliwienia prowadzenia wentylacji rozdzielnooskrzelowej ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr  85
Dot. część 28, poz. 3

Czy Rurka intubacyjna ma być wykonana z wysokiej klasy medycznego PCV bez zawartości ftalanów oraz powinna być silikonowana?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr  86
Dot. część 28, poz. 4 

Rurka intubacyjna zbrojona z PCV, przeźroczysta, z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym w, ze znacznikiem rtg wzdłuż rurki; rurka może posiadać prowadnicę w środku (5,0-9,5 w tym połówki) ma być wykonana z wysokiej klasy medycznego PCV bez zawartości ftalanów oraz powinna być silikonowana?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr  87
Czy Zamawiający w Części  15 w pozycji 1 dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z atraumatycznym zaokrąglonym końcem, z dwoma małymi otworami bocznymi odbarczającymi i otworem centralnym, wykonany z PCV, złącze kodowane kolorem,  „mrożone” wykończenie powierzchni, konstrukcja zapewniająca odpowiednią sztywność dla odporności na załamanie, bez kontroli ssania, z skalą centymetrową umożliwiającą identyfikację położenia cewnika , numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz nadrukowany rozmiar na opakowaniu jednostkowym, długość skuteczna  50cm, rozmiary 6CH - 20CH?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  88
Czy Zamawiający w Części 17 w pozycji 1 dopuści  bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), posiadający cewnik wykonany z poliuretanu widoczny w rtg, rozmiar 8Ch i długości 12.5cm , z jednokierunkowym zaworem wentylowym umożliwiającym przepływ powietrza i płynu wyłącznie w kierunku zewnętrznym co zapobiega przedostaniu się powietrza do jamy ciała., z automatycznym zaworem kulkowym zamykającym światło cewnika podczas wysuwania igły, z zaworem trójdrożnym zapewniającym wygodny dostęp do zestawu drenującego bez otwierania systemu,  w zestawie strzykawka luer lock 60ml i worek do drenażu 2000ml?.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  89
Dotyczy części nr 26:

Czy Zamawiający dopuści, aby w pozycji 1 i 2 kranik był dostarczony jako oddzielny produkt z możliwością podłączenia do linii?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  90
Dotyczy pakietu nr 20

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietów NIBP dla dorosłych zgodnych z podstawowymi normami rozmiarowymi AAMI i AHA NIBP w rozmiarze 23-33 cm z powodzeniem stosowane w Państwa Szpitalu przy innych monitorach, kompatybilne z monitorami Emtel; o zaokrąglonych łagodnych dla pacjenta brzegach, z podstawowymi informacjami umieszczonymi na mankiecie: data produkcji, wyraźne oznaczenie miejsca założenia na ręce oraz linii tętniczej, rozmiar i numer katalogowy producenta, pozbawionych  lateksu i szkodliwych ftalanów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  91
Dotyczy pakietu 32 

Prosimy Zamawiającego o   dopuszczenie mankietu o ograniczonym wielokrotnym użytku o pojemności 500 ml, mankietu do szybkich przetoczeń z manometrem, z  kolorowym wskaźnikiem, widocznym z każdej strony , który czyni monitoring ciśnienia prostym a zawór bezpieczeństwa chroni worek przed nadmiernym ciśnieniem, z trójdrożnym zaworem słupkowym zamykającym, zapewniającym precyzyjną kontrolę ciśnienia, z kolorową i obrotową podziałką. Duża i owalna gruszka pozwala na łatwą i szybką inflację  , a ciśnieniowy worek infuzyjny, zakładany  szybko i łatwo konsekwentnie utrzymuje wymagane ciśnienie infuzji. Nie zawiera składników naturalnej gumy lateksowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  92
Część 3 Poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego przeciwbakteryjnego i przeciwwirusowego, elektrostatycznego sterylnego o skuteczności filtracji bakterii lepszej od wymaganej - na poziomie ≥ 99,9999, filtracji wirusów ≥ 99,999 % , przestrzeni martwej 36 ml, wadze 19 g, pozostałe parametry jak w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  93
Część 3 Poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego przeciwbakteryjnego i przeciwwirusowego, elektrostatycznego biologicznie czystego o skuteczności filtracji bakterii lepszej od wymaganej - na poziomie 99,9999%, pozostałe parametry jak w SIWZ .
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  94
Część 3 Poz. 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza/łącznika obrotowego o kącie rozwartym zapewniającym mniejsze opory oddechowe  podczas wentylacji pacjenta, pozostałe parametry jak w SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  95
Część 3 Poz. 9
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy złącze od strony maszyny (respiratora) ma być 15M czy 22F?
Odpowiedź: Od strony respiratora złącze 15F.
Pytanie nr  96
Część 3 Poz. 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przedłużacza do rurek intubacyjnych ze złączem obrotowym o kącie rozwartym zapewniającym mniejsze opory oddechowe  podczas wentylacji pacjenta, pozostałe parametry jak w SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  97
Część 3 Poz. 10
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakie ma być złącze od strony maszyny (respiratora) 15M czy 22F?
Odpowiedź: Od strony respiratora złącze 15F.
Pytanie nr  98
Część 3 poz. 8,9,10
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy informacja o braku DEHP i BPA ma być umieszczona fabrycznie na opakowaniu jednostkowym produktu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
Pytanie nr  99
Część 3 Poz. 17
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy jeden z łączników ma posiadać zastawkę ssącą z bezkontaktową kontrolą ssania dzięki silikonowej osłonie co zmniejsza ryzyko kontaktu z wydzieliną, a tym samym kontaminacji sprzętu i personelu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie nr  100
Część 4 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do tlenoterapii biernej, miękko zakończonych z prostymi, atraumatycznymi końcówkami donosowymi zapewniającymi stałe i optymalne dostarczanie tlenu, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  101
Część 4 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewniki do tlenoterapii biernej przez nos z drenem mają mieć przekrój gwiazdkowy, tak jak cewniki w pozycji 2?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie nr  102
Część 9 Poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli typu pin z odpowietrznikiem z filtrem 0,2 mikrona, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  103
Część 9 Poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego przyrządu do transferu leków do worka Viaflo, z bocznym portem do dostrzyknięcia leku z samozamykającym się zaworem bezigłowym z silikonową membraną,  do wielokrotnego użycia – do 100 aktywacji lub 72 h (przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji), kompatybilny z wszystkimi zestawami do przetoczeń, bez DEHP, lateksu, sterylny, pakowany pojedynczo. Przyrząd służy do pobrania, dostrzyknięcia leku i umożliwia  podaż  grawitacyjną.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  104
Pakiet 26 poz. 1  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampa pięciokranikowej do infuzji, sterylnej, optyczny wskaźnik zamknięcia i otwarcia, z wielokolorowymi pokrętłami, z drenem przedłużającym o długości 180cm, połączonym z kranikiem trójdrożnym, wykonana z dobrej klasy materiału odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz na działanie leków (polisulfon). Bez DEHP.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  105
Pakiet 26 poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy trójkranikowej do infuzji, sterylnej, optyczny wskaźnik zamknięcia i otwarcia, z wielokolorowymi pokrętłami, z drenem przedłużającym o długości 150 cm, połączonym z kranikiem trójdrożnym, wykonana z dobrej klasy materiału odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz na działanie leków.(polisulfon), bez DEHP.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  106
Część 28 Poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurek z jednym znacznikiem  głębokości dla rozmiarów 5 i 5,5 oraz z 2 znacznikami od rozmiaru 6,0. pozostałe parametry jak w SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  107
Część 28 Poz. 4 

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rurka intubacyjna zbrojona ma być widoczna w RTG na całej długości?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr  108
Część 28 Poz. 3 i 4
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana rurka intubacyjna ma być wolna od DEHP?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie nr  109
Część 28 Poz. 3 i 4
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rurka ma posiadać zakończenie wygięte i wyprofilowane do wnętrza rurki, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia struktur anatomicznych podczas intubacji?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie nr  110
Część 28 Poz. 3 i 4
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby rurki były wyposażone w kodowane kolorystycznie łączniki ISO 15 mm  ułatwiające optymalny wybór rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12 lub równoważną), ale nie wymaga. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  111
Część 32
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietu ciśnieniowego do szybkich przetoczeń, możliwość umieszczania płynów 500 ml, zakres 0-300 mm Hg, wyposażone w nylonową, siatkową kieszeń ułatwiającą kontrolę poziomu przetaczanego płynu, posiadający cylindryczny, wysuwany, miernik ciśnienia z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką, prosty w użyciu zawór odcinający zabezpieczony przed wypadaniem, rozmiar oznaczony kolorem, pozbawione lateksu i neoprenu, jednopacjentowe, czyste mikrobiologicznie.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  112
Pakiet 35

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagane łyżki mają posiadać oznaczenie CE, symbol „jednorazowego użycia” oznaczenie typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, bezpośrednio na łyżce.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
Pytanie nr  113
Pakiet 45

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony (rękawa) do głowic USG 15x61 cm, w zestawie z sterylnym żelem ultradźwiękowym i 2 elastycznymi gumkami do łatwego mocowaniem osłony do głowicy.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
Pytanie nr  114
Pakiet 55 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy pięciokranikowej  do infuzji, sterylna, optyczny wskaźnik zamknięcia i otwarcia, z wielokolorowymi pokrętłami, wykonana z dobrej klasy materiału odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz na działanie leków (polisulfon), niezależnie obracająca się nakrętka umożliwiające bezpieczne wpięcie do wkłucia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  115
Pakiet 55 poz. 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Rampy trójkranikowej do infuzji, sterylnej, optyczny wskaźnik zamknięcia i otwarcia, z wielokolorowymi pokrętłami, wykonana z dobrej klasy materiału odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz na działanie leków (polisulfon), niezależnie obracająca się nakrętka umożliwiające bezpieczne wpięcie do wkłucia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  116
Dotyczy pakietu nr 16.

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego o poniższych parametrach:

Kaniula tętnicza z zaworem odcinającym z wyczuwalnym i dwoma optycznymi wskaźnikami pozycji otwarty/zamknięty, przeznaczone do wprowadzania do tętnic obwodowych po igle w celu pobierania krwii lub inwazyjnego monitorowania ciśnienia (dł. 45mm 20G). Kaniula wyposażona w automatyczną zastawkę antyzwrotną i łącznik bezigłowy. Kaniula tętnicza ma być wykonana z wysokiej jakości materiału – biokompatybilnego poliuretanu, z nieinwazyjnym systemem mocowania z piankową podkładką pod skrzydełka kaniuli i piankowymi paskami do prowadzenia linii,  sterylny,  jednorazowego użytku.

Kaniule dotętnicze wykonane z PTFE oferowane na rynku polskim są tylko przez firmę Becton Dickinson i nie mają swojego odpowiednika tym samym nie jest możliwe złożenie oferty równoważnej spełniającej wymagania zawarte w SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  117
Dotyczy pakietu nr 16.

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do kaniuli dodatkowo zaworu bezigłowego potocznie nazywanego - łącznik bezigłowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr  118
Dotyczy pakietu nr 16.

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie pod pojęciem „łącznik bezigłowy
Odpowiedź: Wejście do kaniuli – miejsce połączenia za strzykawką czy drenem zestawu do pomiaru ciśnienia.
Pytanie nr  119
Dotyczy pakietu nr 16.

Czy Zamawiający wymaga kaniul dotętnicznych firmy Becton Dickinson, które jako jedyne wykonane są z PTFE?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Pytanie nr  120

Dotyczy pakietu 4, poz. 3.
Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do odrębnego pakietu. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr  121

Dotyczy pakietu 47, poz. 1.

Prosimy o dopuszczenie – Wapno sodowane w postaci białych półsferycznych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów, o średnicy 4 mm i wysokości 2 mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i wysoką absorbcję CO2 od 178 – 200 litrów CO2/ 1 litr wapna, posiadające wskaźnik zużycia ( zmiana koloru z białego na błękitno – fioletowy ) , zawierające w swoim składzie 78 – 84 % Ca(OH)2; 2 – 4 % NaOH; 14 - 18 % H2O; fiolet etylowy; charakteryzujące się wysoką odpornością na transport, zawierające tym samym minimalną ilość pyłu – 0,66 %, pakowane w 5 litrowe kanistry – 4,15 kg. Okres trwałości min.4 lata. Trwałość granulatu oraz wysoka absorpcja CO2 zapewnia większą efektywność pracy, bezpieczeństwo oraz minimalizuje koszty. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  122
Dotyczy: CZĘŚĆ 45

Czy zamawiający dopuści sterylne osłony (rękaw) o długości 61 cm łatwe mocowanie osłony do głowicy wraz ze sterylnym żelem? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  123
Dotyczy: zapisów SIWZ 

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – „ Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą , w sytuacji gdy w postepowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania ( włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.” 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w sytuacji gdy, Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr  124
Czy zamawiający ma na myśli w pakiecie 3 pozycja 12

„Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego do posiadanej pompy Flocare Infinity, Zestaw zawiera łącznik do opakowań miękkich, filtr  powietrza, zacisk rolkowy, otwor do podawania leków, żeńska końcówka do połączenia ze zgłębnikiem, męska końcówka, koszyczek do zawieszania butelki na stojaki. Nie zawiera DEHP. Wersja opakowań miękkich ( opakowanie miękkie o poj 200, 500 ml) ?”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy zestaw.
Pytanie nr  125
Pakiet 3 Poz.1

Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania drzewa oskrzelowego, z zaokrąglonym końcem, otworami bocznymi i centralnym, wykonany z silikonowanego PCV, możliwa powierzchnia satynowa „zmrożona” do lewego oskrzela, zagięty, wyposażony w barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz nadrukowany rozmiar na opakowaniu cewnika; zakończenie cewnika atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi 12F – 18F. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  126
Pakiet 3 Poz.2

Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrąglonym końcem, otworami bocznymi i centralnym, wykonany z silikonowanego PCV, możliwa powierzchnia satynowa „zmrożona” z kontrolą ssania, mogą posiadać przeźroczysty łącznik ułatwiający wizualizację odsysanej wydzieliny; z kontrolą odsysania, końcówka lejek, wyposażony w barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz nadrukowany rozmiar na opakowaniu jednostkowym; zakończenie cewnika atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi; dopuszcza się skalę centymetrową co 1 cm , cewnik o długości roboczej 50cm, 6CH – 20CH. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  127
Pakiet 3 Poz.5

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy, elektrostatyczny, sterylny z przestrzenią martwą 36ml oraz wagą 21g, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  128
Pakiet 3 Poz. 8

Czy zamawiający dopuści łącznik z portem do odsysania bez dodatkowych pierścieni uszczelniających, przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  129
Pakiet 3 Poz. 9

Czy zamawiający dopuści łącznik z portem do odsysania bez dodatkowych pierścieni uszczelniających, przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  130
Pakiet 3 Poz. 12, 13, 16

Czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie tych pozycji z pakietu i utworzenie z niej odrębnego zadania, co pozwoliłoby większej liczbie oferentów na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr  131
Pakiet 3 Poz. 15

Czy zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnego pojemnika do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego z 2 końcówkami z kontrolą siły ssania?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr  132
Czy zamawiający wydzieli z pakietu 1 pozycję 2,3,5 i otworzy nowy pakiet celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr  133
Czy zamawiający wydzieli z pakietu 3 pozycje 12,13 i 16 i utworzy nowy pakiet celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej. Obecny zapis SIWZ pozwala na złożenie oferty jednej firmie/hurtowni.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr  134
Czy zamawiający w pakiecie 15 dopuści Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z zaokrąglonym końcem, otworami bocznymi i centralnym, wykonany z PCV, bez kontroli ssania, wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika, końcówka lejek oznaczenie numeryczne rozmiaru na cewniku oraz nadrukowany rozmiar na opakowaniu jednostkowym; zakończenie cewnika atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego. Dopuszcza się skale centymetrową co 1 cm dł. 38 cm dla rozmiarów 6CH-8Ch praz 47 cm dla rozmiarów 10CH-20CH. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  135
Czy zamawiający w pakiecie 22 pozycji 1 dopuści Cewnik do naczyń centralnych dwuświatłowy 7F (14/18 G), długość 16 cm, zestaw zawiera : igłę wprowadzającą typu „Y” 18G 6,5 cm lub strzykawkę 5 ml z otworem w tłoku, nitinolowy prowadnik J 0,035’’ 50-60 cm, strzykawka 5ml cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka z centymetrowymi znacznikami głębokości z zaciskami na linii, skrzydełka mocujące do skory pacjenta, rozszerzacz 8,5 Fr o długości 10cm 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  136
Czy zamawiający w pakiecie 22 pozycji 2 dopuści Cewnik do naczyń centralnych trzyświatłowy 7F (16/18/18G), długość 20 cm, zestaw zawiera: igłę wprowadzającą nitinolowy prowadnik J 0,035’’ 50 cm, strzykawka 5ml z otworem w tłoku cennik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka z centymetrowymi znacznikami głębokości z zaciskami na linii, skrzydełka mocujące do skory pacjenta, rozszerzacz 8,5Fr o długości 10 cm. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  137
Czy zamawiający w pakiecie 23 pozycji 3 dopuści Igła do nakłuć lędźwiowych, ze szlifem typu Quinckego i wskaźnikiem położenia szlifu igły, łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą, rozmiary kodowane kolorem z prowadnicą. Sterylne, pakowane pojedynczo, G22-27/90 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  138
Czy zamawiający w pakiecie 23 pozycji 13 dopuści zestaw do ciągłych znieczuleń zewnątrzoponowych składających się z :
-Igła Touhy 18G długośc 80 mm z nieruchomymi skrzydełkami i znacznikami co 1 cm

-cewnik 20G długośc 90 cm kontrastujący w rtg wykonany z miękkiego materiału uniemożliwiającego przebicie opony twardej, z otworami bocznymi 

-strzykawki niskooporowej 10ml

-filtra zewnątrzoponowego 0,22µm

- łącznika łączącego filtr z cewnikiem

-zestaw sterylny
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  139
Czy zamawiający wydzieli z pakietu 23 pozycję 3,8,13 i utworzy nowy pakiet celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr  140
Czy zamawiający w pakiecie 25 pozycji 2 dopuści Kranik trójdrożny dożylny, trójramienny wykonany z tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również lipidy i cytostatyki gwintowany, końcówki fabrycznie zabezpieczone zakrętkami z przedłużaczem do zestawu kroplówkowego bez zawartości DEHP, z dodatkowym bezigłowym portem do iniekcji ( długość 25cm). 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  141
Czy zamawiający w pakiecie 25 pozycji 2 dopuści Kranik trójdrożny dożylny, trójramienny wykonany z tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również lipidy i cytostatyki gwintowany, końcówki fabrycznie zabezpieczone zakrętkami z przedłużaczem do zestawu kroplówkowego bez zawartości DEHP, z dodatkowym bezigłowym portem do iniekcji ( długość 13,5cm). 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  142
Czy zamawiający w pakiecie 25 pozycji 3 dopuści Kranik trójdrożny dożylny, trójramienny wykonany z tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również lipidy i cytostatyki gwintowany, końcówki fabrycznie zabezpieczone zakrętkami z przedłużaczem do zestawu kroplówkowego bez zawartości DEHP, z dodatkowym bezigłowym portem do iniekcji ( długość 100cm). 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  143
Czy zamawiający w pakiecie 25 pozycji 4 dopuści Kranik trójdrożny dożylny, trójramienny, optyczny i wyczuwalny wskaźnik zamknięcia i otwarcia, wykonany tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również lipidy i cytostatyki, gwintowany, końcówki fabrycznie zabezpieczone zakrętkami, niezależnie obracająca się nakrętka, umożliwiająca łatwe podłączenie do linii bez ryzyka skręcenia łączonych elementów, kolorowe znaczniki do oznaczania linii tętniczej (czerwony) i żylnej (niebieski). 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie nr  144
Czy zamawiający w pakiecie 25 pozycji 1 dopuści Kranik trójdrożny dożylny, trójramienny wykonany z tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również lipidy i cytostatyki gwintowany, końcówki fabrycznie zabezpieczone zakrętkami z przedłużaczem do zestawu kroplówkowego bez zawartości DEHP, (długość 25cm).
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  145
Czy zamawiający w pakiecie 25 pozycji 2 dopuści Kranik trójdrożny dożylny, trójramienny wykonany z tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również lipidy i cytostatyki gwintowany, końcówki fabrycznie zabezpieczone zakrętkami z przedłużaczem do zestawu kroplówkowego bez zawartości DEHP, (długość 13,5cm).
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  146
Czy zamawiający w pakiecie 25 pozycji 3 dopuści Kranik trójdrożny dożylny, trójramienny wykonany z tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również lipidy i cytostatyki gwintowany, końcówki fabrycznie zabezpieczone zakrętkami z przedłużaczem do zestawu kroplówkowego bez zawartości DEHP, (długość 100cm).
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  147
Czy zamawiający w pakiecie 35 dopuści Łyżka laryngoskopowa światłowodowa typu McIntosch (zagięta), jednorazowego użytku, metalowa, pakowana pojedynczo w opakowanie folia – papier, bardzo sztywna, niepodatna na skręcanie, bardzo trudna do złamania, posiadająca odpowiedni kształt ułatwiający wprowadzanie rurki intubacyjnej, optymalna transmisja światła przez szeroka wiązkę światłowodową, kompatybilna do wszystkich rękojeści laryngoskopowych spełniających normę ISO 7376-3 (zielony standard), rozmiary: 2, 3, 4 – wyraźnie oznakowane. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza (spełniających normę ISO 7376-3 (zielony standard) lub równoważną).
Pytanie nr  148
Czy zamawiający w pakiecie 41 pozycji 1 dopuści Igłę do blokad nerwów obwodowych ze stymulacją pod kontrolą USG, wielopunktowe położenie echogenicznych znaczników na całej igle w celu łatwego odnalezienia w obrazie USG, specjalna izolacja – płynne przejście igły przez tkanki, plastikowy uchwyt z zintegrowanym kabelkiem elektrycznym i posiadająca drenik infuzyjny nie zawierający DEHP 20-23G, dł. 50-120 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  149
Czy zamawiający w pakiecie 41 pozycji 2 dopuści Igłę do metody single shot do blokad nerwów obwodowych, igła całkowicie pokryta warstwą izolacyjną , odizolowany szlif 30 i 17 stopni, czarne znaczniki głębokości wkłucia igły, umieszczone co 1 cm poczynając od czubka igły; plastikowy uchwyt ze zintegrowanym kabelkiem elektrycznym i posiadająca drenik do infuzji, wychodzącymi z tyłu uchwytu, pakowany pojedynczo, sterylny. G 21 0,8x50 -85mm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  150
Czy zamawiający w pakiecie 41 pozycji 3 dopuści Igłę do metody single shot do blokad nerwów obwodowych, za pomocą neurostymulatora HNS, igła pokryta warstwą izolacyjną, aż do szlifu, szlif 30 stopni; plastikowy uchwyt ze znacznikiem kierunku szlifu oraz zintegrowanym kabelkiem elektrycznym i drenikiem do infuzji, wychodzącymi z tyłu uchwytu, pakowany pojedynczo, sterylna, Dopuszczone, ale nie wymagane oznaczniki na igle do wizualizacji położenia. G 20-23 dł 25-150 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr  151
Czy zamawiający w pakiecie 53 dopuści Cewnik do naczyń centralnych trzyświatłowy 7F (16/18/18G), długość 16 lub 20 cm, zestaw zawiera: igłę wprowadzającą, nitinolowy prowadnik J 0,035’’ 50 lub 60 cm, strzykawka 5 ml z otworem w tłoku, cewnik poliuretanowy z miękkim stożkowatym końcem zapobiegającym uszkodzeniu śródbłonka z centymetrowymi znacznikami głębokości z zaciskami na linii, skrzydełka mocujące do skóry pacjenta, rozszerzacz 8,5Fr o długości 10cm
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  152
Czy zamawiający w pakiecie 55 pozycji 1 i 2 będzie wymagał wskaźnika optycznego w postaci strzałek na pokrętłach trójdrożnych celem łatwej identyfikacji pozycji otwartej/zamkniętej? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr  153

Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycji 12 dopuści Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej. Zestaw zawiera: łącznik do opakowań miękkich, filtr powietrza, zacisk rolkowy, otwór do podawania leków, żeńska końcówka do połączenia ze zgłębnikiem, męska końcówka, woreczek do zawieszania butelki na stojaku. Nie zawiera DEHP. Wersja do opakowań miękkich (opakowanie miekkie o poj. 200, 500ml).
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr  154

Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycji 13 dopuści Przyrząd uniwersalny do żywienia dojelitowego w wersji przy użyciu posiadanej pompy Flocare 800. Zestaw zawiera: łącznik do butelek zamkniętych kapslem, filtr powietrza, zacisk rolkowy, otwór do podawania leków, żeńska końcówka do połącz ze zgłębnikiem, męska końcówka, łacznik do pompy Folcare 800, koszyczek do zawieszenia butelki na stojaku. Nie zawiera DEHP. wersja do opakowań miękkich (opakowanie miekkie o poj. 200, 500ml).
Odpowiedź: Opis spełnia wymagania SIWZ.
Pytanie nr  155

Zwracamy się do zamawiającego o wyjaśnienie w pakiecie 3 pozycji 12 i 13 jaki filtr i jaką rolę ma pełnić.
Odpowiedź: Filtr przed komorą kroplową chroniący przed zanieczyszczeniami.
Pytanie nr  156

Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycji 16 dopuści Zgłębnik poliuretanowy  o dł. 125 cm, 10-12CH). Reszta parametrów zgodna z SIWZ.
Odpowiedź: Wymagania zgodnie z SIWZ, przedstawione wartości mieszczą się w wymaganych granicach.
Pytanie nr  157
Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycji 16 dopuści Zgłębnik poliuretanowy typu flocare do żywienia dojelitowego, przeźroczysty, dostatecznie kontrastujący pod rtg, łącznik umożlwiający połączenie z przyrządem do żywienia enteralnego,, końcówka z dwoma bocznymi otworami (dł. 125cm, 10-12CH).
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1 i 1a do specyfikacji) uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

[image: image2.png]
6
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image4.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image5.jpg]ISOCERT



               [image: image6.jpg]ISOCERT



              [image: image7.png]ISOCERT



             [image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


          

[image: image3.png][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.jpg][image: image7.png][image: image8.jpg][image: image9.jpg][image: image10.png]R AT TR e =



