[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





    Kraków, dnia 13.09.2018 r.

Nr sprawy: DFP.271.135.2018.AM
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów anestezjologicznych.
Informuję, że Zamawiający zmienił odpowiedzi na pytania nr 59, 95, 97 zawarte w piśmie z dnia 11.09.2018 r. Poniżej przedstawiam treść pytań oraz zmienione - obowiązujące odpowiedzi:
Pytanie nr  59

Część 16

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dotętniczą z dołączonym (pakowanym osobno) systemem mocowania: opatrunek do kaniul, foliowy – poliuretan (PU) o współczynniku przepuszczalności pary wodnej 700g/m2/24h, z systemem mocowania typu ramka, z wcięciem na zawór Floswitch w kształcie litery „U” o wymiarach ok. 8mm x 26mm, z jednym paskiem do opisu opatrunku, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ tzn. z piankową podkładką pod skrzydełka kaniuli i piankowymi paskami do prowadzenia linii, wymagania dotyczące samej kaniuli zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr  95
Część 3 Poz. 9
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy złącze od strony maszyny (respiratora) ma być 15M czy 22F?
Odpowiedź: Od strony respiratora złącze 15M.
Pytanie nr  97
Część 3 Poz. 10
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakie ma być złącze od strony maszyny (respiratora) 15M czy 22F?

Odpowiedź: Od strony respiratora złącze 15M.
W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1 i 1a do specyfikacji) uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.
Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 20.09.2018 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2018 r. o godz. 11:15. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]