[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 24.09.2018 r.
Nr sprawy: DFP.271.171.2018.KK 





Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów anestezjologicznych
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1
Czy zamawiający w pakiecie 10 pozycji 2 dopuści Igłę do blokad nerwów obwodowych ze stymulacją pod kontrolą USG, wielopunktowe położenie echogenicznych znaczników na igle w celu łatwego odnalezienia w obrazie USG, szlif 20 stopni z tylnym ostrzem, specjalna izolacja - płynne przejście igły przez tkanki, plastikowy uchwyt z zintegrowanym kablem elektrycznym i posiadająca podłączony dren infuzyjny nie zawierający DEHP z możliwością odkręcenia 20-22G, dł. 50-120 mm

Uzasadnienie: dopuszczenie w/w sprzętu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej z wysokiej jakości sprzętem medycznym.
Odpowiedź: Zamawiając nie dopuszcza.
Pytanie 2 

Część 6 poz.2

Czy Zamawiający dopuści medyczne wapno sodowane- absorbent CO2 z indykatorem (zmiana z barwy białej na fioletową- z barwy „czystej” na „zużytą, brudną”)? Pozostałe parametry zgodne z Siwz.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Pytanie 3 

Pakiet 2 Pozycja 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu do posiadanego kardiomonitora EMTEL 2000 szerokość 14cm, obwód 25 x 35cm ?

Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Pytanie 4

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawienie stosownego oświadczenia wraz z ofertą w sytuacji gdy, Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pytanie 5

Część  2

Prosimy o dopuszczenie obwodu 25-35cm i szerokości 14,5 cm.
Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Pytanie 6 

Część  5

Prosimy o dopuszczenie zamienników oryginalnych czujników, które są kompatybilne z monitorami Nellcor Oximax i są obecnie używane w wielu szpitalach oraz o odstąpienie od wymogu rekomendacji przez producenta. Producent każdego sprzętu rekomenduje zawsze użycie oryginalnych akcesoriów, co oznacza, że postępowanie ograniczone jest tylko do produktów danego producenta.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWIZ. 
Pytanie 7

Część 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego do respiratora jednorurowego, współosiowego – rura w rurze, dł. 180 cm, zakończenia 22F, 22M/15F, łącznik kątowy z portem zabezpieczonym kapturkiem, dodatkowa gałąź do podłączenia do respiratora rozciagliwa do 0,4 m, pakowany pojedynczo.
Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Pytanie 8

Część 6 poz. 1
Prosimy zamawiającego  o dopuszczenie układu oddechowego do respiratora jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną, zapewniającą wymianę termiczną i wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., zakończenia 22F, 22M/15F, łącznik kątowy z portem zabezpieczonym kapturkiem, dodatkowa gałąź do podłączenia do respiratora 0,4 m, pakowany pojedynczo.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 9

Część 8 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy z tylko optycznym wskaźnikiem zamknięcia  i otwarcia.
Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Pytanie 10

Zwracamy się z pytaniem czy nie nastąpiła pomyłka w części 4 formularza cenowego.

Ilość sztuk w 1 opakowaniu to 95 sztuk a nie 100sztuk.
Odpowiedź: Tak, zamawiający zmienił ilość w arkuszu cenowym. 
Pytanie 11

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 6 ust. 6 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Wzór umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie 12

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega treść § 6 ust. 2 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub innych wad towaru, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub wymiany towaru na nowy, zgodny z zamówieniem i Umową, w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.

Pytanie 13

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3, 4:

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, w razie niewykonania Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości do 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, w razie nienależytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł.) za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna nie może przekraczać 10 % kwoty brutto opóźnionej części dostawy, o której mowa w § 4 ust. 1, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację wzór umowy pozostaje bez zmian. 

Pytanie 14

Dotyczy pakietu 6, poz. 1. 

Prosimy o dopuszczenie zestawu układ oddechowy współosiowy + rura z workiem – rura karbowana o dł. 0,8 m, worek 2 l bezlateksowy z zabezpieczeniem uniemożliwiającym sklejanie się jego powierzchni; elementy zestawu pakowane pojedynczo, w oddzielnych opakowaniach.

Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 15

Dotyczy pakietu 6, poz. 2.

Wapno sodowane w postaci białych półsferycznych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów, o średnicy 4 mm i wysokości 2 mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i  wysoką absorbcję CO2 od 178 - 200 litrów CO2 / 1 litr wapna, posiadające wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na błękitno-fioletowy), zawierające w swoim składzie 78 – 84 % Ca(OH)2; 2 – 4 % NaOH; 14 – 18 % H2O; fiolet etylowy; charakteryzujące się wysoką odpornością na transport, zawierające tym samym minimalną ilość pyłu  – 0,66%,  pakowane w 5 litrowe kanistry – 4,15 kg. Okres trwałości min. 4 lata. Trwałość granulatu oraz wysoka absorpcja CO2 zapewnia większą efektywność pracy, bezpieczeństwo oraz minimalizuje koszty. Wapno może być stosowane we wszystkich typach aparatów do znieczulania. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Pytanie 16
Dotyczy pakietu nr 2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mankietów NIBP dla dorosłych zgodnych z podstawowymi normami rozmiarowymi AAMI i AHA NIBP w rozmiarze 23-33 cm, stosowane z powodzeniem                          w Państwa Szpitalu przy innych monitorach, kompatybilne z monitorami Emtel, o zaokrąglonych łagodnych dla pacjenta brzegach, z podstawowymi informacjami umieszczonymi na mankiecie: 

pozbawione lateksu i szkodliwych ftalanów, data produkcji, wyraźne oznaczenie miejsca założenia                 na ręce oraz linii tętniczej, rozmiar i numer katalogowy producenta.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Pytanie 17
Pakiet 6 poz 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego do respiratora jednorurowego, współosiowego - rura w rurze, dł. 180 cm, zakończenia od strony respiratora 22F, od strony pacjenta 22M/15F, łącznik kątowy z portem do kapnografii, dodatkowa gałąź 0,35 m. W komplecie linia do pobierania próbek gazów 200cm, średnica 1,2x2,5mm, złącza męskie luer-lock, obwód mikrobiologicznie czysty, pakowane pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Pytanie 18
Pakiet 6 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu umożliwi to złożenie większej ilości ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 19:
Dotyczy Części nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Informuję, że w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 28.09.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2018 r. 
o godz. 13:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[image: image1.png]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]




[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]