## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.171.2018.KK
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów anestezjologicznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
| część 12 | 0
1 | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni.
2 | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez 4 miesiące, od dnia zawarcia umowy.
3 | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
4 | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5 | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6 | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
7 | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
8. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: …………………….……………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
9. | Oświadczamy, że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)
10. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.171.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Kateter do embolektomii typu Fogartiego (dł. 40-80cm, śr. 2F-10F). | 60 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Zestaw do pomiaru OCŻ - Ośrodkowe Ciśnienie Żylne (komplet skala+dreny) jednorazowego użytku z przyrządem do przetaczania płynów. | 450 | zestaw |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.171.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Mankiet do posiadanego kardiomonitora EMTEL 2000 szerokość 14cm, obwód 26 x 35cm. Zamawiający dopuszcza mankiet do posiadanego kardiomonitora EMTEL 2000 szerokość 14cm, obwód 25 x 35cm. Zamawiający dopuszcza mankiety o obwodzie 25-35cm i szerokości 14,5 cm. Zamawiający dopuszcza mankiety NIBP dla dorosłych zgodnych z podstawowymi normami rozmiarowymi AAMI i AHA NIBP w rozmiarze 23-33 cm, kompatybilne z monitorami Emtel, o zaokrąglonych łagodnych dla pacjenta brzegach, z podstawowymi informacjami umieszczonymi na mankiecie: pozbawione lateksu i szkodliwych ftalanów, data produkcji, wyraźne oznaczenie miejsca założenia na ręce oraz linii tętniczej, rozmiar i numer katalogowy producenta. | 50 | sztuk |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.171.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Igła do zabiegów termolezji 23g/100 mm. Igła jest wyposażona we wbudowany czujnik temperatury termopary i dodatkowy przewód rurowy z blokadą typu luer, w celu skutecznej optymalizacji procedury termolezji. Izolowana igła z wysokiej jakości medycznego teflonu jednorazowego użytku. Indywidualnie pakowana, w zgrzewanym worku medycznym. Kable pośrednie do posiadanego generatora COSMAN RFG 1A. | 80 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Igła do zabiegów termolezji 23g/60 mm. Igła jest wyposażona we wbudowany czujnik temperatury termopary i dodatkowy przewód rurowy z blokadą typu luer, w celu skutecznej optymalizacji procedury termolezji. Izolowana igła z wysokiej jakości medycznego teflonu jednorazowego użytku. Indywidualnie pakowana, w zgrzewanym worku medycznym. Kable pośrednie do posiadanego generatora COSMAN RFG 1A | 100 | sztuk |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.171.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Probówka do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia (ACT) do posiadanego aparatu FTCA510 | 95 | sztuk |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.171.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Czujnik bezklejowy dla dorosłych powyżej 40kg do posiadanego pulsoksymetru OxiMax. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu równoważnego. Za produkt równoważny Zamawiający uważa taki, który producent urządzenia (pulsoksymetru OxiMax) dopuszcza do zastosowania z tym urządzeniem. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamiennika, ktory jest kompatybilny z z monitorami Nellcor Oximax. | 30 | sztuk |  |  |  | 0

## część (6)
| DFP.271.171.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Układ oddechowy do respiratora jednorurowy, współosiowy – rura w rurze, dł. 150 -180 cm, zakończenia 22F, 22M/15F, łącznik kątowy z portem, kapturkiem zabezpieczającym, dodatkowa gałąź 0,5 m, dodatkowy łącznik prosty 22M/22M, pakowany pojedynczo. Zamawiający dopuszcza układ oddechowy do respiratora jednorurowego, współosiowego – rura w rurze, dł. 180 cm, zakończenia 22F, 22M/15F, łącznik kątowy z portem zabezpieczonym kapturkiem, dodatkowa gałąź do podłączenia do respiratora rozciagliwa do 0,4 m, pakowany pojedynczo. Zamawiający dopuszcza układ oddechowy do respiratora jednorurowego, współosiowego - rura w rurze, dł. 180 cm, zakończenia od strony respiratora 22F, od strony pacjenta 22M/15F, łącznik kątowy z portem do kapnografii, dodatkowa gałąź 0,35 m. W komplecie linia do pobierania próbek gazów 200cm, średnica 1,2x2,5mm, złącza męskie luer-lock, obwód mikrobiologicznie czysty, pakowane pojedynczo. | 700 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Medyczne wapno sodowane - absorbent CO2 z indykatorem (zmiana barwy z różowej na biały). Do stosowania w medycynie, w obszarze anestezjologii (w aparatach do znieczulenia). Przygotowane specjalnie do użytku klinicznego. Możliwe do używania we wszystkich typach aparatów do znieczuleń. Pojemnik 4,5 kg. Zamawiający dopuszcza medyczne wapno sodowane- absorbent CO2 z indykatorem (zmiana z barwy białej na fioletową- z barwy „czystej” na „zużytą, brudną). Zamawiający dopuszcza Wapno sodowane w postaci białych półsferycznych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów, o średnicy 4 mm i wysokości 2 mm, pozwalające na dokładne wypełnienie pojemnika i wysoką absorbcję CO2 od 178 - 200 litrów CO2 / 1 litr wapna, posiadające wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na błękitno-fioletowy), zawierające w swoim składzie 78 – 84 % Ca(OH)2; 2 – 4 % NaOH; 14 – 18 % H2O; fiolet etylowy; charakteryzujące się wysoką odpornością na transport, zawierające tym samym minimalną ilość pyłu – 0,66%, pakowane w 5 litrowe kanistry – 4,15 kg. Okres trwałości min. 4 lata. Trwałość granulatu oraz wysoka absorpcja CO2 zapewnia większą efektywność pracy, bezpieczeństwo oraz minimalizuje koszty. Wapno może być stosowane we wszystkich typach aparatów do znieczulania. | 100 | opak. |  |  |  | 0

## część (7)
| DFP.271.171.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Wyłapywacz zabezpieczający tor pomiarowy analizatora przed wprowadzeniem skrzepu. Kompatybilny z analizatorem ABL800. Elastyczne silikonowe sitko o wymiarach śr. zewnętrzna 2,05mm śr. wewnętrzna 1,25mm o długości 121mm. | 2000 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Kapilary szklane do stosowania w posiadanym analizatorze ABL837 FLEX Radiometer, w rozmiarze 121mm x 2,05mm średnicy 1,25 mm, o objętości 140 ul zawierające kompensowaną elektrolitowo heparynę suchą w stężeniu 80IU/ml, napyloną na ściankach. W komplecie ze sztyftami mieszającymi i zatyczkami kapilary. | 2500 | sztuk

## część (8)
| DFP.271.171.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego w systemie zamkniętym dla dorosłych. | 200 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Rampa trójkranikowa do infuzji, sterylna, optyczny i wyczuwalny wskaźnik zamknięcia i otwarcia, z wielokolorowymi pokrętłami, z drenem przedłużającym o długości 150-180cm, połączonym z kranikiem trójdrożnym, wykonana z dobrej klasy materiału odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz na działanie leków. Zamawiający dopuszcza rampy z optycznym wskaźnikiem zamknięcia i otwarcia. | 50 | sztuk |  |  |  | 0

## część (9)
| DFP.271.171.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Rurka intubacyjna do przedłużonej intubacji z cienkościennym mankietem z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej, pełny zakres rozmiarów dla dorosłych. | 50 | sztuk |  |  |  | 0

## część (10)
| DFP.271.171.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Kaniula tętnicza do tętnic obwodowych wprowadzana metodą Seldingera; zestaw ma być wyposażony w: prowadnicę igłową, prowadnicę Seldingera oraz koreczek Luer Lock. | 80 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Igła do blokad nerwów obwodowych ze stymulacją pod kontrolą USG, wielopunktowe położenie echogenicznych znaczników na igle w celu łatwego odnalezienia w obrazie USG, szlif 30 stopni z tylnym ostrzem, specjalna izolacja - płynne przejście igły przez tkanki, plastikowy uchwyt z zintegrowanym kablem elektrycznym i drenem infuzyjnym nie zawierający DEHP 20-22G, dł. 50-110 mm. | 300 | sztuk |  |  |  | 0

## część (11)
| DFP.271.171.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Rurki ustno-gardłowe Guedela jednoczęściowe, bez PCV, sterylne, kodowane kolorem (pełna rozmiarówka). | 1200 | sztuk |  |  |  | 0

## część (12)
| DFP.271.171.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Wkład workowy 2 litry jednorazowy do posiadanego ssaka Victoria II firmy Cheiron | 120 | sztuk |  |  |  | 0