[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





    Kraków, dnia 12.09.2018 r.

Nr sprawy: DFP.271.164.2018.AM
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: Dostawa materiałów neonatologicznych
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Pytanie 1

Część 2:

Zamawiający podał w opisie przedmiotu zamówienia dwie sprzeczne informacje. 

Czapeczka ma być kompatybilna z układami do CPAPu w systemie LP. Jedyny, kompatybilny produkt jest wykonany z bawełny i wyposażony w rzep w kształcie litery T do mocowania zaczepu z  generatorem na głowie noworodka. Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania takiej czapeczki.

Czapeczka wyposażona w trzy zapięcia na rzepy do mocowania węży nie pasuje do generatora LP i nie jest kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego układami w systemie LP.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje parametry w opisie przedmiotu zamówienia w części nr 2, które otrzymują brzmienie: Czapeczka - wykonana z bawełny wyposażona w części czołowej w rzep do mocowania generatora (miękka część rzepu w kształcie odwróconej litery T), po bokach posiadająca utwory do mocowania czapeczki troczkami i ich regulacji, a górna część czapeczki wiązana w sposób umożliwiający swobodny dostęp do ciemiączka pacjenta bez konieczności ściągania czapeczki.  Wielkość czapeczki oznaczona kolorem w sposób trwały. Dostępna w 10 rozmiarach. Wymagana kompatybilność z posiadanymi układami do CPAP-u LP
W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1 i 1a do specyfikacji) uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 19.09.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2018 r. o godz. 12:30. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]