[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 13.12.2018 r.
Nr sprawy: DFP.271.225.2018.KK 





Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych i higienicznych
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach części nr 3 prześcieradła nieprzemakalnego z mocnego laminatu bez dodatkowych nitek?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 2
Część nr 1, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 3 

Część nr 1, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie  - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4

Część nr 1, poz. 5

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 5

Część nr 1, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego pakowanego po 100 szt, w opakowaniu zbiorczym – foliowym z perforowanym otwarciem w formie dyspensera z możliwością wyciągnięcia pojedynczej sztuki.  

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 6 

Część 1, poz. 2,5

Prosimy o wydzielenie poz. 2,5 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 7

Część 2, poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 8

Część 2, poz. 1-4

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-4 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 9

Część 2, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm,  średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 10

Część 2, poz. 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 11
Część 2, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 12

Część 2, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie  - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 13

Część 2, poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 14

Część 2, poz. 3-4

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 15
Część 2 

pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania czepek pakowany po 100 szt.?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 16

Część 2 

pozycja 3-4 

Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania maskę operacyjną  pakowaną po 50 szt.?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 17

Część 2 

pozycja 4 

Czy Zamawiający wymaga, aby materiał filtracyjny, wewnętrzna i zewnętrzna warstwa była zgodna z normą 14683,typ II, BFE > /=98 %, ciśnienie różnicowe  <29,4 Pa/cm2 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 18

Część 2 

pozycja 5 

Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania kieszeń jednokomorową o wymiarach 38 x 40 cm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 19

Część 2 

pozycja 8

Czy Zamawiający wymaga, aby zarękawek wykonany był z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa), miał długość co najmniej 49 cm i był zakończony poliestrowym mankietem o długości min. 7 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 20
Pakiet 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej trzywarstwowej z osłoną na oczy wykonanej z optycznej folii Mylar z antymgielną powłoką hydrofilową. Mocowana na troki. Typ IIR odporny na rozpryski zgodnie z normą EN14683:2005. Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) - 99,70 %, Ciśnienie różnicowe 4.14 mm H2O/cm2. Odporność na zachlapanie 120 mmHg. Mocowana na troki. Pakowane po 25 szt.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 21
Pakiet 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania w celu zwiększenia konkurencyjności w pakiecie, a co za tym idzie  - przeprowadzenie aukcji i obniżenie cen.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 22
Pakiet 1 poz. 8-10

Czy Zamawiający dopuści zakres paroprzepuszczalności MVTR 500-600 g/m2/24h?

Zamawiający używał produktów o ww. parametrach i nie zgłaszał żadnych uwag.

W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty na pozostały asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, jednocześnie Zmawiający nie wyraża zgody na wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. 
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji.

[image: image1.png]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]




[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]