## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.148.2018.KK
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów opatrunkowych i higienicznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
| część 12 | 0
| część 13 | 0
| część 14 | 0
| część 15 | 0
| część 16 | 0
| część 17 | 0
| część 18 | 0
| część 19 | 0
| część 20 | 0
| część 21 | 0
| część 22 | 0
| część 23 | 0
| część 24 | 0
| część 25 | 0
| część 26 | 0
| część 27 | 0
| część 28 | 0
| część 29 | 0
| część 30 | 0
| część 31 | 0
| część 32 | 0
| część 33 | 0
| część 34 | 0
Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
1 | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
2 | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1a do specyfikacji, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy (dotyczy części 1-30) oraz 24 miesięcy (dotyczy części 31-34), od dnia zawarcia umowy..
3 | Dotyczy części 1-12 oraz 14-34: Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
4 | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5 | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6 | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
7 | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
8 | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku
Hasło dostępu do pliku JEDZ przekazanego pocztą elektroniczną: ………………………….

## część (1)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Prześcieradło podgumowane 140 x 70 (+/- 10%) | 400 | sztuk |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Opaska wiskozowa lub poliestrowa dziana każda opakowana pojedynczo 5cmx4m | 20000 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Opaska wiskozowa lub poliestrowa dziana każda opakowana pojedynczo 10cmx4m | 100000 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Opaska wiskozowa lub poliestrowa dziana każda opakowana pojedynczo 15cmx4m | 220000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Opatrunek na oko z przejrzystym okienkiem, pozwalającym zachować częściowe widzenie, struktura opatrunku pozwala skórze swobodnie oddychać, kształt łatwo dopasowujący się do warunków anatomicznych twarzy. Rozmiar 11cm x 8cm (+/-20%) | 11200 | sztuk |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Przyrząd do aspiracji z butelek zintegrowany z odpowietrznikiem umożliwiający aseptyczne pobieranie płynu, z zatyczką zamykającą bez filtra, dopuszcza się wyposażenie w zastawkę zapobiegającą wyciekowi płynu w pozycji odwróconej. | 253900 | sztuk |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Łatwoślizgi. Zestaw do przemieszczania pacjenta. Zestaw wykonany z cienkiego, wytrzymałego materiału, jednorodnego, odpornego na rozdarcie i rozciąganie z możliwością ślizgania (po obu stronach), redukujący maksymalnie siły tarcia, łatwy do utrzymania w czystości, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych. Obciążenie 130-180 kg, kurczliwość 5%, temperatura prania 70-95 st. CMoże posiadać uchwyty. Szer. 900 – 1000 mm. | 150 | sztuk |  |  |  | 0

## część (6)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Podkład nieprzemakalny wysokochłonny z celulozowym wkładem o gramaturze od min; 53g/m2. Rozmiar 60cm x 90cm, chłonność min.1600 ml. | 823100 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Podkład nieprzemaklany wysokochłonny z celulozowym wkładem o gramaturze min.43g/m2, absorbcja min. 900 ml. Rozmiar 60cm x 60cm | 9800 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Pieluchomajtki dla dorosłych w całości wykonane z paroprzepuszczalnego laminatu oddychającego, dzienne 1600ml. Rozmiar S. | 500 | sztuka |  |  |  | 0
4 | Pieluchomajtki dla dorosłych w całości wykonane z paroprzepuszczalnego laminatu oddychającego, dzienne 2300ml. Rozmiar M. | 29000 | sztuka |  |  |  | 0
5 | Pieluchomajtki dla dorosłych w całości wykonane z paroprzepuszczalnego laminatu oddychającego, dzienne 2600ml. Rozmiar L. | 435700 | sztuka |  |  |  | 0
6 | Pieluchomajtki dla dorosłych w całości wykonane z paroprzepuszczalnego laminatu oddychającego, dzienne 2600ml. Rozmiar XL. | 25500 | sztuka |  |  |  | 0
7 | Pieluchomajtki dla dorosłych w całości wykonane z paroprzepuszczalnego laminatu oddychającego, nocne 2900ml. Rozmiar M. | 7400 | sztuka |  |  |  | 0
8 | Pieluchomajtki dla dorosłych w całości wykonane z paroprzepuszczalnego laminatu oddychającego, nocne 3200ml. Rozmiar L. | 113000 | sztuka |  |  |  | 0
9 | Pieluchomajtki dla dorosłych w całości wykonane z paroprzepuszczalnego laminatu oddychającego, nocne 3200 ml Rozmiar XXL. | 1000 | sztuka |  |  |  | 0
10 | Kompresy włókninowe, jałowe w rozmiarze 10cm x 10cm, opak.=20 szt., o gramaturze 30-40g/m2, 4 warstwowe, jałowe - sterylizowane w zwalidowanym procesie potwierdzone raportem walidacji (klasa co najmniej IIa), dopuszcza się wyroby sterylizowane metodą radiacyjną, pod warunkiem spełnienia normy PN-EN ISO 11137-1-3:2007 | 15800 | opak. |  |  |  | 0
11 | Kompresy z gazy 17 nitkowej, 16 warstw z nitką RTG jałowe w rozmiarze 5cm x 5cm, opak.=10 szt. Kompresy wykonane z gazy bielonej metodą bezchlorową, brzegi kompresów podwinięte, 100% bawełny, niejałowe oraz jałowe - sterylizowane w zwalidowanym procesie potwierdzone raportem walidacji (klasa co najmniej IIa), dopuszcza się wyroby sterylizowane metodą radiacyjną, pod warunkiem spełnienia normy PN-EN ISO 11137-1-3:2007 | 44000 | opak. |  |  |  | 0
12 | Kompresy z gazy 17 nitkowej, 16 warstw jałowe. Rozmiar 10cm x 20cm, opak.=10 szt. | 11400 | opak. |  |  |  | 0
13 | Kompresy z gazy 17 nitkowej, 16 warstw jałowe. Rozmiar 10cm x 10cm, opak.=10 szt. | 15300 | opak. |  |  |  | 0
14 | Kompresy z gazy 17 nitkowej,16 warstw, niejałowe z nitką RTG. Rozmiar 5cm x 5cm, opak.=100 szt. | 6000 | opak. |  |  |  | 0
15 | Kompresy z gazy 17 nitkowej,16 warstw, niejałowe. Rozmiar 10cm x 20cm, opak.=100 szt. | 500 | opak. |  |  |  | 0
16 | Serwety operacyjne jałowe z gazy 17-nitkowej 8 warstwowe, z nitka RTG i tasiemką. Serweta w rozmiarze 45cm x 45cm, opak.=5 szt. Serwety operacyjne wykonane z gazy bielonej metodą niechlorową, 100% bawełny, jałowe - sterylizowane w zwalidowanym procesie potwierdzone raportem walidacji (klasa co najmniej IIa), dopuszcza się wyroby sterylizowane metodą radiacyjną, pod warunkiem spełnienia normy PN-EN ISO 11137-1-3:2007 | 17200 | opak. |  |  |  | 0
17 | Setony, kule, kaptury, tupferki w rozmiarze 20cm x 20cm, opak.=2x3 szt., wykonane z gazy bielonej metodą bezchlorową (klasa co najmniej IIa), niejałowe oraz jałowe - sterylizowane w zwalidowanym procesie potwierdzone raportem walidacji, dopuszcza się wyroby sterylizowane metodą radiacyjną, pod warunkiem spełnienia normy PN-EN ISO 11137-1-3:2007 | 10100 | opak. |  |  |  | 0
18 | Niejałowy seton, z gazy 4 warstwowej. Rozmiar 2cm x 2m | 4600 | sztuka |  |  |  | 0
19 | Jałowy seton, z gazy 4 warstwowej. Rozmiar 5cm x 2m, opak.=2 szt. | 1300 | opak. |  |  |  | 0
20 | Jałowy tupfer z nitką RTG z gazy 17 nitkowej. Rozmiar 9,5cm x 9,5cm, opak.=10 szt. | 1100 | opak. |  |  |  | 0
21 | Jałowy tupfer z nitką RTG z gazy 17 nitkowej. Rozmiar 15cm x 15cm, opak.=10 szt. | 1400 | opak. |  |  |  | 0
22 | Niejałowe tupferki "groszki" z gazy 17 nitkowej z nitką RTG. Rozmiar 12-15cm x 12-15cm | 12300 | sztuka |  |  |  | 0
23 | Jałowe setony, z gazy 4 warstwowej. Rozmiar 5cm x 1m | 700 | sztuka |  |  |  | 0
24 | Wkładki ginekologiczne sterylne (I klasa sterylności) o wysokiej chłonności, opakowanie nie większe niż 10 szt. Rozmiar 34cm x 9cm | 289200 | sztuka |  |  |  | 0
25 | Jałowy zestaw operacyjny, skład; serweta operacyjna 45x45cm z gazy 17 nitkowej 6 warstwowej z nitka RTG i tasiemką - 4 szt., kompresy z gazy 17 nitkowej 16 warstwowej z nitką RTG: 10cm x 10cm - 40 szt., kompresy z gazy 17 nitkowej 16 warstwowej z nitką RTG: 5cm x 5cm - 20 szt | 5900 | zestaw |  |  |  | 0
26 | Serwetka celulozowa do osuszania rąk po myciu chirurgicznym, miękka, chłonna, jałowa. Sterylizowana tlenkiem etylenu, zapakowana w opakowanie papierowo-foliowe. Rozmiar 50cm x 40cm. | 6000 | sztuka |  |  |  | 0
27 | Majtki siatkowe dla dorosłych do podtrzymywania wkładów i pieluch anatomicznych, wykonane z elastycznej przędzy poliamidowej, miękkie i przewiewne, nadające się do prania w temp. 60 st. C, opak=50 szt. Rozmiar uniwersalny lub rozmiar M, L | 23400 | sztuka |  |  |  | 0
28 | Jałowy zestaw do wkłuć - zawartość pakietu: serweta nieprzemakalna o wym. min. 75cm x 90cm laminowana, dwuwarstwowa - służąca do zawinięcia zestawu, kompresy z gazy bawełnianej 17 nitkowej 12 warstwowe lub włókninowe o wym. 5cm x 5cm - 15 szt., narzędzie chwytne z zapięciem, miska, serweta 75cm x 90cm. laminowana, dwuwarstwowa, z regulowanym otworem, z klejem wokół otworu. | 9800 | zestaw |  |  |  | 0
29 | Jałowy zestaw do małych zabiegów. Min. Skład zestawu: nożyczki metalowe, ostre - 1 szt, pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm - 1 szt, igłotrzymacz metalowy 12 cm - 1 szt, kleszczyki plastikowe typu kocher - 1 szt, serweta włókninowa nieprzylepna wielk. 60x60 cm- 1 szt, serweta włókninowa 50x 50 cm, z przylepnym otworem 5x10 cm - 1 szt, tupferki z gazy bawełnianej wielkości śliwki- 6 szt, tacka typu blister z 3 wgłebieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki. Pożądana jest samoprzylepna podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności i nr serii. | 22700 | zestaw |  |  |  | 0

## część (7)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Wata celulozowa, bielona, w warstwach. Rozmiar 40cm x 60cm, opak.=5 kg | 33800 | kg |  |  |  | 0
2 | Wata bawełniano-wiskozowa. Opak.=500g | 200 | opak. |  |  |  | 0
3 | Opaska elastyczna o rozciągliwości 90-120 % z zapinką, tkana, pakowane pojedynczo. Rozmiar 8cm x 4-5m | 9500 | sztuka |  |  |  | 0
4 | Opaska elastyczna o rozciągliwości 90-120 % z zapinką, tkana, pakowane pojedynczo. Rozmiar 10cm x 4-5m | 22400 | sztuka |  |  |  | 0
5 | Opaska elastyczna o rozciągliwości 90-120 % z zapinką, tkana, pakowane pojedynczo. Rozmiar 12cm x 4-5m | 10500 | sztuka |  |  |  | 0
6 | Opaska elastyczna o rozciągliwości 90-120 % z zapinką, tkana, pakowane pojedynczo. Rozmiar 15cm x 4-5m | 98000 | sztuka |  |  |  | 0
7 | Opaska kohezyjna pakowane pojedynczo. Rozmiar 8cm x 4-5m | 500 | sztuka |  |  |  | 0
8 | Elastyczna siatka opatrunkowa (w stanie nierozciągniętym). Rozmiar: długość min. 100cm, szerokość min. 7,0-9,5cm | 2300 | sztuka |  |  |  | 0
9 | Elastyczna siatka opatrunkowa (w stanie nierozciągniętym). Rozmiar: długość min. 100cm, szerokość min. 14-16cm | 70 | sztuka |  |  |  | 0
10 | Elastyczna siatka opatrunkowa (w stanie nierozciągniętym). Rozmiar: długość min. 1000cm, szerokość 2cm | 350 | sztuka |  |  |  | 0
11 | Syntetyczny podkład pod opatrunek gipsowy. Rozmiar 10cm x 3m | 8900 | sztuka |  |  |  | 0
12 | Syntetyczny podkład pod opatrunek gipsowy. Rozmiar 15cm x 3m | 10000 | sztuka |  |  |  | 0
13 | Syntetyczny podkład pod opatrunek gipsowy. Rozmiar 20cm x 3m | 8300 | sztuka |  |  |  | 0
14 | Opaski gipsowe, pokryte z obu stron gipsem medycznym, nawinięte na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek, z małą utratą gipsu, pakowane maksymalnie po 2 szt., szybkowiążące (4-6 minut). Rozmiar 10cm x 3m | 8100 | sztuka |  |  |  | 0
15 | Opaski gipsowe, pokryte z obu stron gipsem medycznym, nawinięte na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek, z małą utratą gipsu, pakowane maksymalnie po 2 szt., szybkowiążące (4-6 minut). Rozmiar 14-15cm x 3m | 29700 | sztuka |  |  |  | 0

## część (8)
| DFP.271.148.2018.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw obłożenie uniwersalne. Sterylny, jednorazowy. Minimalny skład zestawu:: a) serweta górna o wymiarach min. 200 x min. 150cm wykończona taśmą samoprzylepną, b) serweta dolna z taśmą lepną o wymiarach min. 175 x min. 175cm, c) dwie serwety boczne o wymiarach min. 75 x min. 90cm wyposażone w taśmę samoprzylepną, d) całość owinięta w serwetę min. 140 x min. 190cm, która służy jako pokrycie stolika instrumentalnego, e) obłożenie na stolik Mayo. Obłożenie wykonane z chłonnego i mocnego min. dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze minimum. 55g/m2, odpornością na penetrację płynów (nieprzemakalność) => 120cm słupa wody oraz minimalnej wytrzymałości na wypychanie min. 120 kPa. Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3. Wymagane jest aby obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierały celulozy. Pożądana jest samoprzylepna podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności i nr serii. | 6300 | zest |  |  |  | 0
2 | Zestaw obłożenie uniwersalne. Sterylny, jednorazowy. Skład minimalny: a) serweta górna o wymiarach 200 x 190cm wykończona taśmą samoprzylepną, b) serweta dolna z taśmą lepną o wymiarach 160 x 260cm, c) dwie serwety boczne o wymiarach 75 x 95cm wyposażone w taśmę samoprzylepną, d) całość owinięta w serwetę 140 x 190cm, która służy jako pokrycie stolika instrumentalnego. Obłożenie wykonane z chłonnego i mocnego trójwarstwowego laminatu na całej powierzchni serwet okrywających pacjenta, nieprzemakalnego o gramaturze minimum 66g/m2, odpornością na penetrację płynów (nieprzemakalność) => 180cm słupa wody oraz minimalnej wytrzymałości na rozerwanie 190 kPa. Wymiary +/- 10%. Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3. Wymagane jest aby obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierały celulozy. Pożądana jest samoprzylepna podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności i nr serii. | 3500 | zest |  |  |  | 0

## część (9)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jałowa folia z elastycznym kręgiem do ochrony brzegów rany operacyjnej z ringiem 12-13cm do laparotomii. | 30 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Jałowa folia z elastycznym kręgiem do ochrony brzegów rany operacyjnej z ringiem 17-18cm do laparotomii. | 90 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Jałowa folia z elastycznym kręgiem do ochrony brzegów rany operacyjnej z ringiem 22-23cm do laparotomii. | 1100 | sztuka |  |  |  | 0
4 | Jałowa folia z elastycznym kręgiem do ochrony brzegów rany operacyjnej z ringiem 27-28cm do laparotomii. | 200 | sztuka |  |  |  | 0

## część (10)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Osłona do posiadanego mikroskopu typu LEICA. Sterylna, jednorazowa, o wymiarach 104 x min. 267cm. Wykonana z foli PE o grubości 32 mikrony, wyposażona w trzy wprowadzenia na podglądy, które posiadają perforowane końcówki i uchwyty do mocowania w postaci rzepów. Osłona jest także wyposażona w pięć taśm samoprzylepnych każda o długości min. 74cm, które są przymocowane w odstępach 22 centymetrowych i pozwalają na prawidłowe zabezpieczenie mikroskopu. Osłona jest złożona w sposób, który pozwala na aseptyczną aplikację. Wyrób spełnia wymogi normy PN-EN 13795 -3. | 200 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Osłona do posiadanego mikroskopu typu MULLER. Sterylna, jednorazowa, o wymiarach 117 x min. 254cm, osłona obiektywu 65mm. Wykonana z foli PE o grubości 32 mikrony, z tworzywa o dużej przezierności, odpornego na zarysowania, wyposażona w trzy wprowadzenia na podglądy, które posiadają perforowane końcówki i uchwyty do mocowania w postaci rzepów. Osłona jest także wyposażona w pięć taśm samoprzylepnych każda o długości min. 74cm, które są przymocowane w odstępach 22 centymetrowych i pozwalają na prawidłowe zabezpieczenie mikroskopu. Osłona jest złożona w sposób, który pozwala na aseptyczną aplikację. Opakowania jednostkowe oznaczone zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych - z podwójną przylepną metką z datą ważności i numerem serii do dokumentacji medycznej. Wyrób spełnia wymogi normy PN-EN 13795 -3 | 1000 | sztuka |  |  |  | 0

## część (11)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z wycięciem. Rozmiar 10 x 12 cm (+/-20%) z szerokimi aplikatorami (min. 2,5 cm), laminowaną metką i szerokim laminowanym paskiem włókninowym z dwoma wycięciami. Obrzeże wzmocnione od spodu włókniną. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). | 70000 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z wycięciem. Rozmiar 8,5 x 11,5 cm (+/-20%) z szerokimi aplikatorami (min. 2,5 cm), laminowaną metką i szerokim laminowanym paskiem włókninowym z wycięciem. Obrzeże wzmocnione od spodu włókniną. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). | 84700 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Sterylny opatrunek poliuretanowy. Rozmiar 10 x 25 cm (+/-20%) z ramką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). | 500 | sztuka |  |  |  | 0
4 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z małym wycięciem. Rozmiar 7 x 8,5 cm (+/-20%) z ramką i metką. Wzmocniony włókninowym obrzeżem. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). | 1174300 | sztuka |  |  |  | 0
5 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul u dzieci. Rozmiar 4,4 x 4,4 cm (+/-20% )z ramką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). | 5500 | sztuka |  |  |  | 0
6 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci z wycięciem. Rozmiar 5 x 5,7 cm (+/-20%) z szerokim aplikatorem (min. 3 cm) i dwoma paskami włókninowymi. Kolorowa aplikacja dla dzieci. Wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). | 1800 | sztuka |  |  |  | 0
7 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z małym wycięciem. Rozmiar 6 x 7 cm (+/-20%) z ramką i metką. Obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min 32). | 83200 | sztuka |  |  |  | 0

## część (12)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Prześcieradło z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2. Zielone lub niebieskie. Rozmiar 210cm x 130cm (+/-10%). | 289500 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Poszwa z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 35g/m2. Zielone lub niebieskie. Rozmiar 210cm x 140-160cm (+/-10%). | 209000 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Poszewka z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze 35g/m2. Zielone lub niebieskie. Rozmiar 80cm x 90cm (+/-10%). | 135500 | sztuka |  |  |  | 0
4 | Podkład celulozowy (biały lub zielony) - laminowany folią (niebieską lub zieloną) wzmocnione 48 nićmi o gramaturze min. 40g/m2. Rozmiar 80-85cm x 160-175cm (+/-10%). | 25700 | sztuka |  |  |  | 0
5 | Podkład z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.35g/m2. Zielone lub niebieskie. Rozmiar 80cm x 90cm (+/-10%). | 50100 | sztuka |  |  |  | 0
6 | Podkład higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 40g/m2. Zielone lub niebieskie. Rozmiar 85-90cm x 140-160cm (+/-10%). | 10000 | sztuka |  |  |  | 0

## część (13)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Maska filtrująca, szczelnie przylegająca do nosa, policzków, wykonana z włókniny polipropylenowej zabezpieczająca przed drobnoustrojami przenoszonymi drogą powietrzną, w klasie P2. | 10000 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Maska filtrująca, szczelnie przylegająca do nosa, policzków, wykonana z włókniny polipropylenowej zabezpieczająca przed drobnoustrojami przenoszonymi drogą powietrzną, z zaworem w klasie P2 lub P3. | 21700 | sztuka |  |  |  | 0

## część (14)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Fartuch higieniczny polipropylenowy, wiązany na troki, rękaw z bawełnianym mankietem lub poliestrowym, elastycznym, niesterylny, włóknina min. 35g/m2. Zielony lub niebieski. Rozmiar L i XL. | 309400 | sztuk |  |  |  | 0

## część (15)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jałowa serweta nieprzemakalna i absorpcyjna - nieprzylepna wykonana z włókien pełnobarierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych. Gramarura min. 55g/m2. Rozmiar 50cm x 50cm (+/-20%). | 4900 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Jałowa serweta nieprzemakalna i absorpcyjna nieprzylepna wykonana z włókien pełnobarierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych. Gramarura min. 55g/m2. Rozmiar 80cm x 90cm (+/-20%). | 40900 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Jałowa serweta nieprzemakalna na stolik instrumentariuszki wykonana z włókien pełnobarierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych. Gramarura min. 55g/m2. Rozmiar 100cm x 150cm (+/-20%). | 4100 | sztuk |  |  |  | 0
4 | Jałowa serweta na stolik Mayo z wzmocnioną wartstwą na instrumentarium wykonana z włókien pełnobarierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych. Rozmiar min. 75cm x 145cm (+/-20%). | 6800 | sztuk |  |  |  | 0
5 | Jałowa serweta nieprzemakalna i absorpcyjna samoprzylepna wykonana z włókien pełnobarierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych. Gramarura min. 55g/m2. Rozmiar 75cm x 80cm (+/-20%). | 20300 | sztuk |  |  |  | 0
6 | Jałowa serweta nieprzemakalna i absorpcyjna samoprzylepna wykonana z włókien pełnobarierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych. Gramarura min. 55g/m2. Rozmiar 175cm x 180cm (+/-20%). | 11000 | sztuk |  |  |  | 0
7 | Jałowa serweta nieprzemakalna i absorpcyjna samoprzylepna wykonana z włókien pełnobarierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych. Gramarura min. 55g/m2. Rozmiar 80cm x 90cm (+/-20%). | 60100 | sztuk |  |  |  | 0
8 | Jałowa serweta nieprzemakalna z regulowaną średnicą otworu, z taśmą samoprzylepną wokół otworu wykonana z włókien pełnobarierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych. Gramatura min. 61g/m2. Rozmiar 50cm x 80cm (+/-20%). | 1300 | sztuk |  |  |  | 0
9 | Jałowa serweta nieprzemakalna z regulowaną średnicą otworu, z taśmą samoprzylepną wokół otworu wykonana z włókien pełnobarierowych laminowanych, minimum dwuwarstwowych. Gramarura min. 55g/m2. Rozmiar 70cm x 90cm (+/-20%). | 46800 | sztuk |  |  |  | 0

## część (16)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 16 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Ubranie uniwersalne chirurgiczne (bluza + spodnie) wykonane z włókniny antystatycznej, polipropylenowej niepylącej, oddychającej typu SMMS. , o gramaturze min. 45g/m2, wytrzymałości na wypychanie min. 100 kPa, do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego, możliwość sterylizacji EO - gaz lub w autoklawie parowym, ubranie uniwersalne chirurgiczne posiadające 3 praktyczne kieszenie (2 na dole i 1 na górze ubrania). Zielony, niebieski lub fioletowy. Rozmiar S, M, L, XL. | 219700 | sztuka |  |  |  | 0

## część (17)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 17 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Fartuch chirurgiczny sterylny, z włókniny , rękawy z elastycznymi mankietami z dzianiny. Zielony lub niebieski. Rozmiar L i XL. Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3, fartuch chirurgiczny pakowany z min. dwoma ręcznikami do osuszania rąk. Wymagana jest samoprzylepna podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności i nr serii. | 10000 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Fartuch chirurgiczny sterylny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMMS, antystatycznej, nieprześwitującej, niepylącej, oddychającej typu SMMS, o gramaturze min. 35g/m2, wytrzymałości na wypychanie min. 100kPa, do stosowania w środowisku bloku operacyjnego, rękawy z elastycznymi mankietami z dzianiny. Fartuch chirurgiczny pakowany z min. dwoma ręcznikami do osuszania rąk. Pakowane indywidualnie. Zielony lub niebieski. Rozmiar L i XL. Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3. Wymagana jest samoprzylepna podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności i nr serii. | 60000 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Fartuch chirurgiczny sterylny, pełnobarierowy, wykonany z włókniny typu SMMS, antystatycznej, nieprześwitującej, niepylącej, oddychającej typu SMMS, o gramaturze min. 35g/m2, wytrzymałości na wypychanie min. 100kPa, do stosowania w środowisku bloku operacyjnego, wzmocniony, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach, rękawy z elastycznymi mankietami z dzianiny. Fartuch chirurgiczny pakowany z min. dwoma ręcznikami do osuszania rąk. Pakowane indywidualnie. Zielony lub niebieski. Rozmiar L i XL. Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3. Wymagana jest samoprzylepna podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności i nr serii. | 200000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (18)
| DFP.271.148.2018.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 18 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do laparoskopii ginekologicznej. Sterylny, jednorazowy. Skład: a) serweta 180/260 x 220cm zintegrowana z nogawicami, w okolicach jamy brzusznej znajduje się otwór w kształcie trapezu o wymiarach 20 x 30 x 20cm, oraz otwór w okolicach krocza z zabezpieczeniem w postaci osłony o wymiarach 10 x 15m. Obłożenie wykonane z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 63g/m2, nieprzemakalności min. 160cm H2O oraz wytrzymałości na rozerwanie min. 150Kpa. b) taśma lepna o wym. 9 x 49cm; c) kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem o wym. 2 x 15 x 40cm; d) pokrowiec na stolik Mayo z wywinięciem umożliwiającym aseptyczne okrycie stolika wykonany z o wymiarze min. 79 x 145cm; e) całość owinięta w serwetę o wym. 200 x 150cm, która służy jako nakrycie stolika instrumentalnego. Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3. Wymagane jest aby obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierały celulozy. Wymagana jest samoprzylepna podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności i nr serii. | 2900 | zestaw |  |  |  | 0
2 | Kieszeń jednokomorowa samoprzylepna, jałowa o wym. 30x30 cm, pakowana pojedynczo. | 300 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Kieszeń dwukomorowa samoprzylepna 38x40cm pakowana oddzielnie do zestawu do laparoskopii ginekologicznej | 700 | sztuka |  |  |  | 0
4 | Obłożenie do zbiegów ginekologicznych i plastyki krocza. Skład: serweta o wym. 150 x 200cm na stolik instrumentariuszki - 1 szt., serweta o wym. min. 150 x 240cm zintegrowana z nogami, wyposażona w otwór, minimum 9 x 12cm - 1 szt., serweta o wymiarach 75 x 90cm - 1 szt. Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3. Wymagane jest aby obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierały celulozy. Wymagana jest samoprzylepna podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności i nr serii. | 2000 | sztuka |  |  |  | 0
5 | Zestaw do cięcia cesarskiego w ułożeniu litotomijnym. Sterylny, jednorazowy. Skład: a) serweta 180 x 240cm zintegrowana z nogawicami, w części centralnej serwety znajduje się otwór w kształcie trapezu o wymiarach 20 x 30 x 20cm, wypełniony folią chirurgiczną o grubości 23-28 mikronów i paraprzepuszczolności 400g/m2/24h, otwór ten okala worek przechwytujący płyny z modelowanym brzegiem i wyposażony w zawór do podłączenia drenu. Obłożenie wykonane z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 63g/m2, nieprzemakalności min. 160cm H2O oraz wytrzymałości na rozerwanie min. 150Kpa. b) serweta - owiniecie noworodka o wym. min. 80 x 90cm - 2 szt.; c) serweta chirurgiczna o wym. min. 100 x 150cm; d) taśma lepna o wym. 9 x 49cm; e) 4 szt. ręczników chłonnych o wym. 30 x 40cm; f) pokrowiec na stolik Mayo z wywinięciem umożliwiającym aseptyczne okrycie stolika wykonany z o wymiarze min. 79 x 145cm; g) całość owinięta w serwetę o wym. 200 x 150cm, która służy jako nakrycie stolika instrumentalnego.Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3.Wymagane jest aby obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierały celulozy.Wymagana jest samoprzylepna podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności i nr serii. | 6200 | zestaw |  |  |  | 0
6 | Zestaw do operacji ortopedycznych; minimalny skład zestawu: serweta z przylepnym wycięciem w kształcie litery U, wielk. min. 250 x 225cm, (+/- 30 %) serweta przylepna wielk. min. 150 x 175cm, serweta przylepna wielk. min. 150 x 240cm, serweta dla instrumentariuszki wielk min 140 x 190cm, obłożenie na stolik Mayo wielk. min. 79 x 145cm, osłona na kończynę wielk. min. 32 x 100cm, taśma samoprzylepna min. 2 szt., ręczniki celulozowe 4 szt. Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3. Wymagane jest aby obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierały celulozy. Wymagana jest samoprzylepna podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności i nr serii. | 600 | zestaw |  |  |  | 0
7 | Zestaw urologiczny TUR minimalny skład zestawu: serweta na stolik instrumentariuszki wielk. min. 140-190cm, serweta urologiczna do zabiegów TUR z torbą na płyny wielk. min. 150 x 164cm, serweta do rak min. 1 szt. Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3. Wymagane jest aby obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierały celulozy. Wymagana jest samoprzylepna podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności i nr serii. | 2100 | zestaw |  |  |  | 0
8 | Zestaw do artroskopii. Serweta z torbą na płyny i uchwytem o wym. min. 200 x 315cm. Osłona na kończyna o wym. min. 22 x 60cm, serweta nieprzylepna min. 150 x 150cm, serweta dla instrumentariuszki min. 140 x 190cm, obłożenie na stolik Mayo o wym. min. 145 x 79cm, serwety do rąk 4 szt., taśma samoprzylepna min. 1 szt.Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3.Wymagane jest aby obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierały celulozy.Wymagana jest samoprzylepna podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności i nr serii. | 400 | zestaw |  |  |  | 0
9 | Zestaw do kraniotomii: serweta na stolik instrumentariuszki o wym. min. 140 x 190cm, serweta na stolik Mayo o wym. min. 79 x 145cm, serweta do obłożenia czaszki wypełniona folia chirurgiczną i torba do zbierania płynów o wym. min. 230 x 290cm - 1 szt., serwetki samoprzylepne o wym. min. 45 x 30cm - min. 4 szt., serwetki do rąk - min. 2 szt., taśma samoprzylepna min. 9 x 49cm. Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3. Wymagane jest aby obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierały celulozy. Wymagana jest samoprzylepna podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności i nr serii. | 2500 | zestaw |  |  |  | 0
10 | Zestaw obłożenia do angiografii. Sterylny, jednorazowy. Skład: a) serweta główna o wymiarach min. 220 x 300cm z przezroczystą foliową warstwą o wymiarach 70 x 300cm do zabezpieczenia pulpitu sterowniczego. Serweta posiada dwa niezaślepione otwory w okolicach tętnic udowych o średnicy 8,5cm otoczone taśmą samoprzylepną. Otwory otacza dodatkowa warstwa chłonna o wym. min. 100 x 75cm, b) całość owinięta w serwetę 150 x 180cm, która służy jako pokrycie stolika instrumentalnego. Obłożenie wykonane z chłonnego i mocnego dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze minimum.63g/m2, odpornością na penetrację płynów (nieprzemakalność) => 120cm słupa wody oraz minimalnej wytrzymałości na rozerwanie 120kPa. Opakowanie ma posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3. Wymagane jest aby obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierały celulozy. Wymagana jest samoprzylepna podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności i nr serii. | 1500 | zestaw |  |  |  | 0
11 | Zestaw obłożenia do zabiegów brzuszno-kroczowych. Sterylne, jednorazowego użytku. Minimalny skład zestawu: a) serweta o wymiarach 240 x 280cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, wyposażona w otwór w okolicy jamy brzusznej o wym. min. 30 x 30cm wypełniony folią operacyjną, wyposażona także w otwór o wym. 12 x 15cm w części krocznej otoczony taśmą lepną, z zabezpieczeniem w postaci osłony o wym. 20 x 25cm, b) osłona na stolik Mayo o wym. 79 x 145cm, wykonana z foli PE o grubości min. 0,05mm i warstwy chłonnej z wywinięciem umożliwiającym aseptyczne nakrycie stolika, c) taśma lepna włókninowa 9 x 49cm, d) kieszeń dwukomorowa, samoprzylepna ze sztywnikiem o wym. min. 2 x 15 x 40cm, e) całość owinięta w serwetę 150 x 200cm, która służy jako pokrycie stolika instrumentalnego. Obłożenie wykonane z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 63g/m2, nieprzemakalność min. 160cm H2O oraz wytrzymałość na rozerwanie min. 150Kpa.Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3.Wymagane jest aby obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierały celulozy.Wymagana jest samoprzylepna podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności i nr serii. | 800 | zestaw |  |  |  | 0
12 | Zestaw do laparoskopii, skład: serweta na stolik dla instrumentariuszki o wym. min. 140 x 190cm, obłożenie do laparoskopii w pozycji litotomijnej o wym. min. 240 x 230cm, na stolik Mayo o wym. min. 79 x 145cm, ręczniki celulozowe 4 szt., taśma, rzep, pokrowiec na przewody. Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3. Wymagane jest aby obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierały celulozy. Wymagana jest samoprzylepna podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności i nr serii. | 250 | zestaw |  |  |  | 0

## część (19)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 19 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do porodu naturalnego. Skład zestawu: serweta na stolik narzędzi 120 x 140cm, 40 mikro - 1szt., serweta pod pośladki z folii 114,5 x 85cm ze wzmocnieniem z workiem na płyny z możliwością podłączenia do ssaka - 1 szt., nogawica 79 x 140cm - 2szt., ręczniki 20 x 30cm - 2 szt., serweta przylepna 75 x 90cm - 1szt., kocyk włókninowy dla noworodka 100 x 105cm - 1 szt., fartuch chirurgiczny z włókniny SMS 35g/m2. rozmiar XL - 1 szt. Serwety okrywające pacjentkę z włókniny 2 - warstwowej o gramaturze min. 55g/m2. Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3. Wymagane jest aby obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierały celulozy. Wymagana jest samoprzylepna podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności i nr serii. | 4000 | zestaw |  |  |  | 0

## część (20)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 20 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jałowe kompresy z gazy 17 nitkowej, 8 warstw. Rozmiar 5cm x 5cm (+/-10%), opak.=10 szt. Kompresy z gazy bielonej metodą bezchlorową, brzegi kompresów podwinięte, 100% bawełny, jałowe - sterylizowane w zwalidowanym procesie potwierdzone raportem walidacji (klasa co najmniej IIa), dopuszcza się wyroby sterylizowane metodą radiacyjną, pod warunkiem spełnienia normy PN-EN ISO 11137-1-3:2007 | 52400 | opak. |  |  |  | 0
2 | Jałowe kompresy z gazy 17 nitkowej, 12 warstw. Rozmiar 7,5cm x 7,5cm (+/-10%), opak.=5 szt. | 652400 | opak. |  |  |  | 0
3 | Jałowe kompresy z gazy 17 nitkowej, 12 warstw. Rozmiar 10cm x 10cm (+/-10%), opak.=5 szt. | 724000 | opak. |  |  |  | 0
4 | Jałowe kompresy z gazy 17 nitkowej, 12 warstw. Rozmiar 10cm x 20cm (+/-10%), opak.=3 szt. | 419400 | opak. |  |  |  | 0
5 | Jałowe kompresy z gazy 17 nitkowej, 12 warstw. Rozmiar 5cm x 5cm (+/-10%), opak.=20 szt. | 10500 | opak. |  |  |  | 0
6 | Jałowe kompresy z gazy 17 nitkowej, 12 warstw. Rozmiar 7,5cm x 7,5cm (+/-10%), opak.=10 szt. | 85200 | opak. |  |  |  | 0
7 | Jałowe kompresy z gazy 17 nitkowej, 12 warstw. Rozmiar 10cm x 10cm (+/-10%), opak.=10 szt. | 133000 | opak. |  |  |  | 0
8 | Jałowe kompresy z gazy 17 nitkowej, 12 warstw. Rozmiar 5cm x 5cm (+/-10%), opak.=10 szt. | 346800 | opak. |  |  |  | 0
9 | Jałowe kompresy z gazy 17 nitkowej, 12 warstw. Rozmiar 10cm x 10cm (+/-10%), opak.=20 szt. | 5700 | opak. |  |  |  | 0
10 | Kompresy z gazy 17 nitkowej, 12 warstw, niejałowe. Rozmiar 5cm x 5cm (+/-10%), opak.=100 szt. | 31500 | opak. |  |  |  | 0
11 | Kompresy z gazy 17 nitkowej,12 warstw, niejałowe. Rozmiar 7,5cm x 7,5cm (+/-10%), opak.=100 szt. | 14500 | opak. |  |  |  | 0
12 | Kompresy z gazy 17 nitkowej, 12 warstw, niejałowe. Rozmiar 10cm x 10cm (+/-10%), opak.=100 szt. | 18900 | opak. |  |  |  | 0
13 | Kompresy włókninowe, niejałowe. Rozmiar 5cm x 5cm, opak.=100 szt. Kompresy z włókninowe o gramaturze 30-40g/m2, 4 warstwowe, jałowe - sterylizowane w zwalidowanym procesie potwierdzone raportem walidacji (klasa co najmniej IIa), dopuszcza się wyroby sterylizowane metodą radiacyjną, pod warunkiem spełnienia normy PN-EN ISO 11137-1-3:2007 | 4900 | opak. |  |  |  | 0
14 | Kompresy włókninowe, niejałowe. Rozmiar 10cm x 10cm, opak.=100 szt. | 400 | opak. |  |  |  | 0
15 | Kompresy włókninowe, jałowe. Rozmiar 5cm x 5cm, opak.=2 szt. | 1171200 | opak. |  |  |  | 0
16 | Kompresy z gazy 17 nitkowej, jałowe 16 warstw z nitką radiacyjną RTG. Rozmiar 10cm x 10cm, opak.=10 szt. Kompresy z gazy bielonej metodą bezchlorową, brzegi kompresów podwinięte, 100% bawełny, jałowe - sterylizowane w parze wodnej (klasa co najmniej IIa), lub sterylizowane metodą radiacyjną, pod warunkiem spełnienia normy PN-EN ISO 11137-1-3:2007 | 69300 | opak. |  |  |  | 0
17 | Serwety operacyjne, jałowe z gazy 17-20 nitkowej, 6 warstwowe, z nitką RTG i tasiemką. Rozmiar 45cm x 45cm, opak.=2 szt. Serwety operacyjne z gazy bielonej metodą niechlorową, 100% bawełny, niejałowe, jałowe - sterylizowane w parze wodnej klasa co najmniej IIa), lub sterylizowane metodą radiacyjną, pod warunkiem spełnienia normy PN-EN ISO 11137-1-3:2007 | 20400 | opak. |  |  |  | 0
18 | Serwety operacyjne, niejałowe, z gazy 17 lub 20 nitkowej, z nitką RTG i tasiemką lub taśmą radiacyjną, 4 warstwowe. Rozmiar 45cm x 45cm | 816900 | sztuka |  |  |  | 0
19 | Gaza bielona, 17 nitkowa w metrach bieżących. Rozmiar szer. min. 90-120cm | 60300 | mb |  |  |  | 0

## część (21)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 21 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jałowa, samoprzylepna folia chirurgiczna, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna (pokryta klejem akrylowym) i nieprzepuszczalna dla bakterii, przepuszczalna dla pary wodnej, wodoszczelna. Przepuszczalność od 400g/m2/24h do 600g/m2/24h, grubość od 0,025mm do 0,030mm. Rozmiar 30cm x 28cm (+/-10%), powierzchnia przylepna 30cm x 21cm (+/-10%). | 1200 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Jałowa, samoprzylepna folia chirurgiczna, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna (pokryta klejem akrylowym) i nieprzepuszczalna dla bakterii, przepuszczalna dla pary wodnej, wodoszczelna. Przepuszczalność od 400g/m2/24h do 600g/m2/24h, grubość od 0,025mm do 0,030mm. Rozmiar 15cm x 28cm (+/-10%), powierzchnia przylepna 15cm x 21cm (+/-10%). | 2000 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Jałowa, samoprzylepna folia chirurgiczna, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna (pokryta klejem akrylowym) i nieprzepuszczalna dla bakterii, przepuszczalna dla pary wodnej, wodoszczelna. Przepuszczalność od 400g/m2/24h do 600g/m2/24h, grubość od 0,025mm do 0,030mm. Rozmiar 38cm x 41cm (+/-10%) powierzchnia przylepna 32cm x 41cm (+/-10%) | 100 | sztuka |  |  |  | 0
4 | Jałowe kieszenie nieprzemakalne wykończone taśmą samoprzylepną na narzędzia, dwukomorowa. Pakowane pojedynczo. Rozmiar 2x 15cm x 30cm (+/-10%). | 10800 | sztuka |  |  |  | 0
5 | Jałowe zarękawki chirurgiczne z laminatu nieprzemakalnego jednorazowego użytku o gramaturze min. 45g/m2. Pakowane pojedynczo. | 900 | sztuka |  |  |  | 0
6 | Zbiornik na płyny; w górnej części zbiornika usztywnienie z polipropylenu. Rozmiar 50cm x 50cm (+/-10%) | 600 | sztuka |  |  |  | 0
7 | Jałowa kieszenie nieprzemakalne wykończone taśmą samoprzylepną na narzędzia, jednokomorowa. Pakowane pojedynczo. Rozmiar 33cm x 38cm (+/-10%). | 800 | sztuka |  |  |  | 0
8 | Jałowa taśma samoprzylepna. Pakowane pojedynczo. Rozmiar 10cm x 50cm (+/-10%). | 1200 | sztuka |  |  |  | 0
9 | Pokrowiec na aparaturę wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE, ściągnięty elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd, sterylny. Pakowane pojedynczo. Średnica min. 80cm (+/-10%). | 9900 | sztuka |  |  |  | 0
10 | Pokrowiec na przewody np. do laparoskopii lub artroskopii, z mocnej przeźroczystej folii PE, teleskopowo złożony z nieprzemakalnymi taśmami do mocowania na końcówkach, sterylny. Pakowane pojedynczo. Rozmiar 13-17cm x min. 220cm (+/-20%) | 29600 | sztuka |  |  |  | 0
11 | Maska operacyjna trzywarstwowa lub czterowarstwowa, z osłoną na oczy, odporna na przesiąkanie. Pakowane w kartonik w formie podajnika. Zielony lub niebieski. | 3000 | sztuka |  |  |  | 0
12 | Czepek okrągły, ściągany bez ucisku gumką, z włókniny o gramaturze min. 14g/m2. Niebieski lub biały lub zielony. | 307000 | sztuka |  |  |  | 0
13 | Czepek chirurgiczny z wstawką ściągającą pot wykonany z włókniny o gramaturze 20-25g/m2, pakowany w kartonik, wiązany na troki, dopuszczalna wydłużona tylna część ze ściągaczem. Zielony lub niebieski. | 23000 | sztuka |  |  |  | 0
14 | Czepek chirurgiczny wykonany z włókniny, ściągnięty z tyłu gumką, pakowany w kartonik w formie podajnika. | 61500 | sztuka |  |  |  | 0
15 | Czepek chirurgiczny z wstawką ściągającą pot wykonany z włókniny. Czepek osłaniający głowę i szyję wiązany na troki wokół szyi. Pakowany w kartonik w formie podajnika. | 22950 | sztuka |  |  |  | 0
16 | Maska operacyjna trójwarstwowa, mocowana gumkami. Pakowane w kartonik w formie podajnika. Niebieski lub biały lub zielony. | 729200 | sztuka |  |  |  | 0
17 | Maska operacyjna trzywarstwowa, mocowana trokami, odporna na przesiąkanie (dopuszczalne białe troki). Pakowane w kartonik w formie podajnika. Niebieski lub zielony. | 417900 | sztuka |  |  |  | 0
18 | Prześcieradło nieprzemakalne, foliowo-wiskozowe wzmocnione nitkami co około min. 10 mm o gramaturze całkowitej min. 60g/m2. Kolor biały. Rozmiar 80cm x 210cm (+/-10%). | 156700 | sztuka |  |  |  | 0
19 | Fartuch z cienkiej folii na rolce lub w kartonik po 100 szt., o grubości 0,028 mm. Biały. Rozmiar L. | 442400 | sztuka |  |  |  | 0
20 | Fartuch z grubej folii (wzmocniony i wydłużony) o gramaturze 41g/m2 i nieprzemakalności min. 100cm H2O. Niebieski. Rozmiar XL. | 400 | sztuka |  |  |  | 0
21 | Koszula operacyjna - dla pacjenta, wykonana z nieprześwitujacej włókniny, polipropylenowej, wiązana z tyłu dwie pary troków, rozcięta z tyłu. Rozmiar L i XL. Długość koszuli min; 140 cm | 25000 | sztuka |  |  |  | 0
22 | Jednorazowa koszula dla pacjenta z krótkim rękawem, wkładana przez głowę wykonana z miękkiej włókniny nieprześwitująca, rozmiar uniwersalny wiązana na troczki. Długość koszuli min. 140 cm | 1100 | sztuka |  |  |  | 0

## część (22)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 22 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Przylepiec włókninowy, paroprzepuszczalny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. Rozmiar 1,25cm x 9-10m. . | 600 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Przylepiec włókninowy, paroprzepuszczalny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. Rozmiar 2,5cm x 9-10m. | 7500 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Przylepiec włókninowy, paroprzepuszczalny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. Rozmiar 5cm x 9-10m. | 1100 | sztuka |  |  |  | 0
4 | Przylepiec włókninowy, elastyczny paroprzepuszczalny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. Rozmiar 10cm x 9-10m. | 1300 | sztuka |  |  |  | 0
5 | Przylepiec włókninowy, elastyczny, paroprzepuszczalny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. Rozmiar 15cm x 9-10m. | 800 | sztuka |  |  |  | 0
6 | Przylepiec włókninowy, elastyczny, paroprzepuszczalny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. Rozmiar 20cm x 9-10m. | 150 | sztuka |  |  |  | 0
7 | Przylepiec włókninowy, elastyczny, paroprzepuszczalny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. Rozmiar 30cm x 9-10m. | 300 | sztuka |  |  |  | 0
8 | Przylepiec przeźroczysty z mikroporami, hypoalergiczny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, paroprzepuszczalny, dający się łatwo podzielić wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek. Rozmiar 1,25cm x 9-10m. | 4300 | sztuka |  |  |  | 0
9 | Przylepiec przeźroczysty z mikroporami, hypoalergiczny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, paroprzepuszczalny, dający się łatwo podzielić wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek. Rozmiar 2,5cm x 9-10m. | 22900 | sztuka |  |  |  | 0
10 | Przylepiec przeźroczysty z mikroporami, hypoalergiczny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, paroprzepuszczalny, dający się łatwo podzielić wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek. Rozmiar 5cm x 9-10m. | 5100 | sztuka |  |  |  | 0
11 | Przylepiec na bazie jedwabiu, hypoalergiczny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, paroprzepuszczalny, łatwo dający się podzielić w poprzek bez użycia nożyczek. Rozmiar 2,5cm x 9-10m. | 6100 | sztuka |  |  |  | 0
12 | Przylepiec na bazie jedwabiu, hypoalergiczny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, paroprzepuszczalny, łatwo dający się podzielić w poprzek bez użycia nożyczek. Rozmiar 5cm x 9-10m. | 16800 | sztuka |  |  |  | 0
13 | Przylepiec z opatrunkiem, na bazie włókniny nieprzylegającym do ran, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. Rozmiar 8cm x 5m. | 1100 | sztuka |  |  |  | 0
14 | Hypoalergiczne, elastyczne, samoprzylepne paski do bez urazowego zamykania ran/zastąpienie szwów skórnych. Rozmiar 6mm x 38mm. | 14300 | sztuka |  |  |  | 0
15 | Hypoalergiczne, elastyczne, samoprzylepne paski do bez urazowego zamykania ran/zastąpienie szwów skórnych. Rozmiar 6mm x 70-80mm. | 17000 | sztuka |  |  |  | 0
16 | Jałowy opatrunek z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną nieprzywierającą do rany z mikroporowatą, elastyczną włókniną pokrytą hypoalergicznym klejem. Rozmiar 5cm x 7cm (+/-10%). | 264900 | sztuka |  |  |  | 0
17 | Jałowy opatrunek z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną nieprzywierającą do rany z mikroporowatą, elastyczną włókniną pokrytą hypoalergicznym klejem. Rozmiar 6cm x 10cm (+/-10%). | 334100 | sztuka |  |  |  | 0
18 | Jałowy opatrunek z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną nieprzywierającą do rany z mikroporowatą, elastyczną włókniną pokrytą hypoalergicznym klejem. Rozmiar 20cm x 10cm (+/-10%). | 239400 | sztuka |  |  |  | 0
19 | Jałowy opatrunek z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną nieprzywierającą do rany z mikroporowatą, elastyczną włókniną pokrytą hypoalergicznym klejem. Rozmiar 25cm x 10cm (+/-10%). | 124500 | sztuka |  |  |  | 0
20 | Jałowy opatrunek z centralnie umieszczoną warstwą absorpcyjną nieprzywierającą do rany z mikroporowatą, elastyczną włókniną pokrytą hypoalergicznym klejem. Rozmiar 35cm x 10cm (+/-10%). | 21200 | sztuka |  |  |  | 0
21 | Podkład celulozowy lub bibułowow- foliowy , niepodfoliowany dwuwarstwowy w rolce 50cm x min; 40m perforowany co min. 37cm gramatura min. 32g/m2 | 13500 | sztuka |  |  |  | 0
22 | Pokrowce na buty (para) wykonane z włókniny min. 35g/m2. Biały, niebieski lub zielony. | 121900 | para |  |  |  | 0

## część (23)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 23 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Plaster do stabilizacji drenów i cewników, wykonany z włókniny. Rozmiar L. | 4800 | sztuka |  |  |  | 0
2 | Plaster do stabilizacji cewników i sond wprowadzanych przez nos, przeznaczony dla noworodków. Rozmiar L. | 30900 | sztuka |  |  |  | 0
3 | Plaster do stabilizacji cewników i sond wprowadzanych przez nos. Rozmiar S. | 1200 | sztuka |  |  |  | 0
4 | Plaster do stabilizacji rurek intubacyjnych. z opatrunkiem do mocowania rurek intubacyjnych trzyelementowy składający się z taśmy typu rzep VELCRO i dwóch mocowań włókninowych z rzepem na policzek. Rozmiar uniwersalny. | 300 | sztuka |  |  |  | 0
5 | Plaster do stabilizacji cewników i sond wprowadzanych przez nos. Rozmiar L. | 3200 | sztuka |  |  |  | 0
6 | Opaska do mocowania rurki intubacyjnej, dwuczęściowa, z możliwością regulacji, wykonana z miękkiego materiału zapobiegającego odleżynom, dla dorosłych. | 8300 | sztuka |  |  |  | 0
7 | Opaska do mocowania rurki tracheostomijnej, wykonana z miękkiego materiału niepowodującego podrażnień i odleżyn, z możliwością regulacji, dla dorosłych. | 8800 | sztuka |  |  |  | 0

## część (24)
| DFP.271.148.2018.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 24 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Poliuretanowy, sterylny opatrunek do tracheostomii, ułatwiający aplikację, typu STOMA PAD, dla dorosłych. Rozmiar 8 x 8,1 cm (+/-20%). Zamawiający dopuszcza opatrunek w wycięciem w kształcie litery Y. | 300 | sztuka |  |  |  | 0

## część (25)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 25 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do zabiegów urologicznych PCNL; skład zestawu: a) serweta do zabiegów PCNL o wymiarach min; 175x300cm wyposażona w samoprzylepny otwór o wymiarach min; 20x30 cm zintegrowany z workiem do przechwytywania płynów wyposażonym w sztywnik, wymiar worka min; 60x148cm; Obłożenie wykonane z chłonnego i mocnego dwuwarstwowego laminatu (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze minimum 62 g/m2, w strefie krytycznej dodatkowy podkład chłonny min 75g/m2, odpornością na penetrację płynów (nieprzemakalność) min. 160cm H2O oraz minimalnej wytrzymałości na rozerwanie 150 kPa. Opakowanie ma posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. | 150 | zestaw |  |  |  | 0
2 | Zestaw do zabiegów cystoskopii; skład zestawu: a) serweta do zabiegów cystoskopii o wymiarach 75x175cm wyposażona w dwa otwory o średnicy 8 i 6 cm; b) dwie osłony na kończyny wyposażone w taśmy lepne, o wymiarze 75x120cm; c) serweta na stół instrumentariuszki; c) jako owinięcie zestawu 1x serweta wymiarach 190x150cm, d)1x taśma lepna 9x49cm. Obłożenie wykonane z chłonnego i mocnego dwuwarstwowego laminatu (włóknina hydrofilowa PP typu spunbond/folia polietylenowa) o gramaturze minimum 60 g/m2, odpornością na penetrację płynów (nieprzemakalność) min. 93 cm H2O oraz minimalnej wytrzymałości na rozerwanie 93 kPa. Opakowanie ma posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. | 650 | zestaw |  |  |  | 0
3 | Pokrowiec na aparat RTG . Sterylny, wykonany z przezroczystej folii PE o beretu o średnicy 90cm ściągnięta gumką | 1500 | sztuka |  |  |  | 0
4 | Osłona na ramię C o wymiarach 152x265cm Opakowanie ma posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej | 1500 | sztuka |  |  |  | 0
5 | Serweta do znieczulenia przewodowego. Jednorazowa, sterylna serweta z otworem samoprzylepnym o wymiarze 6x15cm, o wym. 75x80cm., wyposażona we wszystkich czterech rogach w taśmę lepną umożliwiającą zamocowanie serwety na plecach pacjenta. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu (włóknina wiskozowa i folia PE) o gramaturze 49g/m2, nieprzemakalność min. 800cm H2O oraz wytrzymałość na rozerwanie min. 60 Kpa. Opakowanie ma posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej | 500 | sztuka |  |  |  | 0
6 | Fartuch urologiczny. Sterylny, jednorazowy fartuch wykonany z niebieskiej włókniny typu sontara (celuloza i poliester) o gramaturze min. 68g/m2. dolna część fartucha (od klatki piersiowej w dół) i rękawy wykonana z całkowicie nieprzemakalnej folii PE o grubości 50 mikronów. Wykończenie przy szyi jak i troki wykonane z włókniny typu Sontara (celuloza i poliester). Mankiety wykonane z miękkiej białej dzianiny (100% poliestru). Fartuch w przedniej części wyposażony w kontafałdy, obszerny i szeroki, umożliwiający zabezpieczenie kończyn operatora także w pozycji siedzącej. Rozmiar L: długość fartucha od najwyższego punktu 141cm, szerokość fartucha (od pachy do pachy) 64cm, długość rękawa (od szwu przy ramieniu do mankietu) 86cm; rozmiar XL: długość fartucha od najwyższego punktu 160cm, szerokość fartucha (od pachy do pachy) 71cm, długość rękawa (od szwu przy ramieniu do mankietu) 88cm. Pakowany indywidualnie z dwoma ręcznikami do osuszania rąk. Opakowanie ma posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej | 3200 | sztuka |  |  |  | 0

## część (26)
| DFP.271.148.2018.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 26 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Ściereczka chłonna sterylna, wykonana z bardzo chłonnej celulozy, służąca do wycierania rąk przez operatora po myciu chirurgicznym oraz osuszania jałowych powierzchni, kolor biały. Rozmiar min. 30cm x 30cm. Pakowana pojedyńczo lub po dwie sztuki w opakowaniu. | 107000 | sztuka |  |  |  | 0

## część (27)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 27 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Chusta trójkątna bawełniana - temblak. Wymagania dotyczące oferowanych produktów: 100% bawełny; kolor biały; każda sztuka pakowana pojedyńczo, w rozmiarze 140cm x 95cm x 95cm (+/-10%). | 6400 | sztuk |  |  |  | 0

## część (28)
| DFP.271.148.2018.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 28 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Spodenki uniwersalne do badania proktologicznego w rozmiarze uniwersalnym | 6700 | sztuk |  |  |  | 0

## część (29)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 29 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw obłożenie uniwersalne. Sterylny, jednorazowy. Minimalny skład zestawu: a) serweta górna o wymiarach min. 200 x min. 150cm wykończona taśmą samoprzylepną, b) serweta dolna z taśmą lepną o wymiarach min. 175 x min. 175cm, c) dwie serwety boczne o wymiarach min. 75 x min. 90cm wyposażone w taśmę samoprzylepną, d) całość owinięta w serwetę min. 140 x min. 190cm, która służy jako pokrycie stolika instrumentalnego, e) obłożenie na stolik Mayo. Obłożenie wykonane z chłonnego i mocnego min. dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze minimum. 55g/m2, odpornością na penetrację płynów (nieprzemakalność) => 120cm słupa wody oraz minimalnej wytrzymałości na wypychanie min. 120 kPa. Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3. Wymagane jest aby obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierały celulozy. Pożądana jest samoprzylepna podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje o dacie ważności i nr serii. | 7100 | zestaw |  |  |  | 0

## część (30)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 30 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Osłona sterylna do posiadanego mikroskopu neurochirurgicznego Carl Zeiss Kinevo 900 ,wyposażona w chip elektroniczny. Sterylna, jednorazowa, o wymiarach 132 x min. 340cm. wyposażona w trzy wprowadzenia na podglądy, które posiadają uchwyty do mocowania w postaci taśm klejących i jedną osłonę na optykę o średnicy 7 cm wyposażoną w sterylną przezierną osłonę mocowaną do mikroskopu za pomocą magnesów . Osłona jest także wyposażona w cztery taśmy samoprzylepnych które są przymocowane do osłony co pozwala na prawidłowe zabezpieczenie mikroskopu. Osłona jest złożona w sposób, który pozwala na aseptyczną aplikację. | 1350 | sztuk |  |  |  | 0

## część (31)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 31 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do procedury urologicznej TUR | 1700 | Zestaw |  |  |  | 0
Zestaw musi zawierać następujace elementy: |  |  |  | Dodatkowe warunki
Lp. | Opis | JM. | Ilość | UWAGA: Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce).Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795. Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy. Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "Zestaw TUR Urologia ‘’- kolor zielony i ramka zielona.
1 | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm | sztuka | 1
2 | Ściereczki celulozowe 35x40cm | sztuka | 2
3 | Fartuch chirurgiczny urologiczny wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Spunlaced o gramaturze min. 68g/m2. Wzmocnienia na rękawach wykonane z folii PE 60 mikronów oraz włókniny wiskozowo poliestrowej. W przedniej części wzmocnienia wykonane z folii PE 47 mikronów oraz włókniny celulozowo – poliestrowej. Rozmiar XL. | sztuka | 1
4 | Osłona foliowa na kamerę 18x250cm (elastyczna końcówka, taśma mocująca) | sztuka | 1
5 | Kleszczyki do dezynfekcji 19 cm niebieskie | sztuka | 1
6 | Organizator przewodów 9x18cm | sztuka | 1
7 | Obłożenie chirurgiczne do zabiegu TUR 175/270x180cm, otwory 8cm i 5cm, worek 50x100cm wykonana z dwuwarstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 59g/m2 w strefie krytycznej i mniej krytycznej. Odporność na przenikanie płynów nie mniej niż >100 cm H2O w strefie krytycznej i mniej krytycznej >100cm H2O . Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro 70/58 kpa w strefie krytycznej | sztuka | 1
8 | Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 20-nitkowa, biały) | sztuka | 5
9 | Jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2 , fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar L | sztuka | 1

## część (32)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 32 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do procedury urologicznej PCNL | 100 | Zestaw |  |  |  | 0
Zestaw musi zawierać następujace elementy: |  |  |  | Dodatkowe warunki
Lp. | Opis | JM. | Ilość | UWAGA: Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 . Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy. Wymagane oznaczenie kolorystyczne: ,,PCNL- Uniwersytecki’’ Kolor czerwony i ramka czerwona.
1 | Obłożenie do nefroskopii 300x175cm, kieszeń 65x148cm, otwór 5cm, wykonana z dwuwarstwowego , chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 59g/m2 w strefie mniej krytycznej, a w strefie krytycznej dodatkowa łata chłonna dwuwarstwowa min 86g/m2 Odporność na przenikanie płynów nie mniej niż >100 cm H2O w strefie krytycznej i mniej krytycznej. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro 239/148 kpa w strefie krytycznej. | sztuka | 1
2 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2 , fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar L | sztuka | 1
3 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2 , fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar XL | sztuka | 2
4 | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm | sztuka | 1
5 | Kompres włókninowy laparotomijny 40x40cm z tasiemką (130g, 3-warstwowy, znacznik RTG, zielony) | sztuka | 5
6 | Zestaw do irygacji urologiczny U91 | sztuka | 1
7 | Dren łączący do ssaka 30ch 4mm FF | sztuka | 1
8 | Osłona foliowa na kamerę 18x250cm (elastyczna końcówka, taśma mocująca) | sztuka | 1
9 | 1x Torba papierowa 19x25cm | sztuka | 1
10 | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG, biały) | sztuka | 20
11 | Osłona foliowa na ramię C 116x183cm | sztuka | 1
12 | Worek do zbiórki moczu 2000ml T90cm z zaworem | sztuka | 2
13 | Kleszczyki do dezynfekcji 19 cm niebieskie | sztuka | 1
14 | Osłona na stolik Mayo 79x145cm | sztuka | 1
15 | Ostrze chirurgiczne nr 11 (CS) | sztuka | 1
16 | Strzykawka 10ml, 2-częściowa | sztuka | 1
17 | Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta | sztuka | 1
18 | Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną | sztuka | 1
19 | Organizator przewodów (rzep) 2.5x30cm, przyklejany | sztuka | 2
20 | Papier krepowy 60x60cm | sztuka | 1
21 | Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 20-nitkowa, biały) | sztuka | 5

## część (33)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 33 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do laparoskopi z nożyczkami | 1300 | Zestaw |  |  |  | 0
Zestaw musi zawierać następujace elementy: |  |  |  | Dodatkowe warunki
Lp. | Opis | J.M | Ilość | UWAGA: Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 . Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy. Wymagane oznaczenie kolorystyczne: ‘’Laparoskopia plus nożyczki (UR)- Uniwersytecki.’’ Kolor różowy i ramka różowa.
1 | Zestaw serwet trójwarstwowych wzmocnionych z taśmą samoprzylepną (folia PE 40 mikronów, warstwa chłonna - włóknina 23 g/m2, warstwa komfortowa dla pacjenta 20 g/m2), odporność na przenikanie cieczy serwety min. 900 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie min. 115 kPa w strefie krytycznej na sucho, w składzie: serweta operacyjna 90x75 cm - 2 szt., serweta operacyjna 175x175 cm – 1 szt., serweta operacyjna 150x240 cm – 1 szt. | sztuka | 1
2 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2 , fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar L | sztuka | 1
3 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2 , fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar XL | sztuka | 3
4 | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm, | sztuka | 1
5 | Ściereczki celulozowe 35x40cm | sztuka | 4
6 | Osłona na stolik Mayo 79x145cm | sztuka | 1
7 | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG, biały) | sztuka | 30
8 | Worek do zbiórki moczu 2000ml T90cm z zaworem | sztuka | 2
9 | Kieszeń na narzędzia chirurgiczne 30x50cm, 3-komorowa, przyklejana | sztuka | 1
10 | Opatrunek chłonny typu Mepore 9x10cm 5x5cm | sztuka | 4
11 | Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką, niebieska | sztuka | 1
12 | Ostrze chirurgiczne 11E (CS) | sztuka | 1
13 | Kleszczyki do dezynfekcji 19 cm niebieskie | sztuka | 1
14 | Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika | sztuka | 1
15 | Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta | sztuka | 1
16 | Strzykawka 20ml, 2-częściowa | sztuka | 1
17 | Strzykawka 10ml, 2-częściowa | sztuka | 1
18 | Taca z polipropylenu 25x14x5cm 1575ml, niebieska | sztuka | 1
19 | Taśma lepna 9x49cm | sztuka | 1
20 | Organizator przewodów (rzep) 2.5x30cm, przyklejany | sztuka | 2
21 | Taca z polipropylenu 43x28x1,5cm 3250ml, niebieska | sztuka | 1
22 | Nożyczki typuMetzenbaum długość szczęk 18 mm, trzonu 33 cm, średnica 5 mm, Rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, Rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo wykonane z nierdzewnej stali o długości 4 mm. Trzon zewnętrznie pokryty antyrefleksyjną izolacją wykonana z politetrafluoroetylenu, wewnętrzny płaszcz wykonany z aluminium. Rękojeść i rotator wykonane z akrylonitrylo butadien sterylu. Szczęki wykonane z wtryskowo giętej, medycznej stali nierdzewnej, ostre na całej długości, umożliwiające cięcie wzdłuż całej długości krawędzi, zarówno dystalnie jak i proksymalnie. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz latexu. Nożyczki współpracują z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-2 | sztuka | 1
23 | Osłona foliowa na uchwyt do lampy, duża (zielono-biała) | sztuka | 1
24 | Dren typu Redona 16Ch 50cm 14cm znacznik RTG PVC | sztuka | 1
25 | Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 20-nitkowa, biały) | sztuka | 5

## część (34)
| DFP.271.148.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 34 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do laparoskopi z narzędziami | 100 | Zestaw |  |  |  | 0
Zestaw musi zawierać następujace elementy: |  |  |  | Dodatkowe warunki
Lp. | Opis | J.M | Ilość | UWAGA: Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum cztery samoprzylepne etykiety z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 . Dokumenty winne zawierać informacje wymagane zapisami rozdziałów 4, 5 pkt. 5.2 oraz 7 normy. Wymagane oznaczenie kolorystyczne: ,,Laparoskopia plus narzędzia (UR)- Uniwersytecki.’’. Kolor pomarańczowy i ramka pomarańczowa.
1 | Zestaw serwet trójwarstwowych wzmocnionych z taśmą samoprzylepną ( folia PE 40 mikronów, warstwa chłonna - włóknina 23 g/m2, warstwa komfortowa dla pacjenta 20 g/m2), odporność na przenikanie cieczy serwety min. 900 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie min. 115 kPa w strefie krytycznej na sucho, w składzie: serweta operacyjna 90x75 cm - 2 szt. , serweta operacyjna 175x175 cm – 1 szt., serweta operacyjna 150x240 cm – 1 szt. | sztuka | 1
2 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2 , fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar L | sztuka | 1
3 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony jednorazowy fartuch chirurgiczny, pełnobarierowy ze wstawkami nieprzemakalnymi, wykonany z włókniny typu spunclaced o właściwościach hydrofobowych, gramaturze min. 68 g/m2 , fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Rozmiar XL | sztuka | 3
4 | Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm | sztuka | 1
5 | Ściereczki celulozowe 35x40cm | sztuka | 4
6 | Osłona na stolik Mayo 79x145cm | sztuka | 1
7 | Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG, biały) | sztuka | 30
8 | Worek do zbiórki moczu 2000ml T90cm z zaworem | sztuka | 2
9 | Kieszeń na narzędzia chirurgiczne 30x50cm, 3-komorowa, przyklejana | sztuka | 1
10 | Opatrunek chłonny Mepore 9x10cm 5x5cm | sztuka | 4
11 | Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką, niebieska | sztuka | 1
12 | Ostrze chirurgiczne 11E (CS) | sztuka | 1
13 | Kleszczyki do dezynfekcji 19 cm niebieskie | sztuka | 1
14 | Strzykawka 100ml 3-częściowa z adapterem LS, końcówką do cewnika | sztuka | 1
15 | Miska nerkowata z polipropylenu 800ml, przezroczysta | sztuka | 1
16 | Strzykawka 20ml, 2-częściowa | sztuka | 1
17 | Strzykawka 10ml, 2-częściowa | sztuka | 1
18 | Trokar optyczny 5mm, kaniula przezroczysta 10cm | sztuka | 1
19 | Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 5mm, 10 cm | sztuka | 2
20 | Uniwersalna przezroczysta kaniula do trokara 12mm, 10 cm | sztuka | 1
21 | Taca z polipropylenu 25x14x5cm 1575ml, niebieska | sztuka | 1
22 | Jednorazowy trokar o średnicy 12 mm i długości 100 mm, z karbowaną kaniulą. Obturator posiada kierunkową optyczną, stożkową końcówkę zaopatrzona w dwa separatory tkankowe, otwór do wprowadzenia kamery 10 mm na szczycie obturatora z bocznym przyciskiem do jej fiksacji. Czytelna oznaczenie średnicy na obturatorze i porcie kaniuli Podwójna uszczelka; stała w kaniuli, typu kaczy dziób, zapobiegająca utracie odmy przy zdjętym porcie, druga w zdejmowalnym porcie posiadająca syntetyczna osłonę zabezpieczająca przed jej uszkodzeniem, umożliwiająca stosowanie narzędzi tzw „ ednostaplera oversize „o średnicy 5-12,7 mm. Port trokara posiada koncentryczne wgłębienie, ułatwiające wprowadzania narzędzi. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Przezierna, rowkowana w kształcie odwróconej choinki ( niegwintowana) kaniula, zakończona skośnym ścięciem, oznaczonym czarnym liniowym znacznikiem. Policarbonowa nasada obturatora zaopatrzona w dwa przeciwległe przyciski umożliwiające jej wyjęcie z kaniuli oraz czytelne oznaczenie średnicy | sztuka | 1
23 | Taśma lepna 9x49cm | sztuka | 1
24 | Organizator przewodów (rzep) 2.5x30cm, przyklejany | sztuka | 2
25 | Taca z polipropylenu 43x28x1,5cm 3250ml, niebieska | sztuka | 1
26 | Nożyczki Metzenbaum długość szczęk 18 mm, trzonu 33 cm, średnica 5 mm, Rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, Rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo wykonane z nierdzewnej stali o długości 4 mm. Trzon zewnętrznie pokryty antyrefleksyjną izolacją wykonana z politetrafluoroetylenu, wewnętrzny płaszcz wykonany z aluminium. Rękojeść i rotator wykonane z akrylonitrylo butadien sterylu. Szczęki wykonane z wtryskowo giętej, medycznej stali nierdzewnej, ostre na całej długości, umożliwiające cięcie wzdłuż całej długości krawędzi, zarówno dystalnie jak i proksymalnie. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz latexu. Nożyczki współpracują z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-2 | sztuka | 1
27 | Osłona foliowa na uchwyt do lampy, duża (zielono-biała) | sztuka | 1
28 | Dren typu Redona 16Ch 50cm 14cm znacznik RTG PVC | sztuka | 1
29 | Tupfer okrągły gazowy 30x30cm (gaza 20-nitkowa, biały) | sztuka | 5