[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 1.10.2018 r.
Nr sprawy: DFP.271.148.2018.KK 





Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych i higienicznych
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 20 poz. 13 i dopuści:

Gaziki włókninowe, niejałowe. Rozmiar złożonego  4cm x 4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, opak.=100 szt. Gaziki włókninowe o gramaturze 70g/m2, 9 warstwowe, wyrób medyczny klasy I?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 2

Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 20 poz. 14 i dopuści:

Gaziki włókninowe, niejałowe. Rozmiar złożonego 4cm x 4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, opak.=100 szt., Gaziki włókninowe o gramaturze 70g/m2, 9 warstwowe, wyrób medyczny klasy I??

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 3

Czy Zamawiający w Części 26 dopuści:

Ściereczka chłonna niesterylna, wykonana z bardzo chłonnej włókniny będącej mieszanką celulozy poliestru i wiskozy, służąca po wysterylizowaniu do wycierania rąk przez operatora po myciu chirurgicznym oraz osuszania jałowych powierzchni, kolor biały. Gramatura 70g/m2. Rozmiar 30cm x 34cm. Pakowana po 100 szt. w rolce?

lub

Ściereczka chłonna niesterylna, wykonana z bardzo chłonnej włókniny będącej mieszanką celulozy poliestru i wiskozy, służąca po wysterylizowaniu do wycierania rąk przez operatora po myciu chirurgicznym oraz osuszania jałowych powierzchni, kolor biały. Gramatura 70g/m2. Rozmiar 18cm x 25cm. Pakowana po 300 szt. w rolce?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 4
PYTANIE DOTYCZĄCE PAKIETU ( ZADANIA NR 3)

Czy Zamawiający ma na myśli samoprzylepny opatrunek na oko z przejrzystym okienkiem, pozwalającym zachować częściowe widzenie, struktura opatrunku pozwala skórze swobodnie oddychać, kształt łatwo dopasowujący się do warunków anatomicznych twarzy. Rozmiar 11cm x 8cm?
Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia na następujący: Opatrunek samoprzylepny na oko z przejrzystym okienkiem, pozwalającym zachować częściowe widzenie, struktura opatrunku pozwala skórze swobodnie oddychać, kształt łatwo dopasowujący się do warunków anatomicznych twarzy. Rozmiar 11cm x 8cm (+/-20%)
Pytanie 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podzielenie Pakietu 20 na dwa pakiety? Pakiet 20 obejmujący pozycje                1-12 oraz pakiet 20A obejmujący pozycję 13-19? Zgoda na powyższe pozwoli na udział w nowo utworzonych pakietach większej ilości oferentów, a co za tym idzie na uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnych cenowo ofert.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 6
Część nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 7
Część nr 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 8
Część nr 11, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze dużym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 9
Część nr 11, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 10
Część nr 11, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 11
Część nr 11, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 12
Część nr 11, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 13
Część nr 23, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze dużym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 14
Część nr 23, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze dużym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 15
Część nr 23, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 16
Część nr 23, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze dużym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 17
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-3 oraz pozycji 5 z Pakietu nr 23 i stworzy osobny pakiet? 

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwość składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 18
Część 6 poz.1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji  1 i utworzenie odrębnej części? 

Pragniemy Zamawiającemu zaoferować podkład oddychający z wysoko chłonną  warstwą środkową i spodnią oraz z folią polietylenową wewnątrz części chłonnej, minimalizując ryzyko powstawania odleżyn, poprzez fakt zastosowania włókniny z obu stron-od strony pacjenta i od strony łóżka.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 19
Część 12 poz. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 4 jako niepasującej do asortymentu włókninowego i jednocześnie o dopuszczenie podkładu wykonanego z białej celulozy z niebieskimi nićmi z poliestru, laminowanego przezroczystą folią?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 20
Część 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań z włókniny SMS o gramaturze min. 38 g/m2 ? Różnica w gramaturze 7 gram na jednostkę powierzchni 1 m2, nie jest wyczuwalna dla użytkownika.

Ubrania są zgodne z normą  EN 13795. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.
EN 13795 (2011) + A1 (2013)       ISO 22612 (2005)
Badanie odporności na przenikanie

drobnoustrojów na sucho.

EN 13795 (2011) + A1 (2013)       ISO 9073-10 (2003)          Strzępienie i czystość – cząstki stałe

EN 13795 (2011) + A1 (2013)       EN ISO 11737-1 (2006)    Czystość mikrobiologiczna

EN 13795 (2011) + A1 (2013)       EN 29073-3 (1992)           Wyznaczanie wytrzymałości na siłę 








rozciągania oraz wydłużania włókniny

EN 13795 (2011) + A1 (2013)       ISO 13938-1 (1999)          Wyznaczenie wytrzymałości na rozerwanie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 21
Część 21, poz. 21-22

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 22-23 do odrębnej części, pozwoli to na dostęp szerszej ilości wykonawcom. Taka konstrukcja sugeruje pakiet dla bardzo wąskiej grupy Wykonawcom?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 22
Część 21 poz. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli w rozmiarze  M/L i XL/XXL ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 23
Część 21 poz. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli z wszywanymi rękawami bez wiązania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 24
Część 28

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania spodenek z delikatnej, oddychającej włókniny typu SMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 25
Część nr 23, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści plaster do stabilizacji drenów i cewników, wykonany z włókniny w rozmiarze 4,5x15 cm lub 3,5x9 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 26

Część nr 23, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści plaster do stabilizacji cewników i sond wprowadzanych przez nos, przeznaczony dla noworodków w rozmiarze 3,5x4 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 27

Część nr 23, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści plaster do stabilizacji cewników i sond wprowadzanych przez nos w rozmiarze 6x6 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 28
Część nr 23, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści plaster do stabilizacji cewników i sond wprowadzanych przez nos w rozmiarze 7x7,1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 29
Dotyczy Części  nr 10 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony sterylnej, jednorazowej o rozmiarze 104cm na  267 cm wykonanej z wytrzymałej folii, posiadającej trzy podglądy z perforowanymi końcówkami i uchwytami do mocowania w postaci rzepów oraz mocowaniami zbędnych wyprowadzeń. Wyposażona dodatkowo w trzy taśmy o długości ponad 74 cm zapewniające ścisłe przyleganie osłony do mikroskopu (taśmy wykonane z  materiału pozwalającego na wielokrotne dopasowanie osłony). Osłona złożona w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zaopatrzona w czytelną instrukcję. Spełniająca wszelkie normy wymagane na terenie Polski  i jest produkowana zgodnie z EN 13485? Dopuszczenie ww osłony pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty. Jakość osłony ocenią Państwo na podstawie dostarczonych próbek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 30
Dotyczy Części nr 10 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony sterylnej, jednorazowej o rozmiarze 117cm na  267 cm obiektyw o średnicy 65mm z wysokiej jakości tworzywa o dużej przezierności, odpornego na zarysowania Wykonaną z wytrzymałej folii, posiadająca trzy podglądy z perforowanymi końcówkami i uchwytami do mocowania w postaci rzepów oraz mocowaniami zbędnych wyprowadzeń. Wyposażona dodatkowo w trzy taśmy o długości ponad 74 cm zapewniające ścisłe przyleganie osłony do mikroskopu (taśmy wykonane z  materiału pozwalającego na wielokrotne dopasowanie osłony). Osłona złożona w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zaopatrzona w czytelną instrukcję. Spełniająca wszelkie normy wymagane na terenie Polski  i jest produkowana zgodnie z EN 13485? Dopuszczenie ww osłony pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty. Jakość osłony ocenią Państwo na podstawie dostarczonych próbek.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 31
Dotyczy Części nr 30 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony do mikroskopu neurochirurgicznego Carl Zeiss Kinevo 900 jednorazowego użytku, o wymiarach 132 x min. 340 cm, wyposażona w trzy wprowadzenia na podglądy, które posiadają uchwyty do mocowania w postaci taśm klejących i jedną osłonę na optykę o średnicy 6,5 cm wyposażona w sterylną, przezierną osłonę mocowaną do mikroskopu. Osłona jest także wyposażona w pięć taśm samoprzylepnych, które są przymocowane do osłony, co pozwala na prawidłowe zabezpieczenie mikroskopu. Osłona jest złożona w sposób, który pozwala na aseptyczną aplikację. Dopuszczenie ww osłony pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty. Jakość osłony ocenią Państwo na podstawie dostarczonych próbek.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 32
Dotyczy Części  nr 21 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy średnica osłony 80 cm ma być przed czy po rozciągnięciu
Odpowiedź: Parametr dotyczy średnicy po rozciągnięciu.
Pytanie 33
Dotyczy Części nr 21 poz. 9, 10

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie ww pozycji pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty. Jakość osłon ocenią Państwo na podstawie dostarczonych próbek.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 34

Dotyczy Części nr 25 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony o średnicy 91 cm, wymiary 91 x 76 cm. Dopuszczenie ww. osłony pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty. Jakość osłony ocenią Państwo na podstawie dostarczonych próbek.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 35
Dotyczy Części nr 25 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony o średnicy 91 cm, wymiary 152 x 267 cm oraz o odstąpienie od wymogu posiadania dwóch naklejek. Dopuszczenie ww. osłony pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty. Jakość osłony ocenią Państwo na podstawie dostarczonych próbek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 36

Dotyczy Części nr 25 poz. 3, 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 37
dotyczy Części nr 8 poz. 2

Zestaw obłożenie uniwersalne. Sterylny, jednorazowy. a) serweta górna o wymiarach 240 x 150cm wykończona taśmą samoprzylepną, b) serweta dolna z taśmą lepną o wymiarach 180x180cm z dodatkową łatą chłonną, c) dwie serwety boczne o wymiarach 75 x 95cm wyposażone w taśmę samoprzylepną i dodatkową łatę chłonną, d) całość owinięta w serwetę 150 x 190cm, która służy jako pokrycie stolika instrumentalnego, e) serweta na stolik Mayo, f) tasma mocująca 9x50cm, g) 4 ręczniki do rąk. Obłożenie serwet okrywających pacjenta wykonane z chłonnego i mocnego trójwarstwowego laminatu w strefie dedykowanej dla pacjenta, nieprzemakalnego o gramaturze 75 g/m2, z dodatkową łatą chłonną o gramaturze 80g/m2. Całkowita gramatura w części chłonnej 155g/m2. Odporność na penetrację płynów (nieprzemakalność) => 167cm słupa wody oraz wytrzymałość na rozerwanie 290kPa (na mokro) i 314Kpa (na sucho).

Produkt pełnobarierowy, spełniający wymagania normy EN 13795-1-3.

Obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierają celulozy.

Na opakowaniu jednostkowym cztery etykiety umożliwiające identyfikację produktu i nadające się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje min. o dacie ważności i nr serii.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 38
dotyczy Części nr 15 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części nr 15 poz. 8 serwety o gramaturze 60g/m2, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 39
dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na opakowaniu jednostkowym znajdowały się cztery etykiety umożliwiające identyfikację produktu i nadające się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje min. o dacie ważności i nr serii.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 40
dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 17 fartuchów wykonanych z włókniny typu SMMMS, które owinięte są dodatkowo w papier krepowy. Spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 41
Czy zamawiający w pakiecie 4 celem złożenia oferty z wysokiej jakości sprzętem zabezpieczającym pacjenta będzie wymagał sterylny przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażony w filtr bakteryjny 0,45 μm zapewniający jałowość płynu minimum 24 godz. Pakowany w ilości 25 sztuk/opakowanie, 300/karton

Uzasadnienie: dopuszczenie w/w sprzętu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 42
Mianowicie czy zapis ze Specyfikacji:,, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć w odniesieniu do wszystkich części,, oznacza ze jeśli dla przykładu część nr 21 zawiera

22 produktów to musimy złożyć ofertę na 22 produktów czy możemy złożyć ofertę tylko i wyłącznie na jeden produkt np nr  9 pokrowiec na aparature?

Proszę tylko o wykładnie tego zapisu. W wielu częściach widzimy naszego produkty ale nie mam pewności czy możemy składać ofertę tylko na wybrane produkty z danych części.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga złożenia oferty na wszystkie produkty w ramach danej części. 
Pytanie 43
Część 7, poz. 3-6

Czy zamawiający dopuści opaski elastyczne dziane z zapinką, posiadające rozciągliwość powyżej 130 % ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 44
Część 7, poz.8-10

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek?

Rozmiar 1 - 9mm x 10mm

Rozmiar 2 – 13mm x 15mm

Rozmiar 3 - 13mm x 15mm

Rozmiar 4 - 13mm x 15mm

Rozmiar 6 - 13mm x 15mm

Rozmiar 8 - 13mm x 15mm

Rozmiar 10 - 13mm x 15mm

Rozmiar 14 - 13mm x 15mm

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 45
Część 7, poz.8-10
Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała,rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo,głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 46
Część 7, poz. 3-6,8-10

Prosimy o wydzielenie poz.3-6, 8-10 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najko-rzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 47
Część 12, poz. 1

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 12 pozycji nr 1 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 12A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 48
Część 12, poz. 1-3

Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 12 pozycji nr 1-3 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np. 12A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 49
Część 12, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści komplet pościeli składający się z poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/m2, w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 50
Część 12, poz. 1-3

Czy zamawiający dopuści wycenę za komplet pościeli tzn. poszewkę na kołdrę, poszewkę na poduszkę oraz prześcieradło, wszystkie elementy w jednej pozycji?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 51
Część 12, poz. 1

Czy zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarze 210 cm x 130 cm, o gramaturze 22 g/m2?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 52
Część 12, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 53
Część 12, poz. 2

Czy zamawiający dopuści poszewkę o wymiarze 210 cm x 160 cm, o gramaturze 25 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 54
Część 12, poz. 3

Czy zamawiający dopuści poszewkę o wymiarze 70 cm x 80 cm, o gramaturze 25 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 55
Część 14, poz. 1

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Pytanie 56
Część 14, poz. 1

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 57
Część 14, poz. 1

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 58
Część 14, poz. 1

Prosimy Zamawiającego  opuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 59
Część 20, poz. 1,13,17-18

Czy Zamawiający dopuści dokument potwierdzający powtarzalność procesu sterylizacji w formie certyfikatu z zakresu sterylizacji wyrobów medycznych  zgodnej z normą 11135-1 dla tlenku etylenu? Raport z walidacji procesu sterylizacji dotyczy konkretnej partii produktu, natomiast certyfikat potwierdza   proces sterylizacji  wyrobów medycznych sterylnych  wdrożony u wytwórcy.  Ponadto dowodzi to, iż proces walidacji jest procesem powtarzalnym kontrolowanym przez zewnętrzne instytucje certyfikujące.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 60
Część 20, poz. 1,13,17-18

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji ponieważ raport walidacji dotyczy konkretnej partii? Ponadto nie jest to dokument wskazujący na dopuszczenie produktu do obrotu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 61
Część 20, poz. 1,13,17-18

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, , które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 62
Część 20, poz. 1

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 63
Część 20, poz. 2-12

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe,  pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 64
Część 20, poz. 4

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 65
Część 20, poz. 15

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 66
Część 20, poz.17-18

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 67
Część 20, poz. 19

Czy zamawiający wymaga gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 68
Część 20, poz. 19

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 69
Część 20, poz. 16

Prosimy o wydzielenie poz.16 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 70
Część 20, poz. 17-18

Prosimy o wydzielenie poz.17-18 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najko-rzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 71
Część 21, poz. 12,15,16,17,19

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 21 wydzieli pozycje: 12,1,16,17,19 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość  osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 72
Część 21, poz. 11-17,19

Prosimy o wydzielenie poz.11-17,19 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najko-rzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 73
Pakiet 21, poz. 12-15,19

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 74
Pakiet 21, poz. 11,16-17

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 75
Pakiet 21, poz. 12

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret o gramaturze minim. 16 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 76
Pakiet 21, poz. 13-17

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie  - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 77
Pakiet 21, poz. 13

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny, bez wydłużonej części tylnej oraz bez gumki?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 78
Pakiet 21, poz. 14

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny, o gramaturze 25 g/m2, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x  12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny, bez wydłużonej części tylnej oraz bez gumki?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 79
Pakiet 21, poz. 19

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy jednorazowego użytku typu przedniak wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 80
Część 22, poz. 21-22

Czy Zamawiający wydzieli poz. 21-22 do osobnego pakietu ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym pakiecie co wpływa na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 81
Część 22, poz. 21

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 82
Część 22, poz. 21

Czy zamawiający wymaga 2 warstw w podkładzie celulozowym?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 83
Część 22, poz. 21

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłanialności?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 84
Część 22, poz. 21

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 85
Część 22, poz. 21

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 86
Część 22, poz. 21

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowa-ne badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpie-czeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 87
Część 22, poz. 21

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 88
Część 22, poz. 21
Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 89
Część 22, poz. 21

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 90
Część 22, poz. 21

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 91
Część 22, poz. 21

Czy zamawiający dopuszcza rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 92
Część 22, poz. 21

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 50 m, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 93
Część 22, poz. 21

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 94
Część 22, poz. 22

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 95
Część 22, poz. 22

Czy zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie, wykonane z włókniny, min. 40 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 96
Część 27, popz.1

Czy zamawiający dopuści chustę w rozmiarze 136 cm x 96 cm x 96 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 97
Część 28, poz..1

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 98
Część 11 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnego, poliuretanowego opatrunku do mocowania cewników centralnych w rozmiarze 10 x 12 cm z ramką i metką? Pozostałe parametry zgodne z SWIZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 99
Część 11 poz. 4

Czy Zamawiający w części 11 poz. 4 oczekuje zaoferowania sterylnego opatrunku samoprzylepnego z włókniny do mocowania kaniuli obwodowej oznaczonego znakiem CE i sklasyfikowanego, zgodnie z regułą 4 dotyczącą wyrobów medycznych, jako wyroby klasy IIa? Rozmiar 76mmx51mm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 100
Część 11 poz. 7
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania sterylnego, poliuretanowego opatrunku do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem w rozmiarze 6 x 7 cm z ramką i metką? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 101
Część 13 

Czy Zamawiający w części 13 oczekuje zaoferowania masek o budowie trójpanelowej? Takie rozwiązanie pozwala na lepsze dopasowanie masek do twarzy i zwiększa bezpieczeństwo użytkownika i komfort użytkowania. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 102
Część 13 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania maski w klasie P3 z zaworem wydechowym z osłoną? Takie rozwiązanie pozwala na ochronę zarówno użytkownika jaki i otoczenia przed wpływem drobnoustrojów i pozwala na zastosowanie jako maski chirurgicznej typu II R. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 103
Pakiet 4
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy odpowietrznik ma być wbudowany na całej długości w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 104

Pakiet 4
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy odpowietrznik ma być wyposażony w membranę o wielkości porów 0,2 mikrona?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 105

Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy objętość wypełnienia całego systemu ma wynosić 0,27ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 106
Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby dostarczany był zamiennie z kolcem standardowym,  przyrząd z kolcem mikro tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, który umożliwia maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dwa zaoferowane kolce.
Pytanie 107
Pakiet 8 poz.1 i poz.2, Pakiet 29 poz.1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje zestawów, w których serwety okrywające pacjenta wykonane są   chłonnego i nieprzemakalnego laminatu  na całej powierzchni serwet?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga serwet wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu "na całej powierzchni" serwet.

Pytanie 108
Pakiet 8 poz.1 i poz.2, Pakiet 29 poz.1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje zestawów, w których serwety okrywające pacjenta posiadają nieprzylepną część  przy taśmach  lepnych, co ułatwia  aplikacje serwet  w rękawicach ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 109
Pakiet 8 poz.1, Pakiet 29 poz.1

Czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane zestawy zawierały serwety okrywające pacjenta bez celulozy i jej pochodnych o   niskim współczynniku pylenia  ≤1,9 log10?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 110
Pakiet 8 poz.2 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu  obłożeń uniwersalnych o szerszym składzie, którego serwety okrywające pacjenta wykonane są z mocnego, chłonnego  laminatu 2-warstwowego  o gramaturze 55g/m2  ze wzmocnieniem  w obszarze krytycznym 116g/m2, o parametrach wyższych od wymaganych w SIWZ,  t.j. o odporności na penetracje płynów>200cm H2O na całej powierzchni, o odporności na rozrywanie na sucho i mokro  > 195kPa a w obszarze krytycznym >285 kPa  . Serwety  bez zawartości celulozy i jej pochodnych. Skład zestawu:

- 2 x serweta boczna 75x90 cm, przylepna

- 1 x serweta dolna 175x200 cm, przylepna na krótszym boku

- 1 x serweta górna 150x240 cm, przylepna

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm 

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm 

- 1 x taśma lepna 10x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny 

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w torbę foliowo-papierową, posiada min. 2 etykietki  samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 111
Pakiet 13 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski filtrującej w lepszej, bardziej barierowej klasie P3, spełniającej pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 112
Pakiet 13 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski filtrującej nieposiadającej zaworu, ale zapewniającej równie wysoką barierowość bez konieczności stosowania zaworu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 113
Pakiet 16 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania uniwersalnego chirurgicznego (każda bluza oraz każde spodnie pakowane osobno dzięki czemu istnieje możliwość indywidualnego doboru rozmiaru ubrań chirurgicznych do potrzeb personelu medycznego) wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS, o gramaturze min. 35g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 114
Pakiet 17 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS z dwoma ręcznikami do osuszania rąk, pakowanymi osobno. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 115
Pakiet 17 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS nieposiadającego ręczników do osuszania rąk. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 116
Pakiet 17 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMMMS. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 117
Pakiet 19 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w składzie  zestawu do porodu naturalnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMMS. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 118

1. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 4 ust. 6 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

Pytanie 119

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacji ulega § 7 ust 2 wzoru umowy, który uzyskuje następujące brzmienie:

2. W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub innych wad towaru, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub wymiany towaru na nowy, zgodny z zamówieniem i Umową, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.

Pytanie 120

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 2, 3, 4:

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, w razie niewykonania Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości do 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, w razie nienależytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł.) za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna nie może przekraczać 10 % kwoty brutto opóźnionej części dostawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

Pytanie 121
Część nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw -  obłożenie uniwersalne. Sterylny, jednorazowy. 

Skład:

* 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm; 

* 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm; 

* 1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm; 

* 1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm; 

* 2 serwety samoprzylepne 75 x 100cm; 

* 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 

* 4 ręczniki 30 x 40 

Obłożenie wykonane z chłonnego i mocnego dwuwarstwowego laminatu na całej powierzchni serwet okrywających pacjenta, nieprzemakalnego, o gramaturze minimum 62g/m2, odpornością na penetrację płynów (nieprzemakalność) => 180cm słupa wody oraz minimalnej wytrzymałości na rozerwanie 190 kPa. Wymiary +/- 10%. Wymagana jest pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3.

Obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawiera celulozy.

Samoprzylepne 4 etykiety, umożliwiające identyfikację produktu i nadające się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadające m.in. informacje o dacie ważności i nr serii.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 122
Część nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2, w kolorze zielonym. Rozmiar 210cm x 160cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 123
Część 12 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład polipropylenowy ( zielony) - laminowany folią,  o gramaturze min. 40g/m2. Rozmiar 80cm x 160cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 124
Część 12 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści podkład celulozowy (biały) - laminowany mleczną folią, wzmocniony 48 nićmi, o gramaturze min. 40g/m2. Rozmiar 80-85cm x 185-195cm (+/-10%).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 125
Część 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny polipropylenowy, wiązany na troki, rękaw z poliestrowym, elastycznym mankietem, niesterylny, włóknina min. 35g/m2. Zielony. Rozmiar uniwersalny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 126
Część 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny polipropylenowy, wiązany na troki, rękaw poliestrowym, elastycznym, niesterylny, włóknina min. 30g/m2. Zielony. Rozmiar L i XL.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 127
Część 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny polipropylenowy, wiązany na troki, rękaw zakończony gumką, niesterylny, włóknina min. 30g/m2. Zielony. Rozmiar L i XL.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 128
Część 16 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje 10 szt. próbek z dowolnego rozmiaru?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza próbki z dowolnego rozmiaru. 
Pytanie 129
Część 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z 1 ręcznikiem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 130
Część 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z ręcznikami pakowanymi osobno, wszystko razem zgrzane w jeden pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 131
Część 17 poz. 2 i 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny typu SMMMS? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 132
Część 18 poz. 1-12

Czy Zamawiający dopuści wyroby z tolerancją dla rozmiarów (+/- 10 %)? Pragniemy zwrócić uwagę, iż w pozostałych pakietach Zamawiający dopuszcza tolerancję rozmiarową (od +/-10% do +/-20%). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 133
Część 18 poz. 1-12

Czy Zamawiający dopuści wyroby z tolerancją dla gramatury (+/-5%)? Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, iż w pozostałych pakietach Zamawiający dopuszcza tolerancję  gramatury. Powyższe zapytanie pozwoli zwiększyć liczbę wykonawców biorących udział w postępowaniu, a Zamawiający podczas testowania próbek będzie mógł ocenić ich jakość.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 134
Część 18 poz. 1

Czy nie zaszła oczywista omyłka w określeniu rozmiaru osłony o wymiarach 10 x 15m? Czy Zamawiający ma na myśli 10 x 15cm?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli 10x15 cm.
Pytanie 135
Część 18 poz. 1, 5, 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw z taśmami o wymiarze min. 9cm x 49cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 136
Część 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową samoprzylepną, jałową o wym. 30x40cm, pakowaną pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 137
Część 18 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową samoprzylepną, jałową o wym. 30x40cm, pakowaną pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 138
Część 18 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny o składzie:

* 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm 

* 2 ręczniki do rąk 30 x 40cm 

* 1 serweta 100 x 100cm 

* 1 uchwyt samoprzylepny typu Velcro 2,5 x 15cm 

* 1 serweta ginekologiczna w kształcie litery T 180/255 x 200cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 12 x 25cm i zbiornikiem na płyny wyposażonym w separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów 

Spełniona pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3. Obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierają celulozy. Samoprzylepna min. podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca m.in. informacje o dacie ważności i nr serii.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 139
Pakiet 18 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

* 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm; 

* 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm; 

* 1 serweta samoprzylepna 50 x 80cm; 

* 1 kieszeń dwukomorowa 30 x 40cm 

* 1 włókninowa OP taśma 10 x 50 

* 1 serweta główna w kształcie litery T 250/150 x300cm z otworem 35x35cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony kształtki (sztywnik), 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka 

* 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów 

Pełnobarierowość i spełnienie normy EN 13795-1-3. Obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierają celulozy. Samoprzylepna min. podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca informacje m.in. o dacie ważności i nr serii.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pytanie 140
Pakiet 18 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji biodra o składzie:

 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm 

* 1 serweta 75 x 90cm 

* 1 serweta 150 x 200cm 

* 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm) 

* 4 ręczniki do rąk 30 x 40cm 

* 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 120cm 

* 2 OP Taśmy 10 x 50cm 

* 1 serweta samoprzylepna 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 120cm, 

* 1 serweta 200 x 300cm z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma lepna wokół wycięcia 

Pełnobarierowość i spełnienie normy EN 13795-1-3. Obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierają celulozy. Samoprzylepna min. podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca m.in. informacje o dacie ważności i nr serii.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 141
Pakiet 18 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw urologiczny, spełniający wymagane minimum tj. zestaw TUR o składzie:

*1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm; 

*4 ręczniki 30 x 40cm

*2 włókninowe OP taśmy 
10 x 50cm  

*1 serweta główna w kształcie litery T 150/250 x200cm z otworem z osłoną na palec do badania per rectum; otwór o średnicy 6 cm  otoczony łatą chłonną w rozmiarze 30  x20cm, zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (sztywnik), separator części stałych od płynnych oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka; otwór samoprzylepny w rozmiarze 6 x 8cm

*3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów 

Pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3. Obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierały celulozy. Samoprzylepna min. podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca m.in. informacje o dacie ważności i nr serii.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pytanie 142
Pakiet 18 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do artroskopii o składzie:

*1 Serweta 150cm x 190cm

*1 Osłona na kończynę 35cm x 80cm

* 2 włókninowe OP taśmy 10x50cm

* Osłona na przewody 15cm x 250cm

* Osłona na stolik MAYO 80cm x 145cm

* 1 Serweta 100cm x 150cm

* 1 Serweta główna 200cm x 300 cm z 3 uchwytami velcro, workiem z odpływem, otworem ø7cm nie wypełnionym folią.

Pełnobarierowość i spełnianie normy EN 13795-1-3. Obłożenie chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierają celulozy. Samoprzylepna min. podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca m.in. informacje o dacie ważności i nr serii.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Pytanie 143
Pakiet 18 poz. 9

 Czy Zamawiający dopuści zestaw do kraniotomii o składzie:

*1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm; 

*1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm); 

*4 ręczniki 30 x 40cm; 

*1 serweta główna 200 x 260cm z otworem 20 x 30cm wypełnionym folią chirurgiczną, otwór otoczony łatą chłonną o wymiarze 70 x 100cm z dwoma organizatorami przewodów w formie rzepów, zintegrowany zbiornik do przechwytywania płynów w kształcie trójkąta wyposażony w kształtkę (sztywnik) oraz 1 zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka. 

Pełnobarierowość i spełnienie normy EN 13795-1-3. Obłożenia chirurgiczne bezpośrednio stykające się z polem operacyjnym nie zawierają celulozy. Samoprzylepna min. podwójna etykieta umożliwiająca identyfikację produktu i nadająca się do wklejenia do dokumentacji medycznej, posiadająca m.in. informacje o dacie ważności i nr serii.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  
Pytanie 144
Pakiet 18 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik MAYO w rozmiarze min. 79cm x 145cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 145
Pakiet 18 poz. 1, 5, 10, 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw o gramaturze nieznacznie różniącej się od wymaganej tj. min. 62g/m2? Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, iż w pozostałych pakietach Zamawiający dopuszcza tolerancję  gramatury. Powyższe zapytanie pozwoli zwiększyć liczbę wykonawców biorących udział w postępowaniu, a Zamawiający podczas testowania próbek będzie mógł ocenić ich jakość.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 146
Pakiet 21 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zbiornik z filtrem, sztywnikiem i taśmą lepną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 147
Pakiet 21 poz. 10
Czy Zamawiający dopuści pokrowiec z jedną taśmą na końcu pokrowca?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 148
Pakiet 21 poz. 13-15

Czy Zamawiający dopuści czepki w opakowaniach foliowych ułożonych w taki sposób, który ułatwia ich wyjmowanie. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 149
Pakiet 21 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści fartuch z cienkiej folii w opakowaniu foliowym po 100 szt., o grubości 0,028mm. Biały, Rozmiar L ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 150
Pakiet 21 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści fartuch z grubej folii (wzmocniony warstwą polipropylenu, wydłużony) o gramaturze 60g/m2 i nieprzemakalności min. 100 cm H2). Niebieski. Rozmiar XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 151
Pakiet 21 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści fartuch z grubej folii (wzmocniony warstwą polipropylenu, wydłużony) o gramaturze 43g/m2 i nieprzemakalności min. 100 cm H2). Zielony. Rozmiar XL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 152
Pakiet 21 poz. 21 i 22

Prosimy Zamawiającego o informację, czy rzeczywiście oczekuje koszul o długości minimum 140cm? Standardowa długość koszul wynosi zazwyczaj ok. 120 cm, gdyż dla pacjentów o wzroście 150cm, koszule mogłyby ciągnąć się po podłodze.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga koszul o długości  min. 140 cm min. 120 cm.
Pytanie 153
Pakiet 26 poz. 1

Czy w przypadku zaoferowania dwóch ściereczek w opakowaniu, Zamawiający dopuści przeliczenie ilości ze 107 000 szt. na 53 500 op. a’2 szt. czy też należy podać cenę za 1 sztukę ręcznika bez przeliczania ilości?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 154
Do SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości próbek? Prosimy o przychylenie się do naszej prośby i weryfikacje, czy Zamawiający może w poszczególnych pakietach odstąpić od ich ilości i zmniejszyć np. do 1 – 2 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia ilości próbek w zakresie: 
	Część, pozycja
	Ilość próbek

	Część 31
	1 zestawy sterylne

	Część 32
	1 zestawy sterylne

	Część 33
	1 zestawy sterylne

	Część 34 
	1 zestawy sterylne


Pytanie 155
Do SIWZ

Czy Zamawiający umieści informację na temat oceny jakościowej w poszczególnych pakietach przed wyznaczeniem terminu aukcji internetowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje umieszczenia informacji na temat oceny jakościowej w poszczególnych pakietach przed wyznaczeniem terminu aukcji internetowej.
Pytanie 156
Część nr 3 poz. 2 – Czy można zaoferować obłożenie uniwersalne o następującym składzie:

-Serweta górna samoprzylepna 300 x 175 cm

-Serweta dolna samoprzylepna 225 x 190 cm

-2 Serwety boczne samoprzylepne 90 x 110 cm 

-Pokrowiec na stolik Mayo 80 x 145 cm 

-Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

-4 Ręczniki celulozowe 30 x 40 cm

-Taśma samoprzylepna 9 x 50 cm?

Obłożenie wykonane jest z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 57,5g/m2, odporność na penetrację płynów 125cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie  249 kPa (na sucho) i 274 kPa na mokro. Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Alternatywnie:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie obłożenia wykonanego z laminatu trójwarstwowego o następującym składzie:

-Serweta górna samoprzylepna 240 x 150 cm

-Serweta dolna samoprzylepna 180 x 175 cm

-2 Serwety boczne samoprzylepne 75 x 90 cm 

-Pokrowiec na stolik Mayo 80 x 145 cm 

-Serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm

-4 Ręczniki celulozowe 30 x 40 cm

-Taśma samoprzylepna 9 x 50 cm,

odporność na penetrację płynów 150cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie 224 kPa (na sucho) i 255 kPa na mokro. Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź: Pytanie nie dot. zadania 3.  
Pytanie 157
Część nr 16:

Czy można zaoferować ubranie wykonane z włókniny polipropylenowej, której wytrzymałość na wypychanie wynosi >/= 40kPa, co spełnia wymogi obowiązującej w tym zakresie normy EN 13938-1? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 158
Część nr 17:

Poz. 2 i 3 - Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch którego rozmiar oznaczony jest M-L zamiast tylko L?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 159
Część nr 18:

Poz. 1 – Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm – owinięcie zestawu

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta brzuszno - kroczowa wzmocniona 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm,  z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm

z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów, z oddzielnie pakowanymi: taśmą samoprzylepną w rozmiarach 9 x 50 cm i kieszenią 2-komorową 38 x 40 cm? 

Obłożenie wykonane jest z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 57,5 g/m2 ze wzmocnieniem w strefie krytycznej o gramaturze 109,5 g/m2, odporność na penetrację płynów 125 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie 250 kPa (na sucho) i 270 kPa (na mokro). 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 160
Część nr 18:             
Poz. 2 – Czy można zaoferować kieszeń w rozmiarach 38 x 40cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 161
Część nr 18:

Poz. 4– Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie: 

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta 2-warstwowa (podkład pod pacjenta) 75 cm x 120 cm

1 serweta do litotomii 175/260 x 210  cm ze zintegrowanymi osłonami na

kończyny dolne 125 cm, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepną?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 162
Część nr 18:

Poz. 5– Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, owinięcie zestawu

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej 

1 serweta do cesarskiego cięcia 260 x 310cm, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną o grubości 90µm  i paroprzepuszczalności >270g/m2/24h , okno 14 cm x 20 cm,. Serweta posiada  zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie  z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych

Obłożenie wykonane jest z dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 57,5g/m2, odporność na penetrację płynów 125cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie 249 kPa (na sucho) i 274 kPa na mokro.  

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z. 
Czy Zamawiający dopuści 2 serwetę dla noworodka o wymiarach 90 x 100 cm  pakowaną osobno?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 163
Część nr 18      

Poz. 6 – Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm                                                                       
1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm                                                                                         
1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm                                                                      
1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm                                                                                                 
1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm                                                                          
2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm                                                                                  
1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezjologiczny ) 225 cm x 270 cm z wycięciem U 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych                                                                          1 serweta operacyjna  wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem U 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 164
Część nr 18      
Poz. 7 – Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm

1 taśma samoprzylepna 9 x 25cm

1 serweta do zabiegów TUR 175/260 x 210cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125cm, z otworem w okolicy krocza o średnicy 5cm, z otworem nadłonowym 8cm, ze zintegrowaną torbą na płyny, w tym z sitkiem i zaworem do podłączenia drenu, z bezlateksowym ochraniaczem na palec 
Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Czy Zamawiający dopuści 2 ręczniki o wymiarach 30 x 40 cm pakowane oddzielnie?
Alternatywnie:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm                                                                                                                           
1 Uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x 20/24 cm

1 serweta do procedur TUR 210/260x225 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną,  ze zintegrowaną torbą na płyny z  sitem i lejkiem odprowadzającym płyny,  bezlateksowa osłona na palec.

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 165
Część nr 18      

Poz. 8 – Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm                                                                                
 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm                                                                         
1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm                                                                                   
1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm                                                                                     
1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm  z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów  oraz uchwytem typu rzep?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 166
Część nr 18      

Poz. 9 - Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm                                                                                 
3 serwety samoprzylepne foliowe 50 cm x 50 cm                                                                               
1 serweta wzmocniona do kraniotomii wzmocniona 225 cm x 280 cm z otworem 19 cm x 25 cm wypełnionym folią operacyjną ze zintegrowaną torbą na płyny ze sztywnikiem do formowania brzegów z sitem i zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów?  Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 167
Część nr 18      
Poz. 10 - Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta 80 cm x 100 cm (owinięcie zestawu)                                                                                  
1 ręcznik 30 cm x 40 cm                                                                                                                         
1 włókninowa taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm                                                                       
1 serweta wzmocniona do angiografii 227 cm x 330 cm z dwoma samoprzylepnymi otworami 12 cm x 12 cm otoczonymi folią operacyjną umieszczonymi decentralnie, średnica każdego otworu 8 cm, ze zintegrowanymi pasami z przeźroczystej folii PE po obu stronach serwety przeznaczonymi do okrycia pulpitu pomiarowego stołu angiograficznego.

Obłożenie wykonane z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa ,folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa. Gramatura laminatu 74 g/m2. Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 75 cm (+/- 1 cm ). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 126 g/m,  odporność na penetrację płynów  150 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie 224/255 kPa  .                                                                                             

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 168
Część nr 18      
Poz. 11 - Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm 

1 serweta pod pacjenta 75 x 120 cm

1 serweta brzuszno - kroczowa 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm, z otworem w okolicy jamy brzusznej 35 cm x 37 cm otoczonym folią chirurgiczną (rozmiar okna),  z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, z dwoma zintegrowanymi dwukomorowymi kieszeniami na narzędzia, z osłoną podpórki na kończyny górne  oraz ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów? 

Obłożenie wykonane jest z dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 57,5g/m2, odporność na penetrację płynów 125cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie 249 kPa (na sucho) i 274 kPa na mokro.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 169
Część nr 18      

Poz. 12 - Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta do laparoskopii wzmocniona 260x310 cm  ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125cm,  z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm,  

z osłoną podpórek na kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów 
i drenów?

Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną o wymiarach 9 x 50 cm oraz pokrowiec na przewody pakowane oddzielnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 170
Część nr 18      

Pozycja 5, 9, 11

Czy Zamawiający dopuści w ww. pozycjach taśmę samoprzylepną o wymiarach 9 x 50 cm pakowaną oddzielnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 171

Część nr 31:

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do procedury urologicznej TUR w następującym składzie:  

1 serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm, obszar chłonny 75x190 cm

2 ręczniki celulozowe o wymiarach 30 x 40 cm

1 fartuch urologiczny wykonany z następujących materiałów: 

  - górna część fartucha (powyżej piersi) – bawełnopodobna, hydrofobowa, paroprzepuszczalna włóknina spunlace o gramaturze 68 g/m2

- rękawy – nieprzemakalny, chłonny laminat dwuwarstwowy od wewnątrz , oraz folia PE na  zewnątrz rękawy połączone z korpusem szwami tradycyjnymi, 2/3 długości klejone, 1/3  szwy tradycyjne,

- mankiety wykonane z poliestru , długość mankietów  8 cm (+/- 1 cm)

- pozostałe części fartucha, wykonane z nieprzemakalnej foli PE o grubości 50 mikronów (gramatura 48 g/m2)        

- połączenie włókniny z folią: szwy tradycyjne, na szerokości klatki piersiowej szew tradycyjny zabezpieczony dodatkowo samoprzylepną taśmą foliową od wewnątrz.  

  Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby:  w centymetrach oznaczających jego długość - 150 cm  (+/- 5 cm) oraz literowo XL.

1 kleszczyki do dezynfekcji 18,5 cm niebieskie

1 osłona foliowa na kamerę 18 x 250cm z  taśmą mocującą

1 organizator przewodów 9 x 11,5cm

1 serweta do procedur TUR 210/260x225 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z  sitem i lejkiem doprowadzającym płyny oraz  bezlateksową osłoną na palec. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. 

Gramatura laminatu 57,5  g/m2, odporność na przenikanie płynów 125 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na  sucho i na mokro 249/274 kpa.

 Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795

5 tupferów okrągłych gazowych dużych (gaza 20-nitkowa, biała)

1 sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 i właściwościach hydrofobowych. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep.  Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 130 cm  (+/- 5 cm) oraz literowo L.

Dodatkowo oznaczenie kolorystyczne- 3 naklejki o średnicy ok. 6 cm w kolorze zielonym

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 172
Pakiet 8 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu obłożeń z serwetą dolną z taśmą lepną o nieznacznie różniących się wymiarach 170cm x 180cm. 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 173
Pakiet 8 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu obłożeń wykonanych z chłonnego, mocnego laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o min. gramaturze 62g/m2. wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Łączna gramatura w strefie wzmocnień 132 g/m2. 

Minimalna wytrzymałość na rozerwanie 170 kPa.

 Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 174
Pakiet 16

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ubrania uniwersalnego chirurgicznego o wytrzymałości na wypychanie min. 55 kPa. 
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 175
Pakiet 17 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli fartuch chirurgiczny, sterylny z włókniny typu Spunlace (Sontara) o gramaturze  68 g/m²?
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 176
Pakiet 17 poz. 2-3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMMS – tj włókniny typu SMMS z dodatkowo nakładaną warstwą wewnętrzną Meltblown (M), czyli warstwą filtracyjną, która stanowi barierę przed drobnoustrojami.  Włóknina SMMMS zapewnia większe bezpieczeństwo personelowi operacyjnemu, gdyż większa krotność nakładania włókien zapewnia bardziej równomierne ich rozłożeniena powierzchni włókniny co przyczynia się do większej szczelności warstwy filtracyjnej jednocześnie nie tracąc wysokich parametrów paroprzepuszczalności.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 177
Pakiet 18 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu obłożeń do laparoskopii ginekologicznej o składzie i parametrach jak poniżej.

Materiał wykonany z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o min. gramaturze 62g/m2. wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². 

Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Minimalna wytrzymałość na rozerwanie 170 kPa.

Skład:

•1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m²., składana teleskopowo

•1 serweta na stół instrumentariuszki  140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g, folia PE 0,050mm, w którą zawinięty jest zestaw

•1 serweta wymiarach 250/260x300cm  z przylepnym oknem 28x30x24cm, ze zintegrowanymi nogawicami i dwiema podwójnymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne o wym. 40x73 cm, po dwóch stronach okna wzmocnienia o wymiarach 16x50cm z 8. uchwytami (otworami) na przewody

•2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68gsm

Taśma włókninowa samoprzylepna o wym. 9x50cm pakowana osobno, z wyceną za cały zestaw.

Zestaw pełnobarierowy, zgodny z normą EN 13795-1-3. Serwety nie zawierające celulozy. Zestaw  pakowany pojedynczo w opakowanie typu „folia-papier”, posiadające dwie samoprzylepne etykiety zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 178
Pakiet 18 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kieszeni jednokomorowej, samoprzylepnej jałowej o wymiarach 30cm x 40cm, pakowaną pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 179
Pakiet 18 poz.3 

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania kieszeni dwukomorowej, samoprzylepnej jałowej o wymiarach 30cm x 40cm, pakowaną pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 180
Pakiet 18 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu obłożeń do zabiegów ginekologicznych o składzie i parametrach jak poniżej.

Materiał wykonany z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o min. gramaturze 62g/m2. wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². 
Skład:

•1 czerwona osłona na stolik Mayo, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m²., składana teleskopowo

•serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm, w którą zawinięty jest zestaw

•1 serweta główna o wym. 250/290x312cm,  ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 9x12 cm, otoczonym wzmocnieniem o wym. 50x140cm

•przezroczysta serweta przylepna z folii polietylenowej o grubości 0,08mm do zakrycia okolic odbytu - 50x50cm, 

•1 nieprzylepna serweta pod pośladki 75x90cm, 

•1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm, 

•2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68gsm

Zestaw pełnobarierowy, zgodny z normą EN 13795-1-3. Serwety nie zawierające celulozy. Zestaw  pakowany pojedynczo w opakowanie typu „folia-papier”, posiadające dwie samoprzylepne etykiety zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 181
Pakiet 18 poz. 5

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego o składzie i parametrach jak poniżej.

Materiał wykonany z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o min. gramaturze 62g/m2.  

Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Minimalna wytrzymałość na rozerwanie 170 kPa.

Skład :

•1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m²., składana teleskopowo

•1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm, w którą zawinięty jest zestaw

•1 serweta główna o wym. 250x300cm,  ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym oknem o wym. 17x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o wym. 80x80cm oraz 2. zaworami i  kształtownikiem. 

•1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m²o wym. 90x100cm

•1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, 

•2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 66gsm

Zestaw pełnobarierowy, zgodny z normą EN 13795-1-3. Serwety nie zawierające celulozy. Zestaw  pakowany pojedynczo w opakowanie typu „folia-papier”, posiadające dwie samoprzylepne etykiety zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 182
Pakiet 18 poz. 5

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego o składzie i parametrach jak poniżej.

Materiał wykonany z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o min. gramaturze 62g/m2.  

Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Minimalna wytrzymałość na rozerwanie 170 kPa.

Skład:

•1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m²., składana teleskopowo

•1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,  wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm., w którą zawinięty jest zestaw

•1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem całkowicie wypełnionym folią chirurgiczną o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm , 2. zaworami i  kształtownikiem,

•1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m²o wym. 90x100cm

•1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, 

•2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68gsm

Zestaw pełnobarierowy, zgodny z normą EN 13795-1-3. Serwety nie zawierające celulozy. Zestaw  pakowany pojedynczo w opakowanie typu „folia-papier”, posiadające dwie samoprzylepne etykiety zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 183
Pakiet 18 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu obłożeń o składzie i parametrach jak poniżej.

Materiał wykonany z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o min. gramaturze 62g/m2. wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². 

Skład:

•1 osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m², składana teleskopowo

•1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm, w którą zawinięty jest zestaw

•1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm

•1 nieprzylepna serweta  150x150cm, 

•1 nieprzylepna serweta  75x90cm, 

•1 serweta  przylepna 180x300cm, 

•1 osłona na kończynę 35x120cm, 

•2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,

•4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 66gsm

Zestaw pełnobarierowy, zgodny z normą EN 13795-1-3. Serwety nie zawierające celulozy. Zestaw  pakowany pojedynczo w opakowanie typu „folia-papier”, posiadające dwie samoprzylepne etykiety zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 184
Pakiet 18 poz. 7

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do zabiegów urologicznych o składzie i parametrach jak poniżej.

Materiał wykonany z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o min. gramaturze 62g/m2. 

Skład :

•1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm, w którą zawinięty jest zestaw

•1 serweta główna o minimalnych wymiarach 185x200/260cm  posiadająca : zintegrowane nogawice, torbę na płyny z sitem, zaworkiem i  kształtownikiem, 2 samoprzylepne okna : okno nadłonowe o średnicy 7cm i okno do obłożenia okolic krocza o  wymiarach 7x10cm, a także bezlateksową osłonę na palec o średnicy 3cm.

•1 włókninowa taśma samoprzylepna  9x50cm, 

•2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68gsm

Zestaw pełnobarierowy, zgodny z normą EN 13795-1-3. Serwety nie zawierające celulozy. Zestaw  pakowany pojedynczo w opakowanie typu „folia-papier”, posiadające dwie samoprzylepne etykiety zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 185
Pakiet 18 poz. 8

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania zestawu obłożeń do artroskopii z 2 sztukami ręczników do rąk.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 186
Pakiet 18 poz. 8
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu obłożeń do artroskopii zawierającego 2 sztuki ręczników oraz sterylnych ręczników pakowanych po 2 sztuki w oddzielnym opakowaniu, z wyceną za cały zestaw. 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 187
Pakiet 18 poz. 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu obłożeń do kraniotomii o składzie i parametrach jak poniżej.

Materiał wykonany z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o min. gramaturze 62g/m2. wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². 

Skład:

•1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m², składana teleskopowo

•1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm, w którą zawinięty jest zestaw

•1 serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy głowy o wymiarach 240 x 354 cm posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 24 x 20 cm, wyposażona w dodatkową  warstwę chłonną wokół otworu o wymiarach 80x100 cm oraz zintegrowany worek foliowy do przechwytywania płynów

•4 serwety samoprzylepne 45 x 45 cm

•2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9 x 50 cm

•1 taśma typu „rzep” 2,5 x 25 cm

•1 samoprzylepna kieszeń jednokomorowa ze sztywnikiem 30 x 40 cm

•1 samoprzylepna kieszeń dwukomorowa ze sztywnikiem 30 x 40 cm

•2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 66gsm
Zestaw pełnobarierowy, zgodny z normą EN 13795-1-3. Serwety nie zawierające celulozy. Zestaw  pakowany pojedynczo w opakowanie typu „folia-papier”, posiadające dwie samoprzylepne etykiety zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 188
Pakiet 18 poz. 10

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie do zaoferowania zestawu obłożeń do angiografii o składzie i parametrach jak poniżej.

Materiał wykonany z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o min. gramaturze 62g/m2. Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O . 

Minimalna wytrzymałość na rozerwanie 170 kPa.

Skład :

•1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm, w którą zawinięty jest zestaw

•1 serweta 210x270cm z 2. przylepnymi oknami wypełnionym  i folią chirurgiczną o średnicy 16cm 

•1 uchwyt do mocowania drenów 9x12.5cm

•2 ręczniki celulozowe 30x40cm
Zestaw pełnobarierowy, zgodny z normą EN 13795-1-3. Serwety nie zawierające celulozy. Zestaw  pakowany pojedynczo w opakowanie typu „folia-papier”, posiadające dwie samoprzylepne etykiety zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 189
Pakiet 18 poz. 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu obłożeń do zabiegów brzuszno-kroczowych o składzie i parametrach jak poniżej.

Materiał wykonany z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o min. gramaturze 62g/m2. wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². 

Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Minimalna wytrzymałość na rozerwanie 170 kPa.

Skład:

•1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m²., składana teleskopowo

•1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 75x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm,  w którą zawinięty jest zestaw

•1 serweta brzuszno-kroczowa o wymiarach 230x260 cm  posiadająca zintegrowane nogawice, 2  okna : jama brzuszna - przylepne okno o wym. 19x29 cm otoczone wzmocnieniem na min. powierzchni 60x120 cm i  nieprzylepne okno do obłożenia krocza o  wymiarach 9x12cm otoczone wzmocnieniem na pow. 50x84 cm oraz 3. uchwyty ( typu"rzep") do mocowania kabli i drenów

•2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 66gsm
Zestaw pełnobarierowy, zgodny z normą EN 13795-1-3. Serwety nie zawierające celulozy. Zestaw  pakowany pojedynczo w opakowanie typu „folia-papier”, posiadające dwie samoprzylepne etykiety zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 190
Pakiet 18 poz. 12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu obłożeń do laparoskopii o składzie i parametrach jak poniżej.

Materiał wykonany z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) o min. gramaturze 62g/m2. wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². 

Skład:

•1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m², składana teleskopowo

•1 serweta na stół instrumentariuszki  140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g, folia PE 0,050mm, w którą zawinięty jest zestaw

•1 serweta wymiarach 250/260x300cm  z przylepnym oknem 28x30x24cm, ze zintegrowanymi nogawicami i dwiema podwójnymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne o wym. 40x73 cm, po dwóch stronach okna wzmocnienia o wymiarach 16x50cm z 8. uchwytami (otworami) na przewody

•2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68gsm
2 sztuki sterylnych ręczników pakowanych po 2 sztuki w oddzielnym opakowaniu, z wyceną za cały zestaw
Zestaw pełnobarierowy, zgodny z normą EN 13795-1-3. Serwety nie zawierające celulozy. Zestaw  pakowany pojedynczo w opakowanie typu „folia-papier”, posiadające dwie samoprzylepne etykiety zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 191
Pakiet 20 poz. 13

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli kompresy włókninowe w rozmiarze 5cm x 5cm, opak.= 100 szt. w ilości 4 900 op.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 192
Pakiet 20 poz. 17

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli serwety operacyjne, jałowe z gazy 17-20 nitkowej, 6 warstwowe, z nitką RTG i tasiemką. Rozmiar 45cm x 45cm, opak.=2 szt. w ilości 20 400 op.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
Pytanie 193
Pakiet 22 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku z jednoczesnym podaniem całościowej wartości brutto do dwóch miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 194
Pakiet 22 poz. 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przylepca z opatrunkiem w rozmiarze 8 cm x 1 m z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 195
Pakiet 22 poz. 14-15

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w w/w pozycjach pasków w opakowaniach: 6 sztuk dla pozycji 14 i 3 sztuki dla pozycji 15, z podaniem ceny za opakowanie i odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości do pełnych opakowań w górę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 196
Pakiet 22 poz. 21

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy określając wymaganą ilość sztuk Zamawiający miał na myśli rolki o wym. 50cm x min. 40m?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 197
Pakiet 29

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu obłożeń z serwetą dolną z taśmą lepną o nieznacznie różniących się wymiarach 170cm x 180cm. 

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 198

Pytanie dotyczące zapisów Umowy:

Wykonawca wnosi o zmianę postanowień § 12 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 4 w następującym brzmieniu:

„W przypadku okresowego braku dostępności lub utrudnionego dostępu na rynku do towaru stanowiącego przedmiot umowy, Szpital Uniwersytecki przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i jednorazowe zastąpienie towaru (zgodnie z przedmiotem Umowy) dotychczas dostarczanego w ramach realizacji niniejszej Umowy, towarem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry, jakie posiadał towar, będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy, pod warunkiem, iż cena nie ulegnie zwiększeniu. Powyższe nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

Pytanie 199

Pytanie dotyczące zapisów Umowy:

Wykonawca wnosi o zmianę postanowień § 4 ust. 5 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

„Kwota wynagrodzenia umownego nie może ulec zmianie na niekorzyść Szpitala Uniwersyteckiego.

Powyższe nie dotyczy okoliczności określonych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zmiany:

a. stawki podatku od towarów i usług,

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, o której mowa w lit. a), cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.

Warunkiem wprowadzenia zmian wskazanych w lit. b) i c) jest wykazanie przez Wykonawcę w formie pisemnej, iż zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. Powyższe zmiany obowiązywać będą od daty wejścia w życie aktów prawnych wprowadzających powyższe zmiany i wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W sytuacji, o której mowa w lit. b) i c) niniejszego ustępu Szpital Uniwersytecki wymaga pisemnego uzasadnienia z uwzględnieniem szczegółowego wykazania i udowodnienia jak wprowadzona zmiana wpływa na koszty wykonania przedmiotu Umowy. W celu wprowadzenia zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca przygotuje, a następnie prześle na adres e-mail: dop@su.krakow.pl projekt stosownego aneksu do Umowy.”

Podkreślamy, że zmiana stawki podatku od towarów i usług ma oczywisty wpływ na wynagrodzenie umowne i nie wymaga uzasadnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

Pytanie 200

Pytanie dotyczące zapisów Umowy:

Wykonawca wnosi o zmianę postanowień § 4 ust. 6 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

„Wykonawca zobowiązuje się do niewstrzymywania dostaw towaru do czasu zapłaty zobowiązań Szpitala Uniwersyteckiego, nie dłużej jednak niż przez okres 55 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności wynagrodzenia. Skorzystanie przez Wykonawcę z możliwości, o której mowa w zdaniu poprzednim, wymaga uprzedniego złożenia Szpitalowi Uniwersyteckiemu oświadczenia w tym przedmiocie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W takim przypadku Szpital Uniwersytecki nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

Pytanie 201

Pytanie dotyczące zapisów Umowy:

Wykonawca wnosi o zmianę postanowień § 7 ust. 2 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

„W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub innych wad towaru, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub wymiany towaru na nowy, zgodny z zamówieniem i Umową, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Modyfikacji ulega § 7 ust 2 wzoru umowy, który uzyskuje następujące brzmienie:
2. W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub innych wad towaru, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub wymiany towaru na nowy, zgodny z zamówieniem i Umową, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia.

Pytanie 202

Pytanie dotyczące zapisów Umowy:

Wykonawca wnosi o zmianę postanowień § 8 ust. 4 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

„Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,1 % wartości brutto opóźnionej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna nie może przekraczać 10 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku gdy kara umowna osiągnie wartość 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 203

Pytanie dotyczące zapisów Umowy:

Wykonawca wnosi o zmianę postanowień § 9 ust. 1 projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

„Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności na zasadach określonych w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 204
Część nr 7, pozycja 3 -6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek elastycznych o rozciągliwości min. 120%?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 205
Część nr 7, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki o szerokości 5-9,5cm lub 6,5 – 13,5cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 206
Część nr 7, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki o szerokości 8 – 14cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 207
Część nr 7, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie siatki o szerokości 1-2,5cm lub 1,5-3,5cm ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 208
Część nr 7, pozycja 14 – 15 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek gipsowych, nawiniętych na plastikowy trzpień z wypustkami?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 209
Część nr 8, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści obłożenie o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 110/100 kPa przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 210
Część nr 8, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 x 240 wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego trójwarstwowego laminatu o gramaturze 72 g/m2

	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 x 180 wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego trójwarstwowego laminatu o gramaturze 72 g/m2

	2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 x 90 wykonana z chłonnego, nieprzemakalnego trójwarstwowego laminatu o gramaturze 72 g/m2

	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 

	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.


Obłożenie o wytrzymałości na rozerwanie sucho/mokro 108/95 kPa?

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 211
Część nr 8, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

	2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m2 i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 

	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.


Obłożenie o odporności na penetrację płynów = 130cm2 oraz wytrzymałości na rozerwanie sucho/mokro 125/120 kPA.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 212
Część nr 12, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie poszwy o gramaturze 25g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 213
Część nr 12, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie poszewki o gramaturze 25g/m2 w rozmiarze 60 x 80cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 214
Część nr 12, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie poszewki w rozmiarze 70cm x 80cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 215
Część nr 12, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładu o gramaturze 38g/m2 i rozmiarze 80cm x 210cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 216
Część nr 14, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów z włókniny o gramaturze 30g/m2 tylko w rozmiarze L?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 217
Część nr 15 - Prosimy o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40g/m2, spełniającej wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013. 

Obłożenia chirurgiczne i/lub wyroby medyczne, stosowane są m.in. w celu zapewnienia czystej mikrobiologicznej strefy roboczej wokół rany oraz w celu zmniejszenia przenoszenia flory bakteryjnej skóry pacjenta do rany. Wysokie wymagania wg normy EN 13795:2011+A1:2013 w tym: odporność na przenikanie drobnoustrojów oraz odporność na penetrację cieczy na poziomie >100 cm H2O, zapewniają wysokie bezpieczeństwo oraz ochronę pacjenta, jak również wpływają na zminimalizowanie zakażeń i infekcji. Chcemy nadmienić, że serwety dwuwarstwowe o gramaturze 40 g/m2 wykonane są z wysokochłonnego polipropylenu typu spunlace oraz nieprzemakalnej folii polietylenowej, co także wpływa na barierowość przed przenikaniem mikroorganizmów oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta. 

Nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość została zachowana, gdyż mimo niższej gramatury serwety dwuwarstwowe 40g charakteryzują się podwyższonym poziomem wymagań użytkowych. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet dwuwarstwowych o gramaturze 40 g/m2.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 218
Część nr 16, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ubrań wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 o wytrzymałości na wypychanie 77,9 kPa?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 219
Część nr 17, pozycja 2 - 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów wykonanych z włókniny typu SMS przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 220
Część nr 20, pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet pakowanych a’5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 221
Część nr 20, pozycja 17 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwet z gazy 17 nitkowej, 4 warstwowe?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 222
Część nr 21, pozycja 1 – 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii chirurgicznych o przepuszczalności 850g/m2/24h?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 223
Część nr 21, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii o powierzchni przylepnej 36cm x 40cm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 224
Część nr 21, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kieszeni dwukomorowych w rozmiarze 40cm x 30cm (kieszeń lewa 15 x 30cm, kieszeń prawa 25 x 30cm)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 225
Część nr 21, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jałowych zarękawników pakowanych a’2 sztuki?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 226
Część nr 21, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie torby do przechwytywania płynów o wymiarach 50cm x 50cm wyposażoną w sztywnik (metalowa kształtka) w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 227
Część nr 21, pozycja 11, 16, 17 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie masek pakowanych a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 228
Część nr 21, pozycja 12, 13, 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków pakowanych a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 229
Część nr 21, pozycja 13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie czepków pakowanych w worek foliowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 230
Część nr 21, pozycja 15 – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w zakresie Części nr 21.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 231
Część nr 21, pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła o gramaturze 38g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 232
Część nr 21, pozycja 19 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów o grubości 0,02mm w rozmiarze uniwersalnym pakowane po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 233
Cześć nr 21, pozycja 20 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartuchów foliowych o grubości 40 mikronów, kolor biały, rozmiar uniwersalny, długość 140cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 234
Część nr 21, pozycja 21 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie koszuli wykonanej z włókniny SMS w rozmiarze uniwersalnym. Długość koszuli 110cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ,  pozostałe parametry  zgodnie ze SWIZ
Pytanie 235
Część nr 21, pozycja 22 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowane koszuli z włókniny SMS, w rozmiarach S-XXL o długości odpowiednio od 111 – 120cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ,  pozostałe parametry  zgodnie ze SWIZ.
Pytanie 236
Część nr 22, pozycja 1, 8 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pakowanych a’24 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 237
Część nr 22, pozycja 2, 9, 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pakowanych a’12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem, zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 238
Część nr 22, pozycja 3, 10, 12 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepców pakowanych a’6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 239
Część nr 22, pozycja 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków pakowanych a’6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 240
Część nr 22, pozycja 15 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków pakowanych a’3 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 241
Cześć nr 22, pozycja 22 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowców na buty wykonanych z włókniny 30g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 242
Część nr 22,  pozycja 22 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowców na buty pakowanych a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 243
Część nr 23, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca dla dorosłych w rozmiarze 7 x 7,1cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 244
Cześć nr 23, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca dla noworodków w rozmiarze 3,6cm x 4cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 245
Część nr 23, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca dla dzieci w rozmiarze 5,9 x 6,2cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 246
Część nr 23, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przylepca dla dorosłych w rozmiarze 7 x 7,1cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 247
Część nr 25, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

	1 x serweta o wymiarach 180cm x 300cm z samoprzylepnym otworem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm. Bezpośrednio pod otworem zamocowany długi worek z usztywnionym brzegiem do zbiórki płynów. Serweta wykonana z dwuwarstowowego chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 60 g/m2.

	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75cm x 190cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Odporność na penetrację płynów 140cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie 120 kPa


Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 248
Część nr 25, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

	1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażonym w sztywnik, filtr, końcówke odpływową. Górna część serwety wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 oraz dolna część serwety wykonana z folii PE.

	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2

	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.


Obłożenie posiadające odporność na penetrację płynów 41,7cm H2O. 

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 249
Część 25, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowca na aparat RTG w rozmiarze 85cm x 85cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 250
Cześć 25, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu osłon na ramię C  - zestaw składa się z czterech części: dwóch osłon z gumką do stabilizacji osłony na aparaturze w rozmiarze 100cm x 160cm oraz 80cm x 150cm i dwóch taśm w rozmiarze 3cm x 100cm?. 

[image: image1.png]
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 251
Część 25, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety samoprzylepnej dwuwarstwowej (włóknina + laminat) z otworem w centralnej części serwety. Serweta posiada 4 przylepce na rogach serwety. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2. Chłonność serwety: 350 %. Nieprzemakalność 188cm H2O. Rozmiar serwety 75cm x 80cm, otwór 6cm x 15cm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 252
Część 25, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie jednorazowych, jałowych, pełnobarierowych, fartuchów chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonanych z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m2  i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami  postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 6,5-7,5 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 130 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 75 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 43 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: XXL?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 253
Część nr 26, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ściereczek wykonanych z miękkiej i chłonnej włókniny spunlace (50% pulpa celulozowa, 50% poliester) ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 254
Część nr 29, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

	2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m2 i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 

	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.


Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 255
Część nr 29, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.

	1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.

	2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.

	4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

	1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

	1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. 

	1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.


Obłożenie o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 110/100 kPA.

Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 256
Część 6 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o gramaturze min. 38,7g/m2 i chłonności min. 950 ml ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 257
Część 6 poz. 27: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie majtek siatkowych w opak. a 5 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 258
Część 6 poz. 29: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego zestawu do małych zabiegów z serwetą nieprzylepną w rozmiarze 80x60 cm, serwetą włókninową w rozmiarze 60x40 cm z przylepnym otworem 8 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 
Pytanie 259
Część 7 poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej (w stanie nierozciągniętym) o szerokości min. 14 cm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 260
Część 7 poz. 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej (w stanie nierozciągniętym) o szerokości min. 1,5-2,5 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 261
Część 7 poz. 14, 15: Czy Zamawiający wymaga opasek gipsowych pokrytych obustronnie masą gipsową o zawartości gipsu naturalnego min. 94%? Czy na potwierdzenie tych parametrów należy dołączyć do oferty karty danych technicznych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 262
Część 8 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu obłożeń uniwersalnych o poniższym składzie:

skład    
      
            ilość      rozmiar

	serweta z przylepcem
	1
	240x150

	serweta z przylepcem
	1
	180x170

	serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku
	2
	90x75

	taśma medyczna
	1
	50x9

	serweta na stół instrum.
	1
	190x150

	serweta na stolik Mayo
	1
	145x80

	serwetki do rąk
	2
	40x20


Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 263
Część 8 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu obłożeń uniwersalnych wykonanego z serwety 3 warstwowej o gramaturze 73g/m2, odporności na przenikanie cieczy 191 cmH2O oraz wytrzymałości na wypychanie na sucho 108 kPa, wytrzymałości na wypychanie na mokro 100 i wytrzymałością na rozciąganie na sucho 75 N oraz  wytrzymałością na rozciąganie na mokro 61 N o poniższym składzie:
skład    
      
            ilość      rozmiar

	serweta z przylepcem
	1
	240x150

	serweta z przylepcem
	1
	180x170

	serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku
	2
	90x75

	taśma medyczna
	1
	50x9

	serweta na stół instrum.
	1
	190x150

	serweta na stolik Mayo
	1
	145x80

	serwetki do rąk
	2
	40x20


Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 264
Część 12 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła z włókniny polipropylenowej w rozmiarze 210x160cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 265
Część 12 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu bez wzmocnienia 48 nićmi z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowa o gramturze 43 g/m2 ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 266
Część 12 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z BTBS - laminat folia-włóknina polipropylenowa o gramturze 27 g/m2, wymiary 170x90cm, barwa biała, lekko transparentna, produkt przebadany dermatologicznie, nie powoduje alergii, duża wytrzymałość mechaniczna , wytrzymałość przy zerwaniu  wzdłuż 17 N/25 mm , w poprzek 5 N/25 mm, Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż 39%, w poprzek 40%,  odporne na rozerwanie zgodnie z norma PN EN 29073-3:1992, dobre właściwości poślizgowe, zarówno na suchych jak i mokrych podłożach, odporność na przenikanie cieczy 80 cm H2O?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 267
Część 12 poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu a z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 268
Część 14 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny o gramaturze 17 g/m2 z rękawem zakończonym gumką w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 269
Część 14 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z włókniny o gramaturze 20 g/m2 z rękawem zakończonym poliestrowym ściągaczem?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 270
Część 14 poz. 1: Czy Zamawiający na potwierdzenie gramatury fartucha wymaga załączenia karty danych technicznych?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 271
Część 15 poz. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze 56g/m2, jak pozostałe serwety z pakietu 15 o nieprzemakalności  250 cmH2O oraz wytrzymałości na rozerwanie 150 kPa ?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 272
Część 16 poz. 1: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ubrania uniwersalnego chirurgicznego posiadającego etykietę na każdej sztuce wyrobu, zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokonania dokładnej identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 273
Część 16 poz. 1: Czy należy zaoferować - zgodnie z wymogiem stosowania wyrobu w środowisku bloku operacyjnego - ubranie uniwersalne chirurgiczne spełniające wymogi normy PN EN 13795 dla odzieży dla bloków operacyjnych (potwierdzone kartą danych technicznych)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 274
Część 16 poz. 1: Czy dla ułatwienia identyfikacji personelu należy zaoferować ubranie uniwersalne chirurgiczne w dwóch różnych kolorach?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 275
Część 17 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha bez ręczników?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.  
Pytanie 276
Część 18 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do laparoskopii wykonanego z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56 g/m2, o nieprzemakalności  wyższej niż wymagana o nieprzemakalności 250 cmH2O oraz wytrzymałości na rozerwanie 150 kPa o poniższym składzie:

skład                                  ilość      rozmiar

	Serweta z otworem w kształcie trapezu, przylepcem, zintegrowanymi nogawicami i klapą przesłaniającą
	1
	265x180
	TRAPEZ
	28X20x19

	serweta
	1
	90x75
	 
	 

	taśma medyczna
	1
	50x9
	 
	 

	serweta na stół instrum.
	1
	190x150
	 
	 

	serweta na stolik Mayo
	1
	145x80
	 
	 

	serwetki do rąk
	2
	40x20
	 
	 


Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 277
Część 18 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni jednokomorowej samoprzylepnej, jałowej o wym. 40x30cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 278
Część 18 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszeni dwukomorowej samoprzylepnej, jałowej o wym. 35x42cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 279
Część 18 poz. 3: Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i kieszeń dwukomorowa ma być jako oddzielny element czy pakowna oddzielnie do zestawu do laparoskopii ginekologicznej z części 18 poz. 1
Odpowiedź: Zamawiający wymaga jako oddzielny element.
Pytanie 280
Część 18 poz. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu obłożeń do zabiegów ginekologicznych i plastyki krocza o poniższym składzie:

	serweta z otworem i zintegrowanymi nogawicami, taśma przylepna w części brzusznej z prostokątnym otworem 15x10 cm
	1
	245x180

	serweta 
	1
	75x90

	serweta na stół instrum.
	1
	190x150

	
	
	


Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 281
Część 18 poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56 g/m2, o nieprzemakalności  wyższej niż wymagana nieprzemakalności  250 cmH2O oraz wytrzymałości na rozerwanie 150 kPa  o poniższym składzie:

- serweta w rozmiarze 270x200 cm z otworem 35x32 cm, workiem na płyny, folią chirurgiczną o grubości ≥ 60um i zintegrowanymi nogawicami – 1 szt.

- serweta dla noworodka 60x80 cm – 2 szt.

- serweta chirurgiczna 90x150 cm – 1 szt.

- taśma medyczna 50x9 cm – 1 szt.

- ręczniczki 20x40 cm – 4 szt.

- serweta na stolik Mayo 145x80 cm – 1 szt.

- serweta na stolik instr. 190x150 cm – 1 szt. (jako owinięcie zestawu)
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 282
Część 18 poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji ortopedycznych o poniższym składzie:

skład                              ilość      rozmiar

	serweta z przylepcem
	1
	260x240
	WYCIĘC. U
	100x20

	serweta z przylepcem
	1
	240x150
	 
	 

	pokrowiec na nogę
	1
	120x37
	 
	 

	kieszeń na płyny z kształtką
	1
	40x30
	 
	 

	taśma medyczna
	6
	50x9
	 
	 

	serweta na stół instrum.
	1
	190x150
	 
	 

	serweta na stolik Mayo
	1
	145x80
	 
	 

	serwetki do rąk włókninowe
	2
	40x20
	 
	 


Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 283
Część 18 poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu urologicznego TUR o poniższym składzie:

- serweta na stolik instr. 190x150 cm – 1 szt. (jako owinięcie zestawu)
- ręczniczek – 1 szt.

- serweta w rozmiarze 240x100 cm z otworem elastycznym, ochraniaczem na palec i workiem na płyny z sitem i zaworem do zamocowania drenu – 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 284
Część 18 poz. 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii o poniższym składzie:

- serweta w rozmiarze 320x240 cm z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów – 1 szt.

- osłona na kończynę 60x35 cm – 1 szt.

- serweta 150x150 cm – 1 szt.

- serweta na stolik instr. 190x150 cm – 1 szt. (jako owinięcie zestawu)
- serweta na stolik Mayo 145x80 cm – 1 szt.

- taśma medyczna 50x9 cm – 1 szt.

- serwety do rąk – 4 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 285
Część 18 poz. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kraniotomii o poniższym składzie:

- serweta na stolik instr. 190x150 cm – 1 szt. (jako owinięcie zestawu)
- serweta na stolik Mayo 145x80 cm – 1 szt.

- taśma medyczna 50x9 cm – 1 szt.

- serweta w rozmiarze 300X240 cm z otworem 30X20 wypełniony folią chirurgiczną – 1 szt.

- serweta przylepna w rozmiarze 60x50 cm – 4 szt.

- worek na płyny – 1 szt.

- ręczniczki – 2 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 286
Część 18 poz. 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do angiografii wykonanego z serwety 3 warstwowej o gramaturze 73g/m2, odporności na przenikanie cieczy 191 cmH2O oraz wytrzymałości na wypychanie na sucho 108 kPa, wytrzymałości na wypychanie na mokro 100 i wytrzymałością na rozciąganie na sucho 75 N oraz  wytrzymałością na rozciąganie na mokro 61 N, o poniższym składzie:

- serweta w rozmiarze 320x235 cm z panelem foliowymi, dwoma otworami (12 cm) i  warstwą chłonną – 1 szt.

- serweta na stolik instr. 190x150 cm – 1 szt. (jako owinięcie zestawu)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 287
Część 18 poz. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obłożenia do zabiegów brzuszno-kroczowych wykonanego z serwety 3 warstwowej o gramaturze 73g/m2, odporności na przenikanie cieczy 191 cmH2O oraz wytrzymałości na wypychanie na sucho 108 kPa, wytrzymałości na wypychanie na mokro 100 i wytrzymałością na rozciąganie na sucho 75 N oraz  wytrzymałością na rozciąganie na mokro 61 N, o poniższym składzie:

                                                      skład                                             ilość      rozmiar

	serweta z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestezjologicznym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folia chirur., w części dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej
	1
	260x240

	serweta 
przeznaczona pod pośladki
	1
	90x75

	taśma medyczna
	1
	50x9

	kieszeń na płyny
	1
	42x35

	serweta na stół instrum.
	1
	190x150

	serweta na stolik Mayo
	1
	145x80

	serwetki do rąk
	4
	40x20


Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 288
Część 18 poz. 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do laparoskopii o poniższym składzie:

- serweta na stolik instr. 190x150 cm – 1 szt.

- serweta na stolik Mayo 145x80 cm – 1 szt.

- taśma medyczna 50x9 cm – 1 szt.

- rzep – 1 szt.

- pokrowiec na przewody 15x250 cm– 1 szt.

- serweta w rozmiarze 300x180 cm z otworem trapez 28x20x19cm i przylepcem – 1 szt.

- ręczniczki celulozowe – 4 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 289
Część 19 poz. 1: Czy Zamawiający może doprecyzować rozmiar serwety dla pacjentki z tolerancją +/- 20% jak przy pozostałych serwetach w postępowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 290
Część 19 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do porodu naturalnego o poniższym składzie:

- serweta na stolik 150x120 cm – 1 szt.

- serweta pod pośladki 113x90cm – 1 szt.

- osłona na kończynę 75x120 cm – 2 szt.

- ręczniczki 40x20 cm – 2 szt.

- serweta przylepna 90x75 cm – 1 szt.

- kocyk włókninowy dla noworodka 100x105 cm – 1 szt. 

- fartuch chirurgiczny roz. XL – 1 szt.

- serweta dla pacjentki 90x150 cm – 1 szt. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 291
Część 20 poz. 1: Czy zamawiający wymaga kompresów z gazy 17 nitkowej, 8 warstw w rozmiarze 5x5cm o minimalnej gramaturze min. 0,59g dla 1 szt. kompresu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 292
Część 20 poz. 2; 6; 11: Czy zamawiający wymaga kompresów z gazy 17 nitkowej, 12 warstw w rozmiarze 7,5x7,5cm o minimalnej gramaturze min. 1,65g dla 1 szt. kompresu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 293 
Część 20 poz. 3, 7, 9 i 12 : Czy zamawiający wymaga kompresów z gazy 17 nitkowej, 12 warstw w rozmiarze 10x10cm o minimalnej gramaturze min. 2,89g dla 1 szt. kompresu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 294
Część 20 poz. 4: Czy zamawiający wymaga kompresów z gazy 17 nitkowej, 12 warstw w rozmiarze 10x20cm o minimalnej gramaturze min. 5,88g dla 1 szt. kompresu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 295
Część 20 poz. 5, 8 i 10; Czy zamawiający wymaga kompresów z gazy 17 nitkowej, 12 warstw w rozmiarze 5x5cm o minimalnej gramaturze min. 0,75g dla 1 szt. kompresu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 296
Część 20 poz. 16: Czy zamawiający wymaga kompresów z gazy 17 nitkowej, 16 warstw w rozmiarze 10x10cm o minimalnej gramaturze min. 3,81g dla 1 szt. kompresu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 297
Część 22 poz. 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca z opatrunkiem, na bazie włókniny nieprzylegającym do ran, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym w rozmiarze 8cm x 1m  z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 298
Część 22 poz. 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu bibułowo-foliowego w rolce o gramaturze 42 g/m2 (+/- 2g/m2) o szerokości 51 cm, perforowany do 50 cm o dł. 40m z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 299
Część 29 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu obłożeń uniwersalnych wykonanego z serwety 3 warstwowej o gramaturze 73g/m2, odporności na przenikanie cieczy 191 cmH2O oraz wytrzymałości na rozerwanie 108 kPa, o wytrzymałości na wypychanie na mokro 100 i wytrzymałością na rozciąganie na sucho 75 N oraz  wytrzymałością na rozciąganie na mokro 61 N  poniższym składzie:

                               skład    
      
            ilość      rozmiar

	serweta z przylepcem
	1
	240x150

	serweta z przylepcem
	1
	180x170

	serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku
	2
	90x75

	taśma medyczna
	1
	50x9

	serweta na stół instrum.
	1
	190x150

	serweta na stolik Mayo
	1
	145x80

	serwetki do rąk
	2
	40x20


Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 300
Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Dotyczy Oceny w kryterium „Jakości”

Część 6 poz. 4, 7 „Dopasowanie się do ciała pacjenta’ czy Zamawiający pod pojęciem Dopasowanie się do ciała pacjenta’ rozumie posiadanie dwóch ściągaczy taliowych? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum dwóch ściągaczy taliowych pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.
„Poczucie komfortu dla pacjenta” pod pojęciem Poczucie komfortu dla pacjenta rozumie posiadanie  pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz? „Bezpieczeństwo dla pacjenta - wilgotność zatrzymywana wewnątrz, z dala od skóry pacjenta” Czy Zamawiający pod pojęciem Bezpieczeństwo dla pacjenta - wilgotność zatrzymywana wewnątrz, z dala od skóry pacjenta rozumie  aby pieluchomajtki posiadały włókninowy system dystrybucji cieczy, który pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie powierzchni chłonnej produktu, jak i przyspiesza wchłanianie i dystrybucję cieczy wewnątrz produktu chłonnego? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 301
Część 20 poz. 1 „Wchłanialność” czy Zamawiający pod pojęciem Wchłanialność rozumie kompresy  o wysokiej gramaturze  minimum  0,59g?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 302
Część 20 poz. 2, 6, 11: „Wchłanialność” czy Zamawiający pod pojęciem Wchłanialność rozumie kompresy  o wysokiej gramaturze  minimum   1,65g?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 303
Część 20 poz. 3, 7, 9, 12: „Wchłanialność” czy Zamawiający pod pojęciem Wchłanialność rozumie kompresy  o wysokiej gramaturze  minimum  2,89g?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 304
Część 20 poz. 4,: „Wchłanialność” czy Zamawiający pod pojęciem Wchłanialność rozumie kompresy  o wysokiej gramaturze  minimum  5,88g?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 305
Część 20 poz. 5, 8, 10: „Wchłanialność” czy Zamawiający pod pojęciem Wchłanialność rozumie kompresy  o wysokiej gramaturze  minimum  0,75g?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 306
Część 20 poz. 16,: „Wchłanialność” czy Zamawiający pod pojęciem Wchłanialność rozumie kompresy  o wysokiej gramaturze  minimum  3,31g?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 307

Dot. umowy:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen po roku w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen wyłącznie w sytuacji przewidzianej w §4 ust. 5 wzoru umowy.

Pytanie 308

Dot. umowy:

Zważywszy na treść § 2 ust. 2 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego oraz charakter przedmiotu umowy, Zamawiający nie ma możliwości zadeklarowania minimalnej ilości towaru, którą zamówi. 

Jednakże mając na uwadze fakt, iż ilość towaru będąca przedmiotem zamówienia określana jest w oparciu o dotychczasowe zapotrzebowanie, Zamawiający zakłada, iż zrealizowane zostanie zamówienie w możliwie pełnym zakresie. Zamawiający nie może jednak złożyć takiego zapewnienia. 

Pytanie 309

Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak uzgodnić podwyższenie cen wyjątkowo także w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?
Dodanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość do podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

Pytanie 310

Dot. umowy:

Jakie konkretnie niewykonanie umowy (o jaki zakres niewykonania umowy chodzi) będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do żądania kary umownej na podstawie § 8 ust. 2 umowy? Czy chodzi o zupełny brak choćby częściowej realizacji umowy? 

Aktualna treść § 8 ust. 2 wzoru umowy nie precyzuje niewykonania umowy uprawniającego Zamawiającego do żądania kary umownej. Prawdopodobieństwo obciążenia wykonawcy tak wysoką karą (10% wartości umowy!) powinno być brane pod uwagę w kalkulacji ceny oferowanej w przetargu, dlatego do należytego skalkulowania ceny konieczne jest sprecyzowanie przesłanek obciążenia wykonawcy ww. karą.

Odpowiedź: Za niewykonanie umowy Zamawiający traktuje sytuację, w której wykonawca, po zawarciu umowy, nie przystąpi do jej realizacji (np. nie zrealizuje żadnej dostawy).
Pytanie 311

Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1”  zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niewykonanej części umowy”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za niewykonanie umowy była naliczana od wartości niewykonanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby  niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niewykonanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 312

Dot. umowy:

Jakie konkretnie nienależyte wykonanie umowy będzie uważane za uprawniające Zamawiającego do żądania kary umownej na podstawie § 8 ust. 3 umowy? 

Aktualna treść § 7 ust. 3 wzoru umowy nie precyzuje nienależytego wykonania umowy uprawniającego Zamawiającego do żądania kary umownej. Prawdopodobieństwo obciążenia wykonawcy tak wysoką karą (10% wartości umowy!) powinno być brane pod uwagę w kalkulacji ceny oferowanej w przetargu, dlatego do należytego skalkulowania ceny konieczne jest sprecyzowanie przesłanek obciążenia wykonawcy ww. karą. 

Odpowiedź: Za nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć każdy przypadek nienależytego wykonania umowy z wyłączeniem naruszeń opisanych w § 8 ust. 4 wzoru umowy. 

Pytanie 313

Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto części umowy wykonanej nienależycie”?
Uzasadnione jest aby kara umowna za nienależyte wykonanie umowy była naliczana od wartości części umowy wykonanej nienależycie, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości części umowy wykonanej nienależycie, a nawet mogłaby przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 314

Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 4 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 315

Dot. umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 4 oraz w § 9 ust. 2 i 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Szpital Uniwersytecki pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?  

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 316

Dot. umowy:

Jakie konkretnie naruszenia umowy będą uważane za uprawniające Zamawiającego do rozwiązania  umowy na podstawie § 10 ust. 2  wzoru umowy? Czy chodzi o naruszenia istotne lub rażące?

Aktualna treść § 9 ust. 3 wzoru umowy nie precyzuje wystarczająco przesłanek rozwiązania umowy. Dlatego wymaga doprecyzowania. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 31 sierpnia 2011 r. KIO 1758/11 „…możliwość odstąpienia od umowy musi być bardzo precyzyjnie określona i nie można grozić zastosowaniem tej sankcji bez względu na okoliczność zawinienia czy przyczynienia się do powstania strat przez wykonawcę.” 

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje treść § 10 ust. 2 i nadaje mu następujące brzmienie:
2. Dwukrotne pisemne stwierdzenie przez Szpital Uniwersytecki istotnych naruszeń przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy uprawnia Szpital Uniwersytecki do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania (rekompensaty) lub roszczenie oparte na innej podstawie prawnej poza wynagrodzeniem za prawidłowo wykonane obowiązki umowne do chwili rozwiązania Umowy. Rozwiązanie Umowy na podstawie niniejszego ustępu nie uchybia obowiązkowi zapłaty kar umownych.
Pytanie 317
Część nr 7
Poz. nr 3-6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej tkanej z zapinką spełniającej wymagania SIWZ o rozciągliwości 300%?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 318
Część nr 7
Poz. nr 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej tkanej spełniającej wymagania SIWZ z dwiema zapinkami?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 319
Część nr 7
Poz. nr 8 – Celem umożliwienia porównywalności ofert w przypadku zaoferowania opakowania min. 1000 cm prosimy o możliwości przeliczenia oferowanej ilości z aktualnych 2300 na 230 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 320
Część nr 7
Poz. nr 9 – Celem umożliwienia porównywalności ofert w przypadku zaoferowania opakowania min. 1000 cm prosimy o możliwości przeliczenia oferowanej ilości z aktualnych 70 na 7 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 321
Część nr 7
Poz. nr 8 – Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy podane cm szerokości wyspecyfikowanych elastycznych siatek opatrunkowych dotyczą maksymalnego rozmiaru podczas ich stosowania? Oczywistym jest, że jako produkt o wysokiej rozciągliwości mogą osiągać różne rozmiary w zależności od części ciała na którą zostały zastosowane.

Odpowiedź: Podana szerokość dotyczy stanu nierozciągniętego.
Pytanie 322
Część nr 7
Poz. nr 14-15 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski gipsowej nawiniętej na tekturowy rulonik ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 323
Część nr 8
Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2) oraz następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

- 1 samoprzylepna serweta z padem chłonnym 150 x 240 cm (pad 50 x 75 cm)

- 1 samoprzylepna serweta z padem chłonnym 170 x 175 cm (pad 50 x 75 cm)

- 2 samoprzylepne serwety z padem chłonnym 75 x 90 cm (pad 36 x 90 cm)

- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 324
Część nr 8
Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2) oraz następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

- 1 samoprzylepna serweta z padem chłonnym 170 x 250 cm (pad 50 x 75 cm)

- 1 samoprzylepna serweta z padem chłonnym 200 x 170 cm (pad 50 x 75 cm)

- 2 samoprzylepne serwety z padem chłonnym 90 x 100 cm (pad 36 x 100 cm)

- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 325
Część nr 15
Poz. nr 10 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowej serwety z regulowaną średnicą otworu wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 55 g/m2? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 326
Część nr 18
Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2) oraz następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

- 1 serweta operacyjna nieprzylepna 75 x 90 cm

- 1 serweta do chirurgii odbytnicy z padem chłonnym (okno 28 x 32 cm i 15 x 12 cm) 300 x 250 cm (pad brzuch 75 x 190 cm, pad krocze 90 x 60 cm)

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 2 uchwyty Velcro 2 x 23 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 327
Część nr 18
Poz. nr 2 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni jednokomorowej spełniającej wymagania SIWZ w rozmiarze 30 x 32cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 328
Część nr 18
Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni dwukomorowej spełniającej wymagania SIWZ w rozmiarze 38 x 43cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 329
Część nr 18
Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu ginekologicznego o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

- 1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z padem chłonnym, z otworem (9 x 12 cm) 290 x 250 cm  (pad 50 x 140 cm)

- 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 75 x 90 cm

- 1 przezroczysta samoprzylepna serweta do zakrycia okolicy odbytu 50 x 50 cm

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 330
Część nr 18
Poz. nr 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2) oraz następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

- 1 serweta na stolika Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

- 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 28 cm) 315 x 250 cm

- 1 serweta dla noworodka 90 x 100 cm

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 331
Część nr 18
Poz. nr 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu ortopedycznego o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm

- 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” z padem chłonnym ("U" 10 x 95 cm) 245 x 280 cm (pad 150 x 160 cm)

- 1 serweta nieprzylepna 150 x 200 cm 

- 1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm

- 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm

- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 332
Część nr 18
Poz. nr 7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu urologicznego TUR o następującym składzie:

-  1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu)

- 1 serweta do zabiegów urologicznych TUR z osłonami na kończyny, z oknem nieprzylepnym 7x10 cm, torbą do zbierania płynów 50 x 70 cm (z sitem i drenem i zaworem), osłoną na palec bezlateksową 200 x 185 cm

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 333
Część nr 18
Poz. nr 8 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

- 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm

- 1 serweta do artroskopii z workiem na płyny 320 x 245 cm (2 otwory 5 x 7 cm)

- 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm

- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 334
Część nr 18
Poz. nr 9 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do kraniotomii o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

- 1 serweta neurochirurgiczna z padem chłonnym i otworem z folią (19 x 30 cm), 

  z torbą do zbierania płynów 320 x 245 cm (pad 50 x 80 cm)

- 4 samoprzylepne serwety operacyjne 50 x 50 cm

- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

- 2 uchwyty Velcro 2 x 23 cm

- 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Pytanie 335
Część nr 18
Poz. nr 10 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do angiografii wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2) oraz następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona  140 x 190 cm 

- 1 serweta angiograficzna wzmocniona i dwoma otworami (8 cm) 340x220 cm. 

   Folia na pulpit obustronnie (pad 90 x 175 cm)

- 1 uchwyt Velcro 2 x 23 cm

- 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 336
Część nr 18
Poz. nr 11 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu brzuszno-kroczowego wykonanego z 2-warstwowego laminatu PP/PE o gramaturze 55g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w obszarze krytycznym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura w obszarze krytycznym 110 g/m2) oraz następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

- 1 serweta brzuszno-kroczowa z padami chłonymi (otwory19 x 29 cm i 9 x 12 cm)

  230 x 250 cm (pad brzuch 60 x 120 cm, pad krocze 50 x 85 cm)

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 337
Część nr 18
Poz. nr 12 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do laparoskopii o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm 

- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm 

- 1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (okno 28 x 32 cm) 

  (pad 2 x 50 x 15,5 cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne 300 x 250 cm

- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 338
Część nr 20

Poz. nr 5, 9 – W celu zapobiegania rozsypywania się kompresów w czasie otwierania podczas zabiegu oraz w celu ułatwienia liczenia czy Zamawiający wymaga, aby kompresy były przewiązane po 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 339
Część nr 20

Poz. nr 17-18 – Zwracamy się z zapytaniem czy w przypadku zaoferowania wyspecyfikowanej serwety poddanej procesowi technologicznego prania wstępnego poprawiającego walory użytkowe niniejszej serwety czy Zamawiający dopuści tolerancję rozmiaru +/-10% wynikającą z przeprowadzonego procesu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 340
Część nr 20

Poz. nr 17-18 – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy pod wymogiem nitki RTG Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązanie gwarantujące również bezpieczeństwo użycia wyspecyfikowanej serwety tj. chip RTG w miejsce nitki RTG?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 341
Część nr 20

Poz. nr 17 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych gazowych sterylizowanych inną niż para wodna metoda zawalidowanej sterylizacji przemysłowej tj. tlenkiem etylenu?

Zgodnie z normą dotyczącą sterylizacji wyrobów medycznych EN 556-1 bezspornie
wynika, że nie istnieją podstawy do faworyzowania konkretnej metody sterylizacji wyrobów medycznych. Ustawodawca dopuścił wszystkie dostępne metody sterylizacji jako równoważne w procesie wytworzenia wyrobu medycznego określonego jako "sterylny" pod warunkiem, że jest to proces w pełni zwalidowany.

Czy wobec:

-  braku przeciwwskazań medycznych do stosowania innej metody sterylizacji aniżeli parowa,

-  braku incydentów medycznych związanych ze sterylizacją tlenkiem etylenu

- możliwości zwiększenia konkurencyjności postępowania poprzez umożliwienie złożenia ofert większej liczbie wykonawców, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania kompresów sterylizowanych ww. metodą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 342
dotyczy części nr 18 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania następującego

Zestawu do laparoskopii ginekologicznej o składzie;

1.serweta chirurgiczna do ginekologicznych  o wymiarach 250/175/270x260 cm zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną i otwór w okolicach krocza o wymiarach 13x24 cm z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej serwety o wymiarach 38x64 cm. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie – 1szt 

2.serweta z taśmą samoprzylepną 75x75 cm – 1szt

3.taśma samoprzylepna typu RZEP 2,5x30 cm- 1szt

4.taśma samoprzylepna 9x49 cm- 1szt 

5.ręczniki chłonne 18x25 cm – 4szt 

6.osłona na stolik MAYO - 79x145 cm – 1szt 

7.serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190 cm – 1szt

Odpowiedź Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 343
dotyczy części nr 18 pozycja 2
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania:

Kieszeń samoprzylepna jednokomorowa rozmiar 40x35cm pakowana pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 344
dotyczy części nr 18 pozycja 3

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania:

Kieszeń samoprzylepna trzy komorowa na narzędzia laparoskopowe rozmiar 30x50cm, pakowana oddzielnie?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 345
dotyczy pakietu nr 18 pozycja 4

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania następującego

Obłożenia do zabiegów ginekologicznych  o  składzie;

1.serweta chirurgiczna do zabiegów ginekologicznych o wymiarach 200/355x295 cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach krocza o wymiarach 17/8x28 cm otoczony warstwą chłonną i dwa mankiety do mocowania. Serweta wyposażona jest w zintegrowany worek do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu – 1szt

2.serweta chirurgiczna pod pośladki75x100cm – 1szt

3.ręczniki chłonne18x25cm - 4szt

4.osłona na stolik MAYO 79x145cm  -1szt

5. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190cm- 1szt

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 346
dotyczy części nr 18 pozycja 5

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania następującego

Zestawu do cięcia cesarskiego o składzie;

1.serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów – 1szt 

2.serweta - owinięcie noworodka 90x120cm – 1szt .

3.taśma samoprzylepna 9x49cm- 1szt

4.ręczniki chłonne 18x25cm- 4szt 

5.osłona na stolik Mayo 145x79cm -1szt

6.serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190cm – 1szt

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 347
dotyczy części nr 18 pozycja 10

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania następującego

Zestawu obłożenia do angiografii o składzie;

1.serweta do angiografii i o wymiarach 240x370 cm, posiadająca dwa samoprzylepne otwory w okolicach tt. udowych o wymiarach 7x10 cm otoczone warstwą chłonną – 1szt

2.serweta chirurgiczna samoprzylepna  50x50cm- 1szt

3.ręcznik wysoko chłonny 34x50cm – 1szt

4.osłona na ekran radiologiczny 140(Ø 80)cm – 1szt 

5. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190 cm – 1szt

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 348
dotyczy części nr 18 pozycja 11

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania następującego

Zestawu obłożenia do zabiegów brzuszno-kroczowych o składzie:

1.serweta chirurgiczna do zabiegów brzuszno-kroczowych o wymiarach 250/175/270x260 cm zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną i otwór w okolicach krocza o wymiarach 13x24 cm z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej serwety o wymiarach 38x64 cm. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie – 1szt

2.serweta z taśmą samoprzylepną 75x75cm -1szt

3.taśma samoprzylepna typu RZEP - 2,5x30cm – 2szt

4.taśma samoprzylepna 9x49cm – 1szt

5.ręczniki chłonne 18x25cm- 4szt

6.osłona na stolik MAYO- 79x145cm- 1szt

7.serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190cm -1szt  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 349
Dotyczy pakiet nr 12, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie białego podkładu celulozowego, laminowanego bezbarwną folią, wzmocnionego 48 niebieskimi nitkami, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 350
Dotyczy pakiet nr 12, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie białego podkładu celulozowego, laminowanego folią niebieską lub zieloną, o gramaturze 40g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
Pytanie 351
Dotyczy treści SIWZ

Czy Zamawiający  uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP , jeżeli wykonawca  który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawienie stosownego oświadczenia wraz z ofertą w sytuacji gdy, Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie 352

Dotyczy części numer 30

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu:

” Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostawy towaru dokument dostawy w formie elektronicznej (poczta elektroniczna sekcjazaopatrzenia@su.krakow.pl) w standardzie ,,DATAFARM” lub ,,MALICKI/ lub PDF zawierający następujące dane: nazwę odbiorcy, nr faktury, NIP dostawcy, numer DNSU Umowy, nazwę towaru, ilość dostarczoną, cenę netto, % VAT, serię, datę ważności. „

Naszą prośbę motywujemy tym iż w ciągu 3 dni od daty dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę w formie elektronicznej na której będą widniały wszystkie wymagane wyżej informacje, w tym również numer serii i data ważności oferowanego produktu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 353

Dotyczy części numer 30 § 8 pkt 1,2,3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kary umowne były naliczane od niezrealizowanej części dostawy/zamówienia a nie maksymalnego wynagrodzenia brutto?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 354

Dotyczy części numer 30 § 8 pkt 4 wzoru umowy

Prosimy o odstąpienie od zapisu” nie mniej niż 15 zł”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 355
Część nr 11 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego produktu:

sterylny opatrunek do mocowania wkłuć centralnych do żyły podobojczykowej wykonany z pianki i folii pu umożliwiający kontrolę miejsca wkłucia. Rozmiar 16 x 8,8 cm. W zestawie 3 paski do poprowadzenia cewników po skórze. Okres stosowania do 5 dni.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 356
Część nr 11 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego produktu:

sterylny opatrunek do mocowania wkłuć centralnych do żyły szyjnej, wykonany z pianki i folii pu umożliwiający kontrolę miejsca wkłucia. Rozmiar 16 x 7 cm. W zestawie 3 paski do poprowadzenia cewników po skórze. Okres stosowania do 5 dni

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 357
Część nr 11 poz. 3-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego produktu:

Opatrunek do  wkłuć obwodowych, z włókniny laminowanej folią, z okrągłym okienkiem do inspekcji miejsca wkłucia, pokryty transparentną folią poliuretanową z okrągłym otworem w części środkowej na port górny, z równoległym rozcięciem wzdłuż skrzydełek mocujących, z dodatkową podkładką pokrytą jednostronnie folią, klej akrylowy, rozmiar 9 x 6 cm, typu Curafix IV control.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
W wyniku odpowiedzi działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuję, że modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 6.5.1.2;  pkt 13.2 cz. 20 poz. 1-16 oraz pkt 10.2.3. 

Zgodnie z dokonaną modyfikacją:

1) pkt 6.5.1.2 otrzymuje następujące brzmienie:
Próbek oferowanych wyrobów w następujących częściach i ilościach:

	Część, pozycja
	Ilość próbek

	Część 31
	 1 zestaw sterylny

	Część 32
	 1 zestaw sterylny

	Część 33
	1 zestaw sterylny

	Część 34 
	1 zestaw sterylny


2) pkt 13.2 w zakresie części 20 otrzymuje następujące brzmienie: 

Część 20 (poz. 1-16)

	Wchłanialność
	0-30 pkt
	Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby cechujące się największą chłonnością. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego.

	Wykończenie - brak strzępienia
	0-20 pkt
	Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby z wykończeniem estetycznym, nie strzępiące się podczas użytkowania. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego.

	Równość splotów
	0-20 pkt
	Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby o największej równości splotów. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. 

	Miękkość i poczucie komfortu dla pacjenta                  
	0-10 pkt
	Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby najbardziej miękkie. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. 

	Nieprzyklejanie się do ran
	0-20 pkt
	Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby, które w najmniejszym stopniu przyklejają się do ran. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego. 

	Waga - 20 szt. kompresów bez opakowania. (waga będzie mierzona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
	0-30 pkt
	Maksymalną liczbę punktów otrzymają wyroby cechujące się największą wagą. Pozostałe wyroby otrzymają proporcjonalnie mniej punktów w stosunku do wyrobu najwyżej ocenionego.


3) pkt 10.2.3 otrzymuje następujące brzmienie: 

Próbki oferowanych wyrobów w następujących częściach i ilościach: 

	Część, pozycja
	Ilość próbek

	Część 1 poz. 1
	2 sztuki

	Część 2 poz. 1
	5 sztuk

	Część 3 poz. 1
	3 sztuki

	Część 4 poz. 1
	3 sztuki

	Część 5 poz. 1
	2 sztuki

	Część 6 poz. 1 i 2
	Po 3 sztuki

	Część 6 poz. 4, 7 i 27 
	Po 5 sztuk

	Część 6 poz. 10, 13, 16, 17, 19, 21 i 26.
	Po 2 opakowania

	Część 6 poz. 28 i 29 
	Po 5 zestawów

	Część 6 poz. 18
	4 sztuki

	Część 6 poz. 22, 23 i 24
	Po 10 sztuk

	Część 6 poz. 25
	2 zestawy

	Część 7 poz. 1, 2 i 8
	Po 2 opakowania

	Część 7 poz. 14
	2 sztuki

	Część 7 poz. 12
	3 sztuki

	Część 7 poz. 4 i 7
	Po 5 sztuk

	Część 8 poz. 1 i 2
	Po 3 sztuki

	Część 9 poz. 3
	5 sztuk

	Część 10 poz. 1
	3 sztuki

	Część 10 poz. 2
	4 sztuki

	Część 11 poz. 1, 2, 4 i 7
	Po 5 sztuk

	Część 12 poz. 1-6
	Po 5 sztuk

	Część 13 poz. 1-2
	Po 5 sztuk

	Część 14 poz. 1
	5 sztuk

	Część 15 poz. 2-5, 8-9
	Po 5 sztuk

	Część 16 poz. 1
	10 sztuk

	Część 17 poz. 1-3
	Po 10 sztuk

	Część 18 poz. 1-12
	Po 3 sztuki

	Część 19 poz. 1
	3 sztuki

	Część 20 poz.18
	10 sztuk

	Część 20 poz. 1 i 3
	Po 2 opakowania

	Część 20 poz. 8-9, 12, 14, 16-17
	Po 3 opakowania

	Część 20 poz. 1, 6-8, 16, 
	Po 3 opakowania

	Część 20 poz. 2-3
	Po 5 opakowań

	Część 20 poz. 19
	5 mb

	Część 20 poz. 4
	7 opakowań

	Część 20 poz. 15
	12 opakowań

	Część 20 poz. 5 i 9 
	Po 2 opakowania

	Część 20 poz. 10-14
	Po 1 opakowaniu

	Część 21 poz. 19-20, 22
	Po 10 sztuk

	Część 21 poz. 11-17
	Po 20 sztuk

	Część 21 poz. 4-10
	Po 3 sztuki

	Część 21 poz. 3, 18 i 21
	Po 5 sztuk

	Część 22 poz. 21
	2 sztuki

	Część 22 poz. 3-4, 8, 11, 13, 15 i 18
	Po 3 sztuki

	Część 22 poz. 22
	5 par

	Część 23 poz. 1-7
	Po 5 sztuk

	Część 24 poz. 1
	5 sztuk

	Część 25 poz. 1-4
	Po 3 sztuki

	Część 25 poz. 5-6
	Po 5 sztuk

	Część 26 poz.1
	5 sztuk

	Część 27 poz. 1
	5 sztuk

	Część 28 poz. 1
	5 sztuk

	Część 29 poz. 1
	3 sztuki

	Część 30 poz. 1
	3 sztuki


Próbki mają być złożone w oryginalnych opakowaniach, z etykietami spełniającymi wymogi ustawy o wyrobach medycznych.

Wskazane jest aby każda złożona próbka została oznaczona nazwą Wykonawcy oraz numerem części i pozycji zamówienia, której dotyczy. W przypadku próbek sterylnych oznaczenie musi być zrobione tak, aby próbka zachowała walor sterylności.

4) pkt 12.2 otrzymuje następujące brzmienie: Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku). Zamawiający dopuszcza dla części 22 podanie ceny jednostkowej brutto z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku z jednoczesnym podaniem całościowej wartości brutto do dwóch miejsc po przecinku.
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji.

Informuję, że w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 17.10.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.10.2018 r. 
o godz. 13:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[image: image2.png]

70
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]




[image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg][image: image9.png]DDII



