[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 9.10.2018 r.
Nr sprawy: DFP.271.148.2018.KK 





Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych i higienicznych
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1
Część 18, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowania zestawu do laparoskopii ginekologicznej, którego gramatura w obrębie pola operacyjnego wynosi 109,5 g/m2, a na pozostałej powierzchni 57,5 g/m2. Pozostałe parametry zgodnie z wymogami s.w.i.z. Obecnie Zamawiający dopuszcza zestawy do laparoskopii ginekologicznej, którego gramatura w obrębie pola operacyjnego wynosi 112,5 g/m2, a na pozostałej powierzchni 57,5 g/m2. Zamawiający dopuszcza również inny zestaw do laparoskopii o gramaturze 56 g/m2 na całej powierzchni czyli o gramaturze nie większej niż naszego zestawu. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli nam złożyć ofertę przetargową z obłażeniami, które na oddziałach W Szpitalu Uniwersyteckim są stosowane od maja 2016, cieszą się pozytywna opinią co do jakości funkcjonalności, a jednocześnie podniesie konkurencyjność postępowania oraz pozwoli na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw do laparoskopii ginekologicznej, którego gramatura w obrębie pola operacyjnego wynosi 109,5 g/m2, a na pozostałej powierzchni 57,5 g/m2. Pozostałe parametry zgodnie ze SWIZ.
Pytanie 2

Część 6, poz. 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego zestawu do małych zabiegów z serwetą nieprzylepną w rozmiarze 80x60 cm, serwetą włókninową w rozmiarze 60x40 cm z przylepnym otworem 8 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw do małych zabiegów z serwetą nieprzylepną w rozmiarze 80x60 cm, serwetą włókninową w rozmiarze 60x40 cm z przylepnym otworem 8 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 3
Część 15, poz. 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne rozpatrzenie naszego zapytania o dopuszczenie serwety dwuwarstwowej o gramaturze 55 g/m2. ………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. * Pragniemy przypomnieć, że na etapie zapytań przy poprzednim postępowaniu przetargowym wnioskowana gramatura 55 g/m2 została dopuszczona, a nasza firma mogła złożyć konkurencyjną cenowo oraz jakościowo ofertę.

Tym samym niezrozumiałe dla nas pozostaje negatywne rozpatrzenie naszego zapytania w bieżącym postępowaniu przetargowym.
Odpowiedź: Z treści pytania Zamawiający wnioskuje, że Wykonawca zadał pytanie do części 15 pozycji 8, gdyż pozycja 10 nie występuje w tym pakiecie. Reasumując, Zamawiający dopuszcza serwety o gramaturze 55 g/m2 w zakresie zadania 15 pozycja 8. Pozostałe parametry zgodnie ze SWIZ.
Pytanie 4
Proszę o informację, czy nie zaszła omyłka w zamieszczonym formularzu po zmianach? Jest delikatna rozbieżność pomiędzy odpowiedzią, a formularzem.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 152 Zamawiający z Pakiecie21 poz. 21 i 22 wymaga koszul o długości min. 120cm, z kolei w formularzu cenowym po zmianach jest min. 110cm. Czy wobec tego koszula ma mieć minimum 110cm, czy minimum 120cm?
Odpowiedź: Zmiana arkusza cenowego wynika z udzielonych wszystkich odpowiedzi a nie tylko jednego. Ponadto zakres długości min 120 mieści się w zakresie wskazanej długości przez zamawiającego tzn. min. 110 cm.
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji.

*treść wskazująca na źródło zapytania została usunięte zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
[image: image1.png]

2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]




[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]