[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 29.10.2018 r.
 Nr sprawy: DFP.271.166.2018.EP
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn ,,Dostawa materiałów chirurgicznych oraz materiałów medycznych”
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.
Pytanie 1:
Część nr 19 Torebka do przenoszenia nadajnika  telemetrycznego.
pkt.3.3.3 SIWZ & ust.6 projektu umowy w zakresie części 19.

Czy Zamawiający wyrazi  zgodę ,aby dla torebek do przenoszenia nadajnika telemetrycznego ,które nie zostały zakwalifikowane jako wyrób medyczny i nie stanowią aktywnego wyposażenia i nie są  oznakowanie znakiem  CE., może ten produkt być w ofercie przedstawiony jako produkt nie medyczny.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oraz wprowadza modyfikację w specyfikacji.
Punkt 3.3. specyfikacji otrzymuje następujące brzmienie: 
3.3. ,,Oferowane produkty w części 1 – 3, 5 – 18, 20 muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.”

Zmianie ulega także punkt 4 załącznika nr 1 do specyfikacji. Otrzymuje on następujące brzmienie:
,,Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne w części  1 – 3, 5 – 18, 20 dopuszczone są do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.”
W związku z powyższym zmianie ulega treść § 3 ust. 6 wzoru umowy, który przyjmuje następujące brzmienie:

„6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru dopuszczonego do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (w zakresie określonym przez załącznik nr 1 do Umowy) - dotyczy części: 1-3, 5-18, 20.”

Powyższe zmiany zostały naniesione na wzór umowy - załącznik nr 3 do specyfikacji.

W załączeniu przekazuję załączniki nr 1 i 3 do specyfikacji, uwzględniające wprowadzone zmiany.
[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]