[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





    Kraków, dnia 30.08.2018 r.

Nr sprawy: DFP.271.153.2018.LS
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów do cewnikowania żył.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację. 
Pytanie 1

Czy zamawiający w pakiecie 1 dopuści Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera trójświatłowy dobrze widoczny w RTG, stożkowy koniec cewnika, prowadnik ze znacznikami długości, 
z jednym końcem miękkim prostym a drugim J. Zestaw zawiera: igłę wprowadzającą 6,5cm prowadnicę Seldingera 0,035¨, o długości 50 lub 60cm, strzykawkę 5ml, rozszerzadło, mocowanie cewnika (7Fr/20cm/18-18-16Ga, 7 Fr/16cm/18-18-16Ga).
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 2

Czy zamawiający w pakiecie 1 dopuści Zestaw do cewnikowania żył centralnych trzykanałowy, zakładany metodą Seldingera, na każdym kanale zacisk, cewnik wykonany z poliuretanu, z miękkim końcem, 
ze znacznikami długości, widoczny w promieniach RTG; stałe i ruchome skrzydełka mocujące; krótka kaniula 18G; metalowa prowadnica z końcówką J - 0,90x60cm.; 3 koreczki zabezpieczające; skalpel, rozszerzadło (dopasowane do rozmiaru cewnika); strzykawka 5 ml; igła wprowadzająca; Igła G18/70 mm, Cewnik trzykanałowy 16, 20cm / kanały 14/18/18G. Uzasadnienie: dopuszczenie w/w sprzętu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 3
Czy w części 2 Zamawiający dopuści Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy, zawierający: cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wprowadzany metodą Seldingera, przy pomocy prowadnicy z końcówką J i prostą. Skład zestawu: prowadnica o średnicy 0,038 cala, długości minimum 60 cm, igła do nakłucia 18 GA/7cm, igła punkcyjna, koreczki, rozszerzadło, jednorazowa serweta jałowa. Cewnik 11,5 Fr, długości 16 i 19,5 cm.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 4
Czy w części 2 Zamawiający dopuści Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy, zawierający: cewnik trójświatłowy poliuretanowy, z miękką końcówką atraumatyczną, wprowadzany metodą Seldingera, przy pomocy prowadnicy z końcówką J i prostą. Skład zestawu: prowadnica o średnicy 0,038 cala, długości minimum 60 cm, igła do nakłucia 18 GA/7cm, koreczki, rozszerzadło, skalpel, jednorazowa serweta jałowa. Cewnik 12 Fr i  długości 16 i 20 cm, 24 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 5
Czy w części 3 Zamawiający dopuści Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy zawierający dwuświatłowy, poliuretanowy cewnik do hemodializy w rozmiarze 12Fr z miękką końcówką atraumatyczną, kontrastujący w rtg, o długości 16cm, 20cm oraz 24 cm. Cewnik wprowadzany za pomocą metody Seldingera. Oznaczniki co centymetr od 9 cm od dystalnej końcówki. Elastyczny skrzydełka mocujące i dreny przedłużające z zaciskami. Elastyczna końcówka dystalna. Zestaw zawiera: 
1 dwuświatłowy cewnik, 1 igła wprowadzająca (18G długość 70 mm), 1 stopniowany „J” prowadnik długość 70cm, 2 koreczki do wstrzykiwania zabezpieczające końcówkę cewnika, 2 dylatatory 10 i 12 Fr (dla cewników 12 Fr), sterylna serweta.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 6
Czy w części 3 Zamawiający dopuści Zestaw do cewnikowania żył centralnych do hemodializy zawierający trzyświatłowy, poliuretanowy cewnik do hemodializy w rozmiarze 12Fr,, kontrastujący w rtg, o długości 16cm i 20cm . Cewnik wprowadzany za pomocą metody Seldingera. Elastyczny skrzydełka mocujące 
i dreny przedłużające z zaciskami. Elastyczna końcówka dystalna. Zestaw zawiera: 1 trzyświatłowy cewnik, 1 igła wprowadzająca (18G długość 70 mm), 1 stopniowany „J” prowadnik długość 70cm, 2 koreczki 
do wstrzykiwania zabezpieczające końcówkę cewnika, 2 dylatatory 10 i 12 Fr (dla cewników 12 Fr), 1 serweta sterylna.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 7
Pakiet 2 pozycja 1 Czy Zamawiający   dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR 
i długościach: 17 cm, 20 cm do wyboru przez  Zamawiającego cm z nadrukiem objętości wypełnienia 
na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka  z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 8
Pakiet 2 pozycja 1  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakiet 2 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 9
Pakiet 3 pozycja 1  Czy Zamawiający   dopuści do postępowania  cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR 
i długościach: 17 cm, 20 cm, 25  do wyboru przez  Zamawiającego cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka  z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 14 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika.
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 10
pakiet 3 pozycja 1  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakiet 2 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 11
Pakiet 2 Pozycja 2  W związku z tym, że na rynku dostępne są tylko cewniki do hemodializy 3 światłowe 
z powłoką antybakteryjną (chlorheksydyna i sulfadiazyna srebra) długości 16 i 20cm: Prosimy 
o dopuszczenie zestawu do cewnikowania żył centralnych do hemodializy o składzie i parametrach jak opisane w siwz, długości 25cm bez powłoki antybakteryjnej, przy zachowaniu wymogu zaoferowania cewników z powłoką antybakteryjną długości 16 i 20cm spełniających wszystkie pozostałe parametry siwz.
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.
W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]