[image: image1.jpg]Fundusze Unia Europejska
Eu ropejskle Europejski Fundusz

Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego






Nr sprawy: DFP.271.150.2018.KB

Do wszystkich Wykonawców

                                                                Odp. 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę, montaż, instalacja i  uruchomienie ultrasonografu wraz ze szkoleniem personelu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

W związku z dostawą ultrasonografu prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczonego urządzenia do system RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga licencji na podłączenie dostarczonego urządzenia do system RIS/PACS.
Pytanie 2: 

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczonego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga integracji i konfiguracji z systemem RIS/PACS.
Pytanie 3:

W związku z  tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym element zapewniające poprawną komunikację ultrasonografu z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?
Odpowiedź: Zamawiający wszystkie wymagania dotyczące w/w postępowania zawarł w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
[image: image1.jpg]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image2.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image3.jpg]ISOCERT



               [image: image4.jpg]ISOCERT



              [image: image5.png]ISOCERT



             [image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.png][image: image6.jpg][image: image7.jpg]