[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia. 08.01.2019r.

Nr sprawy: DFP.271.231.2018.KB
Do Wykonawców
Odpowiedzi 1 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  dostawę, instalacja i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego dla O.K. Ginekologii Onkologicznej.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1:

Dotyczy: Załącznika nr 1a pkt.89 

Czy Zamawiający dopuści aparat, w którym zabezpieczeniu podlega system operacyjny i tryb serwisowy ultrasonografu?

W związku z uzyskaniem przez producenta certyfikatu CE, ciąży na nim obowiązek ochrony urządzenia przed jakimkolwiek zewnętrznymi modyfikacjami. W przypadku zaniechania takiej ochrony ani producent ani jednostka notyfikująca certyfikat CE nie mogliby zagwarantować bezpieczeństwa użytkowania aparatu. 
Odpowiedź: 
10. Zamawiający dopuszcza oraz modyfikuje sposób oceny poprzez wprowadzenie punktacji. Zamawiający modyfikuje §4 ust. 10 Umowy w następujący sposób:

11. Wykonawca oświadcza, iż sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, jest lub zostanie przez Wykonawcę przed jego dostarczeniem do Szpitala Uniwersyteckiego pozbawiony wszelkich zabezpieczeń, w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Szpitalowi Uniwersyteckiemu dostęp m.in. do sprzętu, jego opcji serwisowych lub napraw sprzętu, instalacji części, instalacji urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, przystawek przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku niekorzystania przez Szpital Uniwersytecki z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.[1]
[1] W zależności od informacji udzielonej przez Wykonawcę odnośnie parametru wskazanego w Załączniku nr 1a poz. 89 – jeżeli „tak” ustęp pozostanie w Umowie, jeżeli „nie” ustęp zostanie wykreślony.   








            W załączeniu przekazuję zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do Specyfikacji.


Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 11.01.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2019 r. o godz. 13:50 Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.














[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]