[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 26.09.2019 r.

NSSU.DFP.271.69.2019.EP

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów anestezjologicznych.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

Pytanie 1:

Część nr 6 poz. 1, część 7 poz. 2
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie jednostki miary. Elektrody do defibrylacji są pakowane w parach zatem czy Zamawiający oczekuje:
2000 sztuk elektrod ( tj. 1000 par) czy też 2000 par elektrod?
500 sztuk elektrod ( tj. 250 par) czy też 500 par elektrod?
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje zaoferowania kompletu elektrod.

Pytanie 2:

Część nr 6 poz. 2
Prosimy o doprecyzowanie czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem czy gładkiego?
Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem.
Pytanie 3:

Część nr 7 poz. 4
Prosimy o doprecyzowanie asortymentu. Czy Zamawiający w powyższej pozycji oczekuje żelu do defibrylacji?
Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje m.in żelu do defibrylacji.
Pytanie 4:

Część nr 7 poz. 5
Prosimy o doprecyzowanie czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem czy gładkiego?
Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem 

Pytanie 5:

Dotyczy SIWZ pkt 3.3.4
Zwracamy się z prośbą o zweryfikowanie wymogu odnośnie oferowania wyrobów medycznych. Obecnie powyższy zapis dotyczy m.in. części 7 poz. 11 a część 7 posiada tylko pięć pozycji. Czy powyższy wymóg dotyczy może właśnie części 7 ale pozycji 5?

Odpowiedź: 

Wymóg zaoferowania wyrobów medycznych nie dotyczy w części nr 7 poz.3, 5 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 3.4., który otrzymuje brzmienie: 

,,3.4. 
Oferowane produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (nie dotyczy części 7 poz. 3, 5); części 8 poz. 1 – 4; części 10 poz. 2).”
Ponadto Zamawiający modyfikuje pkt 5 w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, który otrzymuje brzmienie:
,,5.    Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski, (nie dotyczy części 7 poz. 3, 5; części 8 poz. 1 – 4; części 10 poz. 2).”
Pytanie 6:

Dotyczy SIWZ pkt 10.2.4 Pełnomocnictwo
W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego ( a jest nią dopiero podpisanie umowy ) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego ? Oczywiście umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza.
Pytanie 8:

Projekt umowy – par. 2 ust. 2
Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).
Odpowiedź:

Z uwagi na specyfikę działalności Zamawiającego oraz charakter przedmiotu umowy, Zamawiający nie ma możliwości zadeklarowania minimalnego poziomu zamówień. 

Jednakże mając na uwadze fakt, iż szacunkowa ilość zamówień określana jest w oparciu o dotychczasowe zapotrzebowanie, Zamawiający zakłada, iż zrealizowane zostanie zamówienie w możliwie pełnym zakresie. Zamawiający nie może jednak złożyć takiego zapewnienia.

Pytanie 9:

Projekt umowy – par. 7 ust. 2, 3
Prosimy o odniesienie kary umownej przewidzianej w §7 ust. 2 i 3 do wartości niezrealizowanej części umowy, a nie, jak przewidziano we wzorze umowy, do wartości całej umowy. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 10:

Dotyczy Części nr 11 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony do mikroskopu LEICA M525, jednorazowego użytku, o wymiarach 117 x 305 cm, wyposażona w trzy wprowadzenia na podglądy, które posiadają uchwyty do mocowania w postaci taśm klejących. Osłona jest także wyposażona w pięć taśm samoprzylepnych, które są przymocowane do osłony, co pozwala na prawidłowe zabezpieczenie mikroskopu. Osłona jest złożona w sposób, który pozwala na aseptyczną aplikację. Dopuszczenie ww osłony pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty. Jakość osłony można ocenić na podstawie próbek.
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 11:

Dotyczy Części nr 11 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej osłony do mikroskopu LEICA M525, jednorazowego użytku, o wymiarach 117 x 305 cm, wyposażona w trzy wprowadzenia na podglądy, które posiadają uchwyty do mocowania w postaci taśm klejących. Osłona jest także wyposażona w pięć taśm samoprzylepnych, które są przymocowane do osłony, co pozwala na prawidłowe zabezpieczenie mikroskopu. Osłona jest złożona w sposób, który pozwala na aseptyczną aplikację. Dopuszczenie ww osłony pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty. Jakość osłony można ocenić na podstawie próbek.
Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza
Pytanie 12:
Dotyczy części nr 9
Czy Zamawiający dopuści dozownik tlenowy z płynną regulacją przepływu za pomocą pokrętła w zakresie 0-15l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dot. cz. 9 poz. 1 i 2.
Pytanie 13:

Dotyczy części nr 9

Czy Zamawiający dopuści dozownik sprężonego powietrza z płynną regulacją przepływu za pomocą pokrętła w zakresie 0-15l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dot. cz. 9 poz. 5.

Pytanie 14:

Dotyczy części nr 9

Czy Zamawiający dopuści regulatory ssania do wysokiej próżni, których korpus wykonany jest z wysokoodpornego materiału ABS?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15:

Dotyczy części nr 9

Czy Zamawiający dopuści regulatory ssania posiadające demontowane zabezpieczenie przeciw przelewowe kompatybilne z oferowanym regulatorem spełniające swoją funkcję o pojemności mniejszej niż 0,1?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dot. cz. 9 poz. 3 i 4.

Pytanie 16:

Część nr 6, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod w opakowaniu a’2 z przeliczeniem wymaganej ilości tj. (1000 opakowań)?

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje zaoferowania kompletu elektrod
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 3.6, który otrzymuje brzmienie: 

,,3.6.   Wykonawca zobowiązany będzie w części 9 do: 

- dostarczenia wraz z pierwszą dostawą instrukcji użycia w języku polskim w wersji elektronicznej (np. CD),
- zagwarantowania dostępności części zamiennych przez min. 10 lat.

- w momencie awarii - dostawy części zamiennych do 5 dni roboczych – zadeklarowany serwis pogwarancyjny,

- zadeklarowania serwisu pogwarancyjnego (min. 24 miesiące),

- wymagalny okres gwarancji – 36 miesiące (nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych),

- przeglądu wszystkich urządzeń dostarczanych w ramach umowy. Przeglądy odbywać się będą w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Macieja Jakubowskiego 2

- potwierdzenia dokonania przeglądu wpisem do paszportu technicznych.”
Nadto modyfikacji ulega § 6a § 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 udziela ……. [minimum 36 miesięcy] miesięcznej gwarancji na Towar, której termin rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

Oraz §2 ust. 1:

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia określonej w Umowie, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy, tj. do dnia …………………………… r.3
3Nie dotyczy cz. 9

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 13., który otrzymuje brzmienie: 

Dotyczy części: 1 – 8, 10 – 13

	Nazwa kryterium
	Sposób oceny ofert
	Waga

	Cena
	Liczba punktów = ( A(min)/A(i) ) * 100 gdzie: 

 - A(min) - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych

 - A(i) -  cena podana w ofercie ocenianej
	100%


Dotyczy części: 9
	Nazwa kryterium
	Sposób oceny ofert
	Waga

	Cena
	Liczba punktów = ( A(min)/A(i) ) * 60 

gdzie: 

 - A(min) - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych

 - A(i) -  cena podana w ofercie ocenianej
	60%

	Gwarancja

(nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych)
	Liczba punktów = (B(i)/B(max))* 10

gdzie:

 - B(i) – okres gwarancji podany w ofercie ocenianej (na podstawie zał. nr 1a)

 - B(max) – najdłuższy okres gwarancji spośród wszystkich ocenianych ofert (na podstawie zał. nr 1a)
	40%


Zamawiający zmodyfikował również formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji) dodając punkt 5, który przyjmuje następujące brzmienie:
,,5. Dot. części 9: Okres gwarancji został podany w wypełnionym załączniku nr 1a do specyfikacji.”
W związku z wprowadzeniem nowego punktu, punktacja ulega przeredagowaniu. Dotychczasowe punkty od 5. do 10. otrzymują oznaczenie kolejno od 6) do 11).
Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 14.10.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2019 r. o godz. 12:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przekazuje w załączeniu załącznik nr 1 i 1a do specyfikacji po modyfikacji oraz załącznik nr 3 do specyfikacji.
[image: image1.png]
4
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
/ KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]




[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]