[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





    Kraków, dnia 03.09.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.67.2019.LS

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów chirurgicznych do chirurgii miękkiej w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację. 
Pytanie 1
Pytanie nr 1 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik 1a do SIWZ część nr 4 pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w tej pozycji przetwornika ultradźwiękowego oraz hybrydowego w łącznej ilości 22 opakowań do wyboru przez Zamawiającego?
Są to dwa różne rodzaje przetworników, o różnych numerach katalogowych, stosowanych do różnych narzędzi. Zamawiający wyspecyfikował zarówno narzędzia hybrydowe jak 
i ultradźwiękowe a przetwornik jedynie ultradźwiękowy. Pozostawienie zapisów w takiej formie sprawi, iż narzędzia hybrydowe nie zostaną zaopatrzone w wymagany do ich pracy przetwornik hybrydowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia cześć 4 oraz zapisów umowy i SIWZ pkt. 4.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu dotyczącego dostaw pilnych do 3 dni roboczych? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
W związku z tym zmianie ulega punkt 4.2 specyfikacji który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

4.2. Dostawy odbywać się będą stosownym transportem i na koszt Wykonawcy sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 5 dni roboczych od zamówienia, a dostawy pilne w terminie do 2 dni roboczych od zamówienia, za wyjątkiem części 4, w której dostawy pilne odbywać się będą w terminie do 3 dni roboczych od zamówienia.
Modyfikacji ulega również § 3 ust. 4 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
§ 3 ust. 4. W sytuacjach pilnych dostawa towaru nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do 21/32 dni roboczych.
1 Dotyczy cz. 1-3, 5

2 Dotyczy cz. 4

Pytanie 3

Dotyczące opisu przedmiotu zamówienia cześć 4 oraz zapisów umowy paragraf 7 ustęp 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy zapisu „jednak nie mniej niż 15 zł” ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 4
Dotyczy części nr 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na realizację zamówień do 10 dni roboczych lub do 5 dni w trybie przyspieszonym?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.
[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]