[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





    Kraków, dnia 01.02.2019 r.

Nr sprawy: DFP.271.245.2018.LS
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów neonatologicznych.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację. 
Pytanie 1
Część 4 

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o wydzielenie z części 4 pozycji nr 1; 3; 4; 5 do osobnego pakietu. Zmiana konfiguracji zadania umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców co będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność ofert i obniżenie ceny. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2

Część 4 

Prosimy o odstąpienie od wymogu dla komory nawilżacza posiadającej dwa pływaki. Każda komora dedykowana do wentylacji noworodków posiada zabezpieczenie antyprzelewowe. Wymaganie dwóch pływaków w komorze nawilżacza stawia na uprzywilejowanej pozycji tylko jedną firmę. Takie działanie ogranicza innym firmom złożenie oferty w przedmiocie Zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komory nawilżacza z jednym pływakiem, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań specyfikacji.
Pytanie 3

Część 6 

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o wydzielenie z części 6 pozycję nr 3 do osobnego pakietu. Zmiana konfiguracji zadania umożliwi złożenie oferty większej ilości Wykonawców co będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność ofert i obniżenie ceny.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 4
Część nr 1, poz. 8 

Prosimy o wydzielenie poz. 8 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5
Część nr 1, poz. 8 

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 6
Dotyczy pakietu nr 1 poz. 1 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 1 pozycji 1 w celu złożenia atrakcyjnej oferty cenowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 7

Dotyczy pakietu nr 1 poz. 7 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 1 pozycji 7 (mankiety) w celu złożenia atrakcyjnej oferty cenowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 8
Dotyczy pakietu 7, poz. 2. 

Prosimy o wskazanie, jakiego łącznika (adaptera) do czujnika przepływu oczekuje Zamawiający?. Czy ma być to łącznik prosty, czy kątowy „Y”?.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje adaptera kompatybilnego z czujnikami przepływu stosowanymi w respiratorze DRAEGER BABY LOG VN500 posiadanym przez Zamawiającego (w Oddziale Klinicznym Neonatologii). 

Pytanie 9

Część 1 poz.9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu? Wyłączenie dałoby możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 10

Część 1 poz.9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek dla dzieci przedwcześnie urodzonych bez ściągacza taliowego w tylnej części wyrobu? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 11

Część 1 poz.9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek dla dzieci przedwcześnie urodzonych o masie 4,6g oraz chłonności 55g? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 12

Część 1 poz.9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluszek dla dzieci przedwcześnie urodzonych będących wyrobem higienicznym, a nie medycznym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
W związku z powyższym zmianie ulega punkt 3.4. specyfikacji, który otrzymuje nowe brzmienie:

„3.4. Oferowane produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (dotyczy: części 1 poz. 1, 2, 3, 7, 8; części 2; części 3; części 6 i części 7).”

Zmianie uległ również punkt 3 formularza oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji), który otrzymał nowe brzmienie:

„3. Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski. (dotyczy: części 1 poz. 1, 2, 3, 7, 8; części 2; części 3; części 6 i części 7).”

Pytanie 13

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niewykonanej części umowy”? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w treści § 8 ust. 2 wzoru umowy, zwrot „10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1” nie występuje. 

Poniżej obecne brzmienie powyższego paragrafu:

„§ 8 ust. 2. W przypadku niewykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Szpitalowi Uniwersyteckiemu kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”

Zamawiający pozostawia brzmienie § 8 ust. 2 wzoru umowy bez zmian.
Pytanie 14

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto części umowy wykonanej nienależycie”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 8 ust. 3 wzoru umowy.
Pytanie 15

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 4 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 8 ust. 4 wzoru umowy.
Pytanie 16

Pakiet nr 1, pozycja 1– Czy Zamawiający odstąpi od wymogu w elektrodach do EKG „elektrody posiadają cechy radioprzezrności”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 17

Pakiet nr 1, pozycja 1 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 1 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 18

Część nr 4 poz. 1: 

Prosimy o dopuszczenie komory z jednym pływakiem konwekcyjnym spełniającym identyczną funkcję co opisane dwa pływaki. Zaproponowane rozwiązanie jest równoważne z zabezpieczeniem wymaganym przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań specyfikacji.
Pytanie 19

Część nr 4 poz. 1: 

Czy Zamawiający oczekuje komory nawilżacza z drenem do podaży wody o dł. 1,2m? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza komory nawilżacza z drenem do podaży wody o dł. 1,2m.
Pytanie 20

Część nr 4 poz. 1: 

Czy Zamawiający wymaga aby komora nawilżacza posiadała datę ważności i numer serii na opakowaniu jednostkowym produktu? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza aby komora nawilżacza posiadała datę ważności i numer serii na opakowaniu jednostkowym produktu.
Pytanie 21
Część nr 6, poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści maskę nosową w rozmiarach S, M, L, XL? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 22
Część nr 6, poz. 2 

Czy Zamawiający wymaga mocowania paskowego w postaci czepca owijanego wokół głowy noworodka kompatybilnego z zaczepem kołyskowym, który jest aktualnie stosowany na oddziale? Proponowany czepiec jest uniwersalnym rozwiązaniem przeznaczonym do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu do założenia generatora w mocowaniu kołyskowym oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami umożliwiającym zamocowanie kaniuli nosowej, dodatkowo dzięki konstrukcji w postaci opaski można regulować czepiec do aktualnego obwodu głowy małego pacjenta w zależności od potrzeb – w przypadku obrzęku lub ustąpienia obrzęku bądź u pacjenta poddawanego długoterminowej terapii w miarę wzrostu dziecka bez konieczności zmiany rozmiaru, zabezpieczając tym samym przed deformacją główki.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza proponowane rozwiązanie.
Pytanie 23
Pakiet 1 poz. 3 

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3 z pakietu 1, w celu złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty przez większe grono Wykonawców.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
W załączeniu przekazuję Formularz oferty i arkusz cenowy (stanowiące załączniki nr 1 i 1a do specyfikacji) uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.
[image: image1.png]
4
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]