[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 30.08.2019 r.

Nr sprawy: DFP.271.58.2019.KB
Do wszystkich Wykonawców

                                                                                  Odp. 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szwów chirurgicznych.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie 1:
Dotyczy Części nr 1 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie w/w części na pakiety, według typów (rodzajów) nici, umożliwiając w ten sposób złożenie konkurencyjnych ofert. 
UZASADNIENIE: Umieszczenie w jednej części wielu rodzajów nici wchłanianych jak i niewchłanialnych znacznie ogranicza w sposób istotny możliwość przystąpienia do przetargu szerszego kręgu Wykonawców, a tym samym skazuje Zamawiającego na ograniczony wybór ofert. Może to spowodować znaczne podwyższenie kosztów realizacji tego zadania - a biorąc pod uwagę obecną sytuację w służbie zdrowia nie jest to najkorzystniejsze dla Szpitala - co nie miałoby miejsca gdyby podzielono w/w części. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie 2:
Dotyczy Części nr 3 
Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w części dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli( glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli( glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%)? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3:
Dotyczy Części nr 3, poz. 11-12 
Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wyłączenie w/w pozycji do osobnej części. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4:

Dotyczy Części nr 4 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie w/w części na pakiety, według typów (rodzajów) nici, umożliwiając w ten sposób złożenie konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5:

Dotyczy Części nr 4, poz. 1-11 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, niepowlekane, wchłaniające się w okresie 90-120 dni, składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania ok. 4 tygodni (po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 
15%, po 28 dniach ok. 5% )? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6:

Dotyczy Części nr 4, poz. 12-25 
Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe szwy chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 75% po 14 dniach, ok. 65-70% po 28 dniach, ok. 55-60% po 43 dniach, ok. 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7:

Dotyczy Części nr 4, poz. 26-33
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy plecione o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach ok. 65% i ok. 50% po 8 – 11 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu po ok. 42 dniach? W razie odmownej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8:

Dotyczy Części nr 4, poz. 34-37 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy niewchłanialne, jednowłóknowe, poliamidowe bez powleczenia? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9: 

Dotyczy Części nr 5 
Czy Zamawiający w w/w części dopuści szwy niewchłanialne, jednowłóknowe, polipropylenowe bez dodatku polietylenu? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10:

Dotyczy Części nr 6 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie w/w części na pakiety, według typów (rodzajów) nici, umożliwiając w ten sposób złożenie konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ


Pytanie 11:

Dotyczy Części nr 6, poz. 27-36 
Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici niewchłanialnych, plecionych, poliestrowych powlekanych silikonem ( bez adnotacji w dokumentach o tym , że powleczone jest każde włókno osobno). 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12:

Dotyczy Części nr 6, poz. 5, 7, 19 
Czy w w/w pozycjach Zamawiający ma na myśli krzywiznę igły 3/8? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 13:

Dotyczy Części nr 8 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie w/w części na pakiety, według typów (rodzajów) nici, umożliwiając w ten sposób złożenie konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 14:

Dotyczy Części nr 8, poz. 11-13 
Czy Zamawiający w w/w części dopuści szwy niewchłanialne, jednowłóknowe, polipropylenowe bez dodatku polietylenu? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 15:

Dotyczy Części nr 8, poz. 25-54 
Czy Zamawiający dopuści nić wchłanialną, plecioną, syntetyczną, barwioną, wykonaną z kopolimeru składającego się w 90% z glikolidu i w 10% z L-laktydu, powlekaną mieszaniną kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 50% po 21 dniach, około 25% po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 60-70 dni? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ


Pytanie 16:

Dotyczy Części nr 8, poz. 55 
Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 17:

Dotyczy Części nr 8, poz. 62-64 
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu o całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 18:

Dotyczy Części nr 9
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w części materiału szewnego plecionego o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach ok. 65% i ok. 50% po 8 – 11 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu po ok. 42 dniach. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 19:

Dotyczy Części nr 10 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie w/w części na pakiety, według typów (rodzajów) nici, umożliwiając w ten sposób złożenie konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 20:

Dotyczy Części nr 10, poz. 16-19 
Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 75% po 14 dniach, ok. 65-70% po 28 dniach, ok. 55-60% po 43 dniach, ok. 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?
Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie 21:

Dotyczy Części nr 10, poz. 20 
Czy Zamawiający w w/w części dopuści szwy niewchłanialne, jednowłóknowe, polipropylenowe bez dodatku polietylenu? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 22:

Dotyczy Części nr 10, poz. 35-36 
Czy Zamawiający w w/w części dopuści szwy niewchłanialne, plecione, poliestrowe powlekane silikonem? 
Odpowiedzi: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 23:

Dotyczy Części nr 11 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie w/w części na pakiety, według typów (rodzajów) nici, umożliwiając w ten sposób złożenie konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 24:

Dotyczy Części nr 11 
Czy Zamawiający dopuści w w/w części materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 25:
Dotyczy Części nr 11, poz. 3 
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach materiał szewny bez powleczenia? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 26:

Dotyczy Części nr 12 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o podzielenie w/w części na pakiety, według typów (rodzajów) nici, umożliwiając w ten sposób złożenie konkurencyjnych ofert. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 27:

Dotyczy Części nr 12, poz. 1-4
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy plecione o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach ok. 65% i ok. 50% po 8 – 11 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu po ok. 42 dniach? W razie odmownej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 28:

Dotyczy Części nr 12, poz. 5-6 
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew monofilamentowy, niewchłaniany, poliamidowy, nie pakowany na mokro? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 29:
Dotyczy Części nr 12, poz. 2,5,28,29 
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 30:

Dotyczy Części nr 13 
Czy Zamawiający w w/w części dopuści szwy niewchłanialne, jednowłóknowe, polipropylenowe bez kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcenia węzła? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 31:

Dotyczy Części nr 13, poz. 5 
Zwracamy się do zamawiającego z prośbą o wyłączenie w/w pozycji do osobnej części. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 32:

Dotyczy Części nr 14 
Czy Zamawiający dopuści w w/w części materiał szewny bez powleczenia antybakteryjnego? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 33:

Dotyczy Części nr 14, poz. 18-21 
Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach materiał szewny bez powleczenia? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 34:
Czy w Części nr 1 poz. 1 Zamawiający dopuści nić 6/0 z dwoma igłami o dł. 8mm odwrotnie tnącymi 5/16 koła? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie 35:

Czy w Części nr 1 poz. 3 Zamawiający dopuści nić 5/0 nie-powlekaną z dwoma igłami typu szpatułka o dł. 8mm 330 mikronów? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie 36:

Czy w Części nr 1 poz. 4 Zamawiający dopuści nić 10/0 z dwoma igłami 3/8 koła, pozostałe wymagania bez zmian? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie 37:

Czy w Części nr 1 poz. 5 Zamawiający dopuści nić 5/0 z dwoma igłami o dł. 8mm 3/8 koła, pozostałe wymagania bez zmian? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
 
Pytanie 38:
Dotyczy Część nr 12, Formularz cenowy - opis materiału szewnego dla pozycji od 7do 30: 
Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie materiału szewnego o okresie wchłaniania ‘56 – 70’ dni? 
Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o modyfikację zapisów. 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie 39:

Część nr 12, poz. 3,4,13,18,19: 
Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły okrągło tnącej (bez końca trokarowego), pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie 40:
Część nr 13, poz. 5: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły prostej odwrotnie tnącej? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie 41:
Część nr 13 poz. 13: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły odwrotnie tnącej, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie 42:

Część nr 13 poz. 32: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie 43:

Część nr 14 poz. 33: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie nici o grubości 1, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 44:

Część nr 15 poz. 7: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie nici o długości igły 31 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie 45:

Część nr 15 poz. 15: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie nici o igle konwencjonalnie tnącej, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 46:

Część nr 16 poz. 5: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie nici o grubości 4/0, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
Pytanie 47:
Część nr 16 poz. 7: Czy Zamawiający zezwoli na zaoferowanie nici o grubości 3/0, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
 

	 


[image: image1.png]
7
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]