[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok




     

Kraków, dnia 26.06.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.35.2019.KB
Do wszystkich Wykonawców

Odp.2 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnego wyposażenia dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU).
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Pytanie 1: 
Czy zamawiający dopuści termometr który wykona do 20.000 pomiarów na 4 bateriach AAA 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację załącznika 1 a do Specyfikacji.
Pytanie 2:
Pytanie do pakietu nr 2 pozycja 2: Czy zamawiający dopuści termometr którego zakres temperatur wynosi 1-55 st. C 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację załącznika 1 a do Specyfikacji.
Pytanie 3:
pytanie do pakietu nr 2 pozycja 2: Czy zamawiający dopuści termometr który wykona do 20.000 pomiarów na 4 bateriach AAA  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację załącznika 1 a do Specyfikacji.
Pytanie 4: 
Cześć 8 do poz. Nr 1 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania niszczarki z funkcją zarządzania energią EMCS. System ten nie jest dostępny już od kilku lat, został zastąpiony nowym rozwiązaniem technicznym EcoSmart który w trybie czuwania zużywa max. 0,1W prądu. W poz. 2 tego samego postępowania Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarki z systemem zarządzenia energią która w trybie czuwania zużywa max. 0,1W prądu? 
Odp. Zamawiający dopuszcza i wprowadza modyfikację załącznika 1 a do Specyfikacji.
Pytanie 5: 

Cześć 8 do poz. Nr 2 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania niszczarki z funkcją ”Niszczenie równoległe: możliwość podawania papieru w trakcie automatycznego niszczenia dokumentów” oraz "Osłona bezpieczeństwa zapobiegająca przypadkowemu wciągnięciu". 
Te dwa zapisy wzajemnie są wykluczają, ponieważ niszczenie równoległe jest dostępne wyłącznie w urządzenia z automatycznym podajnikiem a tym samym nie ma możliwości ani potrzeby używania osłony bezpieczeństwa które są dostępne w niszczarkach manualnych. 
Dodatkowo pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia wskazują jednoznacznie, że Zamawiający wymaga niszczarki manualnej, a więc bez potrzeby niszczenia równoległego. W związku z powyższym wnoszę o usunięcie z opisu przedmiotu zamówienia wymogu ”Niszczenie równoległe: możliwość podawania papieru w trakcie automatycznego niszczenia dokumentów”. 
Odp. Zamawiający modyfikuje opis w części nr 8 poz.2  polegający na wykreśleniu zapisu: ”Niszczenie równoległe: możliwość podawania papieru w trakcie automatycznego niszczenia dokumentów”.

Pytanie 6: 

Umowa załącznik nr 3 do SIWZ § 6a, pkt 4 
Warunki które zostały opisane przez Zamawiającego nie są gwarantowane przez producentów niszczarek. Tym samym nie są możliwe do spełnienia przez Wykonawców. 
”W przypadku każdej naprawy towaru okres gwarancji przedłuża się o liczbę dni, w ciągu których Szpital Uniwersytecki nie mógł korzystać z towaru (wyłączenie z eksploatacji). Wykonawca zobowiązuje się do wymiany części towaru (podzespołu itp.) natychmiast lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy, w takiej sytuacji termin gwarancji przedłuża się o liczbę dni, w ciągu których Szpital Uniwersytecki nie mógł korzystać z towaru” 
Dlatego wnosimy o zamianę zapisu w § 6a, pkt 4 
Uzasadnienie : 
Standardowe procedury gwarancyjne producentów/ dystrybutorów niszczarek dostępnych na rynku zapewniają : 
1. Usunięcie wady urządzenia do 14 dni od dnia dostarczenie urządzenia do Autoryzowanego Zakładu Serwisowego. 
2. W okresie gwarancyjnym wadliwa cześć jest wymieniona na nową już po pierwszym wykryciu wady. 
3. W przypadku dokonania trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia i ujawnienia się kolejnej wady uniemożliwiającej używanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem lub stwierdzenia przez Autoryzowany zakład Serwisowy w książce gwarancyjnej dalszych wad w działaniu, Zamawiajacy ma prawo żądać dostarczenia nowego urządzenia wolnego od wad.

Warunkiem spełnienia powyższych warunków jest prawidłowe zgodne z instrukcją i warunkami gwarancji użytkowanie urządzenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje wzór umowy. §6a ust. 4 nie będzie miał zastosowania do części 8. 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że
Zamawiający wykreśla §14 ust. 3 wzoru umowy. 

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany załącznik 1 a do Specyfikacji. 
[image: image1.jpg]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
                                                                [image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]