[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 12.07.2019 r.

 Nr sprawy: DFP.271.36.2019.EP
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów kardiologicznych do zabiegów sercowych.
Informuję, że Zamawiający zmienił odpowiedź na pytanie nr 21 oraz 22 zawarte w piśmie z dnia 10.07.2019 r. Poniżej przedstawiam treść pytań oraz zmienione, obowiązujące odpowiedzi:
Pytanie 21:
Część 1 Czy Zamawiający dopuści kardiowerter defibrylatoor resynchronizujący o konektorze IS1/DF1/IS4 bez możliwości warunkowego skanowania w środowisku MRI 1,5 oraz 3T? 

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 22:
Część 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik do lokalizacji ujścia i kaniulacji zatoki wieńcowej o średnicy wewnętrznej 7,2F?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.


W załączeniu przekazuje zmodyfikowany załącznik nr 1a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Informuję, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 19.07.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2019 r. o godz. 12:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]