[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Kraków, dnia 14.05.2019 r.
Nr sprawy: DFP.271.8.2019.ADB 





Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do diagnostycznych    i terapeutycznych zabiegów kardiologii inwazyjnej.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.
Pytanie 1 
Dotyczy części nr 65: 

czy Zamawiajacy dopuści zaoferowanie prowadników tylko o długości 260cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 2
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 91 w pozycji nr 1 dopuści złożenie oferty z prowadnikami hydrofilnymi przeznaczonymi do zabiegów na tętnicach obwodowych o parametrach jak niżej: 

- prowadniki o średnicach 0.018" do 0.038'', 

- rdzeń nitinolowy w poliuretanie pokryty powłoką hydrofilną 

- dostępne prowadniki sztywne, 

- dostępne końcówki: prosta, zakrzywiona „angled” (45 stopni) i kształtowalna, 

- dostępne długości 150 - 260 cm? 
Zgoda zamawiającego umożliwi naszej firmie na przystąpienie do przetargu i zaoferowanie wyrobów najwyższej jakości - prowadników duńskiej firmy SP Medical.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 3

Czy Zamawiający w Zadaniu 42 dopuści cewnik do odsysania skrzeplin ze światłem aspiracyjnym większym odo oczekiwanego 0,049”, pokryciem hydrofilnym na długości 18cm, markery na 95 i 105cm, cewnik wzmacniany stalowym popychaczem, wtopionym w cewnik, nie zajmującym światła cewnik w trakcie manewrowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 4
Czy Zamawiający w Zadaniu 43 dopuści cewnik do odsysania skrzeplin wzmacniany stalowym popychaczem, wtopionym w cewnik, nie zajmującym światła cewnik w trakcie manewrowania, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5

Czy Zamawiający w Zadaniu 44 dopuści cewnik do odsysania skrzeplin wzmacniany stalowym sztyletem, z powierzchnią kanału ekstrakcji 0,69mm2, wyprofilowana końcówka zaokrąglona atraumatyczna typu Silva-tip z niskim profilem wejścia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 6

Czy Zamawiający w Zadaniu 45 dopuści cewnik do odsysania skrzeplin wzmacniany stalowym popychaczem, wtopionym w cewnik, nie zajmującym światła cewnik w trakcie manewrowania, dwiema strzykawkami 30ccm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 7
Czy w zadaniu 58 Zamawiający dopuści cewniki próbujące wzmacniane stalowym oplotem o długościach 130cm i 150cm, spełniające pozostałe warunki SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 8

Pytania dotyczy pakietów 52 i 54. 

Pytanie do umowy powierzenia przetwarzania danych: 

Czy Zamawiający rozważy modyfikację umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych poprzez wskazanie w niej i załącznikach do niej, iż powierza Wykonawcy przetwarzanie także danych szczególnych kategorii (danych pacjentów dotyczących zdrowia)? 

Uzasadnienie: 

Aktualne brzmienie umowy powierzenia przetwarzania danych wraz z załącznikami określa, iż przetwarzaniu podlegają dane personelu (medycznego i administracyjnego) przetwarzane w toku szkoleń. W ocenie Wykonawcy, w toku czynności serwisowych lub wsparcia może dojść do dostępu i przetwarzania danych pacjentów zapisanych na konsoli będącej przedmiotem dzierżawy, zgodnie z umową główną, dlatego też celowe wydaje się odzwierciedlenie i uszczegółowienie tej kategorii w umowie powierzenia przetwarzania danych.

Odpowiedź: Zamawiający dostrzega w pytaniu omyłkę w oznaczeniu części zamówienia, ponieważ przedmiot dzierżawy został określony w częściach 53, 55, 56 i 57 zamówienia do których to części ma zastosowanie umowa powierzenia przetwarzania danych. Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem, modyfikuje zapisy załącznika nr 2 do umowy o powierzenie przetwarzania danych. Zmodyfikowany wzór umowy powierzenia przetwarzania danych w załączeniu.  
Pytanie 9

Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 3 do SIWZ poprzez dodanie § 3 ust. 4a o następującej treści: „Szpital Uniwersytecki jest zobowiązany do zachowania towaru znajdującego się w Magazynie w stanie niepogorszonym, w tym do ochrony przed jego przypadkową utratą, kradzieżą i uszkodzeniem.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 10

Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 3 do SIWZ poprzez dodanie § 3 ust. 4a o następującej treści: „Szpital Uniwersytecki jest zobowiązany do zachowania towaru znajdującego się w Magazynie w stanie niepogorszonym, w tym do ochrony przed jego przypadkową utratą, kradzieżą i uszkodzeniem.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 11

Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 3 do SIWZ poprzez dodanie § 3 ust. 4b o następującej treści: „Szpital Uniwersytecki nie może pobrać z Magazynu towaru, któremu upłynął termin ważności. W przypadku, gdyby Szpital Uniwersytecki posiadał w Magazynie więcej niż jeden towar danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności towar z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 3 ust. 4 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Wykonawca jest właścicielem towaru znajdującego się w Magazynie do momentu jego wykorzystania przez Szpital Uniwersytecki i zobowiązuje się do jego ubezpieczenia. Szpital Uniwersytecki nie może pobrać z Magazynu towaru, któremu upłynął termin ważności. W przypadku, gdyby Szpital Uniwersytecki posiadał w Magazynie więcej niż jeden towar danego rodzaju, zobowiązuje się on wykorzystać w pierwszej kolejności towar z krótszym terminem ważności zgodnie z zasadą first expired/first out.”
Pytanie 12

Prosimy o doprecyzowanie treści załącznika nr 3 do SIWZ poprzez dodanie § 3 ust. 4c o następującej treści: „Szpital Uniwersytecki nie jest zobowiązany do okresowej, nie rzadziej niż raz na kwartał, kontroli terminu ważności towaru pozostającego w Magazynie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 13

Dotyczy przedmiotu zamówienia – część 34 

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 34 (załącznik 1a do siwz) koszulek wprowadzających udowych długich o dostępnej długości w zakresie 30-90cm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 14

Dotyczy przedmiotu zamówienia – część 47 

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 47 (załącznik 1a do siwz) urządzenia do usuwania ciał obcych z dużych naczyń o śr. 10 do 30mm, długości koszulki prowadzącej 105cm, długości pętli 125cm i średnicy cewnika 4-6F.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 15

Dotyczy przedmiotu zamówienia – część 64 

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 64 (załącznik 1a do siwz) prowadnika bez pętli typu stiff do zabiegów przezskórnej walwuloplastyki zastawki aortalnej; o elastycznej końcówce prostej i J o długości 3 i 7cm bez formowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 16

Dotyczy przedmiotu zamówienia – część 66 

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 66 (załącznik 1a do siwz) balonów do przezskórnej walwuloplastyki zarejestrowanych do poszerzania zastawki płucnej. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 17

Dotyczy przedmiotu zamówienia – część 73 

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 73 (załącznik 1a do siwz) zestawu do drenażu worka osierdziowego do wprowadzenia przezskórnie metodą Seldingera składający się z: 2 igieł wprowadzających 18G 7 i 12cm; prowadnika 0,038 inch(0,97mm) o długości 70cm i zakończeniu „J”; rozszerzadła i radiocieniującego cewnika typu pigtail 8,3 Fr o długości 40cm posiadający 6 otworów.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 18

Dotyczy przedmiotu zamówienia – część 95 

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 95 (załącznika 1a do siwz) koszulek do zabiegów z dostępu kontralateralnego o następujących parametrach: 

- koszulki o średnicy 5-8F 

- wyposażone w zastawkę hemostatyczną z bocznym kranikiem 

- zbrojone metalowym oplotem 

- długość 40cm 

- dostępne koszulki proste o długości w przedziale 45-90cm o śr. 5-8F

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 19

Dotyczy przedmiotu zamówienia – część 97 

Prosimy o odpuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w części 97 (załącznik 1a do siwz) koszulek naczyniowych o większych rozmiarach 10-14F, długości 30 lub 45cm, odporne na załamania, zastawka hemostatyczna, przewód boczny z kranikiem do płukania.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 20

Dot. Części nr 35 

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do kaniulacji tętnicy promieniowej, który w zestawie posiada prowadnik z KOŃCÓWKA PROSTĄ 0,018”, dostępne są również zestawy z prowadnikami 0,021” oraz 0,025” (wymagane 0,020”). POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNE Z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 21

Dot. Części 37, poz. 1 

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie łączników ciśnieniowych o długości 30cm oraz doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga przedłużaczy nisko czy wysokociśnieniowych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający informuje, że wymaga przedłużaczy niskociśnieniowych.
Pytanie 22
Dot. Części 38 

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z manometrem, z drenem dł. 27cm – pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zdj. Produktu w załączniku.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 23

Dot. Części 39 

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie balonów do kontrapulsacji, najwyższej jakości od japońskiego producenta o następujących parametrach:

• Objętość 35ml, 40ml 

• Średnica 8F 

• Budowa Helium gas-Lumen 

• DUŻA ZALETA - Balony 8F dostępne w wersji standardowej oraz krótkiej

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 24

Dot. Części 84 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie stentów samorozpreżalnych najwyższej jakości od producenta ze Szwajcarii o następujących parametrach: 

•      stent nitinolowy z pamięcią kształtu 

•      Widoczny na całej długości 

•      Średnica 4-7mm dla 4F; 5-8mm dla 5F i 6F 

•      Długość od 40 mm do 200mm 

•      Dwa markery umożliwiające pozycjonowanie stentu  

•      Długość systemu wprowadzającego 85, 135 

•      System wprowadzający 4-6 F 

•      Stenty współpracujące z prowadnikiem 0,018 (4 i 5F) oraz 0,035” – 6F

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 25

Dot. Części 100 

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczeni opasek uciskowych do tętnicy promieniowej – dostępnych w 3 rozmiarach – S, M, L w zestawie ze strzykawką. Wykonane są z przeźroczystego materiału, przez co łatwo można obserwować miejsce tętnicy promieniowej po nakłuciu. Zdjęcie oferowanego produktu w załączeniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 26

dot. części 9 

Czy Zamawiający dopuści stenty kobaltowo – chromowe montowane na balonie, uwalniające pochodną Syrolimusa bez biodegradowalnego polimeru; 

- dostępne w rozmiarze od 2,25 – 4,0 mm z możliwością doprężenia do średnicy 4,75 mm bez utraty właściwości fizykalnych i mechanicznych stentu, 

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 27

dot. części 15 

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe w zakresie od 2,0 do 5,0 mm o długości maksymalnej 27 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 28

dot. części 18 

Czy Zamawiający miał na myśli balony wysokociśnieniowe o RBP min. 18 atm i cisnieniu nominalnym min. 10 atm? 

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak.
Pytanie 29

dot. części 30 

Czy Zamawiający dopuści cewniki o średnicy 6 i 7 F? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 30

Dot. Pakiet 20 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie balonu lekowego pokrytego paklitakselem metodą mikropipetingu, uwalnianego w postaci mikrokrystalicznej z udokumentowanym utrzymywaniem się leku w ścianie naczynia przez co najmniej 6 dni? Produkt posiada udowodnioną skuteczność potwierdzoną w randomizowanych badaniach klinicznych w tym porównujących stent nowej generacji z biodegradowalnym polimerem (FU 18 m). Balon o niskim profilu cewnika w segmencie początkowym 2.0F oraz końcowym 2.5F dla ( 2.0mm-3.5mm), 2.6F dla 4.0mm. 

Posiadający również wskazania w zmianach de novo o długościach balonu w zakresie od 10 mm do 30 mm.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 31

Dot. Pakiet 21 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie balonu lekowego pokrytego paklitakselem metodą mikropipetingu, uwalnianego w postaci mikrokrystalicznej z udokumentowanym utrzymywaniem się leku w ścianie naczynia przez co najmniej 6 dni. Środek ułatwiający transfer leku BTHC. Produkt posiada udowodnioną skuteczność potwierdzoną w randomizowanych badaniach klinicznych w tym porównujących stent nowej generacji z biodegradowalnym polimerem (FU 18 m). Posiadający również wskazania w zmianach de novo o długościach balonu w zakresie od 10 mm do 30 mm. oraz udokumentowany czas leczenia DAPT 3 miesiące?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 32

Dot. Załącznika nr 1A – ARKUSZ CENOWY, część nr 38 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w części nr 38 strzykawki z manometrem posiadającej w zestawie wysokociśnieniowy dren o długości 35,5 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 33

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących zapytań: 

• Czy w cześci nr 2 Stenty kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym everolimusem Zamawiający dopuszcza również stenty pokrywane inną substancją z grupy limus np. BIOLIMUS A9TM (Biosensors) i o średnicach 2,25 -4,00 mm i długościach 9 – 36 mm 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
• Czy w cześci nr 4 Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym sirolimus z rezerwuarów bez zastosowania polimeru Zamawiający dopuszcza również stenty stalowe bez polimeru uwalniające inną substancją z grupy limus np. BIOLIMUS A9TM (Biosensors) i o średnicach 2,25 -4,00 mm i długościach 8 – 36 mm 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
• Czy w cześci nr 9 Stenty kobaltowo-chromowe pokrywane lekiem antyproliferacyjnym sirolimus Zamawiający dopuszcza również stenty pokrywane inną substancją z grupy limus np. BIOLIMUS A9TM (Biosensors) i o średnicach 2,25 -4,00 mm i długościach 9 – 36 mm 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
• Czy w cześci nr 10 Stenty kobaltowo-chromowe do leczenia bifurkacji z krótkim okresem DAPT Zamawiający dopuszcza również stenty stalowe z bardzo krótkim okresem DAPT do 28 dni i o średnicach 2,25 -4,00 mm i długościach 8 – 36 mm umożliwijący znaczne poszerzenie oczka do bocznicy – wielkość oczka 1,56 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 34

Część nr 37, poz. 1 

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgodny na zaoferowanie przedłużacza ciśnieniowego krótkiego o dł. 25 cm (wytrzymały na ciśnienie do 325 PSI) z zastawką bezzwrotną wg. rys. 1 (rysunek w przesłanym pliku z pytaniami). Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 35

Część nr 37, poz. 2 

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgodny na zaoferowanie przedłużacza ciśnieniowego długiego o dł. 75 lub 150 cm (wytrzymały na ciśnienie do 325 PSI) z zastawką bezzwrotną wg. rys. 2 (rysunek w przesłanym pliku z pytaniami). Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 36

Do §4 ust.1a wzoru umowy

Czy w przypadku gdy Wykonawca, który otrzyma zamówienie, będzie znanym Zamawiającemu kontrahentem, a także ze względu na fakultatywność stosowania w rozliczeniach mechanizmu split payment, możliwe będzie wyłączenie niniejszego zapisu z umowy?

Odpowiedź: Zapis §4 ust. 1a dotyczy wyłącznie Wykonawców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku, gdy Wykonawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie posiada firmowego rachunku bankowego do każdej faktury będzie zobowiązany dołączać oświadczenie Wykonawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą o nieposiadaniu firmowego rachunku bankowego (załącznik nr 5 do wzoru umowy). Zamawiający pozostawia zapis wzoru umowy bez zmian.  
Pytanie 37

2. Do §4 ust.3 wzoru umowy

Ponieważ Zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie podaje definicji "SU DOP Umowy", a wymóg podania numeru SU DOP Umowy znajduje się w treści §4 ust.3 wzoru umowy, to prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem "SU DOP Umowy".

Odpowiedź: Każdej umowie, którą Szpital Uniwersytecki zawiera z Wykonawcą nadawany jest numer ewidencyjny oznaczony jako nr rej SU DOP.  Obowiązek wyrażony w §4 ust. 3 wzoru umowy dotyczy podawania przez Wykonawcę na fakturze numeru umowy (oznaczonego jako nr rej SU DOP) zawartej pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim a Wykonawcą.
Pytanie 38

Do §4 ust.3 wzoru umowy 
Jeśli "SU DOP Umowy" jest dokumentem Zamawiającego to prosimy o rezygnację z konieczności umieszczania jego numeru na dokumencie dostawy przekazywanym przez wykonawcę w formie elektronicznej.

Odpowiedź: Każdej umowie, którą zawiera Szpital Uniwersytecki nadawany jest numer ewidencyjny oznaczony jako nr rej SU DOP.  Obowiązek wyrażony w §4 ust.3 wzoru umowy dotyczy podawania przez Wykonawcę na fakturze numeru umowy (oznaczonego jako nr rej SU DOP) zawartej pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim a Wykonawcą. Zamawiający pozostawia zapis wzoru umowy bez zmian.  
Pytanie 39

Do §7 ust.3 wzoru umowy 
Ponieważ kara w wysokości 10% wartości brutto danej części wydaje się rażąco wysoka to wnosimy o jej obniżenie do 5%. Prosimy o wyjaśnienie w jakich przypadkach Zamawiający będzie naliczał karę za nienależyte wykonanie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie podać zamkniętego katalogu przypadków nienależytego wykonania umowy. Zamawiający pozostawia zapis wzoru umowy bez zmian.  
Pytanie 40

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 42, dopuści złożenie oferty cewnikiem do trombektomii o długości 140cm, z metalowym oplotem zwiększającym sztywność wtopionym w strukturę cewnika, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna1,4mm (0,055’’), szybkość aspiracji 115,2cm3/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym w marker na końcu dystalnym, , średnica światła aspiracyjnego 1,04mm2, profil wejścia 0,020’’, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a’30cm3, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 41

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 43, dopuści złożenie oferty cewnikiem do trombektomii o długości 140cm, z metalowym oplotem zwiększającym sztywność wtopionym w strukturę cewnika, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna1,4mm (0,055’’), szybkość aspiracji 115,2cm3/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym w marker na końcu dystalnym, , średnica światła aspiracyjnego 1,04mm2, profil wejścia 0,020’’, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a’30cm3, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 42

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 44, dopuści złożenie oferty cewnikiem do trombektomii o długości 140cm, z metalowym mandrynem zwiększającym sztywności o długości 126cm, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6F, średnica zewnętrzna1,4mm (0,055’’), szybkość aspiracji 115,2cm3/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym w marker na końcu dystalnym, , średnica światła aspiracyjnego 1,04mm2, profil wejścia 0,020’’, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a’30cm3, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 43

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 45, dopuści złożenie oferty cewnikiem do trombektomii o długości 140cm, z metalowym oplotem zwiększającym sztywność wtopionym w strukturę cewnika, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna1,4mm (0,055’’), szybkość aspiracji 115,2cm3/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym w marker na końcu dystalnym, , średnica światła aspiracyjnego 1,04mm2, profil wejścia 0,020’’, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a’30cm3, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 44
Czy Zamawiający, w zakresie Pakietu nr 61, dopuści złożenie oferty z mikrocewnikiem dwukanałowym o długości 140cm, z taperowaną końcówką dystalną, długość odcinka szybkiej wymiany (RX) 21cm, dystans pomiędzy końcówką RX a portem OTW 6,5mm, pokrytym hydrofilnie, średnica zewnętrzna części dystalnej 2,2F, kompatybilny z cewnikiem 5F, wyposażonym w dwa markery radiocieniujące?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 45

Część nr 31 

Cewniki diagnostyczne do koronarografii z dostępu przez tętnicę promieniową 

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki diagnostyczne do koronarografii dedykowane do dostępu przez promieniowego dostępne w dwóch rodzajach krzywizn po jednym rozmiarze: TIG2 oraz RAD? Pozostałe parametry techniczne pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 46
Część nr 20 

Balony do zapobiegania i leczenia restenozy w stencie pokrywane lekiem antymitotycznym. 

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik balonowy z szaftem dystalnym 2,6F oraz zakresem długości 15-30 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 47
Część nr 47 

Urządzenia do usuwania ciał obcych z dużych naczyń 

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o długości koszulki 125 cm ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 48

Dotyczy złożenia próbek 

Prosimy o wyjaśnienie czy próbki wg pkt. 6.5.1.3 SIWZ będą składane na wezwanie czy maja być złożone wraz z ofertą do dnia składania ofert? 

Prosimy o wyjaśnienie czy próbki wg pkt. 10.2.4 SIWZ mają być złożone przed terminem składania ofert?

Odpowiedź: Próbki z pkt. 6.5.1.3 specyfikacji będą składane na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt. 6.5 specyfikacji.
Próbki z pkt. 10.2.4 specyfikacji należy złożyć na adres wskazany w niniejszym punkcie, nie później niż do dnia obowiązującego (aktualnego) terminu składania ofert.
Pytanie 49

Część nr 31 

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki diagnostyczne do koronarografii dedykowane do dostępu przezpromieniowego dostępne w dwóch rodzajach krzywizn po jednym rozmiarze: TIG2 oraz RAD? Cewniki dostępne w długościach 100 cm oprócz krzywizny Pigtail dostępnej w długości 110 i 130 cm posiadającej 8 otworów bocznych. Cewniki JR4 i JL4 dostępne w długościach 100cm i 130cm. Cewniki o krzywiznach MPA, MPB, SONES 1 i SONES 2 dostępne są także w wersji z 2 otworami bocznymi. Pozostałe parametry techniczne pozostają bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 50

Pakiet nr 11. Stentgrafty 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stengraftu o następujących parametrach: 

- Materiał – Graft- Tuba ePTFE z mikroporami (89±25μm), 

- Materiał - Stent - CoCr (L605), 

- Wymiary przęsła (Szerokość x grubość) 0,07 x 0,08 mm (SV) 0,08 x 0,09mm (MV) 0,07 x 0,08 mm (LV), 

- Pokrycie powierzchni stentu- 100 % (wszystkie rozmiary), 

- Kompatybilny cewnik prowadzący- 5 F ( dla wszystkich rozmiarów), 

- Wymiary szaftu - 2,7 F dystalny / 1,9 F proksymalny (⌀2,5 - 4,0 mm) 3,2 F dystalny / 1,9 proksymalny (⌀4,5 - 5,0 mm), 

- Markery- Platyna/Iryd, 

- Ciśnienie Nominalne- 11 bar (⌀2,5 - 4,0 mm) 10 bar (⌀4,5 - 5,0 mm), 

- Ciśnienie RBP- 16 bar (⌀2,5 - 4,0 mm) 14 bar (⌀4,5 - 5,0 mm), 

- Profil przejścia stentgraftu⌀1,1 mm (⌀2,5) ⌀1,2 mm (⌀3,0) ⌀1,3 mm (⌀4,0) ⌀1,4 mm (⌀5,0), 

- Dostępna średnice stentgraftu- 2,50 mm (SV) 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 (MV) 4,50, 5,00 (LV), - -- Dostępne długości stentgraftu- 8, 12, 16, 18, 21, 24 mm (SV) 8, 12, 16, 18, 21, 24 mm (MV) 16, 18, 21, 24 mm (LV), 

- Okres przechowywania – 3 lata?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 51

Pakiet nr 15. Cewniki balonowe do doprężania stentów 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego o następujących parametrach: 

- Materiał nylon/PTFE,   

- Złożenie trójzakładowe,  

- Profil wejścia 0,016”,   

- Długość użytkowa systemu 140 cm.,  

- Dostępne długości: 8; 10; 12; 15; 18 mm,   

- Dostępne średnice: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 mm, 

- przyrost średnicy balonu ponad wartość nominalną w ramach RBP dla balonu 3,0mm wynosi 0,17mm, 

- Ciśnienie nominalne 12 atm,RBP:22 atm (ø2,0- 4,0 mm);20 atm (ø4,5-5,0 mm), ABP 30atm, 

- śerdnica szaftu dystalnie: 2,55F, proksymalnie: 2,0F, 

- Kompatybilny cewnik prowadzący 5F/6F kissing , 

- powłoka hydrofilna, 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 51

Pakiet nr 17. Cewniki balonowe do przewlekłych okluzji (CTO) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego w systemie RX o następujących parametrach: 

- Materiał pebax/nylon   

- Złożenie dwu lub trójzakładkowe   

- Dostępne długości: 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 mm.   

- Dostępne średnice: 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0 mm 

- Profil wejścia: 0,016”   

- Ciśnienie nominalne: 6 atm   

- Ciśnienie RBP: 14 atm. 

- Ciśnienie ABP 20 atm. 

- Shaft proksymalny – 1.9F (hydrofobowy), shaft dystalny 2.36F/2,55F/2,7F  

- Marker pojedynczy środkowy dla 1.0, 1.25, 1.5 i 1.75 mm., oraz dwa na końcach dla 2.0 – 4.0 mm. 

- Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F   

- Kissing technique dla cewnika prowadzącego 6F

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 52

Pakiet nr 18. Cewniki balonowe do doprężenia stentów o małych długościach 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego o następujących parametrach: 

- Materiał nylon/PTFE,   

- Złożenie trójzakładowe,  

- Profil wejścia 0,016”,   

- Długość użytkowa systemu 140 cm.,  

- Dostępne długości: 8; 10; 12; 15; 18 mm,   

- Dostępne średnice: 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 mm, 

- przyrost średnicy balonu ponad wartość nominalną w ramach RBP dla balonu 3,0mm wynosi 0,17mm, 

- Ciśnienie nominalne 12 atm,RBP:22 atm (ø2,0- 4,0 mm);20 atm (ø4,5-5,0 mm), ABP 30atm, 

- śerdnica szaftu dystalnie: 2,55F, proksymalnie: 2,0F?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 53

Pakiet nr 20. Balony do zapobiegania i leczenia restenozy w stencie pokrywane lekiem antymitotycznym 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego uwalniającego Paklitaxel o profilu cewnika w segmencie początkowym 2.0F oraz końcowym 2.6F, przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 54

Pakiet 79 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika o następujących parametrach: 

- ciśnienie nominalne 6 atm; 

- długość balonów w zakresie 6-30 mm, odstępy pomiędzy długościami do 5mm dla średnicy 1,5 do 4,0 mm (w tym długość 10 mm); 

-profil wejścia końcówki balonu 0,016”; 

- średnice balonów 1.25-4.0mm, dostępne balony do dużych naczyń ze średnica 5.0 mm dla cewników typu non-compliant; 

- dla średnic od 2,0 do 4,0 mm skok średnicy balonu co 0,25 mm; 

- profil natarcia końcówki balonu 0.024’’ dla średnicy 2,5 mm (pomiar zgodnie z zaleceniami FDA w najszerszym miejscu); 

7. cewniki balonowe dostępne w wersji RX, SC, NC w przedziale średnic 1,00 – 4,0 mm( dla semi compliant) i 2,0mm-5,0mm )dla non complint) 

8. profil przejścia balonu do trudnych zmian o średnicy 1,0mm 0,186” i 1,25 mm 0,0190” ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 55

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 85 

Czy Zamawiający dopuści stenty o nieznacznie zmienionym zakresie długości tj. 18-58mm ( w SIWZ 15-56mm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 56

Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet nr 86 

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o ciśnieniu RBP wynoszącym 16atm oraz długości 20-200mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji oraz Załącznik nr 4 do wzoru umowy po zmianie – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

[image: image1.png]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]