[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 29.04.2019 r.

 Nr sprawy: DFP.271.18.2019.EP

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn ,,Dostawa materiałów ortopedycznych”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

Pytanie 1:

Część nr 7 : 

Czy można zaoferować zestaw foliowy, 3-częściowy na ramię „C” składający się z następujących elementów: 2 osłony przetwornika obrazu w rozmiarach 65cm x 75cm z elastycznymi gumkami 1 osłona na ramię „C” o wymiarach 30cm x 195cm?

Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na zaoszczędzenie środków przeznaczonych na realizację zamówienia. 
Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:
dot. § 7 wzoru umowy:

Mając na względzie zasady współżycia społecznego tym samym zasadę równości stron jaką Zamawiający powinien kierować się podczas przygotowywania umów z zakresu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prosimy o dodanie do projektu umowy poniższego zapisu:

- „W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia ze dokonanie dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 3:
Dot. § 3 wzoru umowy:

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów, prosimy o sprecyzowanie / dodanie do obecnego brzemienia § 3, poniższych zapisów uszczegółowiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

1. Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

2. W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.

3. W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

4. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 8 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.

5. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.

6. Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane. 
7. Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.

8. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.

9. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym jest mowa w pkt. 9 upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a Depozyt uzupełniony do stanu wyjściowego.

10. Na uzupełniony depozyt zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności zawartym w § 4. 
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 4:
dot. § 3 ust. 4 wzoru umowy:

Czy mając na uwadze fakt, że Wykonawca będzie posiadać przez cały okres obowiązywania umowy polisę ubezpieczenia OC obejmującą swym zakresem cały obszar prowadzonej działalności, Zamawiający odstąpi od wymogu dodatkowego ubezpieczenia implantów wchodzących w skład depozytu lub pozostawi tą kwestię do swobodnej oceny Wykonawcy, który będzie właścicielem towaru znajdującego się w magazynie Zamawiającego do momentu jego wykorzystania przez Szpital? 

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. 


Pytanie 5:
dot. Rozdziału 6 pkt. 6.5.1.2, 6.5.1.3 SIWZ:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy wymóg złożenia przedstawionych ww. punktach oświadczeń dotyczy tylko wykonawców składających oferty w częściach 1 i 5 a nie jak błędnie wskazano w częściach 2 i 5? 

Odpowiedź:

Zmianie ulega treść punktu 6.5.1.2. oraz 6.5.1.3. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadając mu następujące brzmienie:
,,6.5.1.2. dotyczy części 1 i 5: oświadczenie wykonawcy dotyczące składu materiałów z jakich wykonano narzędzia.
6.5.1.3. dotyczy części 1 i 5: oświadczenie wykonawcy o stosowanej przez producenta technologii matowania narzędzi.”

Pytanie 6:
Część nr 1

poz. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Imadło typu Crile-Wood mocne, 150 mm z zapadką dolną szczęki, proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm. 

Odpowiedź:
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Pytanie 7:
Część nr 1

poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Imadło typu Hegar-Mayo o długości 240 mm z zapadką dolną, szczęki prostez nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikami.
Odpowiedź:
Zamawiajacy dopuszcza.
Pytanie 8:
Część nr 1

poz. 25 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Nożyczki mikrochirurgiczne sprężynowe długość 115 mm odgięte końce ostrze 

Odpowiedź:
Zamawiajacy dopuszcza.


Pytanie 9:
Część nr 1

poz. 36 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Podważka kostna typu OBWEGESER długość 175 mm średnia 11 mm. Wielorazowe wykonane ze stali nierdzewnej
Odpowiedź:
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Pytanie 10:
Część nr 1

poz. 37 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Rozwieracz typu WEITLANER-LOKTITE, długość 105 mm 2x3 zęby tępy 

Odpowiedź:
Zamawiajacy nie dopuszcza.
Pytanie 11:
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. 
W załączeniu przekazuje zmodyfikowany załącznik nr 1a specyfikacji istotnwych warunków zamówienia.

[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
/ KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]




[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]