[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Nr sprawy: NSSU.DFP.271.3.2019.KK




    Kraków, dnia 19.03.2019 r.
                  


Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem wyposażenia meblowego Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu zlokalizowanej przy ul. Macieja Jakubowskiego 2 w Krakowie
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1
W § 17 Wzoru umowy, wskazano że: „Wykonawca zobowiązuje się nie podejmować czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela (w szczególności zawierać umowy przelewu), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”. 

W związku z treścią powołanego zapisu umowy zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, na jakim etapie postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca zamierzający dokonać cesji części przysługujących mu wierzytelności, powinien wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie przedmiotowej czynności. 

Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę, że na etapie postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego brak jest, co do zasady, wierzytelności, które mogłyby być przedmiotem cesji. Zapis § 17 dotyczy sytuacji zmiany wierzyciela po podpisaniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia przesłanki wskazanej w tym paragrafie Wykonawca powinien zgłosić wolę zmiany wierzyciela niezwłocznie. Procedura wyrażenia zgody przez Szpital Uniwersytecki i podmiot tworzący, z uwzględnieniem art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych,  może trwać około 30 dni od złożenia wniosku.
Pytanie 2 
W pozycjach Ab1, Bb2.B, Bb2.C, Bb2.D, Bb3.A, Bb3.B, Bb4.A, Bb4.C, Bb5.A, Bb5.B oraz Bc1 z Wykazu Mebli I, Zamawiający wymaga potwierdzenia trudnopalności tkaniny tapicerskiej certyfikatem. Czy pod pojęciem certyfikatu Zamawiający ma na myśli również, sprawozdania z badań na palność, dokumenty dotyczące klasyfikacji ogniowej, gdyż są one najbardziej powszechnymi dokumentami wśród producentów tkanin tapicerskich? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 3

W pozycjach Ab1, Bb2.B, Bb2.C, Bb2.D, Bb3.A, Bb3.B, Bb4.A, Bb4.C, Bb5.A, Bb5.B oraz Bc1 z Wykazu Mebli I, Zamawiający wymaga tkaniny tapicerskiej zmywalnej. Czy z racji prowadzonej przez Zamawiającego działalności medycznej, tkanina tapicerska ma również posiadać dokument potwierdzający jej właściwości przeciwdziałające zarazkom, wycieraniu i zabrudzeniom?  

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 4

W związku z wymaganiami SIWZ rozdz. 3 punkt 3.5.2, proszę o potwierdzenie, że obowiązkiem Dostawcy mebli jest wykonanie na własny koszt dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wykonanie na własny koszt w porozumieniu z Generalnym Wykonawcą prac budowlanych związanych z adaptacjami instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej w miejscach podłączenia wyposażenia meblowego, wymagającego adaptacji instalacji branżowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 5
W związku z wymaganiami SIWZ rozdz. 3 punkt 3.5.2, proszę o potwierdzenie, że obowiązkiem Dostawcy mebli jest wykonanie na własny koszt dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wykonanie na własny koszt w porozumieniu z Generalnym Wykonawcą prac budowlanych związanych z adaptacjami instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej w miejscach podłączenia wyposażenia meblowego, wymagającego adaptacji instalacji branżowych? 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego i podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie 6 

W związku z treścią SIWZ, w szczególności z zapisem w Dokumentacji projektowej pt.: „Dokumentacja projektowa wyposażenie” autorstwa Wasko-Projekt, rozdz. 4 str. 10, gdzie napisano: „Zwracamy uwagę na możliwe problemy z lokalizacją gniazd elektrycznych w wymienionych wyżej pomieszczeniach. Inwentaryzacje przeprowadzone w budynku w trakcie prac wykończeniowych miały jedynie charakter poglądowy. W związku z tym nie można wykluczyć pojawienia się różnego rodzaju kolizji które będą wymagały dodatkowych rozwiązań” Proszę o potwierdzenie, że obowiązkiem Dostawcy mebli jest wykonanie na własny koszt dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wykonanie na własny koszt w porozumieniu z Generalnym Wykonawcą prac budowlanych związanych z realizacją „dodatkowych rozwiązań” w zakresie instalacji elektrycznej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wykonywania prac projektowych ani prac budowlanych w powyższym zakresie. W przypadku kolizji wykonawca winien przedstawić rozwiązania zamienne uwzględniające obecny stan budynków.
Pytanie 7

W związku z treścią SIWZ, dotyczącą usuwania przez Dostawcę mebli kolizji z instalacjami CO (str. 12, Dokumentacja projektowa wyposażenie) lub innymi instalacjami, prosimy o potwierdzenie, że obowiązkiem Dostawcy mebli jest wykonanie na własny koszt dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wykonanie na własny koszt w porozumieniu z Generalnym Wykonawcą prac budowlanych związanych z usuwaniem kolizji z instalacjami CO lub innymi instalacjami wykonanymi przez GW. 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje wykonywania prac projektowych ani prac budowlanych w powyższym zakresie. W przypadku kolizji wykonawca winien przedstawić rozwiązania zamienne uwzględniające obecny stan budynków.

Pytanie 8
Z uwagi na rozbieżności między przedmiarem a rysunkami zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, który dokumentów jest nadrzędny? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ, oba dokumenty należy rozpatrywać łącznie, w przypadku wystąpienia rozbieżności należy kierować się odpowiedziami, których udzielił zamawiający.    
Pytanie 9
Z uwagi na fakt, iż niektóre z mebli nie są uwzględnione w przedmiarze a są zaznaczone (kolorem czerwonym) na rysunkach zwracamy się z prośbą o informację czy ich dostawa wchodzi w zakres zamówienia. 

Odpowiedź: Jeżeli dany symbol wyposażenia jest zaznaczony kolorem czerwonym na rzucie, a nie występuje w przedmiarze, należy przyjąć, iż dostawa powyższego wyposażenia nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.  W przypadku wystąpienia rozbieżności należy kierować się odpowiedziami, których udzielił zamawiający.
Pytanie 10
Z uwagi na fakt, iż niektóre z mebli są uwzględnione w przedmiarze, a nie są zaznaczone (kolorem czerwonym) na rysunkach zwracamy się z prośbą o informację czy należą one do zakresu zamówienia. 
Odpowiedź: Jeżeli dany symbol wyposażenia występuje w przedmiarze, a nie jest zaznaczony kolorem czerwonym na rzucie, należy przyjąć, iż dostawa powyższego wyposażenia jest przedmiotem niniejszego postępowania.  W przypadku wystąpienia rozbieżności należy kierować się odpowiedziami, których udzielił zamawiający.
Pytanie 11
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, które symbole należy przyjąć do wyceny w przypadku ich rozbieżności. Czy z rysunków czy z przedmiaru? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytanie nr 9 i nr 10.
Pytanie 12
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, które ilości należy przyjąć do wyceny w przypadku ich rozbieżności. Czy z rysunków czy z przedmiaru? 

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć ilości z przedmiaru. W przypadku wystąpienia rozbieżności należy kierować się odpowiedziami, których udzielił zamawiający.
Pytanie 13
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy lodówki poz. 171-180 opisane w wykazie mebli I są w zakresie zamówienia. Jeśli tak to prosimy o podanie ich ilości. 

Odpowiedź: Przedmiotem niniejszego postępowania nie są lodówki o symbolach: LN1.P, LNP.P, LNP.L, LW1.L, LW1.P, LW2.P, LNM.L, LWM.P, LZAM.LAB, LN1.L.
Pytanie 14
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków budynku D poziom +1. W dokumentacji omyłkowo zostały zamieszczone rysunki poziomu C poziom +1 zamiast D. 

Odpowiedź: Zamawiający w załączeniu przekazuje właściwe rzuty. 
Pytanie 15
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków budynku J poziom -1. Nie ma ich w udostępnionej dokumentacji. 

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje brakujący rzut budynku J poziom -1.
Pytanie 16
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków budynku F poziom +3, ark. 2/3. Na załączonym rysunku widoczne są pomieszczenia budynków G,A jednak brak F. Bez tego dokumentu nie jest możliwa weryfikacja dostarczanych mebli (brak pomieszczeń np. F.BO.3.09,3.28; F.BO.3.14,3.23). 

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje uzupełniony o brakujące pomieszczenia rzut budynku F.
Pytanie 17
Ab2.C sofa narożna składana - Z uwagi na rozbieżności prosimy o doprecyzowanie dopuszczalnych wymiarów sofy. W wykazie mebli I podano wymiary 120/120x90x85cm zaś w przedmiarze 210/210x90x85h +/-10%. 

Odpowiedź: Wymiary sofy 210/210x90x85h (+/-10%). 
Pytanie 18
Ce11 Ławka szatniowa – Z uwagi na rozbieżności prosimy o doprecyzowanie dopuszczalnych wymiarów ławki szatniowej. W przedmiarze podano wymiary 1500x450mm, zaś w wykazie mebli I 1500x410x350mm+/-10mm. 

Odpowiedź: Wymiary ławki 1500x410x350mm (+/-10mm). 
Pytanie 19
Ce2.C Szafka combi z nadstawką w formie regału - Z uwagi na rozbieżności prosimy o doprecyzowanie dopuszczalnych wymiarów szafki combi. W przedmiarze podano wysokość 2225 mm, zaś w wykazie mebli I 1890-1940 mm. 

Odpowiedź: Zamawiający ustala następującą wysokość dla szafek o symbolu Ce2.C- 1890-1940 mm. Należy zwrócić uwagę na meble stojące w ciągu,  które muszą mieć ujednoliconą wysokość.
Pytanie 20
Ce2.D Szafa depozytowa dzielona na zamykane części - Z uwagi na rozbieżności prosimy o doprecyzowanie dopuszczalnych wymiarów szafki depozytowej. W przedmiarze podano wysokość 2225 mm zaś w wykazie mebli I 1890-1940 mm. 

Odpowiedź: Właściwy wymiar 1890-1940 mm. Należy zwrócić uwagę na meble stojące w  ciągu,  które muszą mieć ujednoliconą wysokość.
Pytanie 21
Ce6.3 Szafka szatniowa – Z uwagi na rozbieżności prosimy o doprecyzowanie dopuszczalnych wymiarów szafki szatniowej. W wykazie mebli I podano wymiary 610x500x1850mm (wszystko +/-10mm), zaś w przedmiarze 900x500x1850 mm. 

Odpowiedź: Właściwy wymiar 900x500x1850 mm (+/- 10 mm).
Pytanie 22
Ce9.2m2 Szafka szatniowa skrytkowa "30" moduł podwójny - Z uwagi na rozbieżności prosimy o doprecyzowanie dopuszczalnych wymiarów. W wykazie I podano wymiary W 1850x S 810 x G500 mm (wszystko +/-10mm), zaś w przedmiarze 610x 500x 1850 mm (długość x szerokość x wysokość). 

Odpowiedź: Właściwy wymiar 610x 500x 1850 mm (+/-10mm).
Pytanie 23
Ce9.2m3 Szafka szatniowa skrytkowa "30" moduł potrójny - Z uwagi na rozbieżności prosimy o doprecyzowanie dopuszczalnych wymiarów. W wykazie mebli I podano wymiary W 1850x S 1200 x G500 mm (wszystko +/-10mm), zaś w przedmiarze 900x500x1850 mm (długość x szerokość x wysokość) 

Odpowiedź: Właściwy wymiar 900x500x1850 mm (+/-10mm).
Pytanie 24
Db4.2 stolik kawowy okrągły – Z uwagi na rozbieżności prosimy o doprecyzowanie dopuszczalnych wymiarów. W wykazie mebli I podano wysokość 580-620 mm, zaś w przedmiarze 460 mm. 

Odpowiedź: Właściwa wysokość 460 mm stolika z blatem.
Pytanie 25
Bb6.A, Bb6.B, Bb6.C, Bb6.D siedziska wieloosobowe - Czy Zamawiający wymaga, by na etapie składania oferty dołączyć wymienione w wykazie mebli I wymagane dokumenty tj.: atest wytrzymałościowy na oferowany produkt, atest higieniczny na oferowany produkt, badanie na zapalność - przeprowadzone przez niezależną jednostkę, potwierdzające że materiał jest trudnozapalny. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 26
Gb2.2 Kozetka do badań specjalistycznych EEG – Czy Zamawiający wymaga, by na etapie składania oferty dołączyć wymienione w wykazie mebli I pozytywne badanie na niepalność materiału? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 27
SWAG stół wagowy – Czy Zamawiający wymaga, by na etapie składania oferty dołączyć wymieniony w wykazie mebli I „dokument potwierdzający badanie odporności korozyjnej blach ocynkowanych (lub blach ze stali OH18N9 – jeżeli jest użyty ten materiał zamiast blachy ocynkowanej), pokrytych powłoką lakierniczą poliuretanową z których wykonane są stoły wagowe, z badania odporności korozyjnej blach, w obojętnej i kwaśnej mgle solnej wg normy PN – EN ISO 9227: 2012, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002 mają wynosić nie mniej niż 10, zaś. Dokument ten musi dotyczyć wszystkich w/w norm i być wystawiony przez laboratorium akredytowane.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 28
ZLC ALU szafka ze zlewozmywakiem – Czy Zamawiający wymaga, by na etapie składania oferty dołączyć atest higieniczny na system mebli. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 29
Rb7 stolik do ćwiczeń manualnych – Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy w przedmiarze nastąpiła pomyłka pisarska i Zamawiający wymaga zaoferowania stolika o długości 720 cm a nie 702 cm. 

Odpowiedź: Właściwy wymiar 720 x 520 x 540 – 860 mm.
Pytanie 30
WM3 wózek zabiegowy – Z uwagi na rozbieżności prosimy o doprecyzowanie dopuszczalnych wymiarów wózka. W przedmiarze podano wymiary 800x55x1000mm zaś w wykazie I: „Wymiary gabarytowe wózka (szerokość x głębokość x wysokość) 850 x 600 x 1050 mm (+/-30 mm) bez wyposażenia”. 

Odpowiedź: Właściwe wymiary wózka 850 x 600 x 1050 mm (+/-30 mm).
Pytanie 31
WM4 wózek dwublatowy – Z uwagi na rozbieżności zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie dopuszczalnych wymiarów wózka. W przedmiarze podano wymiary wózka 800x600x890 mm zaś w wykazie I Długość całkowita wózka 800 mm (+/- 20 mm), szerokość całkowita wózka 550 mm (+/- 20 mm), wysokość górnego blatu 850 mm (+/- 20 mm). 

Odpowiedź: Właściwy wymiar wózka 800x600x890 mm (+/- 20 mm)
Pytanie 32
Cc9 Regał listwowy ze stali nierdzewnej z koszami – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie koszy o wymiarach 575x280x265 mm, co nieznacznie odbiega od wymaganych parametrów. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 33
A.AD.1.04 - Z uwagi na rozbieżności między przedmiarem a rysunkami zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania biurka o symbolu BgB (zgodnie z rysunkiem) czy BgA (zgodnie z przedmiarem). 

Odpowiedź: W pomieszczeniu A.AD.1.04 powinno się znaleźć biurko o oznaczeniu BgB.
Pytanie 34
ADY 1.04 kawiarnia - Z uwagi na brak pozycji w przedmiarze oraz brak opisu zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Wykonawcy w ramach zamówienia nie muszą dostarczać do budynku ADY pomieszczenie 1.04 kawiarnia mebli o symbolu Bb8-24 szt. i Ea3-6 szt. w przeciwnym wypadku prosimy o opis przedmiotu zamówienia (brak opisu symboli Bb8 oraz Ea3 w wykazie mebli I). 

Odpowiedź: Potwierdzamy,  iż meble Bb8, oraz Ea3 w pomieszczeniu kawiarni znajdują się poza zakresem zamówienia
Pytanie 35
A.DY.2.02A, 2.02C - Z uwagi na rozbieżności między przedmiarem a rysunkami zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania biurka o symbolu BpA.1 (zgodnie z rysunkiem) czy BpA (zgodnie z przedmiarem). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania biurka BpA.
Pytanie 36
A.DY.2.27,2.28 - Z uwagi na rozbieżności między przedmiarem a rysunkami zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania 98 szt. krzeseł (zgodnie z rysunkiem) czy 99 szt. (zgodnie z przedmiarem). 

Odpowiedź: W pomieszczeniach A.DY.2.27, oraz A.DY.2.28 mieści się łącznie 99 krzeseł. 
Pytanie 37
A.DY.2.27,2.28 - Z uwagi na rozbieżności między przedmiarem a rysunkami zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania krzeseł o symbolu Bb5.B (zgodnie z rysunkiem) czy Bb5.C (zgodnie z przedmiarem). 

Odpowiedź: W pomieszczeniach sal wykładowych w części administracyjno-dydaktycznej przewidziano krzesła Bb5.C.
Pytanie 38
Z uwagi na brak pozycji w przedmiarze zwracamy się z prośbą o informację czy Wykonawcy w ramach zamówienia mają dostarczyć do budynku ADY 2.01 aula – Bb5.A-12 szt. oraz Bb3.A-1 szt. (zgodnie z rysunkami). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia krzeseł.
Pytanie 39
A.BO.3.01 – Z uwagi na rozbieżności między przedmiarem a rysunkami zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania mebli o symbolu Mlab 2 (zgodnie z rysunkiem) czy Mlab1 (zgodnie z przedmiarem). 

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem i rozwinięciem zabudów zamawiający wymaga mebli Mlab1.ALU
Pytanie 40
A.BO.3.18, A.BO.3.20, A.BO.3.22 - Zwracamy się o potwierdzenie, iż liczba 4 użyta w symbolu Ch7.n.4 oznacza 40 cm 

Odpowiedź: Na rysunku błędnie umieszczono symbol Ch7.n.4. Należy zgodnie z przedmiarem przyjąć symbol Ch7.n i wymiary zgodne z przedmiarem.
Pytanie 41
B.MN.-1.15- Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania 4szt. Cb3.1.ALU w pomieszczeniu B.MN.-1.15. Pytanie wynika z faktu, iż nie zostały one ujęte na rysunkach. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia 4 sztuk Cb3.1.ALU ze względu na to, że 
w pomieszczeniu znajdują się biurka o symbolu BpE w ilości 4 szt, stanowiące komplet 
z kontenerami.
Pytanie 42
B.MN.-1.15 – Zwracamy się z prośbą o potwierdzanie czy w pomieszczeniu B.MN.-1.15 biurka o symbolu BpE w ilości 4 szt. wchodzą w zakres zamówienia. Pytanie wynika z faktu, iż nie zostały one ujęte w przedmiarze. 
Odpowiedź:. Dla pomieszczenia B.MN.-1.15  należy przewidzieć biurka BpE w ilości 4 szt. 
Pytanie 43
B.MN.-1.16 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w pomieszczenie B.MN.-1.16 Zamawiający wymaga zaoferowania biurek BpC w ilości 3 szt.? Pytanie wynika z faktu, iż nie zostały one ujęte w przedmiarze. 

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga dostarczenia 3 sztuk BpC.
Pytanie 44
B.MN.-1.16 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania 4szt. Cb3.1.ALU w pomieszczeniu B.MN.-1.16. Pytanie wynika z faktu, iż nie zostały one ujęte na rysunkach. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia 4 sztuk Cb3.1.ALU ze względu na to, że 
w pomieszczeniu znajdują się biurka o symbolu BpC w ilości 3 szt, stanowiące komplet 
z kontenerami.
Pytanie 45
B.MN.-1.55 – Z uwagi na brak pozycji w przedmiarze oraz brak opisu zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Wykonawcy w ramach zamówienia nie muszą dostarczać do budynku B.MN.-1.55. mebli o symbolu Uf2.1-1szt. W przeciwnym wypadku prosimy o opis przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: Wszystkie lodówki o symbolu Uf2.1 nie wchodzą w zakres postępowania.
Pytanie 46
B.MN.-1.56 – Z uwagi na brak pozycji w przedmiarze oraz brak opisu zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Wykonawcy w ramach zamówienia nie muszą dostarczać do budynku B.MN.-1.56. mebli o symbolu Ud5-1szt. W przeciwnym wypadku prosimy o opis przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: Wszystkie szafy o symbolu Ud5 nie wchodzą w zakres postępowania.
Pytanie 47
B.DO.0.74 – Z uwagi na rozbieżności między przedmiarem a rysunkami zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania mebli o symbolu Bb6.D-2 szt. i Bb6.B-4szt. (zgodnie z rysunkiem) czy Bb1-22 szt. (zgodnie z przedmiarem). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z rysunkiem mebli o symbolu Bb6.D - 2 szt. i Bb6.B - 4 szt.
Pytanie 48
B.DO.0.81,0.90,0.93 - Z uwagi na rozbieżności między przedmiarem a rysunkami zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania szafy na dokumentację o symbolu Ce1-6szt. (zgodnie z rysunkiem) czy Ce1-5szt. (zgodnie z przedmiarem). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w pomieszczeniu B.DO.0.81 – 2 szt szaf Ce1, B.DO. 0.90 – 2 szt szaf Ce1,  B.DO. 0.93 – 2 szt szaf Ce1.
Pytanie 49
B.AN.1.05a - Z uwagi na rozbieżności między przedmiarem a rysunkami zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela o symbolu Bc1-2szt. (zgodnie z rysunkiem) czy Bc1-1szt. (zgodnie z przedmiarem). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 2 szt. foteli Bc 1
Pytanie 50
B.AN.1.05a – Z uwagi na brak pozycji w przedmiarze zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Wykonawcy w ramach zamówienia mają dostarczyć dostawkę Ddb80. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia dostawki Ddb80. 
Pytanie 51

B.AN.1.82 - Prosimy o potwierdzenie, iż w przedmiarze nastąpiła pomyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli pomieszczenie śluza umywalkowo-fartuchowa B.HD.1.82. Pomieszczenie B.AN.1.82 nie istnieje. Prosimy również o potwierdzenie, iż w ww. pomieszczeniu Zamawiający wymaga dostarczenia szafki na środki ochrony osobistej Ce5 (nie zostało to oznaczone na rysunku). 

Odpowiedź: Tak, zaistniała omyłka pisarska. W pomieszczeniu B.HD.1.82 zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt szafki na środki ochrony osobistej Ce5.
Pytanie 52
B.HD.1.42 – Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostarczenia do ww pomieszczenia krzesła z podłokietnikami w wysokim standardzie o symbolu Bb4B, ilość 2 szt. – nie zostały one oznaczone na rysunkach. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia ww. krzeseł.
Pytanie 53
B.HD.1.45 – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia fotela krzesła o symbolu Bb3B-1szt. (zgodnie z rysunkiem) czy Bb2B-1szt. (zgodnie z przedmiarem). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z przedmiarem krzesło Bb2B – 1 szt. 
Pytanie 54
B.HD.1.77 – Prosimy o wyjaśnienie czy przez pomyłkę Zamawiający wypisał 2 razy w przedmiarze Panel dolny 160 cm o symbolu PdC do pomieszczenia B.HD.1.77 (część II przedmiar poz. 528 i 619) 

Odpowiedź: Zamawiający omyłkowo wpisał 2 szt dla symbolu PdC, wymaga się 1 szt.
Pytanie 55
Poz. 537 część II przedmiar – prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka i gdzie Zamawiający wymaga dostarczenia panelu dolnego 160 cm, gdyż na rysunkach nie ma pomieszczeń na kondygnacji +2 o numerze B.AN.1.07,1.08 

Odpowiedź: Pozycja 537 dotyczy foteli. Zamawiający rezygnuje z pozycji 535 dotyczącej paneli 160 cm w pomieszczeniach B.AN.1.07,1.08.
Pytanie 56
C.B.-1.36A– Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostarczenia do ww. pomieszczenia regału na baseny i kaczki o symbolu Ch4.1, ilość 1 szt. – nie zostały one oznaczone na rysunkach. 

Odpowiedź: Zamawiając wymaga dostarczenia Ch4.1 – 1 szt.
Pytanie 57
C.003 POKÓJ CZASOWEJ OPIEKI DZIECI – Z uwagi na brak w przedmiarze prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie zamówienie jest wyposażenie pokoju czasowego opieki dzieci (wyposażenie o symbolach zgodnych z rysunkami). 

Odpowiedź: Wyposażenie pomieszczenia C.003 – Pokój czasowej opieki dzieci, nie wchodzi w zakres postępowania.
Pytanie 58
C.LD Sluza pacjenta – Z uwagi na brak na rysunkach zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga w ww. pomieszczeniu zamontowania mebli o symbolu Cc9.B – 1 szt. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga. 
Pytanie 59
C.LD.2.15 pracowania serologii – Prosimy o potwierdzenie, iż meble o symbolach TabL2 - 3 szt. oraz Cb3.1.ALU – 1 szt. są w zakresie zamówienia (brak pozycji w przedmiarze). 

Odpowiedź: TabL2 zostały umieszczone w przedmiarze z  sufiksem „k” (kółka) – należy wycenić zgodnie z przedmiarem. Kontener mobilny Cb3.1.ALU został w przedmiarze omyłkowo zapisany dla pomieszczenia C.LD.2.16.

Pytanie 60
C.LD.2.15 pracowania serologii, C.LD.2.16 bank krwi – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w którym z wyżej wymienionych pomieszczeń Zamawiający wymaga kontenera mobilnego na profilach aluminiowych o symbolu Cb3.1.ALU. W przedmiarze jest on umieszczony w pomieszczeniu 2.16 bank krwi a na rysunku wrysowany w pomieszczenie 2.15 pracowania serologii 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kontenera mobilnego Cb3.1.ALU w pomieszczeniu C.LD.2.15. W pomieszczeniu C.LD.2.16 biurka posiadają szafkę i nie wymagają kontenera.
Pytanie 61
C.LD.2.01,2.52,2.56 – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania 12 szt. Ce5(zgodnie z rysunkiem) a nie 11 szt. (zgodnie z przedmiarem) 

Odpowiedź: Zgodnie z rysunkiem i przedmiarem zamawiający wymaga 11 sztuk Ce5.
Pytanie 62
D.ZP.-1.22 sekretariat – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga w tym pomieszczeniu panelu górnego do biurka o symbolu PgC (brak na rysunku). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia panelu górnego do biurka o symbolu PgC dla pomieszczenia D.ZP.-1.22.

Pytanie 63
D.ZP.-1.23 – Zwracmy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania biurka o symbolu BgA (zgodnie z przedmiarem) czy BgB (zgodnie z rysunkiem) 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga BgA zgodnie z przedmiarem.
Pytanie 64
D.ZP.-1.17 Cytologia archiwum – Z uwagi na brak w przedmiarze zawracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy meble o symbolu Ud5.1 są w zakresie zamówienia. Jeśli tak to czy pod symbolem Ud.5.1 zamawiający ma na myśli szafę Ud.5, która opisana jest w wykazie mebli I. Jeśli nie to prosimy o opis do szafy Ud5.1.

Odpowiedź: Wszystkie szafy o symbolu Ud.5 nie wchodzą w zakres postępowania.
Pytanie 65
D.ZP.-1.24 Skryning cytologia - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania As.B.ALU-4 szt. (zgodnie z przedmiarem) czy AS.B.ALU-4 szt. (zgodnie z rysunkiem)? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z wykazem mebli AS.B.ALU – 4 szt.
Pytanie 66
D.ZP.-1.26 Pracownia gastroskopii i trepanobiopsji technik specjalnych – czy Zamwiajacy wymaga zaoferowania Ud5.2 w ww pomieszczeniu zgodnie z rysunkiem? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 67
D.ZP.-1.27,-1.28 Pracownia mikroskopowa 2 –stanowiskowa – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania szaf o symbolach Ch4 – 4 szt. oraz Ce1-8 szt. (zgodnie z rysunkiem) czy Ch4 – 12 szt. (zgodnie z przedmiarem)? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z przedmiarem Ch4 – 12 szt.

Pytanie 68
D.ZP.-1.27,-1.28 Pracownia mikroskopowa 2 –stanowiskowa – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania Ch4.UBR- 2 szt. (zgodnie z przedmiarem) czy Ce3-2szt. (zgodnie z rysunkiem) 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z przedmiarem Ch4.UBR- 2 szt.

Pytanie 69
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż liczby 4,5 użyte przy szafach Ch7.n oznaczają odpowiednio głębokość 40, 50 cm . 

Odpowiedź: Wymiary dla regałów Ch7.n zostały zamieszczone w przedmiarze i w wykazie mebli. 
Pytanie 70
D.ZP.-1.48 Archiwum – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zmawiający wymaga dostarczenia szaf UD5-2szt. do pomieszczenia archiwum (zgodnie z rysunkiem, brak w przedmiarze). 

Odpowiedź: Wszystkie szafy o symbolu Ud.5 nie wchodzą w zakres postępowania.

Pytanie 71
D.ZP.-1.44 Magazyn - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w pom. -1.44 magazyn Zamawiający wymaga dostarczenia Ch4.n.4 – 2 szt. Ch4-6szt., WM6-1szt. (zgodnie z rysunkiem, brak w przedmiarze). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia wyposażenia do pomieszczenia D.ZP.-1.44.
Pytanie 72
D.ZP.-1.45 Magazyn - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w pom. -1.45 magazyn Zamawiający wymaga dostarczenia Ch4.n.4 – 1 szt. Ch4-7szt., Ch7.h-1szt. , Ud5.2-2 szt. (zgodnie z rysunkiem). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia wyposażenia do pomieszczenia D.ZP.-1.45.
Pytanie 73
D.ZP.-1.48A Chłodnia - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w pom. -1.48.A chłodnia magazyn Zamawiający wymaga dostarczenia Ch4-1szt. (zgodnie z rysunkiem, brak w przedmiarze). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia 6 sztuk szafki zamykanej Ch4.
Pytanie 74
D.ZP.-1.02 oddawanie materiału – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania asystora o symbolu AS w ilości 1 szt. (zgodnie z rysunkiem) czy 3 szt. (zgodnie z przedmiarem). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z rysunkiem 1 szt asystora AS.
Pytanie 75
D.ZP.-1.57 Sala sekcyjna 1 – stanowiskowa – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania szafy Ud5-1szt i uf4-1szt. zgodnie z rysunkiem (brak w przedmiarze). 

Odpowiedź: Wszystkie szafy o symbolu Ud.5 i Uf.4  nie wchodzą w zakres postępowania.

Pytanie 76
D.ZP.-1.07 Pracownia obróbki preparatów histopatologicznych (zatapianie) – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania asystora o symbolu AS -1szt. (zgodnie z rysunkiem) czy AS.B.ALU – 1szt. (zgodnie z przedmiarem) 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga asystora AS.B.SN 
Pytanie 77
D.RP.0.31,0.34,0.63 – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania krzeseł Bb2B w ilości 6 szt. (zgodnie z przedmiarem) czy 3 szt. (zgodnie z rysunkiem). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga krzeseł Bb2B w ilości 6 szt. (zgodnie z przedmiarem). 
Pytanie 78
D.MI.2.07 zmywalnia – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga zaoferowania zabudowy o symbolu Mlab4.SNL w ilości 2 szt. (zgodnie z przedmiarem) czy 1 szt. (zgodnie z rysunkiem).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zabudowy o symbolu Mlab4.SNL w ilości 1 szt. (zgodnie
 z rysunkiem).
Pytanie 79
D.MI.2.11 ciemnia – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w pomieszczeniu ciemni Zamawiający wymaga zaoferowania szafy UD5.2 zgodnie z rysunkiem (brak w przedmiarze). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga szafy UD5.2.
Pytanie 80
D.MI.2.12 Pracownia mykologii - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w ww pomieszczeniu zamawiający wymaga zaoferowania chłodziarki Uf6.2 zgodnie z rysunkiem (brak w przedmiarze). 

Odpowiedź: Chłodziarki Uf6.2 nie wchodzą w zakres postępowania.

Pytanie 81
D.MI.2.13 Pracownia bakteriologii ogólnej - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga zaoferowania taboretu obrotowego o symbolu Tab6.k w ilości 8 szt. (zgodnie z przedmiarem) czy 6 szt. (zgodnie z rysunkiem) 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dla pracowni D.MI.2.13 taboretu obrotowego o symbolu Tab6.k w ilości 8 sztuk. 
Pytanie 82
D.HG.2.28 Pracownia/podwyższona klasa czystości – Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga zaoferowania krzeseł w ilościach i o symbolach TabL6.1-2 szt. i TabL2.k-2szt. (zgodnie z przedmiarem) czy TabL6.1-3 szt TabL6.-2 szt (zgodnie z rysunkiem). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dla pracowni D.HG.2.28 taboretu  o symbolu TabL6.1 w ilości 3 sztuk oraz Tab6.k w ilości 2 sztuk

Pytanie 83
D.HG.2.23 pracownia cytogenetyczna , D.HG.2.21 pracownia cytogenetyczna, D.HG.2.19 Pracownia immunofenotypowa, D.MI 2.31 pom. chłodziarek– Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga zaoferowania do ww. pomieszczeń po 1 sztuce Uf6.2 zgodnie z rysunkiem? 

Odpowiedź:  Chłodziarki Uf6.2 nie wchodzą w zakres postępowania.

Pytanie 84
D.HG.2.23 pracownia cytogenetyczna – Zwracamy się z prośbą o określenie ile zamawiający wymaga szaf Ce1 – 1 szt. czy 2 szt.? W przedmiarze ta pozycja została uwzględniona podwójnie w poz. 1812 oraz 1795

Odpowiedź: Zamawiający wymaga szaf Ce1 – 1 szt.
Pytanie 85
D.HG.2.22A pracownia cytogenetyczna – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania krzeseł o symbolu TabL6.1- 1 szt. Bb3.A – 2 szt. (zgodnie z rysunkiem) czy Tab6.k - 2 szt. i Bb3.A - 1 szt. (zgodnie z przedmiarem)? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dla pracowni D.HG.2.22A taboretu o symbolu TabL6.1 w ilości 1 sztuk oraz 2 szt. fotel do biurka Bb3.A.

Pytanie 86
D.HG.2.17 Przyjęcie i rozdział materiału/wyniki - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania do ww. pomieszczenia Uf6.2- 2 szt. zgodnie z rysunkiem? 

Odpowiedź: Chłodziarki Uf6.2 nie wchodzą w zakres postępowania.

Pytanie 87
D.2.12 Poczekalnia – Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga zaoferowania w ww. pomieszczenia krzeseł o symbolu Bb2.A zgodnie z rysunkiem (brak w przedmiarze). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 2 szt. krzeseł o symbolu Bb2.A zgodnie z rysunkiem.
Pytanie 88
D.MI.2.15 pomieszczenie przygotowania prób – Prosimy o doprecyzowanie ilości sztuk krzeseł Tab5.k czy ma to być 5 szt. (zgodnie z rysunkiem) czy 4 szt. (zgodnie z przedmiarem) 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dla pomieszczenia D.MI.2.15 taboretu o symbolu Tab5.k w ilości 4 sztuk.
Pytanie 89
D.MI.2.25 śluza brudna – Prosimy o doprecyzowanie ilości szaf czy mają to być Ce7-2 szt. Ce8-6 szt. (zgodnie z rysunkiem) czy Ce7-1 szt. Ce8-7 szt. (zgodnie z przedmiarem) 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga szaf  Ce7-2 szt. Ce8-6 szt. (zgodnie z rysunkiem)
Pytanie 90
F.MAG. -1.23 magazyn – Prosimy o wyjaśnienie czy meble uwzględnione na rysunkach kolorem czerwonym są w zakresie zamówienia Ch6.5 – 90 szt. (brak w przedmiarze) czy zgodnie z przedmiarem należy dostarczyć Ch9.a – regał w ilości 3 szt. 

Odpowiedź: Zgodnie z  przedmiarem. 
Pytanie 91
F.MAG. -1.24 magazyn –Z uwag na brak w przedmiarze zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamówienie obejmuje dostawę mebli do magazynu -1.24 w ilości Ch6.5-88 szt. (zgodnie z rysunkiem) 

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga zgodnie z przedmiarem. 
Pytanie 92
F.MAG. -1.19 magazyn – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy niżej wypisane meble są w zakresie zamówienia: BpC-8 szt., Bb3.A-8szt., Ce2.B-4szt., Ce2-4szt. Meble te wymienione są w przedmiarze jednak nie ma ich na rysunkach. 

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga zgodnie z przedmiarem. 

Pytanie 93
F.MAG. -1.20 pom.magazynierów – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga dostarczenie szafy o symbolu Ce2.b – 4 szt. (zgodnie z rysunkiem) czy Ce1.B-4 szt. (zgodnie z przedmiarem) 

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga zgodnie z przedmiarem.  
Pytanie 94
Prosimy o udostępnienie rysunku budynku F poziom -1 ark.1/3 

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje brakujący rzut budynku F.
Pytanie 95
F.CS 0.56 magazyn - Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie zamówienia jest regał o symbolu Ch7.c – 16szt. i Cd7.d-1szt. (brak w przedmiarze) 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w zakresie przedmiotu zamówienia jest regał o symbolu Ch7.c  w liczbie 16 sztuk i regał o symbolu Ch7.d  w liczbie 1 szt.
Pytanie 96
F.CS 0.28 pom. Pakietowania bielizny – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia do ww. pomieszczenia taboretów o symbolu Tab10-2szt. (zgodnie z rysunkiem) czy tab10-1szt. i tab12-1szt. (zgodnie z przedmiarem). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga taboretów tab10-1szt. i tab12-1szt. (zgodnie z przedmiarem). 

Pytanie 97
F.CS 0.09 Pom. Wydawania – Prosimy o potwierdzenie, iż do pomieszczenia F.CS 0.09 należy dostarczyć tabL.2-1 szt. zgodnie z rysunkiem (brak w przedmiarze). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga taboret tabL.2 - 1 szt. zgodnie z rysunkiem.
Pytanie 98
F.0.04 Archiwum – przedsionek – Prosimy o potwierdzenie, iż do pomieszczenia F.0.04 należy dostarczyć Ce3.2- 5szzt. zgodnie z rysunkiem (brak w przedmiarze). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż do pomieszczenia F.0.04 nie należy dostarczać 5 sztuk  Ce3.2 
Pytanie 99
F.0.04a Archiwum-dokumentacja elektroniczna - Prosimy o potwierdzenie, iż wyposażenie F.0.04a jest w zakresie zamówienia. Zgodnie z rysunkami jest to Ce3.2- 93szt. (brak w przedmiarze). 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do pomieszczenia F.0.04a szafę Ce3.2 do archiwum w liczbie 155 sztuk oraz w wykazie mebli wprowadza wymiar 700x500x1950 +/- 10 %.
Pytanie 100
F.0.04B ARCHIWUM – DOK. MEDYCZNA – Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie iż wyposażenie pom. F.0.04B jest w zakresie zamówienia. Zgodnie z rysunkami są to szafy o symbolu Ce3.3- 185szt. (brak w przedmiarze). 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż do pomieszczenia F.0.04B należy dostarczać 185 sztuk  Ce3.3 oraz w wykazie mebli wprowadza wymiar 930x400x1950 (+/- 10 %).
Pytanie 101
F.CS 0.31 strefa czysta pakowanie – Zwracamy się z prośbą o określenie w jakie meble należy wyposażyć pomieszczenie F.CS.031. W przedmiarach jest to Tab9.k-10szt., Ch7.d-1szt. natomiast na rysunkach zaznaczone są Tab9-6szt. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga taborety Tab9.k-10szt, Ch7.d-1szt. zgodnie z przedmiarem.
Pytanie 102
F.CS 0.31a strefa czysta obszar załadunku – Prosimy o wyjaśnienie czy ww. pomieszczenie należy wyposażyć w tab9-2 szt. zgodnie z rysunkiem (brak w przedmiarze). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga tab9 – 2 sztuk.
Pytanie 103
F.SR.1.71 Pokój przyg. Pielęgniarek- Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga dostarczenia Da4.1-2szt, Da4.1.1-1szt. do ww. pomieszczenia (brak w przedmiarze) 

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem zamawiający nie wymaga. 
Pytanie 104
F.SR.1.62 pokój – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia tab3-4szt. (zgodnie z rysunkiem) czy tab11-4szt. (zgodnie z przedmiarem). Prosimy o określenie czy są to taborety stacjonarne czy na kółkach. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga taborety tab11 - 4szt. (zgodnie z przedmiarem).
Pytanie 105
F.SR.1.51,1.55,1.56,1.60, F.OIT.2.20,2.43, 2.46; F.OIT.2.23; F.OIT.2.24, 2.27, 2.35, 2.38, 2.39, 2.42; F.OIT.2.28, 2.31 – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga dostarczenia taboretu o symbolu tab11(zgodnie z przedmiarem) czy tab3 (zgodnie z rysunkiem). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga taboretów o symbolu tab11 (zgodnie z przedmiarem).
Pytanie 106
F.SR.1.08 – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga dostarczenia szafy o symbolu Cg4 zgodnie z rysunkiem (brak w przedmiarze).

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem, w pomieszczeniu F.SR.1.08 zamawiający nie wymaga dostarczenia szafy w zabudowie Cg4.

Pytanie 107
F.SR.1.11, F.SR.1.12 magazyn – zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga dostarczenia szafki o symbolu Ch4.b-2szt. zgodnie z rysunkiem (brak w przedmiarze). 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga dostarczenia 4 sztuk szaf Ch4.b dla pomieszczeń F.SR.1.11, F.SR.1.12 magazyn. 

Pytanie 108
F.SR.1.130 strefa przyjęć pacjentów – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga dostarczenia taboretów o symbolu tab8.s-4szt. zgodnie z rysunkiem (brak w przedmiarze). 

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga tab8.s 4 sztuki taboretów. 
Pytanie 109
F.SR.1.104, F.SR.1.105 – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga dostarczenia taboretów o symbolu tab8.s-1szt. zgodnie z rysunkiem (brak w przedmiarze). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia taboretów tab8.s  w pomieszczeniu F.SR.1.104 – 1 szt oraz  w pomieszczeniu F.SR.1.105 – 1 sztuki, zgodnie z rysunkiem. 
Pytanie 110
F.SR.1.96,1.97,1.98,1.99 – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga taboretów o symbolu tab8.s (zgodnie z rysunkiem) czy tab8.k (zgodnie z przedmiarem). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z rysunkiem. 
Pytanie 111
F.SR.1.95, F.SR.1.51,1.55,1.56,1.60 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga taboretów o symbolu tab3 (zgodnie z rysunkiem) czy tab11 (zgodnie z przedmiarem) 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia taboretów Tab11 zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 112
F.SR.1.22 – Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pomieszczeniu Zamawiający wymaga dostarczenia fotela o symbolu Bc1-2szt. (uwzględnione w przedmiarze, brak na rysunku) 

Odpowiedź: W pomieszczeniu F.SR.1.22 zamiast foteli Bc1 wymagana jest sofa rozkładana Ab2A. 
Pytanie 113
F.SR.1.109 - zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga dostarczenia szafy o symbolu Ch4.n.5-1szt. zgodnie z rysunkiem (brak w przedmiarze). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z  rysunkiem dostarczenia 1 sztuki szafy  Ch4.n. 
Pytanie 114
F.OIT.2.03 śluza pacjenta - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga mebli o symbolu Db1.2.7SNL (zgodnie z rysunkiem) czy Ce4 (zgodnie z przedmiarem). 

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 115
F.OIT.2.77 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga taboretów o symbolu tab3 (zgodnie z rysunkiem) czy tab11 (zgodnie z przedmiarem) 

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 116
F.OIT.2.70 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga szaf/regałów zgodnie z przedmiarem 3szt. czy zgodnie z rysunkiem 8szt. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia w pomieszczeniu F.OIT.2.70 szaf Ch7.n - 5 szt, regałów Ch7 – 2 szt, oraz regału Ch7.a – 1 szt.

Pytanie 117
F.OIT.2.66 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga biurka o symbolu BpC(zgodnie z rysunkiem) czy BgB (zgodnie z przedmiarem) 

Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 118
F.OIT.2.66 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Wykonawcy mają uwzględnić w pomieszczeniu F.OIT.2.66 panelu o symbolu PdC zgodnie z rysunkiem (brak w przedmiarze). 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dostarczenia panelu PdC. Biurko BGB znajdujące się w tym pomieszczeniu posiada już panel.
Pytanie 119
F.OIT.2.59 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga szaf/regałów zgodnie z przedmiarem 1szt. czy zgodnie z rysunkiem 7szt. 

Odpowiedź: Meble uwzględnione w przedmiarze pod pozycjami 2333, 2332, 2462.

Pytanie 120
F.OIT.2.10- Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania krzeseł o symbolu Bb4.A zgodnie z przedmiarem (brak na rysunku)? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z przedmiarem.
Pytanie 121
F.OIT.2.12 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania fotela o symbolu Bc1 w ilości 2 szt. (zgodnie z rysunkiem) czy 3 szt. (zgodnie z przedmiarem). 

Odpowiedź: W pomieszczeniu F.OIT.2.12  zamawiający wymaga zaoferowania fotela o symbolu Bc1 w ilości 2 sztuki, jednocześnie zamawiający zwraca uwagę na konieczność spójności pomiędzy fotelami Bc1 a sofą Ab2.C
Pytanie 122
F.OIT.2.06 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Wykonawcy mają uwzględnić w pomieszczeniu F.OIT.2.06 dostawki o symbolu Ddb80 zgodnie z rysunkiem (brak w przedmiarze). 

Odpowiedź: Prosimy o uwzględnienie dostawki Ddb80. 
Pytanie 123
F.OIT.2.95, 2.95A - zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Wykonawcy mają uwzględnić w pomieszczeniu F.OIT.2.95, 2.95A chłodziarki o symbolu Uf6 zgodnie z rysunkiem (brak w przedmiarze).

Odpowiedź: Wszystkie lodówki o symbolu Uf6 nie wchodzą w zakres postępowania.
Pytanie 124
F.OIT.2.100 – Na rysunkach w pomieszczeniu oraz na korytarzu obok F.OIT.2.100 są wrysowane 4szt. stolika o symbolu Da4.1.1 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wchodzą one w zakres zamówienia (brak w przedmiarze). 

Odpowiedź: Stolik o symbolu Da4.1.1 nie wchodzi w zakres zamówienia. 
Pytanie 125
F.OIT.2.107, F.OIT.2.105 – Prosimy o potwierdzenie, iż biurko o symbolu Da1.1 wchodzi w zakres zamówienia (nie zostało ono oznaczone kolorem czerwonym na rysunku, jest uwzględnione w przedmiarze). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z przedmiarem. 

Pytanie 126
F.OIT.2.32 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania sofy o symbolu Ab2.A w ilości 1 szt. (zgodnie z rysunkiem) czy 2 szt. (zgodnie z przedmiarem). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga  1 sofy Ab2.A dla pomieszczenia F.OIT.2.32.

Pytanie 127
F.OIT.2.33 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania sofy o symbolu Ab2.B w ilości 1 szt. (zgodnie z rysunkiem) czy 2 szt. (zgodnie z przedmiarem). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 1 sofy Ab2.B dla pomieszczenia F.OIT.2.33.

Pytanie 128
F.OIT.2.33 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania kontenera mobilnego o symbolu KM w ilości 1 szt. (zgodnie z rysunkiem, brak w przedmiarze). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z przedmiarem (biurko BpC zawiera kontener). 
Pytanie 129
F.OIT.2.110 , J.1.35 brudownik – Prosimy o potwierdzenie, iż regał o symbolu Ch4.1 wchodzi w zakres zamówienia (nie zostało ono oznaczone kolorem czerwonym na rysunku, jest uwzględnione w przedmiarze). 

Odpowiedź: TAK, wchodzi w zakres zgodnie z przedmiarem.
Pytanie 130
Poz. 2410 i poz. 2411 – Z uwagi na fakt, iż pomieszczenie F.OIT.2.20 to sala IT prosimy o potwierdzenie, iż w przedmiarze nastąpiła pomyłka i prosimy o prawidłowe określenie pomieszczenia do którego mają być dostarczone regały. 

Odpowiedź: Poz. 2410 i poz. 2411 dotyczy pomieszczenia F.OIT.2.70.

Pytanie 131
J.1.37A punkt pielęgniarski - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania szafy lekarskiej o symbolu Ca2z w ilości 1 szt. (zgodnie z rysunkiem, brak w przedmiarze) 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z  przedmiarem. 
Pytanie 132
J.1.37 pok. przygot. - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania stolik o symbolu Da4.1.1 w ilości 1 szt. (zgodnie z rysunkiem, brak w przedmiarze). 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z  przedmiarem. 
Pytanie 133
KM – Zwracamy się z prośbą o określenie czy kontener mobilny wchodzi w zakres zamówienia, jeśli tak to w jakiej ilości.  Pytanie z wynika z faktu, iż nie jest uwzględniony w przedmiarze a występuje na rysunkach, w części pomieszczeń jest oznaczony na czerwono a w innych nie. 

Odpowiedź: Wg wykazu mebli biurka o symbolach BgA, BgB, BpA, BpB, BpC, BpD,BpE, BpF posiadają kontenery mobilne w zestawie. Biurka o symbolach BpA1, BpB1 nie posiadają w zestawie mobilnych kontenerów i  w przypadku, gdy na rysunku pojawia się kontener mobilny należy przewidzieć go jako dodatkowe wyposażenie. 
Pytanie 134
F.BO. 3.63A,3.67A– zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga dostarczenia do ww. pomieszczeń Cc9 –regał listwowy (zgodnie z rysunkiem) czy Cc9.B –dwie półki ze stali nierdzewnej (zgodnie z przedmiarem). 
Odpowiedź: Zamawiając wymaga zgodnie z przedmiarem. 
Pytanie 135
Zamawiający dla biurek, szaf, kontenerów, krzeseł, foteli wymaga m.in. atestów wytrzymałościowych, sprawozdań z badań zapalności, atestów/certyfikatów higienicznych, protokołów oceny ergonomicznej itp. ale SIWZ nie precyzuje na jakim etapie postępowania przetargowego te dokumenty należy okazać Zamawiającemu. Czy dla potwierdzenia wymagań i prawidłowości złożonej oferty wyżej wymienione dokumenty mają zostać złożone wraz z ofertę? 

Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem Umowy par. 4 ust. 3 pkt 3. 
Pytanie 136
Prosimy o informacje z jakich materiałów zgodnie z klasyfikacją klas reakcji na ogień, mają być wykonane meble na drogach ewakuacyjnych (korytarze), w holach, przedsionkach, poczekalniach oraz pomieszczeniach w budynkach objętych postępowaniem przetargowym?
Odpowiedź: W  pomieszczeniach A.DY2.23, A.DY1.01, H.IP-1.52, HIP-1.28, HIP-1.03 – wszystkie meble powinny posiadać atest niepalności. Krzesła, fotele i siedziska na drogach ewakuacyjnych powinny posiadać dokument, stanowiące sprawozdanie z badań potwierdzające, trudnopalność wg normy EN 1021-1, EN 1021-2 (dotyczy tapicerki, kubełków plastikowych). 

Pytanie 137
Czy fotel obrotowy Bb3.C oraz krzesło Bb4.B mają pochodzić z jednej rodziny krzeseł? Jeśli tak sugerujemy aby fotel Bb3.C na tyle oparcia i zagłówka, posiadał widoczną sklejkę, którą wymagają Państwo w krześle stacjonarnym Bb4.B. Pozycje będą ze sobą spójne wizualnie. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby fotel obrotowy Bb3.C oraz krzesło Bb4.B pochodziły 
„z jednej rodziny krzeseł”.  Jednocześnie zamawiający nie wyraża zgody aby fotel Bb3.C posiadał widoczną sklejkę na tyle oparcia i zagłówka.
Pytanie 138 
Dotyczy części 1 – Dostawa mebli do obszaru biurowego. 
Pozycja As.D.SN Asystor z czterema szufladami 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik wielofunkcyjny- asystor, wyposażenie: szafka z 4 szufladami (wysokość frontu 4x130mm)WYKONANIE:- szafka ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wierzchnia część korpusu szafki z polem odkładczym stanowiącym powierzchnię roboczą o wymiarach 400x400 mm- podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 pięcioramienna wyposażona w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 55 mm (szare), w tym 2 z blokadą: 

wysokość całkowita: 800 mm 

średnica podstawy: 600 mm 

wymiary szafki: 450 x 450 x 543 mm [szerokość x głębokość x wysokość]? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją. 
Pytanie 139
Dotyczy części 1 – Dostawa mebli do obszaru biurowego.

Pozycja BpA.1 Biurko A bez kontenera 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 140 cm, głębokość: 70 cm oraz wysokość: 73,5 cm. Wykonane z płyty melaminowanej o klasie higieniczności E1, blat o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm, blenda z płyty o grubości 18mm, regulatory poziomu w nodze, nogi metalowe o profilu 50x30 mm, blat biurka w kształcie prostokątnym, dostępny z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 140
Dotyczy części 1 – Dostawa mebli do obszaru biurowego.

Pozycja BpB.1 Biurko do czytelni (1200x600x740) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 120 cm, głębokość: 70 cm oraz wysokość: 73,5 cm. Wykonane z płyty melaminowanej o klasa higieniczności E1, blat o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm, blenda oraz nogi wykonane z płyty o grubości 18mm, regulatory poziomu w nodze, blat biurka w kształcie prostokątnym, dostępny w czterech wariantach kolorystycznych biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 141
Dotyczy części 1 – Dostawa mebli do obszaru biurowego.
Pozycja BpA Biurko pracownicze z kontenerem (1400x700x740) 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 140 cm, głębokość: 70 cm oraz wysokość: 73,5 cm. Wykonane z płyty melaminowanej o klasie higieniczności E1, blat o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm, blenda z płyty o grubości 18mm, regulatory poziomu w nodze, nogi metalowe o profilu 50x30 mm, blat biurka w kształcie prostokątnym wraz z kontenerkiem o wymiarach szerokość 43 cm, głębokość 58 cm oraz wysokość 60 cm wykonanym z płyty melaminowanej o klasie higieniczności E1, wieniec górny o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm, trzy szuflady + szuflada piórnikowa - zamykane zamkiem centralnym, kółeczka do łatwego przesuwania po podłodze.
Biurko wraz z kontenerkiem dostępne z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 142
Dotyczy części 1 – Dostawa mebli do obszaru biurowego.

Pozycja BpC Biurko pracownicze z kontenerem (1600x800x740)
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 160 cm, głębokość: 80 cm oraz wysokość: 73,5 cm, wykonane z płyty melaminowanej o klasie higieniczności E1, blat o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm , blenda z płyty o grubości 18mm, regulatory poziomu w nodze, nogi metalowe o profilu smukłym, blat biurka w kształcie litery L (tzw. blat kształtny lub narożny), w blacie okrągła przelotka na kable. Biurko wraz z kontenerkiem o wymiarach zewnętrznych to: szerokość: 34 cm, głębokość: 42 cm oraz wysokość: 54,5 cm, wykonany z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1, 

Wieniec górny o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm, trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym, kółeczka do łatwego przesuwania po podłodze. 

Biurko wraz z kontenerkiem dostępne z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 143
Dotyczy części 1 – Dostawa mebli do obszaru biurowego.

Pozycja Ce2.B Regał na książki 80 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 80 cm, głębokość: 35,5 cm oraz wysokość: 178,6 cm. Regał wykonany jest z płyty melaminowanej o klasie higieniczności E1, Wieniec górny o grubości 18mm wykończony obrzeżem PCV, poziomujące regulatory w nóżkach niwelujące nierówności podłogi, pięć przestrzeni na segregatory – 5OH, konstrukcja wieńcowa wzmacnia konstrukcję. Jedna półka stała, 3 półki ruchome. 

Regał dostępny z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 144
Dotyczy części 1 – Dostawa mebli do obszaru biurowego.

Pozycja Ea7.C
Stolik (1600x1000) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 170 cm, głębokość: 75 cm oraz wysokość: 72,8 cm, wykonany z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1, blat o grubości 18mm wykończony obrzeżem 2 mm , Stelaż stołu metalowy o profilu 30x30, rama pod blatem o profilu 40x20, regulowana wysokość nóżek. Dostępny w z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 145
Dotyczy części 1 – Dostawa mebli do obszaru biurowego.

Pozycja Ea7.B Stolik (800x800) 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 75 cm, głębokość: 75 cm oraz wysokość: 72,8 cm. Wykonany z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1, Blat o grubości 18mm wykończony obrzeżem 2 mm, Stelaż stołu metalowy o profilu 30x30, rama pod blatem o profilu 40x20, regulowana wysokość nóżek. Dostępny w z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 146
Dotyczy części 1 – Dostawa mebli do obszaru biurowego.

Pozycja Ea8 Stolik (800x800) 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik okrągły o średnicy blatu 80cm, na stelażu metalowym w kolorze czarnym. Wykonany z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1, Blat o grubości 18mm wykończony obrzeżem 2 mm. Dostępny w z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 147
Dotyczy części 1 – Dostawa mebli do obszaru biurowego.

Db4.1
Stolik kawowy kwadratowy 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 75 cm, głębokość: 75 cm oraz wysokość: 72,8 cm. Wykonany z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1, Blat o grubości 18mm wykończony obrzeżem 2 mm, stelaż stołu metalowy o profilu 30x30, rama pod blatem o profilu 40x20, regulowana wysokość nóżek. Dostępny w z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 148

Dotyczy części 1 – Dostawa mebli do obszaru biurowego.

Ea5 Stół konferencyjny 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 190 cm, głębokość: 80 cm oraz wysokość: 72 cm, wykonany z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1, blat o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm , Nogi metalowe okrągłe o średnicy 60mm, rama pod blatem o profilu 40x20, regulowana wysokość nóżek, blat stołu o kształcie prostokątnym. Dostępny w z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 149
Dotyczy części 1 – Dostawa mebli do obszaru biurowego.

Db1.2.7
Szafa biurowa 

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 80 cm, głębokość: 35,5 cm oraz wysokość: 74,2 cm. Szafka wykonana z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1, Wieniec górny o grubości 18mm wykończony obrzeżem PCV , Regulatory poziomu w nodze niwelujące nierówności podłogi, Dwie przestrzenie na segregatory – 2OH, Zamek punktowy, Zawiasy BLUM, 100 stopni rozwarcia, Drzwi skrzydłowe do wysokości 2OH, Ruchoma półka. Dostępna w z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 150
Dotyczy części 1 – Dostawa mebli do obszaru biurowego.
Ce1 Szafa na dokumentację 100 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 80 cm, głębokość: 35,5 cm oraz wysokość: 178,6 cm. Wykonaną z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1,Wieniec górny o grubości 18mm wykończony obrzeżem PCV ,Poziomujące regulatory w nóżkach niwelujące nierówności podłogi, Pięć przestrzeni na segregatory – 5OH, Konstrukcja wieńcowa wzmacnia konstrukcję, Zamek punktowy, Zawiasy BLUM, 100 stopni rozwarcia, Drzwi skrzydłowe, Jedna półka stała, 3 półki ruchome. Dostępna w z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 151
Dotyczy części 1 – Dostawa mebli do obszaru biurowego.
Ce2 Szafa na dokumentację 80 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 80 cm, głębokość: 35,5 cm oraz wysokość: 178,6 cm. Wykonaną z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1,Wieniec górny o grubości 18mm wykończony obrzeżem PCV ,Poziomujące regulatory w nóżkach niwelujące nierówności podłogi, Pięć przestrzeni na segregatory – 5OH, Konstrukcja wieńcowa wzmacnia konstrukcję, Zamek punktowy, Zawiasy BLUM, 100 stopni rozwarcia, Drzwi skrzydłowe, Jedna półka stała, 3 półki ruchome. Dostępna w z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 152
Dotyczy części 1 – Dostawa mebli do obszaru biurowego.
Ce3 Szafa ubraniowa 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę ubraniową o wymiarach zewnętrzne to: szerokość: 80 cm, głębokość: 35,5 cm oraz wysokość: 178,6 cm. 

Płyta melaminowana, klasa higieniczności E1, Wieniec górny o grubości 18mm wykończony obrzeżem PCV, Poziomujące regulatory w nóżkach niwelujące nierówności podłogi, Wieszak wysuwany typu "puzon", Konstrukcja wieńcowa wzmacnia konstrukcję, zawiasy BLUM, 100 stopni rozwarcia, Drzwi skrzydłowe. Podział wewnętrzny według poniższego schematu, szafa dostępna w z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 153
Dotyczy części 1 – Dostawa mebli do obszaru biurowego.
Ch3.1 Szafa zamykana na środki czystości 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę socjalno –gospodarczą, o wymiarach 180x60x50 cm, wyposażoną wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki. Prawy segment służy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzędzi do sprzątania. Brak ścianki rozdzielającej na dole szafki pozwala na umieszczenie np.wiadra. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach. 

Wykonanie: blacha zimnowalcowana, malowana proszkowo, szafy wyposażone w zamek kluczowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 154
Dotyczy części 1 – Dostawa mebli do obszaru biurowego.
Ch3 Szafka zamykana na środki czystości
Dotyczy części 1 – Dostawa mebli do obszaru biurowego.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę socjalno –gospodarczą, o wymiarach 180x60x50 cm, wyposażoną wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki. Prawy segment służy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzędzi do sprzątania. Brak ścianki rozdzielającej na dole szafki pozwala na umieszczenie np.wiadra. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach. 

Wykonanie: blacha zimnowalcowana, malowana proszkowo, szafy wyposażone w zamek kluczowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 155
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli. 
Pozycja As.D.SN Asystor z czterema szufladami 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik wielofunkcyjny- asystor, wyposażenie: szafka z 4 szufladami (wysokość frontu 4x130mm)WYKONANIE:- szafka ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wierzchnia część korpusu szafki z polem odkładczym stanowiącym powierzchnię roboczą o wymiarach 400x400 mm- podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 pięcioramienna wyposażona w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 55 mm (szare), w tym 2 z blokadą: 

wysokość całkowita: 800 mm 

średnica podstawy: 600 mm 

wymiary szafki: 450 x 450 x 543 mm [szerokość x głębokość x wysokość]? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 156

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Pozycja BpA Biurko pracownicze z kontenerem (1400x700x740) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 140 cm, głębokość: 70 cm oraz wysokość: 73,5 cm. Wykonane z płyty melaminowanej o klasie higieniczności E1, blat o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm, blenda z płyty o grubości 18mm, regulatory poziomu w nodze, nogi metalowe o profilu 50x30 mm, blat biurka w kształcie prostokątnym wraz z kontenerkiem o wymiarach szerokość 43 cm, głębokość 58 cm oraz wysokość 60 cm wykonanym z płyty melaminowanej o klasie higieniczności E1, wieniec górny o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm, trzy szuflady + szuflada piórnikowa - zamykane zamkiem centralnym, kółeczka do łatwego przesuwania po podłodze 

Biurko wraz z kontenerkiem dostępne z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 157
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Pozycja BpC Biurko pracownicze z kontenerem (1600x800x740) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 160 cm, głębokość: 80 cm oraz wysokość: 73,5 cm, wykonane z płyty melaminowanej o klasie higieniczności E1, blat o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm , blenda z płyty o grubości 18mm, regulatory poziomu w nodze, nogi metalowe o profilu smukłym, blat biurka w kształcie litery L (tzw. blat kształtny lub narożny), w blacie okrągła przelotka na kable. Biurko wraz z kontenerkiem o wymiarach zewnętrznych to: szerokość: 34 cm, głębokość: 42 cm oraz wysokość: 54,5 cm, wykonany z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1, 

Wieniec górny o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm, trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym, kółeczka do łatwego przesuwania po podłodze. 

Biurko wraz z kontenerkiem dostępne z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 158
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Pozycja Ce2.B Regał na książki 80 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 80 cm, głębokość: 35,5 cm oraz wysokość: 178,6 cm. Regał wykonany jest z płyty melaminowanej o klasie higieniczności E1, Wieniec górny o grubości 18mm wykończony obrzeżem PCV, poziomujące regulatory w nóżkach niwelujące nierówności podłogi, pięć przestrzeni na segregatory – 5OH, konstrukcja wieńcowa wzmacnia konstrukcję. Jedna półka stała, 3 półki ruchome. 

Regał dostępny w czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 159
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Pozycja Ea7.B
Stolik (800x800) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 75 cm, głębokość: 75 cm oraz wysokość: 72,8 cm. Wykonany z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1, Blat o grubości 18mm wykończony obrzeżem 2 mm, Stelaż stołu metalowy o profilu 30x30, rama pod blatem o profilu 40x20, regulowana wysokość nóżek. Dostępny w z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 160

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Db4.1 Stolik kawowy kwadratowy 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 75 cm, głębokość: 75 cm oraz wysokość: 72,8 cm. Wykonany z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1, Blat o grubości 18mm wykończony obrzeżem 2 mm, Stelaż stołu metalowy o profilu 30x30, rama pod blatem o profilu 40x20, regulowana wysokość nóżek. Dostępny w z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafiti? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 161

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Db1.2.7
Szafa biurowa 
Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 80 cm, głębokość: 35,5 cm oraz wysokość: 74,2 cm. Szafka wykonana z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1, Wieniec górny o grubości 18mm wykończony obrzeżem PCV , Regulatory poziomu w nodze niwelujące nierówności podłogi, Dwie przestrzenie na segregatory – 2OH, Zamek punktowy, Zawiasy BLUM, 100 stopni rozwarcia, Drzwi skrzydłowe do wysokości 2OH, Ruchoma półka. Dostępna w z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 162

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Ce1 Szafa na dokumentację 100 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 80 cm, głębokość: 35,5 cm oraz wysokość: 178,6 cm. Wykonaną z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1,Wieniec górny o grubości 18mm wykończony obrzeżem PCV ,Poziomujące regulatory w nóżkach niwelujące nierówności podłogi, Pięć przestrzeni na segregatory – 5OH, Konstrukcja wieńcowa wzmacnia konstrukcję, Zamek punktowy, Zawiasy BLUM, 100 stopni rozwarcia, Drzwi skrzydłowe, Jedna półka stała, 3 półki ruchome. Dostępna w z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 163

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Ce2 Szafa na dokumentację 80 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 80 cm, głębokość: 35,5 cm oraz wysokość: 178,6 cm. Wykonaną z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1,Wieniec górny o grubości 18mm wykończony obrzeżem PCV ,Poziomujące regulatory w nóżkach niwelujące nierówności podłogi, Pięć przestrzeni na segregatory – 5OH, Konstrukcja wieńcowa wzmacnia konstrukcję, Zamek punktowy, Zawiasy BLUM, 100 stopni rozwarcia, Drzwi skrzydłowe, Jedna półka stała, 3 półki ruchome. Dostępna w z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 164

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Ce3 Szafa ubraniowa 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę ubraniową o wymiarach zewnętrzne to: szerokość: 80 cm, głębokość: 35,5 cm oraz wysokość: 178,6 cm. 

Płyta melaminowana, klasa higieniczności E1, Wieniec górny o grubości 18mm wykończony obrzeżem PCV, Poziomujące regulatory w nóżkach niwelujące nierówności podłogi, Wieszak wysuwany typu "puzon", Konstrukcja wieńcowa wzmacnia konstrukcję, zawiasy BLUM, 100 stopni rozwarcia, Drzwi skrzydłowe. Podział wewnętrzny według poniższego schematu, szafa dostępna w z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 165

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch3.1 Szafa zamykana na środki czystości 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę socjalno –gospodarczą, o wymiarach 180x60x50 cm, wyposażoną wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki. Prawy segment służy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzędzi do sprzątania. Brak ścianki rozdzielającej na dole szafki pozwala na umieszczenie np.wiadra. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach. 

Wykonanie: blacha zimnowalcowana, malowana proszkowo, szafy wyposażone w zamek kluczowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 166
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch3 Szafka zamykana na środki czystości 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę socjalno –gospodarczą, o wymiarach 180x60x50 cm, wyposażoną wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki. Prawy segment służy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzędzi do sprzątania. Brak ścianki rozdzielającej na dole szafki pozwala na umieszczenie np.wiadra. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach. 

Wykonanie: blacha zimnowalcowana, malowana proszkowo, szafy wyposażone w zamek kluczowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 167
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
As Asystor z czterema szufladami 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Asystor, szafka z 4 szufladami (wysokość frontów: 4x120mm), WYKONANIE: - stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo wg palety RAL - wypełnienie płyta meblowa obustronnie laminowana - podstawa lakierowana proszkowo wg palety RAL, pięcioramienna wyposażona w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm (białe), w tym 2 z blokadą: wysokość całkowita: 800 mm średnica podstawy: 620 mm wymiary szafki: 450x450x540 mm wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 360x330x90 mm dostępna kolorystyka: (BIAŁA ALASKA, CAPPUCCINO, POPIEL, WANILIA, DĄB MLECZNY, OLCHA, GRUSZA POLNA, SOSNA BIELONA)? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 168

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

As.B.ALU Asystor z szufladą i półką 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowana asystor, szafka z podziałem poziomym (1xszuflada, wysokość frontu:120mm + 1xszafka z drzwiczkami, wysokość drzwi: 365mm) 

WYKONANIE 

- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo wg palety wypełnienie płyta meblowa obustronnie laminowana, 

- podstawa lakierowana proszkowo wg palety RAL, pięcioramienna wyposażona w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm (białe), w tym 2 z blokadą: 

wysokość całkowita: 800 mm średnica podstawy: 620 mm wysokość części szafki z drzwiczkami: 364 mm wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 360x330x90 mm [szerokość x głębokość x wysokość] dostępna kolorystyka: (BIAŁA ALASKA, CAPPUCCINO, POPIEL, WANILIA, DĄB MLECZNY, OLCHA, GRUSZA POLNA, SOSNA BIELONA)? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 169
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

BgB Biurko gabinetowe z kontenerem (1600x800x740) 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 160 cm, głębokość: 80 cm oraz wysokość: 73,5 cm. Wykonane z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1, Blat o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm, Blenda z płyty o grubości 18mm, Regulatory poziomu w nodze, Nogi metalowe o profilu smukłym, Blat biurka w kształcie litery L (tzw. blat kształtny lub narożny), W blacie okrągła przelotka na kable. Kontenerek mobilny o wymiarach zewnętrznych to: szerokość: 34 cm, głębokość: 42 cm oraz wysokość: 54,5 cm, Płyta melaminowana, klasa higieniczności E1, Wieniec górny o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm, Trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym. Dostępne w z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 170

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

BpB Biurko pracownicze z kontenerem (1200x600x740) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko o wymiarach zewnętrznych: szerokość: szerokość: 120 cm, głębokość: 70 cm oraz wysokość: 73,5 cm. Wykonane z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1, Blat o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm, Blenda z płyty o grubości 18mm, Regulatory poziomu w nodze, Nogi metalowe o profilu smukłym, Blat biurka w kształcie litery L (tzw. blat kształtny lub narożny), W blacie okrągła przelotka na kable. Kontenerek mobilny o wymiarach zewnętrznych to: szerokość: 34 cm, głębokość: 42 cm oraz wysokość: 54,5 cm, Płyta melaminowana, klasa higieniczności E1, Wieniec górny o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm, Trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym. Dostępne w z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 171

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

BpD
Biurko pracownicze z kontenerem (1200x800x740) 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko o wymiarach zewnętrznych: szerokość: szerokość: 120 cm, głębokość: 70 cm oraz wysokość: 73,5 cm. Wykonane z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1, Blat o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm, Blenda z płyty o grubości 18mm, Regulatory poziomu w nodze, Nogi metalowe o profilu smukłym, Blat biurka w kształcie litery L (tzw. blat kształtny lub narożny), W blacie okrągła przelotka na kable. Kontenerek mobilny o wymiarach zewnętrznych to: szerokość: 34 cm, głębokość: 42 cm oraz wysokość: 54,5 cm, Płyta melaminowana, klasa higieniczności E1, Wieniec górny o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm, Trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym. Dostępne w z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 172

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

BpE Biurko pracownicze z kontenerem (1400x800x740) 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 140 cm, głębokość: 70 cm oraz wysokość: 73,5 cm. Wykonane z płyty melaminowanej o klasie higieniczności E1, blat o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm, blenda z płyty o grubości 18mm, regulatory poziomu w nodze, nogi metalowe o profilu 50x30 mm, blat biurka w kształcie prostokątnym wraz z kontenerkiem o wymiarach szerokość 43 cm, głębokość 58 cm oraz wysokość 60 cm wykonanym z płyty melaminowanej o klasie higieniczności E1, wieniec górny o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm, trzy szuflady + szuflada piórnikowa - zamykane zamkiem centralnym, kółeczka do łatwego przesuwania po podłodze 

Biurko wraz z kontenerkiem dostępne z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 173

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

BpF Biurko pracownicze z kontenerem (2000x800x740 mm) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania biurko o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 160 cm, głębokość: 80 cm oraz wysokość: 73,5 cm, wykonane z płyty melaminowanej o klasie higieniczności E1, blat o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm , blenda z płyty o grubości 18mm, regulatory poziomu w nodze, nogi metalowe o profilu smukłym, blat biurka w kształcie litery L (tzw. blat kształtny lub narożny), w blacie okrągła przelotka na kable. Biurko wraz z kontenerkiem o wymiarach zewnętrznych to: szerokość: 34 cm, głębokość: 42 cm oraz wysokość: 54,5 cm, wykonany z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1, 

Wieniec górny o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm, trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym, kółeczka do łatwego przesuwania po podłodze. 

Biurko wraz z kontenerkiem dostępne z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 174

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Cc9.b Dwie półki ze stali nierdzewnej 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał listwowy - 2xlistwy z haczykami - mocowany do ściany, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Wymiary: - wysokość: 800-1600 mm, - rozstaw listew: 530 mm, 2 półki ze stali nierdzewnej o wymiarach 570x250x135? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 175

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Tab7.1
Fotel laboratoryjny wysoki 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret z siedziskiem tapicerowanym materiałem zmywalnym, odpornym na dezynfekcję- podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, pięcioramienna wyposażona w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50mm, w tym dwa z blokadą, z podporą pod nogi- regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego, dźwignią nożną. 

Wymiary: średnica podstawy: 600 mm, średnica siedziska: 350 mm, wysokość siedziska: 600-860 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 176

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Tab.9 Fotel laboratoryjny wysoki z podłokietnikami.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret o wymiarach wysokość całkowita: 1020-1350 mm, wysokość siedziska: 605-865 mm, szerokość siedziska: 490 mm, wysokość . podłokietnika: 220-295 mm. Oparcie i siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, podstawa pięcioramienna z tworzywa sztucznego? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 177

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Bc2 Fotel wypoczynkowy 

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją wysokości w zakresie 515mm – 765mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 178

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Bc2 Fotel wypoczynkowy

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie 0-65°? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 179

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Bc2 Fotel wypoczynkowy

Czy Zamawiający dopuści fotel z regulacją kata nachylenia segmentu nożnego w zakresie 0-30°? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 180:

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Bc2 Fotel wypoczynkowy

Czy Zamawiający dopuści fotel o szerokości całkowitej 905mm oraz szerokością siedziska 530 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 181

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

KM Kontener mobilny 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontener o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 34 cm, głębokość: 42 cm oraz wysokość: 54,5 cm, wykonany z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1, 

Wieniec górny o grubości 25mm wykończony obrzeżem 2 mm, trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym, kółeczka do łatwego przesuwania po podłodze, kontener dostępny w czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 182

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Cb3.1.ALU Kontener mobilny na profilach aluminiowych 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Asystor, szafka z 4 szufladami (wysokość frontów: 4x120mm), WYKONANIE: - stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, lakierowany proszkowo wg palety RAL - wypełnienie płyta meblowa obustronnie laminowana - podstawa lakierowana proszkowo wg palety RAL, pięcioramienna wyposażona w podwójne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm (białe), w tym 2 z blokadą: wysokość całkowita: 800 mm średnica podstawy: 620 mm wymiary szafki: 450x450x540 mm wymiary powierzchni użytkowej szuflady: 360x330x90 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 183

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Gb2.1 Kozetka do badań
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy osadzony na 4 kółkach jezdnych o średnicy 150 mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 184

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Gb2.1
Kozetka do badań

Czy Zamawiajacy dopuści do zaoferowania stół zabiegowy tapicerowany materiałem typu Skaj o poniższych parametrach: 

Grubość: 0.9 ± 02 [mm] 

Masa powierzchniowa: ≥450 [g/m²] 

Rodzaj powłoki PCW: 100 [%] 

Rodzaj nośnika PES: 100 [%] 

Palność: Produkt uniepalniony 

Siła zrywająca wzdłuż: ≥35 [daN/5cm] 

Siła zrywająca wszerz: ≥15 [daN/5cm] 

Odporność powłoki na ścieranie - metoda Martindale`a: ≥30 tys. [cykle] 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 185:

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Gb2.1 Kozetka do badań

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o bezpiecznym obciążeniu na poziomie 170 kg? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 186

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Gb2.1 Kozetka do badań

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy o wymiarach 2100x690 mm? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
Pytanie 187

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Gb2.2 Kozetka do badań specjalistycznych EEG 

Czy Zamawiający dopuści łóżko o konstrukcji wykonanej ze stali węglowej o przekroju 5x3cm oraz obciążeniu 200 kg? 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
Pytanie 188

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Gb2.2 Kozetka do badań specjalistycznych EEG 

Czy Zamawiający dopuści leże wypełnione odejmowanymi panelami tworzywowymi? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.
Pytanie 189

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Gb2.2 Kozetka do badań specjalistycznych EEG

Czy Zamawiający dopuści łózko o wymiarach zewnętrznych 2180x995mm? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.
Pytanie 190

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Gb2.2 Kozetka do badań specjalistycznych EEG 

Czy Zamawiajacy dopuści łózko z regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. 15 stopni? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.
Pytanie 191

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Gb2.2 Kozetka do badań specjalistycznych EEG

Czy Zamawiający dopuści łózko z regulacją segmentu uda 0 do 35 stopni? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.
Pytanie 192

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Gb2.2 Kozetka do badań specjalistycznych EEG

Czy Zamawiający dopuści łózko z regulacją wysokości w zakresie 370-735 mm? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów.
Pytanie 193

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ce2.1 Nadstawka na szafę Ce2 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o wymiarach zewnętrznych szerokość: 80 cm, głębokość: 35,5 cm oraz wysokość: 74,2 cm. Wykonaną z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1, Wieniec górny o grubości 18mm wykończony obrzeżem PCV, Regulatory poziomu w nodze niwelujące nierówności podłogi, Dwie przestrzenie na segregatory – 2OH, zamek punktowy, Zawiasy BLUM, 100 stopni rozwarcia, Drzwi skrzydłowe do wysokości 2OH, Ruchoma półka dostępną w czterech wariantach kolorystycznych biały, brzoza, orzech, grafit? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 194

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch18 Regał ażurowy 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał magazynowy chromowany na czterech regulowanych nogach, o wymiarach wysokość 180 cm, szerokość 91 cm oraz głębokość 45,5 cm, wyposażony w 4 regulowane półki wykonane z metalowego drutu, nośność pojedynczej półki 125 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 195

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch18.1 Regał ażurowy 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał magazynowy chromowany na czterech regulowanych nogach, o wymiarach wysokość 180 cm, szerokość 91 cm oraz głębokość 45,5 cm, wyposażony w 4 regulowane półki wykonane z metalowego drutu, nośność pojedynczej półki 125 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 196

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch18.2 Regał ażurowy 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał magazynowy chromowany na czterech regulowanych nogach, o wymiarach wysokość 180 cm, szerokość 91 cm oraz głębokość 45,5 cm, wyposażony w 4 regulowane półki wykonane z metalowego drutu, nośność pojedynczej półki 125 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 197

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch18.1mob Regał ażurowy mobilny 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał magazynowy chromowany na czterech regulowanych nogach, o wymiarach wysokość 180 cm, szerokość 91 cm oraz głębokość 45,5 cm, wyposażony w 4 regulowane półki wykonane z metalowego drutu, nośność pojedynczej półki 125 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 198

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Cc9 Regał listwowy ze stali nierdzewnej 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał listwowy - 2xlistwy z haczykami - mocowany do ściany, wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 Wymiary: - wysokość: 800-1600 mm, - rozstaw listew: 530 mm, 4 kosze ze stali nierdzewnej o wymiarach 575x280x260 mm, w górnej części regału półka ze stali nierdzewnej o wymiarach 570x250x135? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 199

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch6.4 Regał magazynowy 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał magazynowy metalowy o wymiarach 50 x 120 x 240 cm, wyposażony w 8 półek, półki można przestawiać (regulować) co 3,5 cm, nośność półki - 175 kg, nośność regału - 875 kg, regały metalowe powlekane są farbą proszkową, kolor: biały RAL9003? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 200:

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch6.5 Regał magazynowy 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał magazynowy metalowy o wymiarach 35x60x240, wyposażony w 5 przestawnych półek (regulacja co 3,5 cm), nośność półki 175 kg, nośność regału - 875 kg, ocynkowane części metalowe? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 201

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.

Ch7.h.mob Regał magazynowy na kółkach 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach - wysokość regału 160 cm (słupek = jedna całość), rozmiary - głębokość x szerokość regału: 40 x 56 cm, grubość półki 3,5 cm, półki można dowolnie regulować co 5 cm, regał nierdzewny wyprodukowany jest z blachy nierdzewnej - grubość 1,25 mm, ilość półek 5, nośność półki do 100 kg, nośność regału do 500 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 202

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch6 Regał magazynowy skręcany ze stali 

Ch6.1 Regał magazynowy skręcany ze stali 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał magazynowy metalowy o wymiarach 35x60x240, wyposażony w 5 przestawnych półek (regulacja co 3,5 cm), nośność półki 175 kg, nośność regału - 875 kg, ocynkowane części metalowe? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 203

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch7, Ch7.a, Ch7.b, Ch7.c, Ch7.d, Ch7.e, Ch7.f, Ch7.g, Ch7.h, Ch7.i Regał magazynowy spawany ze stali nierdzewnej 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach - wysokość regału 160 cm (słupek = jedna całość), rozmiary - głębokość x szerokość regału: 40 x 56 cm, grubość półki 3,5 cm, półki można dowolnie regulować co 5 cm, regał nierdzewny wyprodukowany jest z blachy nierdzewnej - grubość 1,25 mm, ilość półek 5, nośność półki do 100 kg, nośność regału do 500 kg? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 204

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli 
Ch7.n Regał magazynowy spawany ze stali nierdzewnej - wykonany na wymiar (w zakresie 100- 120cm) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach wysokość regału 160 cm, rozmiary - głębokość x szerokość regału: 40 x 96 cm, grubość półki 3,5 cm, półki można dowolnie regulować co 5 cm, regał nierdzewny wyprodukowany jest z blachy nierdzewnej - grubość 1,25 mm, ilość półek 5, nośność półki do 100 kg, nośność regału do 500 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 205

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch8 Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach wysokość regału 180 cm, rozmiary - głębokość x szerokość regału: 40 x 56 cm, grubość półki 3,5 cm, półki można dowolnie regulować co 5 cm, regał nierdzewny wyprodukowany jest z blachy nierdzewnej - grubość 1,25 mm, ilość półek 4, nośność półki do 100 kg, nośność regału do 400 kg? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 206
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch4.1 Regał na baseny i kaczki 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowani regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wyposażony w 4xpółka prętowa: 3x półka na miski i baseny + 1x pólka na pokrywki. Półki mocowane skośnie. Wymiary: 600x400x1800 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 207

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ce1.B Regał na książki 100 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę otwartą o wymiarach zewnętrznych szerokość: 80 cm, głębokość: 35,5 cm oraz wysokość: 178,6 cm, wykonaną z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1, wieniec górny o grubości 18mm wykończony obrzeżem PCV , poziomujące regulatory w nóżkach niwelujące nierówności podłogi, pięć przestrzeni na segregatory – 5OH, konstrukcja wieńcowa wzmacnia konstrukcję, jedna półka stała, 3 półki ruchome - dostępną w czterech wariantach kolorystycznych biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 208

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ea7.A Stolik (2000x600) 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 190 cm, głębokość: 80 cm oraz wysokość: 72 cm. Wykonany z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1, Blat o grubości 25 mm wykończony obrzeżem 2 mm, Nogi metalowe okrągłe o średnicy 60mm Stelaż stołu metalowy o profilu 30x30, rama pod blatem o profilu 40x20, regulowana wysokość nóżek. Blat stołu o kształcie prostokątnym. Dostępny w z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 209

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Db4.2 Stolik kawowy okrągły 
Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 60 cm, głębokość: 60 cm oraz wysokość: 63 cm. Wykonany z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1, Blat o grubości 25 mm wykończony obrzeżem 2 mm, noga metalowa, kolumna na talerzu metalowym. Dostępny w z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 210

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Cd7 Stół do narzędzi chirurgicznych ze stali nierdzewnej 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół roboczy o wymiarach 60x60x85 cm wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm. Blat stołu wygłuszono płytą wiórową klejoną od spodu do blachy. Zabezpieczenie płyty środkami wodoodpornymi sprawia, że stół jest odporny na działanie wilgoci. Stelaż stołu opiera się na kształtownikach o profilu zamkniętym. Stół jest wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm ,regulacja wys. nóżek: -1 do +2 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 211

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ce10.1 Stół do zakładania rękawic 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół roboczy o wymiarach 60x60x85 cm wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm. Blat stołu wygłuszono płytą wiórową klejoną od spodu do blachy. Zabezpieczenie płyty środkami wodoodpornymi sprawia, że stół jest odporny na działanie wilgoci. Stelaż stołu opiera się na kształtownikach o profilu zamkniętym. Stół jest wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm ,regulacja wys. nóżek: -1 do +2 cm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 212

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
SkB Stół konferencyjny 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 190 cm, głębokość: 95 cm oraz wysokość: 72 cm. Wykonany z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1, Blat o grubości 25 mm wykończony obrzeżem 2 mm, Nogi metalowe okrągłe o średnicy 60mm, rama pod blatem o profilu 40x20, regulowana wysokość nóżek. Blat stołu o kształcie beczki. Dostępny w z czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 213

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Cd6.SNL Stół roboczy laboratoryjny z zlewozmywakiem 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół ze zlewem 2-komorowym o wymiarach długość 1000 mm, Szerokość 600 mm Wysokość 850 mm, wykonany ze stali nierdzewnej, grubość blachy na blacie: 1,2 mm, rant tylny wys. 40 mm oraz ranty boczne, Regulacja nóg: ÷20 mm. Asortyment posiada Atest PZH? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 214

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Cd11 Stół roboczy ze stali nierdzewnej 

Ch13 Stół roboczy ze stali nierdzewnej 

Ch14 Stół roboczy ze stali nierdzewnej 

SRSN1 Stół roboczy ze stali nierdzewnej 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół roboczy o wymiarach 60x60x85 cm wykonany ze stali nierdzewnej o grubości 0,8-1 mm. Blat stołu wygłuszono płytą wiórową klejoną od spodu do blachy. Zabezpieczenie płyty środkami wodoodpornymi sprawia, że stół jest odporny na działanie wilgoci. Stelaż stołu opiera się na kształtownikach o profilu zamkniętym. Stół jest wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm ,regulacja wys. nóżek: -1 do +2 cm? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 215

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch4.UBR Szafa dwuskrzydłowa zamykana ubraniowa 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę ubraniową dwudrzwiową zamykaną na zamek cylindryczny. Wszystkie części szafy wykonane są z blachy stalowej o grubości 0,5 mm. Szafka zawiera plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Każda komora szafki ubraniowej, w górnej części posiada półkę o wysokości 300 mm. Dolna komora szafki podzielona została na 2 części co umożliwia oddzielenie odzieży codziennego użytku od ubrań roboczych. 

DANE TECHNICZNE 

Waga 43 (kg) 

Wymiary wys. x szer. x gł. (mm)1940 x 800 x 500 

Grubość blachy 0,5 mm -1,5 mm 

Ilość półek 1?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 216

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch1.3 Szafa dwuskrzydłowa zamykana ze stali nierdzewnej na czystą bieliznę 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę ubraniową dwudrzwiową zamykaną na zamek cylindryczny. Wszystkie części szafy wykonane są z blachy stalowej o grubości 0,5 mm. Szafka zawiera plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Każda komora szafki ubraniowej, w górnej części posiada półkę o wysokości 300 mm. Dolna komora szafki podzielona została na 2 części co umożliwia oddzielenie odzieży codziennego użytku od ubrań roboczych. 

DANE TECHNICZNE 

Waga 43 (kg) 

Wymiary wys. x szer. x gł. (mm)1940 x 800 x 500 

Grubość blachy 0,5 mm -1,5 mm 

Ilość półek 1? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 217

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Db6 Szafa kartotekowa 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę kartotekową pięcioszufladową przystosowaną do przechowywania kartotek formatu C-5. Wymiary zewnętrzne szafy: szerokość 420mm, głębokość 700 mm, wysokość 1500 mm, wymiary użytkowe szuflady: szerokość: 337,5 mm, głębokość 620 mm, wysokość 267 mm. 

Szuflada posiada przegrodę umożliwiającą ułożenie dwóch rzędów kartotek w pionie. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości od 0,6 mm – 2,00 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi0. Szuflady przesuwają się na prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 80 kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady co zachowuje jej stabilność? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 218

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ca3.1 Szafa lekarska mobilna 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę lekarską jednodrzwiową wykonaną z blachy stalowej o grubości 0,8 mm, malowanej proszkowo. Drzwi szafy wypełnione są szybami ze szkła hartowanego. W wyposażeniu szafy znajdują się cztery półki wykonane ze szkła, z możliwością przestawiania ich co 25 mm. Uchwyt drzwiowy posiada zamek ryglujący drzwi w dwóch punktach. Wszystkie kółka, w które wyposażona jest szafka są skrętne i antystatyczne, a dwa z nich posiadają blokadę zabezpieczającą przez przemieszczaniem się stolika. 

DANE TECHNICZNE 

Waga (kg)68 

Wymiary wys. x szer. x gł. (mm)1890 x 600 x 435 

Grubość blachy0,8 mm 

Ilość półek 4? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 219

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ca2 Szafa lekarska na profilach aluminiowych 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania szafę lekarską dwudrzwiową - front: drzwi przeszklone, wyposażenie: 5 x półka WYKONANIE:- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL- szyba osadzona w aluminiowej ramce- wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej - nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania 

Wymiary: 900x550x1950 mm [szerokość x głębokość x wysokość ]dostępna kolorystyka: (BIAŁA ALASKA, CAPPUCCINO, POPIEL, WANILIA, DĄB MLECZNY, OLCHA, GRUSZA POLNA, SOSNA BIELONA)? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 220

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch4.3 Szafa magazynowa medyczna 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę lekarską dwudrzwiową - drzwi i boki pełne z płyty, wyposażenie: 5xpółka. WYKONANIE:- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL- wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej - nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania. Wymiary: 900x550x1950 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]. Dostępna kolorystyka (BIAŁA ALASKA, CAPPUCCINO, POPIEL, WANILIA, DĄB MLECZNY, OLCHA, GRUSZA POLNA, SOSNA BIELONA)? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 221

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch4.2 Szafa magazynowa na akcesoria 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę magazynową jednodzielną z drzwiami otwieranymi (skrzydłowymi) wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary 80x50x180 cm. Grubość blachy 0,8-1 mm. Wyposażoną w 5 półek zamontowanych na stałe. Stopki nóżek regulowane w zakresie -1 do +2 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 222

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch4 Szafa magazynowa zamykana 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę magazynową jednodzielną z drzwiami otwieranymi (skrzydłowymi) wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary 80x50x180 cm. Grubość blachy 0,8-1 mm. Wyposażoną w 5 półek zamontowanych na stałe. Stopki nóżek regulowane w zakresie -1 do +2 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 223

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ce9.3 Szafa metalowa na buty 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę magazynową jednodzielną z drzwiami otwieranymi (skrzydłowymi) wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary 80x50x180 cm. Grubość blachy 0,8-1 mm. Wyposażoną w 5 półek zamontowanych na stałe. Stopki nóżek regulowane w zakresie -1 do +2 cm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 224

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch2.1 Szafa na leki ze stali nierdzewnej 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę magazynową dwudzielną z drzwiami otwieranymi (skrzydłowymi) wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary 80x50x180 cm. Grubość blachy 0,8-1 mm. 

W szafie znajdują się 3 półki montowane na stałe. Stopki nóżek regulowane w zakresie -1 do +2 cm.? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 225

Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch15 Szafa na narzędzia zamykana 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę magazynową jednodzielną z drzwiami otwieranymi (skrzydłowymi) wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary 80x50x180 cm. Grubość blachy 0,8-1 mm. Wyposażoną w 5 półek zamontowanych na stałe. Stopki nóżek regulowane w zakresie -1 do +2 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 226
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ca2.B Szafa na profilach aluminiowych bez przeszklenia 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę lekarską dwudrzwiową - drzwi i boki pełne z płyty, wyposażenie: 5xpółka. WYKONANIE:- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL- wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej - nóżki o wysokości 100 mm z możliwością wypoziomowania. Wymiary: 900x550x1950 mm [szerokość x głębokość x wysokość]. Dostępna kolorystyka (BIAŁA ALASKA, CAPPUCCINO, POPIEL, WANILIA, DĄB MLECZNY, OLCHA, GRUSZA POLNA, SOSNA BIELONA)? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 227
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ce6.2 Szafa ubraniowa 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę ubraniową dwudrzwiową zamykaną na zamek cylindryczny. Wszystkie części szafy wykonane są z blachy stalowej o grubości 0,5 mm. Szafka zawiera plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Każda komora szafki ubraniowej, w górnej części posiada półkę o wysokości 300 mm. Dolna komora szafki podzielona została na 2 części co umożliwia oddzielenie odzieży codziennego użytku od ubrań roboczych. 

DANE TECHNICZNE 

Waga 43 (kg) 

Wymiary wys. x szer. x gł. (mm)1940 x 800 x 500 

Grubość blachy 0,5 mm -1,5 mm 

Ilość półek 1? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 228
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch17 Szafa zamykana na środki czystości (gł. 40) 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę socjalno –gospodarczą, o wymiarach 180x60x50 cm, wyposażoną wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki. Prawy segment służy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzędzi do sprzątania. Brak ścianki rozdzielającej na dole szafki pozwala na umieszczenie np.wiadra. Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach. 

Wykonanie: blacha zimnowalcowana, malowana proszkowo, szafy wyposażone w zamek kluczowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 229
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch1 Szafa zamykana ze stali nierdzewnej 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę magazynową jednodzielną z drzwiami otwieranymi (skrzydłowymi) wykonana ze stali nierdzewnej. Wymiary 80x50x180 cm. Grubość blachy 0,8-1 mm. Wyposażoną w 5 półek zamontowanych na stałe. Stopki nóżek regulowane w zakresie -1 do +2 cm?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 230
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch1.1 Szafa zamykana ze stali nierdzewnej na czystą bieliznę 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę magazynową o wysokości 1800mm z drzwiami na zawiasach |szerokość 500| głębokość 600mm, szafa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stabilna konstrukcja spawana, stopki regulowane +/- 15 mm, uchwyty w formie przetłoczeń na całej wysokości drzwi, szafa z pojedynczymi drzwiami, wąska, trzy półki nieprzestawne, łatwe do demontażu. Drzwi zamykane na zamek? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 231
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch1.2 Szafa zamykana ze stali nierdzewnej na ubrania czyste 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę magazynową o wysokości 1800mm z drzwiami na zawiasach | szerokość 800 | głębokość 600mm, szafa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stabilna konstrukcja spawana stopki regulowane +/- 15 mm, uchwyty w formie przetłoczeń, dwoje drzwi na zawiasach, trzy półki nieprzestawne, łatwe do demontażu, drzwi zamykane na zamek? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 232
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Db3.1.1
Szafka biurowa niska 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 80 cm, głębokość: 35,5 cm oraz wysokość: 74,2 cm. Wykonaną z płyty melaminowanej o klasie higieniczności E1, Wieniec górny o grubości 18mm wykończony obrzeżem PCV , Regulatory poziomu w nodze niwelujące nierówności podłogi, Dwie przestrzenie na segregatory – 2OH, Zamek punktowy, Zawiasy BLUM, 100 stopni rozwarcia, Drzwi skrzydłowe do wysokości 2OH, Ruchoma półka, szafka dostępna w czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 233
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ce2.C Szafka combi z nadstawką w formie regału 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę o wymiarach zewnętrznych: szerokość: 80 cm, głębokość: 35,5 cm oraz wysokość: 178,6 cm, wykonanej z płyty melaminowanej, klasa higieniczności E1, wieniec górny o grubości 18mm wykończony obrzeżem PCV, Poziomujące regulatory w nóżkach niwelujące nierówności podłogi, Pięć przestrzeni na segregatory – 5OH, Konstrukcja wieńcowa wzmacniająca konstrukcję, Zamek punktowy, Zawiasy BLUM, 100 stopni rozwarcia, Drzwi skrzydłowe do wysokości 2OH, Jedna półka stała, 3 półki ruchome szafka dostępna w czterech wariantach kolorystycznych: biały, brzoza, orzech, grafit? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 234
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch4.a Szafka magazynowa zamykana 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę magazynową o wysokości 1800mm z drzwiami na zawiasach |szerokość 500| głębokość 600mm, szafa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stabilna konstrukcja spawana, stopki regulowane +/- 15 mm, uchwyty w formie przetłoczeń na całej wysokości drzwi, szafa z pojedynczymi drzwiami, wąska, trzy półki nieprzestawne, łatwe do demontażu. Drzwi zamykane na zamek? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 235
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch4.f Szafka magazynowa zamykana 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę magazynową o wysokości 1800mm z drzwiami na zawiasach |szerokość 500| głębokość 600mm, szafa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stabilna konstrukcja spawana, stopki regulowane +/- 15 mm, uchwyty w formie przetłoczeń na całej wysokości drzwi, szafa z pojedynczymi drzwiami, wąska, trzy półki nieprzestawne, łatwe do demontażu. Drzwi zamykane na zamek? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 236
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch4.b Szafka magazynowa zamykana 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę magazynową o wysokości 1800mm z drzwiami na zawiasach | szerokość 800 | głębokość 600mm, szafa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stabilna konstrukcja spawana, stopki regulowane +/- 15 mm, uchwyty w formie przetłoczeń, dwoje drzwi na zawiasach, trzy półki nieprzestawne, łatwe do demontażu, drzwi zamykane na zamek? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 237
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch4.c Szafka magazynowa zamykana 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę magazynową o wysokości 1800mm z drzwiami na zawiasach | szerokość 800 | głębokość 600mm, szafa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stabilna konstrukcja spawana, stopki regulowane +/- 15 mm, uchwyty w formie przetłoczeń, dwoje drzwi na zawiasach, trzy półki nieprzestawne, łatwe do demontażu, drzwi zamykane na zamek? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 238
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch4.d Szafka magazynowa zamykana 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę magazynową o wysokości 1800mm z drzwiami na zawiasach | szerokość 800 | głębokość 600mm, szafa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stabilna konstrukcja spawana, stopki regulowane +/- 15 mm, uchwyty w formie przetłoczeń, dwoje drzwi na zawiasach, trzy półki nieprzestawne, łatwe do demontażu, drzwi zamykane na zamek? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 239
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch4.e Szafka magazynowa zamykana 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę magazynową o wysokości 1800mm z drzwiami na zawiasach | szerokość 800 | głębokość 600mm, szafa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stabilna konstrukcja spawana , stopki regulowane +/- 15 mm, uchwyty w formie przetłoczeń, dwoje drzwi na zawiasach, trzy półki nieprzestawne, łatwe do demontażu, drzwi zamykane na zamek? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 240
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ch4.g
Szafka magazynowa zamykana 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę magazynową o wysokości 1800mm z drzwiami na zawiasach | szerokość 800 | głębokość 600mm, szafa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stabilna konstrukcja spawana, stopki regulowane +/- 15 mm, uchwyty w formie przetłoczeń, dwoje drzwi na zawiasach, trzy półki nieprzestawne, łatwe do demontażu, drzwi zamykane na zamek? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 241
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ckb  Szafka na buty i kombinezon 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę magazynową o wysokości 1800mm z drzwiami na zawiasach | szerokość 800 | głębokość 600mm, szafa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stabilna konstrukcja spawana, stopki regulowane +/- 15 mm, uchwyty w formie przetłoczeń, dwoje drzwi na zawiasach, trzy półki nieprzestawne, łatwe do demontażu, drzwi zamykane na zamek? 
Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 242
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Ce5 Szafka na środki ochrony osobistej 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę magazynową o wysokości 1800mm z drzwiami na zawiasach |szerokość 500| głębokość 600mm, szafa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, stabilna konstrukcja spawana, stopki regulowane +/- 15 mm, uchwyty w formie przetłoczeń na całej wysokości drzwi, szafa z pojedynczymi drzwiami, wąska, trzy półki nieprzestawne, łatwe do demontażu. Drzwi zamykane na zamek? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 243
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
WM4 Wózek dwublatowy 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w 2 półki wyłożone od spodu materiałem dźwiękochłonnym, wykonany ze stali nierdzewnej. Maksymalne obciążenie półek to 75 kg., o poniższych parametrach: szerokość
590 mm, głębokość 900 mm, wysokość 930 mm, wymiary półki
830 x 510 mm, odległość między półkami 550 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów. 
Pytanie 244
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
Wbb1 Wózek na brudne obuwie 

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek podwójny na odpady lub brudną bieliznę – pojemność worka 60-80l. WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; pokrywa lakierowana na wybrany kolor RAL, pokrywa ze spowalniaczem cichego opadania, który zapewnia komfort użytkowania, ale i zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, podnoszona pedałem każda oddzielnie, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą. Wymiary całkowite: 755x450x680 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 245
Dotyczy części 2- Dostawa pozostałych mebli.
WM3-Wózek zabiegowy 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy o poniższych parametrach: 

Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością: wysokoodporne tworzywo BAYDUR 

Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad – zamykany na klucz. 

Wymiary zewnętrzne wózka: 

- Wysokość : 91 cm, 

- Głębokość : 72,5 cm, 

- Szerokość: 83cm, 

Wózek wyposażony w: 

- trzy szuflady o wysokości 100mm 

- dwie szuflady o wysokości 150 mm 

Czoła szuflad z przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady 

Pojemniki szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i ognisk infekcji 

Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne w tym 3 z blokadą, o średnicy 125mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w równych odległościach od siebie zwiększające zwrotność wózka 

Listwa odbojowa chroniąca wózek i ściany przed uszkodzeniami 

Wyposażenie podstawowe wózka : 

- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się przedmiotów, 

- uchwyt do przetaczania, 

- pojemnik do zużytych igieł, 

- otwieracz ampułek, 

- pojemnik na cewniki, 

- pojemnik na butelki, 

- kosz na odpadki , 

- co najmniej dwa przezroczyste umożliwiające identyfikację tego co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie”, 

- wysuwaną spod blatu półkę do pisania, 

- półkę na żel, 

- uchwyt na butlę z tlenem wytłoczony w konstrukcji wózka, 

- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia –ratujące życie z przezroczystą ścianką pozwalające na ich identyfikacje 

Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia gabarytów wózka i nie narażające na ich uszkodzenie – zintegrowane w budowie wózka 

Wyposażenie dodatkowe: 

- Tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych, 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.
Pytanie 246
Dotyczy: mebli wykonanych w z płyty meblowej. 
Czy Zamawiający w odniesieniu do wszystkich pozycji asortymentu zarówno części 1 jak i 2 wykonanych z płyty meblowej, jak również zabudowy pod wymiar o symbolu Cg3 dopuści do zaoferowania wykonanie ich z płyty obustronnie melaminowanej? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 247
Dotyczy: mebli wykonanych w z płyty meblowej.
Czy Zamawiający w odniesieniu do wymogów przedłożenia stosownych atestów oraz certyfikatów zgodnie z zapisami załączników Wykaz mebli I oraz Wykaz mebli II (Dokumentacja projektowa wyposażenia: Tom1), dopuści do zaoferowania w pozycjach mebli wykonanych z płyty meblowej , jak również zabudowy pod wymiar o symbolu Cg3 - mebli posiadających poniższe atesty i certyfikaty: 

- Atest higieniczny na całą linię mebli dopuszczający do stosowania w placówkach służby zdrowia, takich jak szpitale, przychodnie lekarskie oraz apteki: 

- Deklarację Zgodności Producenta- potwierdzającą zgodność oferowanych mebli z normami: 

a) PN-ISO 4211-4:1999 

Meble -- Badanie powierzchni -- Ocena odporności na uderzenie 

b) PN-EN ISO 527-2:2012 

Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu -- Część 2: 
Warunki badań tworzyw sztucznych przeznaczonych do różnych technik formowania 

c) PN-EN ISO 527-3:1998 

Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu -- Warunki badań folii i płyt 

d) PN-EN ISO 527-4:2000 

Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu -- Warunki badań kompozytów tworzywowych izotropowych i ortotropowych wzmocnionych włóknami 

e) PN-EN ISO 14971:2012 

Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych 

f) PN-EN ISO 11197:2009 

Jednostki zaopatrzenia medycznego 

g) PN-EN ISO 527-1:2012 

Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu -- Część 1: Zasady ogólne 

h) PN-EN 14074:2006 

Meble biurowe -- Stoły, biurka i meble do przechowywania -- Metody badań wytrzymałości i trwałości części ruchomych 

i) PN-EN 14073-3:2006 

Meble biurowe -- Meble do przechowywania -- Część 3: Metody badań stateczności i wytrzymałości konstrukcji 

j) PN-EN 14072:2006 

Szkło w meblach -- Metody badań 

k) PN-ISO 4211-4:1999 

Meble -- Badanie powierzchni -- Ocena odporności na uderzenie 

l) EN ISO 9001:2008 

Systemy zarządzania jakością – Wymagania? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 248
Zamawiający w pozycji Ce2.1 Wykazu Mebli I, wymaga ustawienia dwóch rzędów segregatorów przy zachowaniu wysokości 600 mm. Technicznie nie jest to możliwe, ponieważ wysokość samych segregatorów daje wartość powyżej 600 mm. Czy w związku z tą sytuacją, Zamawiający dopuści nadstawkę mieszczącą jeden rząd segregatorów – zachowana zostanie wysokość 600 mm mebla czy też Zamawiający dopuszcza powiększenie wysokości nadstawki do wysokości mieszczącej dwa rzędy segregatorów? 

Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza zwiększenie wysokości nadstawki do wysokości nie przekraczającej 80cm.  
Pytanie 249
Dla pozycji Ddb100 oraz Ddb80 Wykaz Mebli I, Zamawiający wymaga aby podstawa była chromowana, zaś w dalszej części opisu możemy przeczytać, że ma być malowana proszkowo. Prosimy o jednoznaczne określenie czy podstawa w dostawkach Ddb100 i Ddb80 ma być chromowana czy też malowana proszkowo. 

Odpowiedź: Podstawa w dostawkach Ddb100 i Ddb80 ma być chromowana.

Pytanie 250
Dla pozycji Ea7.B.1 – panel boczny górny o szer. 800 mm z Wykazu Mebli I, Zamawiający wymaga montażu na min. 3 kątownikach metalowych. Z naszego doświadczenia w branży meblowej, zastosowanie 3 kątowników, jest sugerowane dla panelu o szer. od 1200 mm do 2000 mm. Dla paneli o mniejszej szerokości stosuje się 2 uchwyty/kątowniki mocujące. Zastosowanie trzech na tak nieduży panel, będzie generować niepotrzebne dodatkowe koszty. Czy Zamawiający dopuści montaż na dwóch uchwytach?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza montaż panelu bocznego 800 mm, na dwóch uchwytach.

Pytanie 251
Proszę o informację jakie baterie wodne mają być przy umywalce i zlewie w zabudowach meblowych 
o symbolach Mlab4 SNK, Mlab4 SNL i Mlab4 SN ?. 
Odpowiedź: Bateria Lekarska Kliniczna Łokciowa 
Typ Baterii: Sztorcowa Stojąca
Kolor: Chrom
Głowica: Ceramiczna 35mm +/- 2 mm
Wysokość Baterii: 25 cm +/- 2 cm
Zasięg Wylewki : 21 cm +/- 2 cm
Pytanie 252

Proszę o sprecyzowanie zapisu w projektach zabudów „….z wyłączeniem armatury z zakresu dostawy 
” - czy oznacza to ze w zakresie obowiązków wykonawcy nie będzie dostarczenie baterii wodnych, 
zlewów umywalek syfonów i innych elementów związanych z podłączeniem zlewów i baterii 
wodnych. 
Odpowiedź: Do wyceny należy wliczyć koszt robót dotyczących otworowania blatów, oraz montażu zlewów i umywalek w blacie, podłączenia armatury do instalacji w budynku, wraz z zakupem elementów montażowych takich jak rury, syfony, itp. Zlewy i umywalki wraz z bateriami wodnymi dostarcza zamawiający. Wyjątek stanowią zabudowy z kategorii "Mlab6.SNL" i ze stali nierdzewnej, dla których należy przewidzieć w dostawie zlewy i umywalki ze stali nierdzewnej podwieszone pod blatem, oraz "Mlab6.SN" dla których umywalka lub zlew mają być zlicowane z blatem ze stali nierdzewnej.
W związku z powyższym zmianie ulega § 4 ust. 6 wzoru umowy, który przyjmuje brzmienie, zgodnie z poniższym:

„6. Wykonawca zobowiązuje się do montażu Mebli wraz ze zlewami lub umywalkami oraz armaturą (w tym baterie łokciowe) i wszelkimi niezbędnymi elementami do ich podłączenia, w tym otworowania blatów oraz silikonowania łączeń, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy (zgodnie z Dokumentacją projektową wyposażenia oraz według wskazań Szpitala Uniwersyteckiego) w docelowych pomieszczeniach, w tym wniesienia, rozpakowania, skręcenia, umocowania, ustawienia i wypoziomowania oraz podłączenia w razie potrzeby do instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania montażu zgodnie z instrukcjami dostawców i producentów, z zachowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Przed przystąpieniem do montażu Mebli, Wykonawca zobowiązuje się do zweryfikowania przebiegu instalacji w ścianach. Przed przekazaniem Wykonawcy pomieszczenia (w tym kluczy), Strony sporządzą w formie pisemnej pod rygorem nieważności protokół przekazania pomieszczenia, w którym w szczególności zostanie określony stan przekazywanego pomieszczenia wraz z przekazanymi do montażu przez Szpital Uniwersytecki zlewami i umywalkami oraz armaturą i wszelkimi niezbędnymi elementami do ich podłączenia.  Wykonawca zobowiązuje się do zachowania czystości w pomieszczeniach i na drogach transportu (po wykonanym montażu Wykonawca zobowiązuje się do posprzątania Obszaru przed przekazaniem ich do odbioru częściowego).”

Pytanie 253
Proszę o informację czy zakresie obowiązków wykonawcy, będzie dostarczenie lodówek i chłodziarek 
o symbolach (LN, LW idt.) oznaczonych w projektach zabudów (Mlab)
Odpowiedź: Nie. 
Pytanie 254

Czy Wykonawca w pom. A.BO.3.03 w zabudowach meblowych o symbolu Mlab6.SN będzie wymagał 
dostarczenia armatury ponieważ w pliku „przedmiar - dostawa mebli pozostałych” istnieje zapis 
„Zabudowa na wymiar - z wyłączeniem armatury z zakresu dostawy” (A.BO.3.03): dł. 2,17 m.b” 
natomiast w projekcie zabudów meblowych jest zapis który wymaga wykonania armatury 
Odpowiedź: Do wyceny należy wliczyć koszt robót dotyczących otworowania blatów, oraz montażu zlewów i umywalek w blacie, oraz podłączenia armatury do instalacji w budynku, wraz z zakupem elementów montażowych takich jak rury, syfony, itp. Zlewy i umywalki wraz z bateriami wodnymi dostarcza zamawiający. wyjątek stanowią zabudowy z kategorii "Mlab6.SNL" i ze stali nierdzewnej, dla których należy przewidzieć w dostawie zlewy i umywalki ze stali nierdzewnej podwieszone pod blatem, oraz "Mlab6.SN" dla których umywalka lub zlew mają być zlicowane z blatem ze stali nierdzewnej.
W związku z powyższym zmianie ulega § 4 ust. 6 wzoru umowy, który przyjmuje brzmienie, zgodnie z treścią odpowiedzi na pytania 252.

Pytanie 255

Proszę o informację jakiego materiału (konglomeratu) mają być zlewy i umywalki wbudowane w  szafkach w zabudowach meblowych o symbolu Mlab SNL?
Odpowiedź: Dla mebli „SNL” przewiduje się blat z laminatu ciśnieniowego, czarny rdzeń, pokryty obustronnie żywicą melaminową podwójnie utwardzaną. Zlewy i umywalki - ze stali nierdzewnej wpuszczane w blat lub mocowane pod blatem. Zlewy wykonane z konglomeratu

przewidziane są tylko dla mebli z oznaczeniem „SNK” wyposażonych w blat wykonany jako konglomerat mineralny połączonych żywic epoksydowych i poliestrowych z wypełnieniem mineralnym. W przypadku mebli „SNK należy przewidzieć zlewy w formie monolitycznej wykonane w blacie z tego samego materiału.
Pytanie 256

Proszę o informację jaki jest prawidłowy symbol wykończenia zabudów w Pokoju przyg. pielęgniarek 
nr pom J.1.37 pawilon J - ponieważ przedmiarze - dostawa mebli pozostałych jest oznaczony symbol 
„Mlab SNL” natomiast w projekcie zabudowy występuje symbol „Mlab ALU” 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z przedmiarem. 

Pytanie 257
Proszę o informację jaki jest prawidłowy symbol wykończenia zabudów w pomieszczeniu B.MN.- 
1.56 ”Kontrola jakości - Zabudowa na wymiar (B.MN.-1.56): dł. 7,9 m.b.” ponieważ w przedmiarze - 
dostawa mebli pozostałych istnieje symbol „Mlab1.SN” natomiast na w projekcie zabudów 
„Mlab1.SNL” 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z przedmiarem. 

Pytanie 258

Proszę o informację jaki jest prawidłowy symbol wykończenia zabudów w pomieszczeniu D.ZP.- 158 pod nazwą Sala sekcyjna 2 – stanowiskowa, ponieważ w przedmiarze dostawa mebli pozostałych istnieje symbol „Mlab2.SNL” natomiast na w projekcie zabudów „Mlab2.ALU” 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z przedmiarem.
Pytanie 259

Proszę o informację jaki jest prawidłowy symbol wykończenia zabudów w magazynie nr pom F.OIT.2.22 pawilon F - ponieważ przedmiarze - dostawa mebli pozostałych jest oznaczony symbol „Mlab SN” natomiast w projekcie zabudowy występuje symbol „Mlab ALU” 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z przedmiarem. 

Pytanie 260
Proszę o informację jaki jest prawidłowy symbol wykończenia zabudów w zmywalni nr pom G.AP.-1.54 pawilon G - ponieważ przedmiarze - dostawa mebli pozostałych jest oznaczony symbol „Mlab SN” natomiast w projekcie zabudowy występuje symbol „Mlab SNL” 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z przedmiarem. 
Pytanie 261

Pytania do WYKAZU MEBLI I 

Dotyczy Tab10 Taboret lekarski ergonomiczny 

Czy Zamawiający dopuści taboret lekarski bez regulacji kąta położenia siedziska? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 262

Pytania do WYKAZU MEBLI I 

Dotyczy Tab10 Taboret lekarski ergonomiczny 
Czy Zamawiający dopuści taboret lekarski bez regulacji wysokości oparcia? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 263

Pytania do WYKAZU MEBLI I 

Dotyczy Tab10 Taboret lekarski ergonomiczny 
Czy Zamawiający dopuści taboret lekarski z zakresem regulacji wysokości 550 do 690mm? 
Proponowany zakres niewiele odbiega od wymaganego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 264

Pytania do WYKAZU MEBLI I 

Dotyczy Tab10 Taboret lekarski ergonomiczny 
Czy Zamawiający dopuści taboret lekarski z zakresem regulacji wysokości 620 do 780mm? 
Proponowany zakres niewiele odbiega od wymaganego. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 265

Pytania do WYKAZU MEBLI I
Dotyczy WM Wózek apteczny do dystrybucji koszy 

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający prowadnice w ilości 20 poziomów? Wózek o takiej ilości prowadnic zapewni pełną funkcjonalność i przy wymaganej wysokości wystarczy do pełnego obłożenia nawet najmniejszymi koszami wg normy ISO. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 266

Pytania do WYKAZU MEBLI I 
Dotyczy Snar Szafa na narkotyki 

Czy Zamawiający dopuści szafę na narkotyki z zamkiem kluczowym w klasie A? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 267

Pytania do WYKAZU MEBLI I 
Dotyczy Snar Szafa na narkotyki 
Czy Zamawiający dopuści szafę na narkotyki z zamkiem szyfrowym w klasie B, bez dodatkowego zamka kluczowego? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów z opisu.
Pytanie 268

Pytania do WYKAZU MEBLI I 
Dotyczy Snar Szafa na narkotyki 
Czy Zamawiający dopuści szafę na narkotyki z drzwiami o kącie otwarcia wynoszącym 90 stopni? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 269

Pytania do WYKAZU MEBLI I 
Dotyczy Snar Szafa na narkotyki 
Czy Zamawiający dopuści szafę na narkotyki tylko z zamkiem szyfrowym w klasie A, bez dodatkowego zamka kluczowego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 
Pytanie 270

Pytania do WYKAZU MEBLI I
Dotyczy Wbb1 Wózek na brudne obuwie 

Czy Zamawiający dopuści wózek o głębokości wynoszącej 495mm? Różnica 5mm od wymaganego zakresu nie będzie miała żadnego wpływu na funkcjonalność wózka
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów z opisu. 
Pytanie 271

Pytania do WYKAZU MEBLI I

Dotyczy Ch6.1, Ch6, Ch6.4, Ch6.5

Czy Zamawiający dopuści regały z perforacją słupka i możliwością montażu półko co 50mm? 
Parametr ten w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego i zapewnia pełną funkcjonalność regału oraz swobodę w regulacji półek.
 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 272
Pytania do WYKAZU MEBLI I
Dotyczy Ce6.3 Szafa szatniowa 

Prosimy o potwierdzenie że prawidłowy wymagany wymiar szafy to 910x500x1850mm (+/-10mm). W opisie wymagana szafa ma posiadać 3 segmenty o szerokości 300mm, wnioskujemy stąd że powinna mieć szerokość całkowitą ok 900mm.
 Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją. 
Pytanie 273

Pytania do WYKAZU MEBLI I

Dotyczy Ab3.1, Ab3.2, Ab3.3 

Czy Zamawiający dopuści siedziska wieloosobowe z oparciem o wysokości 280mmm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 274

Pytania do WYKAZU MEBLI I
Dotyczy Ab3.1, Ab3.2, Ab3.3 
Czy w związku z zapisem dotyczącym użycia w sofach pianki trudnozapalnej Zamawiający będzie wymagał oświadczenia producenta o użyciu pianek trudnozapalnych? 

Odpowiedź: TAK, zamawiający wprowadza wymóg przedstawienia stosownego certyfikatu lub oświadczenia producenta lub atestu. Jednocześnie w tym zakresie wprowadza wymóg materiałów niepalnych dla obszarów A.DY.2.23, A.DY. 1.01 w zakresie wyżej wymienionych symboli. Pozostałe obszary, w których znajdują się meble będące przedmiotem zadanego pytania – wymóg trudnozapalności. 
Pytanie 275

Pytania do WYKAZU MEBLI I
Dotyczy Ab3.1, Ab3.2, Ab3.3
 Czy Zamawiający dopuści siedziska z badaniami przeprowadzonymi przez niezależną uprawnioną jednostkę bez certyfikacji PCA? Badania te są przeprowadzone wg tych samych norm oraz opisanych w tych normach metod badawczych co w jednostkach posiadających akredytację PCA. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, wymogi zgodnie ze specyfikacją. 
Pytanie 276

Pytania do WYKAZU MEBLI I oraz przedmiarów 
Prosimy o potwierdzenie że pozycje wymienione w WYKAZIE MEBLI I a nie znajdujące na liście w przedmiarach do postępowania nie wchodzą w zakres zamówienia.  

Odpowiedz: Przedmiotem niniejszego postępowania nie są następujące pozycje z wykazu mebli:
1. Bc3, 
2. Da4.1.1

3. Db4.2.1

4. Db 6

5. Wszystkie lodówki o symbolach: LN1.P, LNP.P, LNP.L, LW1.L, LW1.P, LW2.P, LNM.L, LWM.P, LZAM.LAB, LN1.L.
6. Ud5
7. Uf4

8. Uf4.1

9. Uf6.1

10. Uf6.2

11. Uf6.3

12. WM2

Informuję, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamawiający rezygnuje z wymogu potwierdzenia posiadania przez producenta aktualnego certyfikatu spełniającego normy zarządzania jakością w zakresie projektowania, produkcji, instalacji i wykonywania czynności serwisowych dla mebli medycznych. 
Zamawiający wprowadza wymóg przedstawienia stosownego certyfikatu lub oświadczenia producenta lub atestu dotyczącego trudnozapalności użytej pianki w sofach trudnozapalnych. 
W zakresie pkt 8.1 specyfikacji:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych części wynosi:

	
	

	Numer części
	Kwota wadium

	część 1
	 34 000,00 zł

	część 2
	670 000,00 zł


(…)


W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji oraz wzór umowy po modyfikacji stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji.
Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji wraz z udostępnionymi rzutami kondygnacji: D poziom +1 (2 arkusze z 2), F poziom -1 (arkusz 1/3), F poziom +3 (arkusz 2/3), J poziom -1, wykazem mebli oraz przedmiarami w zakresie części 1 oraz w zakresie części 2 zamawiający udostępnia w folderze: dokumentacja projektowa wyposażenia, pod folder: odpowiedzi na pytania, umieszczonym pod linkiem:
https://nextcloud.su.krakow.pl/s/wjBKCGogCLxHpSP 
Informuję, że w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania oraz wprowadzonymi modyfikacjami termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 4.04.2019 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.04.2019 r. o godz. 12:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.png]
50
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]




[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]