[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Nr sprawy: DFP.271.244.2018.AG 




       Kraków, dnia 6.03.2019 r.
                  


Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do sterylizacji.
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej ustawą pzp, zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1
do załącznika nr 1a (część 1, poz. 13) 

Prosimy o dopuszczenie torebek papierowo- foliowych o gramaturze papieru 60g,o wytrzymałości na przedarcie w kierunku walcowania 630 mN, w kierunku poprzecznym 670mN, odpornych na uszkodzenia mechaniczne, wysoką temperaturę i wilgotność oraz zmiany ciśnienia, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWIZ.

Pytanie 2

– do załącznika nr 1a (część 2, poz. 4) 

Prosimy o dopuszczenie taśmy zgodnej z SIWZ o szerokości 18mm. 
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

– do załącznika nr 1a (część 2, poz. 9) 

Prosimy o dopuszczenie testów o czasie inkubacji szybszym od wymaganego tj. 24 godzinnym
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4

– do załącznika nr 1a (część 2, poz. 13) 

Prosimy o dopuszczenie wskaźników, na których znajduje się nadrukowana nazwa koloru, na który powinien odbarwić się wskaźnik.
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 5
– do załącznika nr 1a (część 2, poz. 15) 

Prosimy o dopuszczenie taśmy zgodnej z SIWZ o szerokości 18mm
Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 6

Dotyczy Części nr 2 poz. 2: 

Czy Zamawiający dopuści testy wsadu kompatybilne z przyrządem posiadającym kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku (dł.1,5m, śr.2mm)? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWIZ.
Pytanie 7

Dotyczy Części nr 2 poz. 2: 

Czy Zamawiający dopuści testy wsadu bez koloru referencyjnego umieszczonego bezpośrednio na wskaźniku? Do każdego opakowania dołączona instrukcja w języku polskim zawierająca informacje dotyczące przebarwienia, co więcej wskaźniki przebarwiają się w sposób jednoznaczny z koloru żółtego na czarny. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWIZ.
Pytanie 8 

Dotyczy Części nr 2 poz. 17: 

Prosimy o wykreślenie z opisu przedmiotu zamówienia następującego zapisu: „Test składa się z dwuelementowej kapsuły - jedna część wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu” oraz dopuszczenie także innych przyrządów wsadu do stosowania z samoprzylepnymi testami Bowie Dick. Wskazane przez Zamawiającego cechy posiada produkt oferowany jedynie przez firmę Media Med, która jest jedynym dystrybutorem tego produktu w Polsce. Ponadto wskazane przez Zamawiającego wymogi nie są wymogami pierwszorzędnej wagi, przez co forsowanie ich w SIWZ jest niezgodne z naczelną zasadą Prawa zamówień publicznych tj. zasadą konkurencyjności. Nadto wprowadzenie w SIWZ takich zapisów wskazuje na konkretnego wykonawcę- co jest niezgodne z ustawą o Zamówieniach Publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
Pytanie 9

Dotyczy Części nr 2 poz. 18 i 19: 

Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, posiadające substancję wskaźnikową, umieszczoną w jednym miejscu na teście oraz badające proces mycia w jednej płaszczyźnie, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia oraz kompatybilne z nimi przyrządy (poz.19)? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWIZ.
Pytanie 10

Dotyczy Części nr 2 poz. 16-19: 

Wnosimy o wyłączenie wskazanych pozycji do oddzielnego Pakietu. W poprzednim postępowaniu znak DFZP-BZ-271-102/2016 wskazany asortyment ujęty był w osobnym pakiecie (Część nr 5) w zakresie, którego ofertę złożył wyłącznie jeden dostawca firma Media Med. Przyczyną braku konkurencji we wskazanym pakiecie był fakt, że opisane produkty wyraźnie wskazują na jednego wyżej wymienionego dostawcę. Obecne połączenie zatem pakietów dowodzi, iż Zamawiający chce oddać całe zamówienie na testy jednemu Wykonawcy, pozbawiając konkurencje możliwości uczestnictwa w postępowaniu. Takie działanie jest niedopuszczalne z punktu widzenia ustawy PZP. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 11

Dotyczy Załącznika 1a: 

Czy Zamawiający dopuści podanie cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów ( Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. Akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki np. testu). 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej brutto do czwartego miejsca po przecinku, pod warunkiem podania ceny brutto całej części do drugiego miejsca po przecinku.

Pytanie 12

Dotyczy Części nr 2: 
Cały asortyment wymagany we wskazanej Części nr 2 nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010). W związku z powyższym Zamawiający nie ma uprawnień ustawowych, aby w SIWZ zmieniać zakres pojęciowy terminu „ wyrób medyczny”. Takie uprawnienia ma tylko Ustawodawca, bądź w ramach delegacji ustawowej Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych, a w przypadku całego asortymentu wchodzącego w skład Części 2, żaden produkt nie został zakwalifikowany jako wyrób medyczny. W tym przypadku Zamawiający może jedynie ograniczyć się do wezwania Wykonawcy do złożenia oświadczenia, iż oferowany w Części 2 asortyment nie stanowi wyrobu medycznego, podtrzymywanie bowiem zawartego w części 3 SIWZ wymagania w stosunku jakiejkolwiek pozycji z w Części nr 2, stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami. Zamawiający w razie wątpliwości co do wyżej przytoczonych argumentów może potwierdzić je w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych.
Ponadto pragniemy zaznaczyć, iż asortyment z Części nr 2 , poz. 1-2, 5-13, 15-15, mimo iż nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. nr 107, poz. 679/2010), podlega 8% stawce VAT na podstawie załącznika do ustawy o VAT z 11 marca 2004 r. (poz. 86 załącznika) „…testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne …”, gdyż należy do tej grupy towarów: PKWiU 2008 Towar (grupa towarów) 
20.59.52.0 Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne, materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe, gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów – wyłącznie dla farmacji 

Zasadnym jest również wspomnieć, iż w przeszłości tj. np. w postępowaniu znak: DZP-BZ-271- 168/2012 Zamawiający zmuszony był unieważnić postępowanie w zakresie pakietów na dostawę testów sterylizacyjnych z powodu wyżej opisanego, niezasadnego wymogu. Wiadomym jest, iż procedura przeprowadzana w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych ma prowadzić do zawarcia umowy, nie natomiast do unieważnienia postępowania, stąd wnioskujemy by Zamawiający rzetelnie rozpatrzył przedstawione powyżej fakty. 
Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania wyrobów medycznych w zakresie części 2.
W związku z powyższym zmianie ulega § 3 ust 6 wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie zgodnie z poniższym:

„6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania towaru dopuszczonego do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (w zakresie określonym przez załącznik nr 1 do Umowy)2. 

(2 nie dotyczy części 2)”

Pytanie 13

Dotyczy Części nr 2, poz. 2 i 17: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by wymagane próbki tj. przyrządy PCD, stanowiły próbkę zwrotną? 

Odpowiedź: Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich próbki. 
Pytanie 14

Dotyczy SIWZ, Punkt 10.2.3: 

Opakowanie jest integralną częścią wyrobu, a usunięcie etykiety lub zdekompletowanie opakowania uniemożliwia jego sprzedaż. W związku z powyższym prosimy o wyrażenie zgody na przedstawienie obrazu etykiety (fotografia lub ksero) potwierdzonego za zgodność z oryginałem. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie wymaganej ilości próbek w opakowaniu nie będącym opakowaniem oryginalnym oraz dołączenie do wymaganych próbek czytelnego obrazu etykiety spełniającej wymogi ustawy o wyrobach medycznych (w postaci fotografii lub ksero) potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Wskazane jest, aby każda złożona próbka została oznaczona nazwą Wykonawcy oraz numerem części i pozycji zamówienia, której dotyczy.
Pytanie 15
Dotyczy wzoru umowy §7, ust. 2 i 3: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie obecnych kar do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku jej niewykonania lub nienależytego wykonania. 
Odpowiedź: Wzór umowy pozostaje bez zmian. Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że zgodnie z treścią  §7 ust. 2 i 3 wzoru umowy w przypadku zaistnienia wskazanych tam okoliczności kary umowne naliczane będą w zakresie części której dotyczy naruszenie.
Pytanie 16

Część 2 poz. 9 i 10 

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycje 9 i 10 i oczekuje zaoferowania: 
w pozycji 9: 

500 fiolkowych wskaźników biologicznych o szybkim odczycie do pary wodnej, ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji wraz z autoczytnikiem przeznaczonym do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej o ostatecznym odczycie po 24 minutach. Skład pakietu: 
– Autoczytnik przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej o ostatecznym odczycie po 24 minutach. Wskaźniki inkubowane w 10 komorach o kształcie litery "D", czas pozostały do końca inkubacji wyświeltany w sposób ciągły, (co 1 minuta) i indywidualny dla każdej komory inkubacyjnej. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Automatyczna informacja o nieprawidłowym umieszczeniu wskażnika biologicznego w komorze inkubacyjnej. Odczyt automatyczny, na podstawie fluorescencji. Dostawca autoczytnika zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski, umożliwiający naprawę oraz coroczną kalibrację urządzenia. 
- 10 opakowań wskaźnika biologicznego, w opakowaniu 50 sztuk wskaźnika. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". 
Pozostałą ilość wymaganych testów biologicznych w opakowaniach jw. dostarczanych sukcesywnie na zamówienie. 
w pozycji 10: 

500 fiolkowych wskaźników biologicznych o szybkim odczycie do pary wodnej, ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 3 godzinach inkubacji wraz z autoczytnikiem przeznaczonym do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej o ostatecznym odczycie po 3 godzinach. Skład pakietu: 
– Autoczytnik przeznaczony do inkubacji wskaźników biologicznych do pary wodnej o ostatecznym odczycie po 3 godzinach. Wskaźniki inkubowane w 10 komorach, czas pozostały do końca inkubacji wyświeltany w sposób ciągły, (co 1 minuta) i indywidualny dla każdej komory inkubacyjnej. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Odczyt automatyczny, na podstawie fluorescencji. Możliwość podłączenia autoczytnika do komputera za pomocą kabla ethernet, w celu możliwości wydruku wyniku inkubacji oraz podglądu wyniku i czasu pozostałego do końca inkubacji w każdej komorze. Dostawca autoczytnika zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski, umożliwiający naprawę oraz coroczną kalibrację urządzenia. 
- 10 opakowań wskaźnika biologicznego, w opakowaniu po 50 sztuk wskaźnika. 
Pozostałą ilość wymaganych testów biologicznych w opakowaniach jw. dostarczanych sukcesywnie na zamówienie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 17
Część 2 poz. 9 i 10

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycje 9 i 10 i oczekuje zaoferowania: 
w pozycji 9: Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Kształt fiolki w kształcie litry "D" - dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Opakowanie zawiera 50 sztuk wskaźników.Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. 
w pozycji 10: 
Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do tlenku etylenu. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 4 godzinach inkubacji. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z zielonego na żółty. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 18

Część 1 poz.7-12. 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu? Wyłączenie dałoby możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie 19
Część 1 poz. 1-6. 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania włókninę do sterylizacji zgodną z normami o zawartości chlorków 0,03% oraz siarczanów 0,12%? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWIZ.
Pytanie 20

Część 1 poz. 14-15. 

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania papieru do sterylizacji zgodnego z normami o zawartości siarczanów 0,034%?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWIZ.
Pytanie 21

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 4 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 22
Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawienie stosownego oświadczenia wraz z ofertą w sytuacji gdy, Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pytanie 23

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Pytanie 24

Dotyczy Parametry Techniczne: 

Dot. części nr 2, poz. 5 

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim? 
Czy Zamawiający wymaga aby w celu dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem każdy pakiet Bowie & Dick opakowany był w woreczek strunowy?
 Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWIZ.
Pytanie 25

Dotyczy Parametry Techniczne: 

Dot. części nr 2, poz. 7 i 8

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na testach chemicznych znajdowało się oznaczenie norm potwierdzających klasę testów?

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWIZ.
Pytanie 26

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dot. części nr 2, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wskaźników paskowych nie laminowanych, pozostałe parametry bez zmian? 

Zgoda na powyższe pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania, poprzez złożenie ofert przez wielu Wykonawców. 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWIZ.
Pytanie 27

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dot. części nr 2, poz. 16 

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)? 

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim? 

Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście kontroli dezynfekcji termicznej znajdowało się oznaczenie normy odpowiedniej dla testów mycia i dezynfekcji, tj. ISO 15883? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWIZ.
Pytanie 28

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dot. części nr 2, poz. 18 

Czy Zamawiający wymaga aby test kontroli mycia posiadał substancję wskaźnikową umieszczoną na 4 płaszczyznach? 
Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim?  
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SWIZ.
W wyniku udzielonych odpowiedzi działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuję, że modyfikuje treść:

pkt. 3.4 specyfikacji:

Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 3.4 specyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:

Oferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami). Powyższy wymóg nie dotyczy części 2. 

pkt. 10.2.3 specyfikacji:

Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 10.2.3 specyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:
(…)

Próbki mają być złożone w oryginalnych opakowaniach, z etykietami spełniającymi wymogi ustawy o wyrobach medycznych. Dopuszcza się złożenie wymaganej ilości próbek w opakowaniu nie będącym opakowaniem oryginalnym oraz dołączenie do wymaganych próbek czytelnego obrazu etykiety spełniającej wymogi ustawy o wyrobach medycznych (w postaci fotografii lub ksero) potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Wskazane jest, aby każda złożona próbka została oznaczona nazwą Wykonawcy oraz numerem części i pozycji zamówienia, której dotyczy.

(…)
pkt. 12.2 specyfikacji: 
Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 12.2 specyfikacji otrzymuje następujące brzmienie: 

Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku). Zamawiający dopuszcza dla części 1-3 podanie cen jednostkowych brutto z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku z jednoczesnym podaniem całościowej wartości brutto do dwóch miejsc po przecinku.
pkt. 3 formularza oferty:

Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt 3 formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji otrzymuje następujące brzmienie:
Oświadczamy, że posiadamy dokumenty potwierdzające dopuszczenie wszystkich oferowanych przez nas wyrobów medycznych  do obrotu na terytorium RP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych*.
* nie dotyczy części 2.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany: formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji, opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji.
[image: image1.png]
8
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]