## Cz.1
DFP.271.13.2019.SP
Część 1
|  |  |  | Numer części | 1
Poz. | Nazwa Materiału | jm. | ilość | Producent | Nazwa handlowa/ Typ | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | ŻARÓWKA JARZENIOWA TLD 36W/840 | szt. | 300 |  |  |  |  | 0
2 | ŻARÓWKA JARZENIOWA TLD 36W/830 CIEPŁA | szt. | 1000 |  |  |  |  | 0
3 | ŻARÓWKA JARZENIOWA TLD 18W/840 | szt. | 500 |  |  |  |  | 0
4 | ŻARÓWKA JARZENIOWA TLD 18W/830 CIEPŁA | szt. | 1000 |  |  |  |  | 0
5 | ŻARÓWKA SODOWA WLS 250W E-40 | szt. | 40 |  |  |  |  | 0
6 | ŻARÓWKA SODOWA WLS 100W E-40 | szt. | 40 |  |  |  |  | 0
7 | Świetlówka liniowa T5 o mocy 13W/ 830 z trzonkiem G5 | szt. | 40 |  |  |  |  | 0
8 | Świetlówka liniowa T5 o mocy 24W/ 830 z trzonkiem G5 | szt. | 300 |  |  |  |  | 0
9 | Świetlówka liniowa T5 o mocy 28W/ 830 z trzonkiem G5 | szt. | 100 |  |  |  |  | 0
10 | Świetlówka liniowa T5 o mocy 28W/ 840 z trzonkiem G5 | szt. | 100 |  |  |  |  | 0
11 | Świetlówka liniowa T5 o mocy 35W/ 830 z trzonkiem G5 | szt. | 100 |  |  |  |  | 0
12 | Świetlówka liniowa T5 o mocy 39W/ 830 z trzonkiem G5 | szt. | 100 |  |  |  |  | 0
13 | Świetlówka liniowa T5 o mocy 49W/ 830 z trzonkiem G5 | szt. | 100 |  |  |  |  | 0
14 | Świetlówka liniowa T5 o mocy 54W/ 840 z trzonkiem G5 | szt. | 50 |  |  |  |  | 0
15 | Żarówka LED Gwint E14 6W/230V - barwa biała ciepła typ kulka mała | szt. | 200 |  |  |  |  | 0
16 | Żarówka LED Gwint E14 6W/230V - barwa biała ciepła typ świeczka | szt. | 600 |  |  |  |  | 0
17 | Żarówka LED Gwint E14 6W/230V -barwa biała ciepła typ żarówki reflektorowej (typu R50) | szt. | 100 |  |  |  |  | 0
18 | Żarówka LED Gwint E27 7W/230V - barwa biała ciepła | szt. | 3000 |  |  |  |  | 0
19 | Żarówka LED Gwint E27 10W/230V - barwa biała ciepła | szt. | 3000 |  |  |  |  | 0
20 | Żarówka LED Gwint E27 15W/230V - barwa biała ciepła | szt. | 1500 |  |  |  |  | 0
21 | Żarówka LED Gwint E27 3W/230V - barwa biała ciepła kulka mała | szt. | 100 |  |  |  |  | 0
22 | Żarówka LED Gwint E14 6W/230V - barwa biała ciepła typ żarówki reflektorowej (typu R50) | szt. | 150 |  |  |  |  | 0
23 | Żarówka LED trzonek GU10 5W/230V - barwa biała ciepła średnica Fi 50mm | szt. | 100 |  |  |  |  | 0
24 | Żarówka halogenowa JDR GU10 230V 20W średnica Fi 50mm z lustrem | szt. | 50 |  |  |  |  | 0
25 | Żarówka halogenowa JDR GU10 230V 35W średnica Fi 50mm z lustrem | szt. | 50 |  |  |  |  | 0
26 | Żarówka halogenowa JDR GU10 230V 20W średnica Fi 35mm z lustrem | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
27 | Żarówka halogenowa JDR GU10 230V 35W średnica Fi 35mm z lustrem | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
28 | Żarówka halogenowa MR11 GU4 12V 20W średnica Fi 35mm z lustrem | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
29 | Żarówka halogenowa MR11 GU4 12V 35W średnica Fi 35mm z lustrem | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
30 | Żarówka halogenowa MR16 G5,3 12V 20W średnica Fi 50mm z lustrem | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
31 | Żarówka halogenowa MR16 G5,3 12V 35W średnica Fi 50mm z lustrem | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
32 | Żarówka halogenowa 20W/12V G4 | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
33 | Żarówka halogenowa 35W/12V G4 | szt. | 50 |  |  |  |  | 0
34 | Żarówka halogenowa 20W/230V G9 | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
35 | Żarówka halogenowa 35W/230V G9 | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
36 | Żarnik halogenowy liniowy 78mm 100W 230V | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
37 | Żarnik halogenowy liniowy 118mm 100W 230V | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
38 | Świetlówka kompaktowa /trzonek G24d-2 / 18W/830 2 piny | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
39 | Świetlówka kompaktowa / trzonek G24q-2 / 18W/830 4 piny | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
40 | Świetlówka kompaktowa / trzonek G24d-1 / 13W/830 2 piny | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
41 | Świetlówka kompaktowa / trzonek G24d-3 / 26W/830 2 piny | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
42 | Świetlówka kompaktowa / trzonek GX24q-4 / 42W/830 4 piny | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
43 | Świetlówka kompaktowa 7W/830 4 piny trzonek 2G7 | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
44 | Świetlówka kompaktowa 9W/830 4 piny trzonek 2G7 | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
45 | Świetlówka kompaktowa 11W/830 4 piny trzonek 2G7 | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
46 | Świetlówka kompaktowa 7W/830 2 piny trzonek G-23 | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
47 | Świetlówka kompaktowa 9W/830 2 piny trzonek G-23 | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
48 | Świetlówka kompaktowa 11W/830 2 piny trzonek G-23 | szt. | 40 |  |  |  |  | 0
49 | Świetlówka kompaktowa 36W/830 4 piny trzonek 2G11 | szt. | 50 |  |  |  |  | 0
50 | Świetlówka kompaktowa 40W/830 4 piny trzonek 2G11 | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
51 | Świetlówka kompaktowa 55W/830 4 piny trzonek 2G11 | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
52 | Świetlówka kołowa 22W/830 4 piny trzonek G10q Zamawiający dopuszcza tylko barwę światła 2700K lub 3000 K | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
53 | Świetlówka kołowa 32W/830 4 piny trzonek G10q | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
54 | Świetlówka kompaktowa 21W/830 4 piny trzonek GR10q -motyl | szt. | 60 |  |  |  |  | 0
55 | Świetlówka kompaktowa 28W/830 4 piny trzonek GR10q -motyl | szt. | 70 |  |  |  |  | 0
56 | Świetlówka kompaktowa 38W/830 4 piny trzonek GR10q -motyl | szt. | 70 |  |  |  |  | 0
57 | Żarówka halogenowa 75W 230V gwint E27 HALOPAR | szt. | 100 |  |  |  |  | 0
58 | Świetlówka kompaktowa GR14q-1 17W/830/4P | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
59 | Świetlówka kompaktowa 36W/830 trzonek 2G10 4 piny | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
60 | Świetlówka liniowa T5 o mocy 80W/ 840 z trzonkiem G5 długość 145cm | szt. | 40 |  |  |  |  | 0
61 | Świetlówka kompaktowa 18W/830 4 piny trzonek 2G11 | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
62 | ŚWIETLÓWKA LINIOWA T8 G13 58W/840 | szt. | 100 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Razem | 0
Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w specyfikacji, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy:................................................................................................

## Cz.2
DFP.271.13.2019.SP
Część 2
|  |  |  | Numer części | 2
Poz. | Nazwa Materiału | jm. | ilość | Producent | Nazwa handlowa/ Typ | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Statecznik elektroniczny do opraw jarzeniowych 2x36W | szt. | 100 |  |  |  |  | 0
2 | Statecznik elektroniczny do opraw jarzeniowych 4x18W | szt. | 50 |  |  |  |  | 0
3 | Starter zapłonnik do świetlówek STARTER S10 4-65W | szt. | 800 |  |  |  |  | 0
4 | Starter zapłonnik do świetlówek STARTER S2 4-22W | szt. | 800 |  |  |  |  | 0
5 | UKŁAD ZAPŁONOWY 100-400W LAMPOWY SODOWY | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
6 | PRZEWÓD OMY 3X1,0 | mb | 100 |  |  |  |  | 0
7 | PRZEWÓD OMY 3X1,5 | mb | 100 |  |  |  |  | 0
8 | PRZEWÓD YDY 5X2,5/750V | mb | 100 |  |  |  |  | 0
9 | PRZEWÓD YDY 3X1,5/750V | mb | 200 |  |  |  |  | 0
10 | PRZEWÓD YDY 5X1,5/750V | mb | 200 |  |  |  |  | 0
11 | PRZEWÓD YDY 5X4 /750V | mb | 100 |  |  |  |  | 0
12 | PRZEWÓD YDY 5X6 /750V | mb | 100 |  |  |  |  | 0
13 | PRZEWÓD YDY 5X10/750V | mb | 100 |  |  |  |  | 0
14 | PRZEWÓD YDYP 3X1,5/750V | mb | 1000 |  |  |  |  | 0
15 | PRZEWÓD YDYP 3X2,5/750V | mb | 1000 |  |  |  |  | 0
16 | PRZEWÓD OW 3X2,5/750V | mb | 100 |  |  |  |  | 0
17 | PRZEWÓD OW 5X2,5/750V | mb | 100 |  |  |  |  | 0
18 | PRZEWÓD UTP kat.5e 4X2X0,5 DRUT | mb | 10000 |  |  |  |  | 0
19 | GNIAZDO HERMETYCZNE podwójne z uziemieniem | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
20 | GNIAZDO HERMETYCZNE POJEDYNCZE z uziemieniem | szt. | 50 |  |  |  |  | 0
21 | GNIAZDO KOMP. P/T PODWÓJNE 2XRJ45 KAT.5 kompatybilne z ramką Polo Optima | szt. | 150 |  |  |  |  | 0
22 | GNIAZDO KOMPUTEROWE P/T POJ.1XRJ45 KAT.5 kompatybilne z ramką Polo Optima | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
23 | GNIAZDO P/T POJEDYNCZE białe z uziemieniem kompatybilne z ramką Polo Optima | szt. | 300 |  |  |  |  | 0
24 | GNIAZDO P/T PODWÓJNE białe z uziemieniem | szt. | 200 |  |  |  |  | 0
25 | GNIAZDO Z/U BIAŁE - UCHYLNA OSŁONA kompatybilne z ramką Polo Optima. | szt. | 100 |  |  |  |  | 0
26 | GNIAZDO SIŁOWE 5P-16A | szt. | 5 |  |  |  |  | 0
27 | GNIAZDO SIŁOWE 5P-32A | szt. | 5 |  |  |  |  | 0
28 | Oprawa świetlówkowa np. Farel OKN-258N/O | szt. | 10 |  |  |  |  | 0
29 | Oprawa świetlówkowa np. Farel OKN-236N/O | szt. | 50 |  |  |  |  | 0
30 | Oprawa hermetyczna 2x36W OPK-236 IP65 | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
31 | Oprawa świetlówkowa do sufitów podwieszanych klosz mleczny 4 X 18W o wymiarach 60cm x 60cm | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
32 | Oprawa świetlówkowa rastrowa 4 x 18 W do sufitów podwieszanych o wymiarach 60cm x 60cm | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
33 | Oprawa świetlówkowa np. Rastra 104 4X18W świetlówka liniowa T8 wersja natynkowa | szt. | 10 |  |  |  |  | 0
34 | Oprawa świetlówkowa np. Rapid 236 PPE ELGO | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
35 | Oprawa świetlówkowa np. TRIO 236 klosz opalizowany | szt. | 100 |  |  |  |  | 0
36 | Oprawa świetlówkowa np. TRIO 258 klosz opalizowany | szt. | 10 |  |  |  |  | 0
37 | Oprawa świetlówkowa np. LESTRA 2x28W liniowa, aluminium T5 podwieszana, możliwość regulacji wysokości wraz z kpl. zawiesi | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
38 | Oprawa świetlówkowa np. PRESTO PAR DI, 2x35, T5 /G5/, Szary PLEXIFORM wraz z kpl. zawiesi elektryczne i zwykłe do 3m. | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
39 | Oprawa - np. CAMEA - na świetlówkę kompaktową TC-DD o mocy 21W - kolor biały, klosz matowy biały | szt. | 50 |  |  |  |  | 0
40 | PUSZKA P/T 60 MM DO ZESTAWÓW | szt. | 200 |  |  |  |  | 0
41 | PUSZKA P/T 60 MM DO ZESTAWÓW POGŁĘBIANA | szt. | 200 |  |  |  |  | 0
42 | PUSZKA P/T 80 MM | szt. | 50 |  |  |  |  | 0
43 | PUSZKA P/T 60MM PKD 60 DO SUCHEGO TYNKU | szt. | 50 |  |  |  |  | 0
44 | PUSZKA N/T Hermetyczna kwadratowa | szt. | 50 |  |  |  |  | 0
45 | RAMKA POJEDYNCZA – kompatybilna z osprzętem Polo Optima | szt. | 200 |  |  |  |  | 0
46 | RAMKA PODWÓJNA– kompatybilna z osprzętem Polo Optima | szt. | 100 |  |  |  |  | 0
47 | RAMKA POTRÓJNA– kompatybilna z osprzętem Polo Optima | szt. | 50 |  |  |  |  | 0
48 | RAMKA POCZWÓRNA– kompatybilna z osprzętem Polo Optima | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
49 | Rozdzielnia wnękowa metalowa z drzwiczkami pełnymi RW 2x12 mod | szt. | 1 |  |  |  |  | 0
50 | Rozdzielnia wnękowa metalowa z drzwiczkami pełnymi RW 3x12 mod | szt. | 1 |  |  |  |  | 0
51 | Rozdzielnia wnękowa metalowa z drzwiczkami pełnymi RW 4x12 mod | szt. | 1 |  |  |  |  | 0
52 | Rozdzielnia wnękowa metalowa z drzwiczkami pełnymi RP 1x18 mod | szt. | 1 |  |  |  |  | 0
53 | Rozdzielnia wnękowa metalowa z drzwiczkami pełnymi RP 2x18 mod | szt. | 1 |  |  |  |  | 0
54 | Rozdzielnia wnękowa metalowa z drzwiczkami pełnymi RP 3x18 mod | szt. | 2 |  |  |  |  | 0
55 | Rozdzielnia natynkowa np. Mini Pragma drzwi przeźroczyste 1x12 mod | szt. | 2 |  |  |  |  | 0
56 | Rozdzielnia natynkowa np. Mini Pragma drzwi przeźroczyste 3x12 mod | szt. | 1 |  |  |  |  | 0
57 | ROZŁĄCZNIK FR-103 63A | szt. | 5 |  |  |  |  | 0
58 | Rura kablowa RL22 SZARA 3 metry | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
59 | Rura kablowa RL28 SZARA 3 metry | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
60 | Uchwyt UZ 22 SZARY | szt. | 150 |  |  |  |  | 0
61 | Uchwyt UZ 28 SZARY | szt. | 100 |  |  |  |  | 0
62 | Złączka ZCLF 22 SZARA | szt. | 100 |  |  |  |  | 0
63 | Złączka ZCLF 28 SZARA | szt. | 100 |  |  |  |  | 0
64 | Wkładka topikowa WTS 10A | szt. | 50 |  |  |  |  | 0
65 | Wkładka topikowa WTS 16A | szt. | 100 |  |  |  |  | 0
66 | Wkładka topikowa WTS 20A | szt. | 100 |  |  |  |  | 0
67 | Wkładka topikowa WTS 25A | szt. | 100 |  |  |  |  | 0
68 | Wkładka bezpiecznikowa NH00 20A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
69 | Wkładka bezpiecznikowa NH00 25A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
70 | Wkładka bezpiecznikowa NH00 32A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
71 | Wkładka bezpiecznikowa NH00 64A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
72 | Wkładka bezpiecznikowa NH00 100A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
73 | Wkładka bezpiecznikowa NH00 160A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
74 | Wkładka bezpiecznikowa NH2C 32A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
75 | Wkładka bezpiecznikowa NH2C 63A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
76 | Wkładka bezpiecznikowa NH2C 80A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
77 | Wkładka bezpiecznikowa NH2C 100A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
78 | Wkładka bezpiecznikowa NH2C 160A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
79 | Wkładka bezpiecznikowa NH2C 200A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
80 | Wkładka bezpiecznikowa NH2C 250A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
81 | WTYCZKA SIŁOWA 32A 5 BOLCE | szt. | 5 |  |  |  |  | 0
82 | WTYCZKA SIŁOWA 16A 5 BOLCE | szt. | 5 |  |  |  |  | 0
83 | WTYCZKA 1-fazowa 16A z uziemieniem | szt. | 50 |  |  |  |  | 0
84 | WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY POJEDYŃCZY.WNT-100C N/T | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
85 | WYŁĄCZNIK HERMETYCZNY PODWÓJNY.WNT-100C N/T | szt. | 10 |  |  |  |  | 0
86 | WYŁĄCZNIK HERMET.PRZYCISK-DZWON. WNT-101C | szt. | 10 |  |  |  |  | 0
87 | WYŁĄCZNIK P/T PODWÓJNY kompatybilny z ramką Polo Optima | szt. | 150 |  |  |  |  | 0
88 | WYŁĄCZNIK P/T POJEDYNCZY kompatybilny z ramką Polo Optima | szt. | 300 |  |  |  |  | 0
89 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B-10A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
90 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B-16A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
91 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B-20A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
92 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 B 25A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
93 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 C-10A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
94 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 C-16A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
95 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 C-20A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
96 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-301 C-25A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
97 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-302B-10A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
98 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-302B-16A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
99 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303B-16A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
100 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 C-16A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
101 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 B-20A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
102 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 C-20A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
103 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 B-25A | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
104 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 C-25A | szt. | 10 |  |  |  |  | 0
105 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 B-32A | szt. | 10 |  |  |  |  | 0
106 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S-303 C-32A | szt. | 5 |  |  |  |  | 0
107 | KLAWISZ DO ŁĄCZNIKA Pojedynczy - kompatybilny z osprzętem Polo Optima | szt. | 300 |  |  |  |  | 0
108 | KLAWISZ DO ŁĄCZNIKA Podwójny - kompatybilny z osprzętem Polo Optima | szt. | 150 |  |  |  |  | 0
109 | PRZEKAŹNIK BISTABILNY PB-301 16A | szt. | 10 |  |  |  |  | 0
110 | SZYNA ŁĄCZENIOWA DO APARATURY MODUŁOWEJ 12 MOD - 3 FAZOWE | szt. | 5 |  |  |  |  | 0
111 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄD.P304 25A 30MA - 3 FAZOWY | szt. | 10 |  |  |  |  | 0
112 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄD.P304 40A 30MA - 3 FAZOWY | szt. | 10 |  |  |  |  | 0
113 | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄD.P302 25A 30MA - 1 FAZOWY | szt. | 10 |  |  |  |  | 0
114 | Wyłącznik Różnicowo-prądowy z członem nadprądowym 1P+N 6kA B 16A/30mA Typ AC | szt. | 10 |  |  |  |  | 0
115 | TAŚMA IZOL. MULTICOLOR | szt. | 100 |  |  |  |  | 0
116 | Taśma kablowa 300x5 mm (100szt) | opak. | 50 |  |  |  |  | 0
117 | Taśma kablowa 150x3 mm (100szt) | opak. | 50 |  |  |  |  | 0
118 | Listwa elektroinstalacyjna PCV - 16x10mm | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
119 | Listwa elektroinstalacyjna PCV - 20x15 mm | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
120 | Listwa elektroinstalacyjna PCV - 20x18 mm | szt. | 50 |  |  |  |  | 0
121 | Listwa elektroinstalacyjna PCV -25x15mm | szt. | 150 |  |  |  |  | 0
122 | Listwa elektroinstalacyjna PCV - 60x90 mm | szt. | 10 |  |  |  |  | 0
123 | LISTWA ZACISKOWA LZ 2,5 MM | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
124 | LISTWA ZACISKOWA LZ 4 MM | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
125 | LISTWA ZACISKOWA LZ 6 MM | szt. | 10 |  |  |  |  | 0
126 | LISTWA ZACISKOWA LZ 10 MM | szt. | 10 |  |  |  |  | 0
127 | ZAMEK SZYFROWY - Wyjście przekaźnikowe NO/NC, dwa wyjścia tranzystorowe, możliwość sterowania wyjściami w trybie monostabilnym lub bistabilnym, zestaw kodów o różnych uprawnieniach, sterowania otwarciem drzwi poprzez kod drzwiowy lub kod główny, sterowanie systemem alarmowym poprzez kod główny lub kod zamykający, uzbrajanie systemu alarmowego z programowalną zwłoką czasową, kod skarbcowy, gdy rozbrojenie systemu wymaga obecności dwóch osób, sygnalizacja wprowadzenia kodu pod przymusem , blokada po trzech nieudanych próbach wprowadzenia kodu, funkcja dzwonka do celów sygnalizacji chęci wejścia, nieulotna pamięć , kontakt ochrony antysabotażowej , zasilanie 12VDC, obudowa natynkowa, do wewnątrz | szt. | 10 |  |  |  |  | 0
128 | ZAMEK wykonany w technologii mikroprocesorowej. Montowany bezpośrednio na drzwiach w miejsce tradycyjnej klamki, bez konieczności doprowadzenia zasilania ani dodatkowych rygli elektromagnetycznych. Wersja lewo lub prawostronna (zostanie określona w zamówieniu) Wersja klawiaturowa. Otwarcie zamka następuje poprzez wprowadzenie kodu dostępu i naciśnięcie klamki zamka. Zamek oprócz 4-ro cyfrowego kodu głównego powinien posiadać możliwość wprowadzenia dodatkowych kodów dostępu. Zamek powinien pracować w dwu trybach: tryb podstawowy - otwarcie po podaniu jednego z kodów dostępu; tryb "dzienny" pozwala na otwarcie zamka poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku na klawiaturze. Zamek powinien być zabezpieczony przed próbami złamania kodu poprzez możliwość czasowej blokady zamka po pięciokrotnym wprowadzeniu błędnego kodu | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
129 | Zamek szyfrowy Lock Data typu S wąski | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
130 | Oprawka plastikowa E-14 z pierścieniem | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
131 | Oprawka plastikowa E-27 z pierścieniem | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
132 | Oprawka metalowa E-27 z pierścieniem | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
133 | Oprawka porcelanowa E-27 | szt. | 20 |  |  |  |  | 0
134 | Złączka wago 4 polowa 2,5 mm | szt. | 400 |  |  |  |  | 0
135 | Złączka wago 3 polowa 2,5 mm | szt. | 200 |  |  |  |  | 0
136 | Symetryczny, rewersyjny, uniwersalny zaczep elektromagnetyczny z regulacją zapadki w zakresie 3 mm | szt. | 40 |  |  |  |  | 0
137 | Symetryczny, uniwersalny zaczep elektromagnetyczny z regulacją zapadki w zakresie 3 mm | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
138 | Zasilacz z akumulatorem AWZ 200 do zamków szyfrowych | szt. | 10 |  |  |  |  | 0
139 | Gniazdo RTV SAT Polo optima p/t | szt. | 10 |  |  |  |  | 0
140 | Dzwonek bezprzewodowy | szt. | 10 |  |  |  |  | 0
141 | OPRAWA PANEL LED 36W,barwa neutralna 4000K,3600lm do sufitów podwieszanych o wymiarach 60cm x 60cm | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
142 | Ramka do montażu N/T PANEL LED 36W, o wymiarach 60cm x 60cm kolor biały | szt. | 30 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | Razem | 0
Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w specyfikacji, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych.
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy:................................................................................................