[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok




       

Kraków, dnia 25.02.2019 r.
Nr sprawy: NSSU.DFP.271.35.2018.AJ
DO   WSZYSTKICH   WYKONAWCÓW

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wstrzykiwaczy automatycznych do zainstalowanych na terenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) urządzeń diagnostycznych  wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji:
Pytanie nr 1 

dot. opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SIWZ – część 3, pkt 4. 
Czy Zamawiający w części nr 3 opisując wymagany parametr jako: „możliwość tworzenia i zapamiętywania dedykowanych programów podawania kontrastu i roztworu NaCl, min. 10 protokołów” ma na myśli możliwość tworzenia i zapamiętywania min. 10 programów z protokołami? 

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający potwierdza i modyfikuje zapis pkt. 4 Parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 3.

Pytanie nr 2
dot. opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SIWZ – część 2, pkt 4. 
Czy Zamawiający wymaga aby oferowany wstrzykiwacz posiadał prawię nieograniczona możliwość wprowadzanie i zapisywania protokołów badań do max. Pojemności wbudowanej pamięci wynoszącej 2 GB? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga możliwości wprowadzania i zapisywania protokołów badań do max. pojemności wbudowanej pamięci wynoszącej min. 2 GB i odpowiednio modyfikuje zapis pkt.4 Parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 2.


Pytanie nr 3
dot. opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a do SIWZ – część 2, pkt 4. 
Czy Zamawiający wymaga aby oferowany wstrzykiwacz posiadał możliwość wyboru z menu urządzenia i zapisu danych takich jak: 
• Marka środka kontrastowego 
• Nr serii środka kontrastowego 
• Kalkulator GFR 
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający wymaga i modyfikuje zapis pkt.4 Parametrów technicznych i eksploatacyjnych w części 2.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986) zamawiający dokonuje zmiany (modyfikacji) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w zakresie pkt. nr 3.1 dodając zapis:
Numer w KE: CCI 2018PL16RFMP006.

Numer w UMWM: RPMP.12.01.01-12-0186/18.
W załączeniu przekazuję zmieniony załącznik nr  1a  części 2, 3 do specyfikacji.

 W związku z udzieloną odpowiedzią  termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 08.03.2019 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2019 r. o godz. 11:30. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.jpg]
2
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image2.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image3.jpg]ISOCERT



               [image: image4.jpg]ISOCERT



              [image: image5.png]ISOCERT



             [image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.png][image: image6.jpg][image: image7.jpg]