[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Kraków, dnia 16.01.2019 r.

 Nr sprawy: NSSU.DFP.271.33.2018.AM
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Rezonansu Magnetycznego, przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu oraz z konieczną adaptacją pomieszczeń.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Do opisu w pkt.71 załącznika nr 1a do SIWZ 

Prosimy o dopuszczenie oferty na wstrzykiwacz kontrastu, cechującym się poniższymi parametrami: 

•
Dwugłowicowa strzykawka automatyczna umożliwiająca podanie środka kontrastowego i soli fizjologicznej. 

•
Ekran dotykowy konsoli sterującej 

•
Ekran dotykowy na głowicy strzykawki 

•
Wbudowany kalkulator GFR. 

•
Zakres ciśnienia od 40 do 325 PSI (ustawiane co 1,0 PSI). 

•
Prędkość przepływu od 0,1 do 10 ml/s ( ustawiane co 0,1 ml/s). 

•
Objętość podania od 1 do 200 ml (ustawiane co 1 ml). 

•
Pamięć do 50 protokołów. 

•
Możliwość pracy z materiałami jedno i wielorazowego użytku. 

Opisywane urządzenie umożliwia wykonywanie wszystkich rodzajów badań, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pacjentów i personelu obsługującego, a ponadto oferuje szereg innych walorów użytkowych, które wpływają na komfort pracy oraz znaczące zmniejszenie kosztów codziennej eksploatacji 
Odpowiedź: Zamawiający nie rozumie intencji pytania, punkt 71 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 1a Specyfikacji dotyczy zupełnie innej funkcjonalności. Jeżeli Wykonawca miał na myśli punkt 229 Opisu przedmiotu zamówienia dotyczący wstrzykiwacza, Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy Specyfikacji.
Pytanie 2
W związku z dostawą rezonansu magnetycznego, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy? 

Odpowiedź: Tak, zgodnie z punktem 251 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 1a Specyfikacji.
Pytanie 3
Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z punktem 255 i 259 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik 1a Specyfikacji.
Pytanie 4
W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację rezonansu magnetycznego z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z punktem 1 części zatytułowanej: Warunki Gwarancji i Serwisu w Opisie przedmiotu zamówienia w stanowiącego załącznik 1a Specyfikacji.
· 
Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję:

· dokument JEDZ stanowiący załącznik 2 do Specyfikacji poprzez wykreślenie w Części IV C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA  punktu 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia (39) wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych (40);
· dokument Klauzuli RODO;
· zapis w punkcie 3.1. 
Specyfikacji otrzymuje brzmienie: Przedmiotem zamówienia jest dostawa Rezonansu Magnetycznego, przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu oraz z konieczną adaptacją pomieszczeń. 

W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia należy uwzględnić dostawę sprzętu 
do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim oraz instalację, szkolenie i uruchomienie aparatu wraz z pracami adaptacyjnymi w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim. 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie).

CPV: 33113000-5
Rezonans Magnetyczny

· zapis w punkcie 10.2.1. Specyfikacji, który otrzymuje brzmienie: Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. (Formularz oferty winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania).

· zapis w punkcie 10.2.2. Specyfikacji, który otrzymuje brzmienie: Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy opis przedmiotu zamówienia, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do specyfikacji. Prosimy również o dołączenie do oferty wypełnionego dokumentu w formie edytowalnej. (Opis przedmiotu zamówienia winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania).
W załączeniu przekazuję jednolity europejski dokument zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do Specyfikacji  uwzględniający wprowadzone zmiany oraz obowiązującą Klauzulę RODO.
[image: image1.jpg]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


          

[image: image2.jpg][image: image3.jpg]