[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 16.08.2019 r.
Nr sprawy: NSSU.DFP.271.58.2019.AJ
DO   WSZYSTKICH   WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wózków na bieliznę, wózków magazynowych przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji:
Pytanie nr 1  
dotyczy zadania nr 2 – wózki transportowe na brudną i czystą bieliznę (załącznik nr 1a do SIWZ):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka transportowego na brudną i czystą bieliznę o odmiennych równoważnych parametrach jak poniżej. Poniższe rozbieżności względem SIWZ będą niezauważalne dla Użytkownika w codziennej pracy i w żaden sposób nie wpływają na funkcjonalność wyrobu. Wózek spełnia pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego: 
- Odbojniki nad kołami (w formie krążków z tworzywa). 
- Wymiary szafki (korpus, bez kół): 660x600x775mm, w szafce 1 półka wymiary półki: 597x594 mm 
- Wymiary całkowite [mm]: 1190x640x1100mm (długość x szerokość x wysokość)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2
Czy zamawiający dopuszcza specjalistyczny wózek medyczny do przewozu bielizny czystej i brudnej: 
- w całości i wykonany z tworzywa sztucznego, odpornego na środki dezynfekcyjne i niepodatnego na rdze 
- o wymiarach: 97 x 60 x 110 cm 
-Wyposażony w drzwiczki na kluczyk 
- półkę z regulowaną wysokością 
- wyposażony w górną otwarta kuwetę na dodatkowe akcesoria medyczne lub opatrunkowe 
Wyposażony w stelaż na worek z ramką zaciskowa na worek zamiast klipsów, które uszkadzają i rozrywają worek.  

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3 
Dot. Umowy §2 pkt. 1 i 2 
Na jakim etapie postępowania Zamawiający określi dokładną ilość zamawianych wózków z Pakietu 2? 
Zgodnie z pkt. 2 ww. paragrafu Zamawiający może odstąpić od zamówienia części asortymentu , zaś pkt. 1 §2 jak i zapis w pkt. 4 SIWZ wskazują ,że Zamawiający chce zawrzeć umowę na pełną ilość produktów podanych w załączniku nr 1A do SIWZ, bez dokonywania jakichkolwiek zamówień pisemnych. Bardzo prosimy o weryfikację ww. zapisów i wyjaśnienia w tej sprawie. 

Odpowiedź: Zamawiający podał dokładną ilość zamawianych wózków w arkuszu cenowym - załączniku nr 1a do specyfikacji. Ponadto, Zamawiający zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie pkt. 3.2 specyfikacji, który otrzymał brzmienie: “Postępowanie składa się z 2 części. CPV: 3319000-9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców”. Zamawiający informuje, że zmianie uległa treść § 2 wzoru umowy poprzez wykreślenie § 2 ust. 2. 

Pytanie nr 4 
Dot. Umowy §6 pkt. 6 
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w ww. pkt. na „Wykonawca wykona w okresie trwania gwarancji przeglądy okresowe oraz dokona czynności serwisowych , w tym przeglądów konserwacyjnych w liczbie i zakresie wymaganych przez producenta”. Z obecnego zapisu w umowie wynika , że przeglądy konserwacyjne są ściśle wymagane nawet jeśli sam producent sprzętu ich nie rekomenduje. Prosimy zatem o zmianę ww. zapisu, tak aby był on spójny z zaleceniami producentów sprzętu. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 6 ust. 6 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
6)
W ramach kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca wykona w okresie trwania gwarancji przeglądy okresowe oraz czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne, w liczbie i zakresie wymaganym przez producenta. Przeglądy, o których mowa w zdaniu poprzednim, dokonywane będą po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą wskazaną w Umowie jako osoba odpowiedzialna za realizację Umowy po stronie Szpitala Uniwersyteckiego. Termin uzgodniony zostanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faxem.

Pytanie nr 5 
Dotyczy: Część 1, poz. 1 i poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka aptecznego magazynowego, którego: 
- konstrukcja jest z aluminium eloxylowanego (z możliwością oznaczenia kolorów boków wózka w celu identyfikacji jego przeznaczenia - 9 kolorów do wyboru) 
- blat górny oraz część dolna ze stabilnego natryskowo formowanego tworzywa stanowiącego innowacyjne połączenie poliwęglanu i tworzywa ABS (łączącego zalety obu tych tworzyw, w tym wysokiej odporności na m.in. uszkodzenia mechaniczne).
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 
Dotyczy: Część 1, poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach niewiele odbiegających od wymaganych wynoszących 830x650x1855 h.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z zapisem SIWZ.
Pytanie nr 7 
Dotyczy: Część 1, poz. 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach niewiele odbiegających od wymaganych wynoszących 830x650x1075 h.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z zapisem SIWZ.
Pytanie nr 8 
DOTYCZY SWIZ ORAZ PROJEKTU UMOWY 
Uprzejmie prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dnia do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30 – dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytania nr 9 -11 dot. cz 1 poz. 1 Opisu przedmiotu zamówienia  Wózek apteczny magazynowy na kosze: 

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek apteczny magazynowy na kosze, który posiada 4 koła pojedyncze skrętne z czego 2 koła z hamulcem . 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z zapisem SIWZ.
Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuszcza Konstrukcje wózka z lakierowanej stali ? 

Odpowiedź: Nie.
Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuszcza wózek o wymiarach : wysokość 1920 mm., szer. 690 mm, 
gł. -570mm. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytania nr 12 -15 dot. cz 1 poz. 2 Opisu przedmiotu zamówienia Wózek apteczny magazynowy do dystrybucji koszy ISO: 

Pytanie nr 12
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek, którego górny blat wykonany jest 
z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, zamiast tworzywa HPL? 

Odpowiedź: Nie.
Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek, który posiada 4 pojedyncze koła skrętne 
z czego 2 koła z hamulcem? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z zapisem SIWZ.
Pytanie nr 14
Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację polegającą na zmianie konfiguracji poziomów, ponieważ nasz wózek ma prowadnice posiadające 10 poziomów, jak wymaga Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, ale na jednym poziomie wózek posiada mocowanie rolety. Pozostaje więc 9 poziomów, które można zagospodarować w sposób jaki Zamawiający wybierze. Mogą to być np. 2 średnie kosze wys. 100 mm 1 duży wys. 200mm. 1 średni 100mm lub 2 małe-50mm. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z zapisem SIWZ.
Pytanie nr 15
Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek o wymiarach: wysokość całkowita 1020mm, szerokość całkowita z uchwytem 840 mm, głębokość całkowita 600mm. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z zapisem SIWZ.
Pytanie nr 16

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dnia do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30 – dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie nr 17

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o rezygnację z modelu płatności split payment. Wykonawca jest małym przedsiębiorcą i do tej pory nie praktykował płatności w modelu split payment. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie nr 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przedstawienia protokołu zdawczo – odbiorczego w tradycyjnej formie pisemnej zamiast w formie elektronicznej. Nie jest zrozumiałe, w jaki sposób miałoby dojść do podpisania protokołu elektronicznego? Czy w poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez przedstawiciela wykonawcy i przedstawiciela zamawiającego? Jeśli tak, to taka forma może być problematyczna dla wykonawców, albowiem pracownicy działów realizacji zamówień co do zasady nie posiadają własnych kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami wzoru umowy protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa m. in. w § 3 ust. 4 oraz § 4 ust. 5 wzoru umowy powinien być podpisany przez obie Strony. Powyższe oznacza, że wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na ww. dokumencie i Zamawiający nie wymaga złożenia pod protokołem zdawczo-odbiorczym kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że poprawia oczywistą omyłkę w § 6 ust. 1 wzoru umowy w zakresie odesłania do § 3 wzoru umowy:

 (…), o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy.


Pytanie nr 19
 Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu obecności pracownika wykonawcy przy uszkodzonym towarze (§ 6 ust. 2 pkt 4 zdanie drugie projektu umowy) i dopuszczenie możliwości zdalnej naprawy, tj. wysłanie przez Zamawiającego zdjęć towaru i w razie jej uwzględnienia nadesłanie elementu zamiennego. Wózki są konstrukcyjnie prostym sprzętem i nie ma potrzeby, aby pracownik wykonawcy był obecny przy uszkodzonym sprzęcie. Prosimy o wykreślenie ww. postanowienia z projektu umowy i dokonanie odpowiednich zmian w SIWZ. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 6 ust. 3 pkt 4 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

4)
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy Towaru do 7 Dni roboczych od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 5. Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 14 Dni roboczych liczonych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 5.

Pytanie nr 20

 Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu rozładunku wewnętrznego sprzętu oraz utylizacji opakowań i dopuszczenie dostarczenia towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej (bez rozładunku). Utrzymanie tego wymogu może doprowadzić do znaczącego podwyższenia oferowanej ceny. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy (w szczególności w zakresie § 3 ust. 3 projektu umowy). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.



Pytanie nr 21

Prosimy o wykreślenie postanowienia zawartego w § 2 ust. 2 projektu umowy, albowiem jest on przejawem wykorzystania dominującej pozycji przez Zamawiającego i stanowi próbę przerzucenia ryzyka powodzenia transakcji handlowej w całości na Wykonawcę. Wykonawca, przygotowując ofertę, otrzymuje od producenta konkretną cenę, po jakiej może zakupić daną ilość wózków. Rabaty na towar są ściśle skorelowane z jego ilością. Takie postanowienie umowne uniemożliwia przygotowanie rzetelnej oferty i jest bardzo niekorzystne dla wykonawców. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SIWZ oraz projekcie umowy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 2 wzoru umowy poprzez wykreślenie § 2 ust. 2. Ponadto Zamawiający zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie pkt.3.2 “Postępowanie składa się z 2 części. CPV: 3319000-9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do specyfikacji. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców”.
Pytanie nr 22
Z uwagi na brak możliwości technicznej przesłania zdjęć poglądowych do zadanych pytań uprzejmie proszę Zamawiającego o umożliwienie przesłania pytań do SIWZ za pośrednictwem poczty mailowej w formie pliku PDF. Proszę o wskazanie adresu poczty mailowej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sposób korzystania przez wykonawców z platformy EPZ zgodnie z punktem 10.4.3 specyfikacji został przedstawiony w zakładce „FAQ” oraz w zamieszczonych na platformie filmach instruktażowych. Zamawiający w szczególności informuje, że miejsce do dodawania plików nie jest miejscem przeznaczonym do składania wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz załączników do tych wniosków. Miejscem przeznaczonym do zadawania pytań o wyjaśnienie treści specyfikacji jest zakładka „Pytania”. O tym fakcie Zamawiający dodatkowo informował już Wykonawców w momencie zamieszczenia dokumentacji przetargowej niniejszego postepowania na swojej stronie internetowej w ramach: „Informacja o sposobie zadawania pytań”.

  

W załączeniu przekazuję opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) w zakresie części 1, 2, wzór umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji), uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.
Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 26.08.2019 r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2019 r. o godz.10:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

[image: image1.png]
5
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]