Kraków, 19 sierpnia 2026 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE 808/2026;
Dotyczy: Naprawa głowicy USG L441 nr G3233156
Zamawiający: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie 
Ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków
NIP: 675-11-99-442 
	

Zakres naprawy: Naprawa głowicy USG L441 nr G3233156 w zakresie: 
uszkodzone kryształy obrazowania oraz uszkodzony przewód, zalecana wymiana. 
Oferta powinna zawierać: Koszt naprawy urządzenia, oryginalnych części zamiennych, wystawienia raportu, sprawdzenia urządzenia po naprawie.
Wykonawca powinien: Posiadać niezbędne umiejętności i wiedzę, oraz niezbędne narzędzia do wykonania naprawy.
Dodatkowe informacje: Wymagane są nowe, oryginalne części zamienne. 
Termin realizacji: Do 30 dni po przesłaniu zlecenia
Gwarancja i rękojmia: Minimum 6 miesięcy
Ważność oferty: Minimum 30 dni
Preferowany termin płatności: 60 dni
Termin składania oferty: 22 sierpnia 2026

Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail: mstudnicka@su.krakow.pl

