| Lp. | MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY / ZAKRES BADANIA | ANALIZATOR | METODA DIAGNOSTYCZNA | TRYB WYKONANIA | PRZEWIDYWANY CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BADANIA WIRUSOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| 1 | HBV DNA – ilościowo | Alinity m | Real Time PCR | Rutyna* | Do 2-4 dni (wtorek- piątek) |
| 2 | HBV DNA – ilościowo TRYB CITO | GeneXpert | Real Time PCR | CITO** | 2 godz. |
| 3 | HBV DNA lekooporność (entekawir, lamiwudyna, emtrycytabina, adefowir, telbiwudyna) | Termocykler LifeECO BIOER Technology | PCR, odwrotna hybrydyzacja | Rutyna* | Do 14 dni |
| 4 | HCV RNA – jakościowo | Alinity m | RT-PCR, Real Time PCR | Rutyna* | 2-4 dni (wtorek- piątek) |
| 5 | HCV RNA – ilościowo | Alinity m | RT-PCR, Real Time PCR | Rutyna* | 2-4 dni (wtorek- piątek) |
| 6 | HCV RNA – ilościowo TRYB CITO | GeneXpert | Real Time PCR | CITO** | 2 godz. |
| 7 | HCV RNA – genotypowanie (1-7)/subtypowanie 1a i 1b | Termocykler LifeECO BIOER Technology | PCR, hybrydyzacja | Rutyna* | Do 14 dni |
| 8 | HIV-1 RNA –ilościowo | Alinity m | Real Time PCR | Rutyna* | 2-4 dni (wtorek- piątek) |
| 9 | HIV-1 RNA – ilościowo TRYB CITO | GeneXpert | Real Time PCR | CITO** | 2 godz. |
| 10 | HEV RNA - ilościowo | CFX96 ORM Bio-Rad | Real Time PCR | Rutyna* | 4-5 dni (środa) |
| 11 | Oznaczenie allelu HLA-B*5701 (wysoka rozdzielczość) | Termocykler LifeECO BIOER Technology | PCR, hybrydyzacja | Rutyna* | Do 14 dni |
| 12 | CMV DNA – ilościowo | Alinity m; croBEE Real time PCR System LIAISON MDX | Real Time PCR | Rutyna* | 24-48 godz. (osocze: wtorek- piątek) CMV pozostałe materiały: wtorek i piątek) |
| 13 | EBV DNA – ilościowo | Alinity m; croBEE Real time PCR System | Real Time PCR | Rutyna* | 24-48 godz. (osocze: wtorek- piątek) EBV pozostałe materiały: wtorek i piątek) |
| Lp. | MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY / ZAKRES BADANIA | ANALIZATOR | METODA DIAGNOSTYCZNA | TRYB WYKONANIA | PRZEWIDYWANY CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK |
| BADANIA WIRUSOLOGICZNEc.d |  |  |  |  |  |
| 14 | HSV DNA typ 1 oraz typ 2 (Herpes Simplex Virus) | croBEE Real time PCR System | Real Time PCR | Rutyna* | 48-72 godz. (wtorek i piątek) |
| 15 | VZV DNA | croBEE Real time PCR System | Real Time PCR | Rutyna* | 48-72 godz. (wtorek i piątek) |
| 16 | Parvovirus B19 DNA | CFX96 ORM Bio-Rad | Real Time PCR | Rutyna* | 5 dni (środa) |
| 17 | BK/JC DNA - ilościowo | croBEE Real time PCR System | Real Time PCR | Rutyna* | 48-72 godz. (wtorek i piątek) |
| 18 | Influenza typ A/typB/RSV RNA (multiplex) | GeneXpert | RT-PCR, Real Time PCR | CITO** | 2 godz. |
| 19 | HPV DNA 28 genotypów HR HPV i Low HPV | CFX96 ORM Bio-Rad | Real time PCR | Rutyna* | 5 dni (czwartek) |
| 22 | SARS-CoV-2 RNA | GeneXpert | RT-PCR, Real Time PCR | CITO** | 2 godz. |
| 25 | Panel gastroenterologiczny: Campylobacter jejuni/ C. coli/C. upsaliensis; C. difficile toksyna A/B; Plesiomonas shigelloides; Salmonella, Vibrio; Yersinia enterocolitica; E. coli EAEC, EPEC, ETEC, STEC stx1/stx2; Shigella/szczepy enteroinwazyjne E. coli EIEC; Cryptosporidium; Cyclospora cayetanensis; Entamoeba histolytica; Giardia lamblia; Adenowirus F 40/41; Astrowirus; Norowirus GI/GII; Rotawirus A; Sapowirus (genogrupa I, II, IV I V) | Aparat FilmArray Torch 1 | RT-PCR, Real Time PCR | Rutyna* | 5-24 godz. |
| Lp. | MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY / ZAKRES BADANIA | ANALIZATOR | METODA DIAGNOSTYCZNA | TRYB WYKONANIA | PRZEWIDYWANY CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK |
| BADANIA WIRUSOLOGICZNEc.d |  |  |  |  |  |
| 26 | Panel oddechowy: Influenza A; Influenza A/H1N1 pdm09; Influenza B; Respiratory Syncytial Virus A i B; Adenowirus; ludzki Metapneumvirus A i B, Coronavirus 229E, NL63, OC43, HKU1, Parainfluenza: typ 1, typ 2, typ 3, typ 4; Parechovirus; Rhinovirus; Enterovirus; Bocavirus; Mycoplasma pneumoniae (multiplex) | CFX96 ORM Bio-Rad | RT-PCR, Real Time PCR | Rutyna* | 72 godz. (środa,sobota) |
| 27 | Panel oddechowy: Adenovirus, Coronavirus 229E, NL63, OC43, HKU1, MERS-CoV, SARS-Cov-2, ludzki Metapneumvirus A i B,ludzki Rhinovirus/Enterovirus, Influenza A/H1/H3/H1N1 pdm09, Influenza B, Parainfluenza: typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, Respiratory Syncytial Virus A i B, Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae | FilmArray Torch 1 | RT-PCR, Real Time PCR | Rutyna* | 5-24 godz. |
| 28 | Panel neurologiczny: E. coli K1/H. influenza/L. monocytogenes/N. meningitidis/S. agalactiae/ S. pneumoniae/ CMV/ Enterovirus/ HSV1/HSV2/HHV6/ Parechovirus/VZV/ Cryptococcus neoformans/gattii | FilmArray Torch 1 | RT-PCR, Real Time PCR | CITO** | 2 godz. |
| Lp. | MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY / ZAKRES BADANIA | ANALIZATOR | METODA DIAGNOSTYCZNA | TRYB WYKONANIA | PRZEWIDYWANY CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK |
| BADANIA BAKTERIOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| 30 | Chlamydia trachomatis DNA | AUS Diagnostics; croBEE Real time PCR System | RT-PCR, Real Time PCR | Rutyna* | 48-72 godz. (poniedziałek i czwartek) |
| 31 | Neisseria gonorrhoeae DNA | AUS Diagnostics | RT-PCR, Real Time PCR | Rutyna* | 48-72 godz. (poniedziałek i czwartek) |
| 33 | Mycoplasma hominis/Mycoplasma genitalium/Ureaplasma urealiticum/parvum DNA (multiplex) | AUS Diagnostics | Real Time PCR | Rutyna* | 48-72 godz. (poniedziałek i czwartek) |
| 34 | Chlamydophila pneumoniae DNA/ | croBEE Real time PCR System | Real Time PCR | Rutyna* | 48-72 godz. (poniedziałek i czwartek) |
| 35 | Mycoplasma pneumoniae DNA | croBEE Real time PCR System | Real Time PCR | Rutyna* | 48-72 godz. (poniedziałek i czwartek) |
| 37 | Legionella spp. DNA, w tym L. pneumophila DNA | r-biopharm RIDA-CYCLER | Real Time PCR | Rutyna* | 72 godz. (poniedziałek i czwartek) |
| 38 | Wykrywanie i różnicowanie genów oporności karbapenemaz CPE: IMP, VIM, NDM, KPC. OXA-48 | LightCycler 480 | Real Time PCR | Rutyna* | Do 24 godz. |
| BADANIA MYKOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| 40 | Pneumocystis jiroveci DNA – ilościowo | r-biopharm RIDA-CYCLER | Real Time PCR | Rutyna* | Do 4 dni (poniedziałek/ czwartek) |
| BADANIA PARAZYTOLOGICZNE |  |  |  |  |  |
| Lp. | MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY / ZAKRES BADANIA | ANALIZATOR | METODA DIAGNOSTYCZNA | TRYB WYKONANIA | PRZEWIDYWANY CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK |
| 41 | Toxoplasma gondii DNA– jakościowo | CFX96 ORM Bio-Rad | Real Time PCR | Rutyna* | 48 godz. |

*Próbki do badań molekularnych zlecane w trybie RUTYNA opracowywane są standardowo w dni robocze

**Próbki do badań molekularnych zlecane w trybie CITO opracowywane są standardowo przez 7 dni w tygodniu w systemie całodobowym, w czasie nie przekraczającym 5 godzin od dostarczenia materiału

Istnieje możliwość skrócenia czasu oczekiwania na wynik po telefonicznym uzgodnieniu terminu wykonania badania (tel. wew. 36-56; 36-57)