| Lp. | MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY / ZAKRES BADANIA | ANALIZATOR | METODA DIAGNOSTYCZNA | TRYB WYKONANIA | PRZEWIDYWANY CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Krew żylna - Krew tętnicza - Krew z CVC - Preparaty krwiopochodne - Fizjologicznie jałowe płyny ustrojowe | Bact/ALERT 3D Bact/ALERT VIRTUO VITEK® MS VITEK® 2 | - Hodowla w kierunku grzybów | *Rutyna | Brak wzrostu – 7-10 dni Identyfikacja i mykogram – do 4 dni |
| 2 | - Płyn mózgowo-rdzeniowy | Bact/ALERT 3D Bact/ALERT VIRTUO VITEK® MS VITEK® 2 | - Preparat bezpośredni (CYTOSPIN) - Hodowla w kierunku grzybów | **CITO Rutyna | Do 5 godz. Brak wzrostu – 7-14 dni Identyfikacja i mykogram – do 5 dni |
| 3 | - Cewnik naczyniowy dożylny | VITEK® MS | - Posiew ilościowy i półilościowy w kierunku grzybów wg. Maki | Rutyna | Brak wzrostu – 5-7 dni Badanie z identyfikacją – do 5 dni |
| 4 | - Wycinki tkanek - Materiały śródoperacyjne | VITEK® MS VITEK® 2 | - Hodowla w kierunku grzybów | Rutyna | Brak wzrostu – 5-7 dni Identyfikacja i mykogram – do 5 dni |
| 5 | - Wymazy z ran, skóry i tkanki podskórnej | VITEK® MS VITEK® 2 | - Hodowla w kierunku grzybów | Rutyna | Brak wzrostu– 5-7 dni Identyfikacja i mykogram – do 5 dni |
| 6 | - BAL - Plwocina - Wydzielina z drzewa oskrzel. - Aspirat z tchawicy - Wydzielina z zatok obocznych nosa | VITEK® MS VITEK® 2 | - Preparat bezpośredni (w uzasadnionych przypadkach) - Posiew w kierunku grzybów | Rutyna | Do 5 godz. Brak wzrostu – 6-10 dni Identyfikacja i mykogram – do 5 dni |
| 7 | - Materiał z górnych dróg oddechowych: - jama ustna, język, gardło, przełyk, łuki podniebienne, nos, krtań | VITEK® MS VITEK® 2 | - Posiew w kierunku grzybów | Rutyna | Brak wzrostu – 5-7 dni Identyfikacja i mykogram – do 5 dni |
| 8 | - Wymaz z ucha | VITEK® MS VITEK® 2 | - Posiew w kierunku grzybów | Rutyna | Brak wzrostu – 7-10 dni Identyfikacja i mykogram – do 5 dni |
| Lp. | MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY / ZAKRES BADANIA | ANALIZATOR | METODA DIAGNOSTYCZNA | TRYB WYKONANIA | PRZEWIDYWANY CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK |
| 9 | - Kał - Wymaz z odbytu | VITEK® MS VITEK® 2 | - Posiew w kierunku grzybów | Rutyna | Brak wzrostu – 7-10 dni Identyfikacja i mykogram – do 5 dni |
| 10 | - Wydzielina z cewki moczowej - Wymaz z pochwy - Wymaz z kanału szyjki macicy - Nasienie | VITEK® MS VITEK® 2 | - Preparat bezpośredni - Posiew w kierunku grzybów | Rutyna | Do 4 dni Brak wzrostu– 5-7 dni Identyfikacja i mykogram – do 5 dni |
| 11 | - Wydzielina ze spojówek - Wymaz z oczodołu - Zeskrobiny z rogówki | VITEK® MS VITEK® 2 | - Posiew w kierunku grzybów | Rutyna | Brak wzrostu – 7-10 dni Identyfikacja i mykogram – do 5 dni |
| 12 | - Żółć - Treść z dróg żółciowych | VITEK® MS VITEK® 2 | - Posiew w kierunku grzybów | Rutyna | Brak wzrostu – 5-7 dni Identyfikacja i mykogram – do 5 dni |
| 13 | - Mocz | VITEK® MS VITEK® 2 | - Posiew w kierunku grzybów | Rutyna | Brak wzrostu – 5-7 dni Identyfikacja i mykogram – do 4 dni |
| 14 | - Skóra, włosy, paznokcie | - | - Preparat bezpośredni - Hodowla w kierunku dermatofitów | Rutyna | 24 -48 godz. Brak wzrostu – do 28 dni Identyfikacja - do 28 dni |
| 15 | - Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza | Biotest Hycon typ: RCS PLUS High Flow Touch AIR IDEAL 3P | - Metoda zderzeniowa z oznaczeniem stężenia grzybów (CFU/m 3) w powietrzu - Hodowla w kierunki grzybów (pleśniowych) | Rutyna | Brak wzrostu – 5-7 dni Identyfikacja – do 14 dni |
| 16 | - Oznaczanie Candida Ag mannanowy (pg/mL) | - | - Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) | Rutyna | 7-14 dni |
| 17 | - Oznaczanie ilościowe przeciwciał anty-Candida (AU/ml) | - | - Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) | Rutyna | 3-5 dni |
| 18 | - Oznaczanie Aspergillus Ag galaktomannanowy | - | - Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) | Rutyna | 3-5 dni |
| 19 | - Oznaczanie ilościowe przeciwciał anty-Aspergillus IgG (AU/ml) | - | - Metoda immunoenzymatyczna (ELISA) | Rutyna | 7-14 dni |
| 20 | - Oznaczanie 1-3 Beta-D-glukanu | - | - Test kolorymetryczny | Rutyna | 3-5 dni |
| 21 | - Oznaczanie antygenu Cryptococcus | - | - Metoda immunochromatograficzna | Rutyna | 2-3 godz. |

*Próbki do badań bakteriologicznych zlecane w trybie RUTYNA opracowywane są standardowo przez 7 dni w tygodniu w systemie całodobowym

**Próbki do badań bakteriologicznych zlecane w trybie CITO opracowywane są standardowo przez 7 dni w tygodniu w systemie całodobowym, w czasie nie przekraczającym 5 godzin od 
dostarczenia materiału