Zasady przyjmowania i przechowywania materiału do badań wykonywanych

w Zakładzie Diagnostyki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

**PRACOWNIA ANALITYKI LEKARSKIEJ**

**tryb „RUTYNA”**

**ul. Kopernika 23 - tel. całodobowy 12-424-83-12**

**Pracownia Analityki Lekarskiej – tel. 12-424-83-13**

**ul. Jakubowskiego 2 - tel. całodobowy: 12-400-36-47**

**Pracownia Analityki Lekarskiej**

**Morfologia: Tel. 12-400-36-16**

**Mocze: tel. 12-400-36-17**

**Krzepnięcie: 12-400-36-18**

**- W Zakładzie Diagnostyki SU materiał do badań zlecanych w trybie „CITO”, „NA RATUNEK” i „RUTYNA” przyjmowany jest 24 godz./dobę**

**- \*Listę badań, które można wykonać w trybie „CITO” i „NA RATUNEK” 24 godz./dobę oznaczono kolorem czerwonym**

**Badanie w trybie** „**NA RATUNEK**” – **badanie, którego wynik wpływa na ratowanie życia pacjenta. Należy je wykonać bezwzględnie w pierwszej kolejności natychmiast po przyjęciu materiału w Zakładzie Diagnostyki .**

**Badanie w trybie „CITO” – badanie, którego czas wykonania wpływa na wartość diagnostyczną dla dalszego postępowania klinicznego. Należy je wykonać niezwłocznie po przyjęciu materiału w Zakładzie Diagnostyki. TAT (Turn Arround Time - czas otrzymania wyniku od momentu przyjęcia materiału) max 2 godz.**

**- Inne badania z listy Zakładu Diagnostyki można również wykonać w trybie „CITO” i „NA RATUNEK”, ale po uzgodnieniu telefonicznym, ponieważ w trakcie dyżuru nie są uruchomione wszystkie platformy analityczne. Wynika to z optymalizacji ekonomicznego wykorzystania aparatury, odczynników, kontroli
i kalibratorów.**

**- W celu maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na wynik materiał należy dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu.**

**- Objętość pobranej krwi do probówki - jeśli nie podano inaczej – określona jest przez producentów systemów do pobrań.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod badania | Rodzaj analizy | Metoda | WartościReferencyjne | Przygotowanie pacjenta | Sposób pobrania materiału | Postępowanie z pobranym materiałem (warunki i czas transportu) | Czas oczekiwania na wynik | Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium |
| ***Badania morfologii krwi obwodowej\**** |
| **C53.103.02** | **WBC\*****(Leukocyty)** | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | **♀/♂ 4.5 – 11.0 103/μl** | Nie jest konieczne, wskazane na czczo | Krew żylną wymieszać z antykoagulantem (EDTA-2K; EDTA-3K; EDTA-2Na) | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbkę poddać analizie w ciągu 3 – 4 godzin od pobrania, lub przechowywać w lodówce (2 - 8°C ) do czasu wykonania analizy (nie mrozić).Przed przeprowadzeniem analizy próbki ogrzać do temperatury pokojowej, dokładnie wymieszać . |
| **C55.103.02** | **NEU\*** | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | **♀/♂ 1.8 – 8.0 103/μl****♀/♂ 57 – 70 %** |  |  |  |  |  |
| **C55.103.02** | **NEUT-GI\*****(Ziarnistość granulocytów)** | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂**142.80 – 159.30** GI |  |  |  |  |  |
| **C55.103.02** | **NEUT-RI\*****(Reaktywność granulocytów)** | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂ **39.8 – 51.0** Rl |  |  |  |  |  |
| **C55.103.02** | **LYM\*** | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | **♀/♂ 1.0 – 5.0 103/μl****♀/♂ 20 – 45 %** |  |  |  |  |  |
| **C55.103.02** | **RE-LYMPH\*****(Limfocyty reaktywne)** | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂ **0.00 - 0.5** **10³/μl** |  |  |  |  |  |
| **C55.103.02** | **RE-LYMPH\*****(Limfocyty reaktywne)****%** | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂  **0.00 – 5.00** */***100 WBC** |  |  |  |  |  |
| **C55.103.02** | **AS-LYMPH\*****(Limfocyty syntetyzujące przeciwciała)** | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂ **0.00 – 0.00** **10³/μl** |  |  |  |  |  |
| **C55.103.02** | **AS-LYMPH\*****(Limfocyty syntetyzujące przeciwciała)****%** | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | ♀/♂ **0.00 – 0.00**  **/100 WBC** |  |  |  |  |  |
| **C55.103.02** | **MONO\*** | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | **♀/♂ 0.1 – 0.8 103/μl****♀/♂ 4.0 – 10.0 %** |  |  |  |  |  |
| **C55.103.02** | **EOS\*** | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | **♀/♂ 0.05 – 0.4 103/μl****♀/♂ 2.0 – 4.0 %** |  |  |  |  |  |
| **C55.103.02** | **BASO\*** | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | **♀/♂ 0.01 – 0.3 103/μl****♀/♂ 0 – 1 %** |  |  |  |  |  |
| **C55.103.02** | **IG\*** | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | **♀/♂ 0.0 – 0.03 103/μl****♀/♂ 0.0 – 0.5 %** |  |  |  |  |  |
| **C53.103.02** | **RBC\*****(Erytrocyty)** | Metoda impedancyjna z ogniskowaniem hydrodynamicznym | **♀ 4.1 – 5.1 106/μl****♂ 4.5 – 5.9 106/μl** |  |  |  |  |  |
| **C53.103.02** | **HGB\*****(Hemoglobina)** | Metoda SLS-hemoglobina | **♀ 12.0 – 16.0 g/dL****♂ 14.0 – 17.5 g/dL** |  |  |  |  |  |
| **C53.103.02** | **Ht\*****(Hematokryt)** | Metoda kumulacyjnego zliczania impulsów elektrycznych | **♀ 36 – 45 %****♂ 42 – 50 %** |  |  |  |  |  |
| **C53.103.02** | **MCV\*** | Wskaźnik wyliczany | **♀/♂ 80.0 – 96.0 fL** |  |  |  |  |  |
| **C53.103.02** | **MCH\*** | Wskaźnik wyliczany | **♀/♂ 27.5 – 32.0 pg** |  |  |  |  |  |
| **C53.103.02** | **MCHC\*** | Wskaźnik wyliczany | **♀/♂ 32.0 – 35.0 g/dL** |  |  |  |  |  |
| **C55.103.02** | **RDW-SD\*** | Wskaźnik wyliczany z histogramu RBC | **♀/♂ 35.1 – 46.3 fL** |  |  |  |  |  |
| **C55.103.02** | **RDW-CV\*** | Wskaźnik wyliczany z histogramu RBC | **♀/♂ 11.5 – 14.5 %** |  |  |  |  |  |
| **C53.103.02** | **microR\*** | Wskaźnik wyliczany z histogramu RBC | **♀/♂ 0.5 – 3.0 %** |  |  |  |  |  |
| **C53.103.02** | **macroR\*** | Wskaźnik wyliczany z histogramu RBC | **♀/♂ 5.6 – 11.5 %** |  |  |  |  |  |
| **C53.103.02** | **HypoHe\*** | Wskaźnik wyliczany | **♀/♂ 0.1 – 1.1 %** |  |  |  |  |  |
| **C53.103.02** | **HyperHe\*** | Wskaźnik wyliczany | **♀/♂ 0.7 – 1.3 %** |  |  |  |  |  |
| **C55.103.02** | **NRBC\*****(Erytroblasty)** | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | **♀/♂ 0.0 – 0.0 103/μl** |  |  |  |  |  |
| **C55.103.02** | **NRBC\*****(Erytroblasty)****%** | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | **♀/♂ 0.0- 0.0 /100 WBC** |  |  |  |  |  |
| **C69.103.02** | **Ret\*****(Retikulocyty)** | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | **♀/♂** **0.025 – 0.085 106/μl****♀/♂** **5 – 22 ‰** |  |  |  |  |  |
| **C69.103.02** | **IRF\*** | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | **♀/♂ 1.1 – 15.9 %** |  |  |  |  |  |
| **C69.103.02** | **LFR\*** | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | **♀/♂ 87.8 – 99.5 %** |  |  |  |  |  |
| **C69.103.02** | **MFR\*** | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | **♀/♂ 1.8 – 14.4 %**  |  |  |  |  |  |
| **C69.103.02** | **HFR\*** | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | **♀/♂ 0.0 – 2.4 %** |  |  |  |  |  |
| **C69.103.02** | **Ret He\*** | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | **28-35 pg** |  |  |  |  |  |
| **C53.103.02** | **PLT\*****(Płytki krwi)** | Metoda impedancyjna z ogniskowaniem hydrodymanicznym | **♀/♂ 140 – 440 103/μl** |  |  |  |  |  |
| **C55.103.02** | **PDW\*****(Wskaźnik anizocytozy płytek)** | Wskaźnik wyliczany z histogramu PLT | **♀/♂ 9.8 – 16.1 fL** |  |  |  |  |  |
| **C55.103.02** | **MPV\*** | Wskaźnik wyliczany | **♀/♂ 9.0 – 12.0 fL** |  |  |  |  |  |
| **C55.103.02** | **P-LCR\*** | Wskaźnik wyliczany z histogramu PLT | **♀/♂ 19.1 - 43.3 %** |  |  |  |  |  |
| **C55.103.02** | **PCT\*** | Wskaźnik wyliczany z częstotliwości rozkładu PLT | **♀/♂ 0.16 – 0.38 %** |  |  |  |  |  |
| **C56.103.02** | **IPF\*** | Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej | **♀/♂ 0.8 – 6.2 %** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod badania** | **Rodzaj analizy** | **Metoda** | **Wartości****Referencyjne** | **Przygotowanie pacjenta** | **Sposób pobrania materiału** | **Postępowanie z pobranym materiałem** **(warunki i czas transportu)** | **Czas oczekiwania na wynik** | **Postępowanie** **z materiałami pobranymi do badania w laboratorium** |
| ***OB***  |
| **C59.102.09** | **OB** | Czytnik automatyczny | Dzieci:**0 – 1 mies.****0 – 2 mm/h****1 – 6 mies.****12 – 17 mm/h**Dorośli:**do 60 lat:****♀ < 12 mm/h****♂ < 10 mm/h****> 60 lat:****♀ < 20 mm/h****♂ < 15 mm/h** | Nie jest konieczne | Krew (4 obj.) pobrana do roztworu 0,109 mol/l cytrynianu trójsodowego ( 1 obj.), | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | W tym samym dniu | Próbkę poddać analizie w ciągu 2 godzin od pobrania, lub przechowywać w lodówce (2 - 8°C ) 4 godziny do czasu wykonania analizy (nie mrozić).Przed przeprowadzeniem analizy próbki ogrzać do temperatury pokojowej, dokładnie wymieszać . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod badania** | **Rodzaj analizy** | **Metoda** | **Wartości****Referencyjne** | **Przygoto-wanie pacjenta** | **Sposób pobrania materiału** | **Postępowanie****z pobranym materiałem** **(warunki i czas transportu)** | **Czas oczekiwania na wynik** | **Postępowanie** **z materiałami pobranymi do badania w laboratorium** |
| ***Badania koagulologiczne\**** |
| **G21.122.17** | **Czas protrombinowy\* (PT)** | Metoda koagulometryczna | Dorośli **♀/♂** **0.90 – 1.20 INR****10.4 – 13.0 sec** | Nie jest konieczne | Krew ( 9 obj.) pobrana do roztworu 0,109 mol/l cytrynianu trójsodowego ( 1 obj.), starannie wymieszana tak aby unikać tworzenia się piany. | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Oznaczenie wykonać w przeciągu **6 godz**. od pobrania próbki krwi.Odwirowane i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać: - w temp. pokojowej do**6** godz. |
| **G11.122.17** | **Czas kaolinowo-kefalinowy \*****(APTT)** | Metoda koagulometryczna | Dorośli **♀/♂** **26.0 – 36.0 sec** | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Oznaczenie wykonać w przeciągu **1 godz.** od pobrania próbki krwi.Odwirowane i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać:- w temp. pokojowej do **4** godz. |
| **G53.122.17** | **Fibrynogen\*** **(Fbg)** | Metoda koagulometryczna | Dorośli **♀/♂** **2.0-4.0 g/L** | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Oznaczenie wykonać w przeciągu **4godz.** od pobrania próbki krwi.Odwirowane i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do **4** godz. |
| **G03.122.17** | **Antytrombina \*****aktywność** | Metoda chromogenna | Dorośli **♀/♂** **75 – 125 %** | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Oznaczenie wykonać w przeciągu **4 godz.** od pobrania próbki krwi.Odwirowane i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do **4** godz. - zamrożone do 1 mies. Po rozmrożeniu oznaczyć w ciągu 2 godz. |
| **G25.122.17** | **Czas trombinowy****TT** | Metoda koagulometryczna  | Dorośli **♀/♂** **16.0 – 26.0 sec** | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Oznaczenie wykonać w przeciągu **1 godz.** od pobrania próbki krwi.Odwirowane i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do **4** godz.  |
| L96.122.191 | Aktywność C1 inhibitora esterazy | Metoda chromogenna | Dorośli **♀/♂** **70 – 120 %** | Do 2 tygodni | Odwirowane i oddzielone od elementów morfotycznych (niezwłocznie) i zamrozić.osocze przechowywać: - zamrożone do 1 mies. |
| **G05.122.17** | **Białko C\*(aktywność)** | Metoda chromogenna | Noworodki **40 % normy dorosłych**Dorośli **♀/♂** **70 – 140 %** | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Oznaczenie wykonać w przeciągu **1 godz.** od pobrania próbki krwi.Odwirowane i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do**4** godz. - zamrożone do 1 mies. |
| G33.122.17 | **czynnik VIII****Aktywność** | Metoda koagulometryczna | Dorośli **♀/♂** **70 – 150 %** | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Oznaczenie wykonać w przeciągu **3 godz.** od pobrania próbki krwi.Odwirowane i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do**3** godz. - zamrożone do 2 tygodnie |
| G02.122.17 | **Aktywność** anty-Xa heparyny | Metodachromogenna | Dorośli **♀/♂** 1.0 – 1.3 IU/mL Heparyna Drobnocząsteczkowa -dawkowanie 1xdziennie0.6 – 1.0 IU/mL HeparynaDrobnocząsteczkowa -dawkowanie 2xdziennie0.3 – 0.7 IU/mL Heparyna niefrakcjonowana | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału |  |
| **G49.122.1113** | **Dimer-D\*** **- test ilościowy** | Metoda immunoturbidymetryczna | Dorośli **♀/♂** **<0.55 mg/l** | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Oznaczenie wykonać w przeciągu **1 godz.** od pobrania próbki krwi.Odwirowane i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać: - w temp. pokojowej do **12** godz. - zamrożone do 1 mies. |
| **G77.122.012** | **FDP****Produkty degradacji fibrynogenu \*****- metoda półilościowa** | Metoda półilościowa, aglutynacja w obecności FDP | Dorośli **♀/♂** **< 5.0 μg/L** | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Oznaczenie wykonać w przeciągu **1 godz.** od pobrania próbki krwi.Odwirowane i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać: - w temp. pokojowej do **4** godzin- zamrożone do 1 miesiąca |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod badania** | **Rodzaj analizy** | **Metoda** | **Wartości****Referencyjne** | **Przygotowanie pacjenta** | **Sposób pobrania materiału** | **Postępowanie****z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)** | **Czas oczekiwania na wynik** | **Postępowanie** **z materiałami pobranymi do badania w laboratorium** |
| ***Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego\**** |
| **C54.28.02** | **Cytoza:** | Konduktometria i fluoroscencyjna cytometria przepływowa |  | Nie jest konieczne | **Próbki powinny być pobrane przed dokanałowym podaniem środków kontrastowych** do dedykowanej probówki poliuretanowej | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | W tym samym dniu | Próbkę poddać analizie w ciągu 4 godzinNie zaleca się przechowywania materiału |
|  | **Erytrocyty (RBC)** | **♀/♂****Dorośli**  **0** **106 komórek/μL** |  |  |  |  |  |
|  | **Leukocyty (WBC)** | **♀/♂** **Dorośli** **0 – 5 komórek/μL**Noworodki0 -30 **komórek/μL** |  |  |  |  |  |
|  | **Komórki o jądrze monomorficznym –MN (limfocyty i monocyty)** | 100% |  |  |  |  |  |
|  | **Komórki o jądrze polimorficznym ---PN (neutrofile i eozynofile)** | 0% |  |  |  |  |  |
| **A03.28.131** | **Cytoza** | Metoda mikroskopowa/komorowa | Dorośli **♀/♂** **0 – 5 komórek/μL** |  |  |  | W tym samym dniu | Próbkę poddać analizie w ciągu 4 godzinNie zaleca się przechowywania materiału |
|  | **Barwa** | Ocena wzrokowa | Dorośli **♀/♂** wodojasny |  |  |  |  |  |
|  | **Przejrzystość** | Ocena wzrokowa | Dorośli **♀/♂** przejrzysty |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod badania** | **Rodzaj analizy** | **Metoda** | **Wartości****Referencyjne** | **Przygoto-wanie pacjenta** | **Sposób pobrania materiału** | **Postępowanie****z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)** | **Czas oczekiwania na wynik** | **Postępowanie** **z materiałami pobranymi do badania w laboratorium** |
| ***Badanie płynu z jam ciała\**** |
| **C53.31.02.01** | **Cytoza** **(Liczba komórek w PJC)** |  | ----- | Nie jest konieczne | PJC wymieszać z antykoagulantem (EDTA-2K; EDTA-3K; EDTA-2Na) | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | W tym samym dniu | Próbkę poddać analizie najlepiej w ciągu 4 godzinNie zaleca się przechowywania materiału |
| **C53.31.02.01** | **Erytrocyty (RBC)** | Metoda konduktometrii i cytometrii przepływowej | --- |  |  |  |  |  |
| **C53.31.02.01** | **Leukocyty (WBC)** | Metoda konduktometrii i cytometrii przepływowej | --- |  |  |  |  |  |
| **C53.31.02.01** | **Komórki o jądrze monomorficznym (MN)** | Metoda konduktometrii i cytometrii przepływowej | --- |  |  |  |  |  |
| **C53.31.02.01** | **Komórki o jądrze polimorficznym (PN)** | Metoda konduktometrii i cytometrii przepływowej | --- |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod badania** | **Rodzaj analizy** | **Metoda** | **Wartości****Referencyjne** | **Przygoto-wanie pacjenta** | **Sposób pobrania materiału** | **Postępowanie****z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)** | **Czas oczekiwania na wynik** | **Postępowanie** **z materiałami pobranymi do badania w laboratorium** |
| ***Badanie płynu z jam ciała\**** |
| **C53.31.02** | **Hematokryt w PJC** | Metoda kumulacyjnego zliczania impulsów elektrycznych  | ----- | Nie jest konieczne | PJC wymieszać z antykoagulantem (EDTA-2K; EDTA-3K; EDTA-2Na) | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | W tym samym dniu | Próbkę poddać analizie w ciągu 3 – 4 godzin od pobrania, lub przechowywać w lodówce (2- 8°C) do czasu wykonania analizy (nie mrozić).Przed przeprowadzeniem analizy próbki ogrzać do temperatury pokojowej, dokładnie wymieszać. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod badania** | **Rodzaj analizy** | **Metoda** | **Wartości****Referencyjne** | **Przygoto-wanie pacjenta** | **Sposób pobrania materiału** | **Postępowanie****z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)** | **Czas oczekiwania na wynik** | **Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium** |
| ***Badanie ogólne moczu (metoda półilościowa przy zastosowaniu suchych testów)\**** |
| **A01.20.20** | **pH** | Metoda kolorymetryczna z czerwienią metylową, fenoloftaleiną, błękitem bromotymolowym | **5.0 – 7.5** | Środkowy strumień moczu , wskazany mocz poranny, po zachowaniu podstawowych zasad higieny.  | Próbka moczu ok.100 ml ( ze środkowego strumienia) |  Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Pobrana próbka moczu powinna zostać dostarczona do pracowni w jak najkrótszym czasie od pobrania. W sytuacji, kiedy mocz musi być przechowywany, powinien być trzymany w temperaturze ok. +4°C, Mocz przetrzymywany w temperaturze pokojowej już po kilku godzinach nie nadaje się do oceny. |
| **A01.20.20** | **Ciężar właściwy SG** | Metoda refraktometryczna | **1.010 – 1.030** |  |
| **A07.20.20** | **Białko PRO** | Test oparty na zasadzie błędu białkowego wskaźnika pH | **ujemny** |  |
| **A15.20.20** | **Glukoza GLU** | Metoda GOD/POD | **ujemny** |  |
| **A01.20.20** | **Ciała ketonowe KET**  | Metoda oparta na teście Legala | **ujemny** |  |
| **A01.20.20** | **Erytrocyty** | Metoda kolorymetryczna z peroksydazą | **ujemny** |  |
| **A01.20.20** | **Leukocyty LEU** | Metoda kolorymetryczna z solą diazo-metoksymorfolinobenzenową | **ujemny** |  |
| **A01.20.20** | **Urobilinogen UBG** | Metoda kolorymetryczna z solą diazową | **w normie** |  |
| **A01.20.20** | **Bilirubina BIL** | Metoda kolorymetryczna z solą diazową | **ujemny** |  |
| **A01.20.20** | **Związki nitrowe NIT** | zasada testu Griess'a | **ujemny** |  |

|  |
| --- |
| ***Badanie własności fizycznych i automatyczna ocena osadu moczu*** |
| **A19.20.872** | **Barwa** | **Metoda fluoproscencyjnej cytometrii przepływowej** | **żółty** |  |  |  | W tym samym dniu | Ocenę osadu moczu najeży wykonać jak najszybciej po dostarczeniu materiału.Nie zaleca się przechowywania materiału |
| **Przejrzystość** | **Przejrzysty** |  |
| **Erytrocyty** | **♀ < 22.7/μl****♂ < 13.6/μl** |  |
| **Leukocyty** | **♀ < 16,9/μl****♂ < 13.2/μl** |  |
| **Agregaty leukocytarne** | **<1 /μl** |  |
| **Nabłonki płaskie** | **♀ < 39.6/μl****♂ < 5.7/μl** |  |
| **Małe komórki nabłonkowe** | **<0** |  |
| **Bakterie** | **♀ <130.7****♂ < 26.4/μl** |  |
| **Śluz** | **<0** |  |
| **Drożdżaki** | **<0** |  |
| **Pasożyty** | **<0**  |  |
| **Składniki mineralne** | **<0** |  |
| **Wałeczki szkliste** | **♀ < 2.4/μl****♂ < 2.25/μl** |  |
| **Wałeczki szklisto-ziarniste** | **<0** |  |
| **Wałeczki ziarniste** | **<0** |  |
| **Wałeczki woskowe** | **<0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod** | **Rodzaj analizy** | **Metoda** | **Wartości****Referencyjne** | **Przygotowanie pacjenta** | **Sposób pobrania materiału** | **Postępowanie****z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)** | **Czas oczekiwania na wynik** | **Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium** |
| ***Badanie kału***  |
| **A17.06.11** | **Krew utajona w kale** | Metoda immunologiczna z użyciem p/ciał skierowanych przeciwko ludzkiej hemoglobinie | **ujemny****(-)** | **Nie jest konieczne****Zaleca się** odstawić na co najmniej 48 godz. przyjmowanie substancji: alkoholu, aspiryny | **Pobrać kilka grudek kału z różnych miejsc** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Kał przechowywać:- w lodówce do 3 dni. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod badania** | **Rodzaj analizy** | **Metoda** | **Wartości****Referencyjne** | **Przygotowanie pacjenta** | **Sposób pobrania materiału** | **Postępowanie****z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)** | **Czas oczekiwania na wynik** | **Postępowanie** **z materiałami pobranymi do badania w laboratorium** |
| ***Osmolalność\**** |
| N25.126.16 | Osmolalność osocza | kriometryczna | 280-295mOsm/kg H2O | standardowe | krew pobrana na heparynę (2,5ml)lubosocze heparynowe (0.5 ml) | temp. 20-24oC w ciągu 3 godz. od pobrania ( krew pełna)temp. 20-24oC w ciągu 3 godz. od pobrania ( osocze)temp 2-8oC w ciągu 24 godz. od pobrania (dotyczy osocza) | 1 godzina | Do 24 godzin przechowywać w temp 2-8oC |
| N25.20.16 | Osmolalność moczu | kriometryczna | 50-1200 mOsm/kg H2O | standardowe | mocz (1ml) | temp. 20-24oC w ciągu 3 godz. od pobraniatemp 2-8oC w ciągu 24 godz. od pobrania | 1 godzina | 3 |