Kraków, 25 września 2024 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Dostawa, instalacja i uruchomienie  aparatów do ekg – 2 szt.

Zamawiający: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
                      ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków
                      NIP: 675-11-99-442

Wymagane  parametry:

| Lp. | Opis parametru | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat Ekg model, typ, producent, rok produkcji | Podać |
|  | Rok produkcji aparatu 2024 |  |
|  | 12-kanałowe EKG do wydruku i zapisu z 3,6 lub12 odprowadzeń |  |
|  | Kolorowy ekran, dotykowy min. 5.7" z 3, 6 lub 12 odprowadzeń |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna |  |
|  | Kontrola kontaktu każdej elektrody |  |
|  | Szerokość papieru: 110 - 112mm, rodzaj papieru: rolka |  |
|  | Bezpośredni wydruk ze zwykłej drukarki (przez port USB, niezależnie od PC) |  |
|  | Min.500 badań w pamięci aparatu |  |
|  | Tryb ręczny lub automatyczny |  |
|  | Zapis wstecznego przebiegu EKG ( do 10 s ) |  |
|  | Aparat wyposażony w funkcję analizy i interpretacji |  |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu |  |
|  | Czułość: 2,5, 5, 10, 20mm/mV |  |
|  | Prędkość zapisu: 5, 10, 25, 50 mm/s |  |
|  | Zabezpieczenie przed defibrylacją |  |
|  | Kontrola kontaktu każdej elektrody |  |
|  | Rozpoznawanie rozrusznika serca |  |
|  | Przetwornik A/C min. 12 bit |  |
|  | Filtry zakłóceń sieciowych, zakłóceń mięśniowych, izolinii |  |
|  | Elektrody przedsercowe blaszkowe |  |
|  | Pas piersiowy do elektrod |  |
|  | Elektrody piersiowe przyssawkowe 6 szt. |  |
|  | Elektrody kończynowe klipsowe 4 szt. |  |
|  | Wózek |  |
|  | Zasilanie sieciowe lub akumulatorowe |  |
|  | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora |  |
|  | Możliwość zakupu oprogramowania umożliwiającego rejestrację, analizę, interpretację i archiwizację zapisów EKG na komputerze |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów do ekg | 2 |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja (min. 36 miesiące): |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji ( jeśli dotyczy w przypadku jeżeli przeglądy nie są wymagane wpis w paszporcie): |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury : |  |  |  |  |  |

Oferta powinna zawierać: Ofertę brutto i netto z warunkami płatności, (płatność min. 60 dni przelewem po dostarczeniu faktury) okresem gwarancji (min. 36 miesięcy) i czasem dostawy  należy kierować na adres Działu Aparatury mailem pzurowski@su.krakow.pl)

Termin realizacji:

Gwarancja:

Ważność oferty:

Preferowany termin płatności: 60 dni, po dostarczeniu faktury

Termin składania oferty: do 27.09.24 godz. 15

Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail pzurowski@su.krakow.pl. Osoba do kontaktu: Paweł Żurowski tel. 012/424-78-93