DISNI.2240.5.R.23.2025.DKS			                           	   Kraków,  dnia 29.05.2025 r.

Na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zgodnie z pkt 4.2 procedury „Zakupy” 
nr P-AD-10 wydanie X z dnia 03.11.2022 r. zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zadania pn:

„Montaż wykładziny PCV w obiektach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie”

Zamawiający:

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 36; 31-501 Kraków

REGON: 000288685; NIP 675 11 99 442

- Przedmiot zamówienia:

Montaż wykładziny PCV w obiektach Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

- Zakres prac obejmuje w szczególności:

a) Wykonanie okładziny ściennej PCV – Zamawiający wymagać będzie właściwego przygotowania podłoża (gładkie, bez szczelin i nierówności), ułożenia okładziny ściennej       z wyobleniem naroży. Wykładzinę ścienną dostarcza Zamawiający.

b) Wykonanie posadzki PCV na wylewce betonowej – Zamawiający będzie wymagał przygotowania podłoża z wykonaniem warstwy samopoziomującej, usunięciem szwów           i nadlewek. Na styku ścian i posadzki należy ułożyć listwę wyoblającą, a układaną wykładzinę wywinąć na wys. co najmniej 10 cm na ściany. Wykładzinę  dostarcza Zamawiający.

c) Wykonanie posadzki PCV płytkach podłogowych – Zamawiający będzie wymagał przygotowania podłoża z wykonaniem warstwy pod montaż wykładziny. Na styku ścian          i posadzki należy ułożyć listwę wyoblającą, a układaną wykładzinę wywinąć na wys.            co najmniej 10 cm na ściany. Wykładzinę  dostarcza Zamawiający.

d) Wykonanie posadzki PCV na wylewce betonowej – Zamawiający będzie wymagał     przygotowania podłoża z wykonaniem warstwy samopoziomującej, usunięciem szwów i nadlewek. Na styku ścian i posadzki należy ułożyć listwę wyoblającą, a układaną wykładzinę wywinąć na wys. co najmniej 10 cm na ściany. Wykładzina Tarket Granit Multisafe-łazienki (lub materiał równoważny o parametrach nie gorszych niż wymienione). Materiał po stronie Wykonawcy.

UWAGA :

- Zakres prac nie obejmuje demontażu i utylizacji wykładziny

- Dostawa Wykładzin po stronie Zamawiającego dotyczy punktu a, b, c

- Prace na bloku porodowym prowadzone będą etapami pomieszczenie po pomieszczeniu zgodnie z kolejności ustaloną przez Zamawiającego

- Szczegółowy zakres prac określa: Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) oraz Rzuty (Załącznik nr 2)

- Termin wykonania:

- Prace realizowane będą w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2025 r., przy czym prace na Bloku Porodowym prowadzone będą etapami, pomieszczenie po pomieszczeniu zgodnie z kolejnością ustaloną przez Zamawiającego.

- Warunki gwarancji:

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji na wykonany zakres prac wraz z wbudowanymi materiałami na okres nie krótszy niż 24 miesiące liczone od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej, Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zobowiązany będzie do wykonania naprawy nie później niż w terminie do 14 dni liczonych od dnia zgłoszenia konieczności naprawy.

- Wynagrodzenie i warunki płatności:

- Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za przedmiot zamówienia na podstawie faktury, po odebraniu całego przedmiotu umowy.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowi zatwierdzony przez Szpital Uniwersytecki protokół odbioru końcowego. Oryginał protokołu winien być dołączony do faktury.

- Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za wykonany przedmiot zamówienia 
w terminie 60 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego 
w Krakowie.

- Zobowiązania Wykonawcy:

- Wykonawca złoży ofertę na załączonych do niniejszego zapytania ofertowego formularzach: cenowym i ofertowym (zał. nr 3 i 4).

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę zgodnie z zapytaniem ofertowym.

- Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z miejscem objętym zakresem opracowania, które jest przedmiotem niniejszego zamówienia i jego bezpośrednim otoczeniem, a także aby uzyskał wszelkie niezbędne informacje celem prawidłowego przygotowania oferty. Koszty związane z powyższym ponosi Wykonawca.

- Sposób porozumiewania się:

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego mailowo: dklimecka@su.krakow.pl

Zamawiający na prośbę Wykonawcy umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej.

- Sposób przygotowania oferty:

- Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu w oparciu o przekazane dokumenty.

- Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być opatrzone pieczątkami imiennymi.

- Miejsce i termin złożenia oferty:

- Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres e-mail – dklimecka@su.krakow.pl

- Nieprzekraczalny termin składania ofert 6.06.2025 do godziny 15:00

- Ważność oferty minimum 30 dni.

- Kryteria oceny ofert:

Cena - 100%

Zamawiający wybierze najtańszą ze złożonych ofert.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Rzuty

- Formularz cenowy

- Formularz ofertowy