Kraków, dnia 20.04.2026 r.

Rozeznanie cenowe  NR DIAM.271.66.2026AK NA ZAKUP ZESTAWU STROBOSKOPOWEGO  –   ( 1szt.) wraz z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny na zakup zestawu stroboskopowego o charakterystyce jak niżej  lub równoważny:

| Lp. | Opis parametru | Parametr Oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw stroboskopowy, typ, producent, rok produkcji,– 1 szt. |  |
|  | Laryngoskop HD - Ø 10mm; dł 190 mm; kąt 90° - autoklawowalna optyka jakości HD |  |
|  | Nasofaryngoskop 2.8 - Ø 2,8mm; Kąt widzenia: 70° - kierunek patrzenia: 0° (patrzenie do przodu) - długość robocza: 300 mm - głębia ostrości: 5-50mm - rozdzielczość obrazu: 18 tyś. pix - zakres kąta zgięcia końcówki: 150° |  |
|  | Kamera Procam HD Basic +endocapler, 1/3" Sony CMOS, 1920x1080p 60fps, 2xHDMI, 16:9, zoom. brightness, white balance |  |
|  | Komputer All-In-One Intel Core i5, Ekran: FullHD, 27" (bezdotykowy) SSD 1TB, RAM 16 GB, Wi-Fi, LAN, Bluetooth, Klawiatura, mysz: bezprzewodowe Windows 11 Grabber FHD |  |
|  | Oprogramowanie DiagnoScope Zapis wideo z kamery endoskopowej w wysokiej rozdzielczości z jednoczesną rejestracją wysokiej jakości dźwięku z mikrofonu. - Funkcja zapisu "wstecz" (buforowanie) – program zachowuje od 3 do 20 klatek obrazu sprzed momentu wciśnięcia przycisku nagrywania, co eliminuje ryzyko utraty ważnego ujęcia z badania. - Wygodne wycinanie pojedynczych, najbardziej ostrych zdjęć z nagranego filmu prosto do raportu dla pacjenta. - Szybki podgląd nagrań z poprzednich wizyt oraz zestawianie obrazów z różnych terminów na jednym ekranie dla oceny postępów leczenia. - Generowanie i drukowanie kompletnych raportów tekstowych (wywiad, diagnoza, zalecenia). |  |
|  | Źródło światła StroboLED - żywotność diody LED ok. 50000 h - barwa ok. 6000K, - Zakres pracy: tryb auto: 80-1500 Hz tryb manualny: 80-1500 Hz |  |
|  | Światłowód 180 cm - końcówka typu Storz |  |
|  | Wózek endoskopowy - wymiary: 160cm (W); 60cm (S); 54cm (G) - listwa antyprzepięciowa, - wysuwana półka na klawiaturę - zasobniki na endoskopy - uchwyt na monitor, - uchwyt transportowy |  |
|  | Szkolenie personelu |  |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Stawka VAT % | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw stroboskopowy | 1 kpl |  |  |  |
| Wartość netto oferty: |  |  |  |  |  |
| Wartość VAT: |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto oferty: |  |  |  |  |  |
| Gwarancja: |  |  |  |  |  |
| Przeglądy w okresie gwarancji( jeśli dotyczy) proszę podać: |  |  |  |  |  |
| Termin realizacji: |  |  |  |  |  |
| Termin Płatności (preferowany 60 dni) : |  |  |  |  |  |

Ofertę proszę przesłać do dnia 23.04.2026 r. na adres: akiszka@su.krakow.pl

…………………..

Podpis osoby uprawnionej