Kraków, 5 czerwca 2026 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 414

Dotyczy: Naprawa wideoptyki EndoEye HD II nr 635576

Zamawiający: SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
                      ul. Marii Orwid 11, 30-688 Kraków
                      NIP: 675-11-99-442

Zakres naprawy: Serwis aparatu polegający na naprawie/wymianie kompletnego przewodu (wraz z osoną, światłowodem, przewodami przetwornika obrazu i wtyczką), oraz tubusa sondy.

Oferta powinna zawierać: Koszt oryginalnych nowych części zamiennych, koszt robocizny, koszt kalibracji, koszt dostawy.

Wykonawca powinien: Posiadać niezbędne umiejętności i wiedzę, oraz mieć dostęp do oryginalnych części zamiennych

Termin realizacji: do 30 dni po przesłaniu zlecenia,

Gwarancja i rękojmia: min. 6 miesiące - podać,

Ważność oferty: minimum 30 dni,

Preferowany termin płatności: 60 dni,

Termin składania oferty: 11 czerwca 2026 roku godz. 11,00

Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail ernestlewandowski@su.krakow.pl