Kraków, dnia 12.11.2019 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.88.2019.BM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury medycznej stanowiącej doposażenie oddziałów Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz modyfikuję Specyfikację:

Pytanie 1

Dotyczy Część 1 – ULTRASONOGRAF Z GŁOWICAMI BEZPRZEWODOWYMI:

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy urządzenie posiadające przewodowe podłączenie z głowicami obrazowymi o długości 2m?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z nazwą postepowania, przedmiotem postępowania jest aparat umożliwiający bezprzewodową współpracę z głowicami.

Pytanie 2

Dotyczy Część 1 – ULTRASONOGRAF Z GŁOWICAMI BEZPRZEWODOWYMI:

Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający wbudowanego czujnika oświetlenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza już takie rozwiązanie ponieważ parametr w pkt. 6 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 1 ma charakter jedynie punktowany.

Pytanie 3

Dotyczy Część 1 – ULTRASONOGRAF Z GŁOWICAMI BEZPRZEWODOWYMI:

Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający wieszaków zintegrowanych z urządzeniem do przechowywania głowic?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale będzie wyżej punktował pierwotne rozwiązanie (pkt. 8 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 1).

Pytanie 4

Dotyczy Część 1 – ULTRASONOGRAF Z GŁOWICAMI BEZPRZEWODOWYMI:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające częstotliwość odświeżania dla obrazu 2D 391 obrazów/s?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje w tym celu wymóg w pkt. 11 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 1 (załącznik nr 1a do Specyfikacji).

Pytanie 5

Dotyczy Część 1 – ULTRASONOGRAF Z GŁOWICAMI BEZPRZEWODOWYMI:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające tylko i wyłącznie możliwość regulacji wzmocnienia TGC i 2D gain na obrazie żywym?

Odpowiedź: Taka możliwość już występuje ponieważ pkt. 17 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 1 jest parametrem punktowanym, nie granicznym.

Pytanie 6

Dotyczy Część 1 – ULTRASONOGRAF Z GŁOWICAMI BEZPRZEWODOWYMI:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające możliwości porównania dwóch obrazów jednego rzeczywistego z drugim odtworzonym z dysku twardego?

Odpowiedź: Taka możliwość już występuje ponieważ pkt. 30 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 1 jest parametrem punktowanym, nie granicznym

Pytanie 7

Dotyczy Część 1 – ULTRASONOGRAF Z GŁOWICAMI BEZPRZEWODOWYMI:

Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający możliwości rozbudowy o obrazowanie 3D oraz o głowicę przezprzełykową?

Odpowiedź: Taka możliwość już występuje ponieważ pkt. 41 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 1 jest parametrem punktowanym, nie granicznym

Pytanie 8

Dotyczy Część 1 – ULTRASONOGRAF Z GŁOWICAMI BEZPRZEWODOWYMI:

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający możliwość archiwizacji na nośnikach typu Pen-drive oraz na dysku twardym bez możliwości zapisu danych na płycie DVD?

Odpowiedź: Taka możliwość już występuje ponieważ pkt. 69 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 1 jest parametrem punktowanym, nie granicznym.

W załączeniu przekazuję obowiązujący Opis przedmiotu zamówienia dot. części 1 stanowiący załącznik nr 1a do Specyfikacji, uwzględniający wprowadzone modyfikacje.

Ponadto informuję, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 28.11.2019 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2019 r. o godz. 11:30. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że za pośrednictwem platformy epz zadane zostały pytania nie dotyczące przedmiotowego postępowania:

Dotyczy części nr 2:

1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 produkt o następujących parametrach: łącznik bezigłowy luer-lock do przygotowywania, transportu i podaży leków przeciwnowotworowych, wyposażony w nasadkę ochronną; produkt sterylny; bez PCV, DEHP; system zamknięty, który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu. 
2. Czy Zamawiający w pozycji 2-7 dopuści produkty wykonane z PCV bez DEHP? 
3. Czy Zamawiający w pozycji 2-7 dopuści produkty wyposażone w łączniki bezigłowe niewymagające zastosowania koreczków ochronnych, bez sygnalizacji akustycznej podłączenia z drenem głównym? 
4 Czy Zamawiający w pozycji 2-7 dopuści produkty, w którym dren nie jest wykonany z poliuretanu w całości, natomiast część drenu mająca kontakt z lekiem cytostatycznym wykonana jest z poliuretanu. Oferowany produkt spełnia wymóg Zamawiającego i nie zawiera PCV i DEHP w części mającej kontakt z lekiem cytostatycznym.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłącznie pozycji 8 z części 1. Pozwoli to na złożenie ofert większej licznie wykonawców i na wybranie korzystniejszej cenowo oferty.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie Zamawiającemu oświadczenia producenta, że oferowane produkty przeznaczone są do podaży leków cytostatycznych w systemie zamkniętym i tym samym odstąpi od wymogu przedstawienia testu?

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do podaży leków cytostatycznych i biologicznych. Oznaczenie sprawy: DFP. 271.88.2019.ADB.

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „…od dnia otrzymania zawiadomienia” na „…od dnia uznania reklamacji”. 

2. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 4 ust. 6 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

3. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3, 4:

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 10 % kwoty niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 (w zakresie części której dotyczy naruszenie), w razie niewykonania Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości do 10 % kwoty niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 (w zakresie części której dotyczy naruszenie), w razie nienależytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna nie może przekraczać 10 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 (w zakresie części której dotyczy naruszenie) niniejszej Umowy.