## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.86.2019.ADB
| Nazwa zamówienia | Dostawa pasków do oznaczania glukozy wraz z dzierżawą glukometrów, obłożeń na ramiona robota, zestawów do dializ.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 |  | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
część 2
część 3
1. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
2. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy w zakresie części 1, 12 miesięcy w zakresie części 2 oraz 20 miesięcy w zakresie części 3, od dnia zawarcia umowy.
3. | Oświadczamy, że wszystkie oferowane przez nas wyroby medyczne oraz urządzenia będące przedmiotem dzierżawy są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski, na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
4. | Dot. części 1: Oświadczamy, że oferowane produkty oraz urządzenia będące przedmiotem dzierżawy posiadają ważne certyfikaty CE IVD.
5. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług”.
6. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| DFP.271.86.2019.ADB | [8 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 1 |  | Przedmiot zamówienia
Dostawa pasków do oznaczania glukozy wraz z dzierżawą glukometrów.
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość
1 | Paski do oznaczania glukozy, pasujące do oferowanych glukometrów z poz. 3 | 1 287 000 sztuk
2 | Materiały kontrolne, obejmujące wszystkie poziomy wymagane przez producenta oferowanych glukometrów z poz. 3, pakowane razem lub każdy poziom oddzielnie Płyny kontrolne przynajmniej na dwóch poziomach | 15 zestawów
3 | Dzierżawa glukometrów | 250 sztuk
Szczegółowy arkusz cenowy dla oferowanych pasków
Zamawiający wymaga podania wszystkich produktów (pasków, materiałów kontrolnych, zużywalnych, itp.) koniecznych do oznaczania glukozy.
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość |  | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
…
| Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Dzierżawa analizatora:
Lp. | Przedmiot | Okres dzierżawy | Opis dzierżawionego urządzenia |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc za 1 sztukę | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc za 250 sztuk | Czynsz dzierżawny brutto za 36 miesięcy za 250 sztuk
1. | Dzierżawa glukometrów - 250 sztuk | 36 miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  | 0 | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość

## część 2
| DFP.271.86.2019.ADB |  |  |  |  | Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Obłożenia jednorazowego użytku ramion robota chirurgicznego Senhance o wymiarach, sterylne 300x50cm z trokami lub gumkami z haczykami służacymi do mocowania obłożenia na ramieniu roboczym i rzepami 3sztuki. Osłona na złącze LIA o wymiarach 35x15cm z rzepami i gumką pakowane po 3 sztuki. Obłożenie zarówno ramion roboczych jak i złącza LIA powinno być wyposażone w naklejki z taśmą „rzep” umożliwiającą właściwe pozycjonowanie obłożenia na ramieniu roboczym. Obłożenie ramion roboczych powinno być złożone w sposób umożliwiający nałożenie obłożenia na ramię robocze bez ryzyka zainfekowania tej części obłożenia , która będzie pracować w strefie czystej w trakcie zabiegu operacyjnego. Komplet pakowany w torebkę papierowo foliową. Pakowanie kompletu wyposażone jest w etykietę zawierającą wszystkie wymagane prawem obowiązującym na terenie Polski informacje, w szczególności: - identyfikacja producenta - nr identyfikujący produkt - LOT - datę przydatności do użycia | 700 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Obłożenia jednorazowego użytku ramion robota chirurgicznego Senhance, sterylne o wymiarach 300x50cm z trokami lub gumkami z haczykami służacymi do mocowania obłożenia na ramieniu roboczym i rzepami pakowane po 1 szt Osłona na złącze LIA o wymiarach 35x15cm z rzepami i gumką. Obłożenie zarówno ramion roboczych jak i złącza LIA powinno być wyposażone w naklejki z taśmą „rzep” umożliwiającą właściwe pozycjonowanie obłożenia na ramieniu roboczym. Obłożenie ramion roboczych powinno być złożone w sposób umożliwiający nałożenie obłożenia na ramię robocze bez ryzyka zainfekowania tej części obłożenia , która będzie pracować w strefie czystej w trakcie zabiegu operacyjnego. Komplet pakowany w torebkę papierowo foliową. Pakowanie kompletu wyposażone jest w etykietę zawierającą wszystkie wymagane prawem obowiązującym na terenie Polski informacje, w szczególności: - identyfikacja producenta - nr identyfikujący produkt - LOT - datę przydatności do użycia | 700 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Obłożenia jednorazowego użytku adaptera roboczego narzędzia RADIA o wymiarach 34x15,3 cm z przylepcem, pakowane sterylnie w opakowaniach użytkowych po 1 szt. obłożenia w opakowaniu. Opakowanie użytkowe powinno być wyposażone w etykietę zawierającą wszystkie wymagane prawem obowiązującym na terenie Polski informacje, w szczególności: - identyfikacja producenta - nr identyfikujący produkt - LOT - datę przydatności do użycia | 700 | sztuk |  |  |  | 0

## część 3
| DFP.271.86.2019.ADB |  |  |  |  | Załącznik nr 1a
Załącznik nr …... do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw z cewnikiem do długoterminowego dostępu naczyniowego do hemodializy | 50 | zest. |  |  |  | 0
Szczegółowy wykaz elementów w zestawie oraz ich parametry:
Lp. | Wymagane parametry poszczególnych elementów zestawu (z poz. 1) | Ilość |  | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1. | Cewnik: - przekrój15,5 Fr, dwuświatłowy, podwójne D, - długość od mufki: 15, 17, 19, 23, 27, 31, 35, 43, 50 cm - zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji, - końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy, - osobny kanał dla prowadnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły, - posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki, - wykonany technologią Endexo (polimer niewymywalny wmieszany w poliuretan) co powoduje, że materiał cewnika jest odporny na przyleganie skrzeplin do jego powierzchni, - końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu | 50 |  | szt.
2. | Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm | 50 |  | szt.
3. | Prowadnica J | 50 |  | szt.
4. | Skalpel nr 11 | 50 |  | szt.
5. | Rozszerzacze żył: 12 Fr i 14 Fr | 50 |  | szt.
6. | Prowadnik rozdzieralny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika | 50 |  | szt.
7. | Bagnet do tunelizacji | 50 |  | szt.
8. | Opatrunek samoprzylepny | 50 |  | szt.
9. | Korki | 100 |  | szt.