[image: image1.jpg]


Pracownia Badań Hematologicznych Zakład Diagnostyki Hematologicznej 
i Genetyki
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków

tel. 12 424 76 24
fax 12 424 74 26
PROCEDURA OKREŚLAJĄCA TRYB I ZASADY POBIERANIA, PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU I PRZYJMOWANIA MATERIAŁU DO BADAŃ
Materiał do analizy:

	Badanie w kierunku
	Sposób pobrania materiału

	ocena przeciwciał p/płytkowych krążących
Krioglobuliny

Przeciwciała antykardiolipinowe (IgG + IgM)

Oznaczenie przeciwciał przeciwko PROTROMBINIE (IgG +IgM)

Oznaczenie przeciwciał przeciwko FOSFATYDYLOSERYNIE (IgG + IgM)

Przeciwciała przeciwko B-2glikoproteinie (IgG +IgM)


	Krew żylna (skrzep)lub surowica

	morfologia krwi (CBC+DIFF)

morfologia krwi (CBC+DIFF+RET) 
morfologia krwi (CBC+DIFF+RET+PLT-F)

leukogram w schorzeniach hematologicznych

erytrogram - ocena mikroskopowa
Leukogram i erytrogram-ocena mikroskopowa
badanie cytochemiczne krwi obwodowej (POX)
	Krew żylna (EDTA-K)

	płytki krwi cytrynian
agregacja płytek krwi

test RIPA

alfa2 antyplazmina (aktywność)

aktywność anty-Xa

Aktywność antytrombiny 

Aktywność Białka C
Stężenie białka S całkowitego

Aktywność białka S całkowitego

Czas batroksobinowy

czas trombinowy (TT)

aktywność czynników II V VII VIII IX X XI XII XIII

Aktywność czynnika von Willebranda jako kofaktora rystocetyny (vW; CoR)

test wiązania czynnika von Willebranda do kolagenu

test wiązania czynnika von Willebranda do czynnika VIII

vWF antygen

Aktywność czynnika von Willebranda  (vW; Ac)
PAI-1 (aktywność)

Inhibitor czynnika VIII i IX (m. Bathesda z modyf. Nijmegen)

Oporność na aktywowane białko C

Aktywność plazminogenu

Wolne białko S poziom

Test korekcji

Antykoagulant toczniowy

Aktywność C 1 inhibitora

Kriofibrynogen

Fibrynogen

APTT

Dimer-D

PT

Aktywność czynnika VIII metodą chromogenną

PFA-100(Col/EPI,Col/ADP)


	Krew żylna (cytrynian)

	izolacja komórek jednojądrzastych krwi obwodowej

oporność osmotyczna erytrocytów
	Krew żylna (heparyna)

	ocena cytologiczna szpiku kostnego - mielogram

sideroblasty

badanie cytochemiczne szpiku (PAS,POX)


	Aspirat szpiku kostnego

	FAG
	Krew włośniczkowa


Transport w temperaturze 4-24⁰C – NIE ZAMRAŻAĆ. 
Materiał powinien dotrzeć do laboratorium do 4h od chwili pobrania.

