Pobieranie materiału do badań wykonywanych
w Pracowni Biochemicznej Zakładu Diagnostyki SU w Krakowie – tryb RUTYNA
- W celu maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na wynik materiał należy dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu.

- Objętość pobranej krwi do probówki - jeśli nie podano inaczej – określona jest przez producentów systemów do pobrań.
	Kod badania
	Rodzaj analizy
	Metoda
	Wartości

Referencyjne
	Przygotowanie pacjenta
	Sposób pobrania materiału
	Postępowanie z pobranym materiałem

(warunki i czas transportu)
	Czas oczekiwania na wynik
	Postępowanie z materiałami pobranymi do badania 
w laboratorium

	Badania biochemiczne i immunochemiczne

	I09.11.191
	Albumina
	Metoda kolorymetryczna 
z zielenią bromokrezolową
	♀/♂

35 - 52 g/L
	Na czczo 
w trybie planowym 
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę 
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
14 dni

- w lodówce do 
1 miesiąca

- zamrożony powyżej 
1 miesiąca

	I17. 11.191
	ALT
	Metoda kinetyczna z NADH, bez aktywacji fosforanem pirydoksalu IFCC, temp. 370C
	♀ 5 - 33 U/L                                ♂ 5 - 41 U/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę 
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
3 dni

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony powyżej 7 dni

	I19. 11.191
	AST
	Metoda kinetyczna z NADH, bez aktywacji fosforanem pirydoksalu IFCC, temp. 370C 
	♀ 5 - 32 U/L                                ♂ 5 - 40 U/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę 
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
24 godz.

- w lodówce do 
7 dni

-  unikać mrożenia próbek

	I23.103.191
	Amoniak
	Metoda enzymatyczna 
z użyciem dehydrogenazy glutaminianowej (GLDH)
	♀ 

11 - 51 

μmol/L

♂

16 – 60 μmol/L
	Nie jest konieczne Próbkę pobierać kiedy pacjent jest w spoczynku, bez użycia stazy.

Pacjent nie powinien palić papierosów przed pobraniem próbki
	Krew pobrana na EDTA


	Dostarczyć do laboratorium 
w lodzie niezwłocznie po pobraniu w temperaturze 

2°- 8°.  
	do 2 godzin
 od chwili przyjęcia materiału
	Materiał odwirować i odciągnąć osocze 
w przeciągu 20 min od pobrania.

Nie zaleca się przechowywania materiału.



	I25. 11.191
	Amylaza
	Metoda enzymatyczna z PNP, temp. 37oC
	♀/♂

28 - 100 U/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę 
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
7 dni

- w lodówce do 
1 miesiąca

-  unikać mrożenia próbek

	I77. 11.191
	Białko całkowite
	Biuretowa
	♀/♂

66.0 – 87.0 g/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep! 

Pacjenci powinni być w pozycji leżącej


	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę przechowywać :

- w lodówce do 
30 dni

- zamrożony do 
6 miesięcy

	I81.11.1113
	Białko 
C-reaktywne
CRP
	Immunoturbidymetryczna
	♀/♂

< 5 mg/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę 
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
11 dni.

- w lodówce do 
2 mies.

- zamrożony do 
36 miesięcy



	I89. 11.191
	Bilirubina całk.
Bil-T
	DPD
	♀/♂

0 - 21 µmol/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Podczas transportu chronić próbki przed światłem.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej  do 
24 godz.

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do
 6 miesięcy

	I87. 11.191
	Bilirubina bezpośr.

Bil-D
	DPD
	♀/♂

0.00 – 5.00 µmol/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Podczas transportu chronić próbki przed światłem.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej  do 
24 godz.

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
6 miesięcy

	I97.11.065
	Chlorki
	ISE, pośrednia
	♀/♂

98 – 107 mmol/l


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
7 dni

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
12 mies.

	I99. 11.191
	Cholesterol całk.
	Metoda enzymatyczna CHOD-POD
	♀/♂

3.2 – 5.2 mmol/l


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
7 dni

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
3 mies.

	K01. 11.191
	Cholesterol HDL
	Metoda ASD
	♀

 > 1.2 mmol/l

♂

> 1.0 mmol/l


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
12 mies.

	K03. 11.191
	Cholesterol LDL-direct
	Metoda kolorymetryczna z 4-aminoantypiryną i EMSE
	♀/♂

 < 3.4 mmol/l
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
1 mies.

	K03.11.23
	Cholesterol LDL 
	Wartość wyliczana wg wzoru Friedewalda
	♀/♂

 < 3.4 mmol/l


	                                                                                                                              w  tym samym    dniu
	

	K95. 11.191
	Cholinesteraza
	Metoda kinetyczna z tiocholiną w temp. 370C
	♀/♂

5320 – 12920 U/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
2 dni

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
6 miesięcy

	M18. 11.191
	CK
Kinaza fosfokreatynowa
	Metoda  z fosfokreatyną, wg IFCC, ADP + NAC,  temp. 370C
	♀ 20 - 180 U/L                                ♂ 20 - 200 U/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę 
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
2 dni

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
1 miesiąca

	M19. 11.191
	CK-MB
 (izoenzymMB)
	Metoda immunonihibicji 
z NADP, temp. 37oC
	♀/♂

3 - 25 U/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę 
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
8 godz.

- w lodówce do 
8 dni

- zamrożony do 
1 miesiąca

	L11. 11.191
	Fosfataza alkaliczna
ALP
	Metoda kinetyczna 
z paranitrofenylofosforanem, buf. AMP, IFCC, temp. 37oC
	♀ 35 - 104 U/L                                ♂ 40 - 129 U/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
7 dni

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony powyżej 
1 miesiąca

	L15. 11.191
	Fosfataza kwaśna 

ACP
	Metoda kinetyczna 
z p-nitrofenylofosforanem,
 temp. 37oC
	♀/♂

 0.00 – 6.50 U/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep!
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę  
z dodanym stabilizatorem przechowywać :

- w temp. pokojowej do
 8 dni

- w lodówce do 
8 dni

- zamrożony powyżej 
1 miesiąca

	L17. 11.191
	Fosfataza sterczowa

ACP sterczowa
	Metoda kolorymetrzczna 
z 1+naftzlofosforanem 
i winianem w modyfikacji wg. Hillmanna, temp. 37oC
	♀/♂

0.0 – 3.5 U/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep!


	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w tym samym dniu
	Surowicę 
z dodanym stabilizatorem przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
8 dni

- w lodówce do 
8 dni

- zamrożony powyżej 
1 miesiąca

	L23. 11.191
	Fosfor nieorganiczny
	Metoda kolorymetryczna 
z fosfomolibdenianem amonui kwasem siarkowym
	♀/♂

0.81 - 1.45 mmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
24 godz.

- w lodówce do 
4 dni

- zamrożony do 
12 miesięcy

	L31. 11.191
	GGTP
(γ- glutamylo transpeptydaza)
	Metoda kinetyczna z L-γ-glutamylo-p-nitroanilidem  
wg IFCC, w tem. 370C
	♀ 5 - 36 U/L                                ♂ 8 - 61 U/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę 
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
7 dni

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
12 mies.

	L43. 11.191
	Glukoza
	Metoda enzymatyczna 
z heksokinazą GOD-PAP
	♀/♂

3,30 - 5,60 mmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep, heparynę lub fluorek sodu.
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Krew odwirować 
i odciągnąć surowicę w przeciągu 30 minut od pobrania.

Krew z fluorkiem sodu odwirować
 i odciągnąć osocze w ciągu 24 godz. od pobrania.

Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej 
8 godz.

- w lodówce do 
3 dni

- unikać mrożenia próbek



	M37. 11.191
	Kreatynina
	Metoda kinetyczna 
z alkalicznym pikrynianem
	♀ 44 - 80 μmol/L   

                             ♂ 62 – 106 μmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/

osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
7 dni

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
3 miesięcy

	M45. 11.191
	Kwas moczowy
	Metoda kolorymetryczna 
z urykazą
	♀ 143 - 340 μmol/L  

♂ 202 – 416 μmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w lodówce do
 5 dni

- zamrożony do 
6 miesięcy

	K33. 11.191
	LDH
(dehydrogenaza mleczanowa)
	Test UV  L-mleczan- pirogronian ACC to IFCC
	♀ 135-214 U/L

♂ 135 – 225 U/L

Noworodki 
(4-20 dni) 
225 – 600 U/L

Dzieci (2-15 lat) 120 – 300 U/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
7 dni

- w lodówce do 
4 dni

- zamrożony do 
1 miesiąca

	M67.11.191
	Lipaza
	Enzymatyczna metoda kolorymetryczna substrat-ester kwasu 3-glutarowego
	♀/♂

13 - 60 U/L
	Nie jest konieczne
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę 
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	do 2godzin 
od chwili przyjęcia materiału
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
7 dni

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
12  miesięcy

	M73.11.065
	Lit
	Metoda potencjometrii bezpośredniej
	♀/♂

0.50 – 1.20 mmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep!
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	do 7 dni


	Surowicę przechowywać :

- w lodówce do 
24 godz.

- w zamrażalniku do 7 dni



	M87. 11.191
	Magnez całkowity
	Metoda kolorymetryczna 
z chlorofenazyną
	♀/♂

0.66 - 1.07 mmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę 
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
7 dni

- w lodówce do
 7 dni

- zamrożony do 
12 miesięcy

	N11.104.191
	Mleczan
(Lactat)


	Metodat kolorymetryczna z LOD-POD
	♀/♂

0.5 - 2.2 mmol/L
	Nie jest konieczne 

Próbkę pobierać kiedy pacjent jest w spoczynku, bez użycia stazy, lub w ciągu 3 minut od założenia stazy lecz przed jej zwolnieniem


	Krew pobrana na fluorek sodowy
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu 
w temperaturze 2°- 8°.  
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Materiał odwirować
 i odciągnąć osocze 

w przeciągu 
15 minut od pobrania.

Osocze (oddzielone) przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
8 godzin

- w lodówce do 
14 dni



	N13. 11.191
	Mocznik
	Metoda kinetyczna z ureazą 
i GLDH
	♀/♂

2,76 - 8,07 mmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	 w  tym samym dniu
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do
7 dni

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
12 miesięcy

	N45. 11.065
	Potas
	ISE, pośrednia
	♀/♂

3.50 - 5.10 mmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
14 dni

- w lodówce do 
14 dni

- zamrożony do 
12 mies.

	O35.11.065
	Sód
	ISE, pośrednia
	♀/♂

136 - 145 mmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
14 dni

- w lodówce do 
14 dni

- zamrożony do 
12 mies.

	O77. 11.191
	Wapń całkowity
	Metoda kolorymetryczna 
z kompleksem o-krezoftaleiny w środowisku zasadowym
	♀/♂

2.15 - 2.55 mmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
7 dni

- w lodówce do
 21 dni

-  zamrożony do 
6 mies.

	O75.11.23
	Wapń zjonizowany
	Parametr wyliczany 
(z poziomu Ca i białka 
w surowicy)
	♀/♂

0,98 - 1,13 mmol/L


	
	
	
	w  tym samym dniu
	

	O49. 11.191
	Triglicerydy  

TG
	Metoda enzymatyczna, 

GPO-PAP
	♀/♂

< 2.26 mmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w lodówce 
5 – 7  dni

-  zamrożony do 
3 mies.

	O93.11.23
	TIBC  wyliczany
	Wartość wyliczana 
z poziomu UIBC 
i Fe w surowicy
	♀/♂

40.80 – 76.60 μmol/L


	                                                                                                                   w  tym samym dniu
	

	O94. 11.191
	UIBC
	Metoda kolorymetryczna 
z ferrozyną
	♀ 24.2 – 70.1 μmol/L

♂ 22.3 – 61.7 μmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
4 dni

- w lodówce do 
7 dni

- unikać mrożenia próbek

	O95. 11.191
	Żelazo 
	Metoda kolorymetryczna z askorbinianem i ferrozyną
	♀/♂

5.83 – 34.50 μmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 7 dni

- w lodówce do 
21 dni

-  zamrożony do 12 mies.

	M53.11.191
	Kwasy żółciowe
	Metoda enzymatyczna
	♀ 2.0 – 10.0 μmol/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	do 5 dni


	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
8 godz.

- zamrożony do 
1 mies.



	N03.11.1135
	Mioglobina
	Metoda chemiluminometryczna
	♀/♂

< 110.0 μg/L
	Nie jest konieczne
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
W przypadku monitorowania pacjenta kolejne oznaczenie NTproBNP musi zostać wykonane 
w materiale tego samego rodzaju

(surowica lub osocze)
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.


	do 2 godzin
 od chwili przyjęcia materiału
	Surowicę / osocze przechowywać :

- temp. pokojowa do 8 godz.

- w lodówce do 
48 godz.

- zamrożony do 
1 miesiąca

	N58.11.1135
	Prokalcytonina
	Metoda chemiluminometryczna
	♀/♂

< 0.10 ng/ml
	Nie jest konieczne
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę

W przypadku monitorowania pacjenta kolejne oznaczenie PCT musi zostać wykonane w materiale tego samego rodzaju

( surowica lub osocze)
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	do 2 godzin
 od chwili przyjęcia materiału
	Surowicę / osocze przechowywać :

- temp. pokojowa do 8 godz.

- w lodówce do 

48 godz.

- zamrożony do 

1 miesiąca

	059.11.1135
	Troponina I hs
	Metoda chemiluminometryczna
	♀/♂

< 47.3 ng/L
	Nie jest konieczne
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę

W przypadku monitorowania pacjenta kolejne oznaczenie troponiny musi zostać wykonane w materiale tego samego rodzaju

( surowica lub osocze)
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	do 2 godzin
 od chwili przyjęcia materiału
	Surowicę / osocze przechowywać :

- temp. pokojowa do 8 godz.

- w lodówce do 

24 godz.

- zamrożony do 

1 miesiąca

	M19.11.1135
	CK-MB mass
	Metoda chemiluminometryczna
	♀/♂

< 5.00  ng/ml
	Nie jest konieczne
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
W przypadku monitorowania pacjenta kolejne oznaczenie NTproBNP musi zostać wykonane 
w materiale tego samego rodzaju

(surowica lub osocze)
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	do 2 godzin
 od chwili przyjęcia materiału
	Surowicę / osocze przechowywać :

- temp. pokojowa do 4 godz.

- w lodówce do 

48 godz.

- zamrożony do 

1 miesiąca

	N24.11.1135
	NTproBNP
	Metoda chemiluminometryczna
	♀/♂

< 125 pg/ml – dla pacjentów
 < 75 lat
< 450 pg/ml – dla pacjentów 
> 75 lat
	Nie jest konieczne
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę

W przypadku monitorowania pacjenta kolejne oznaczenie NTproBNP musi zostać wykonane 
w materiale tego samego rodzaju

(surowica lub osocze)
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	do 2 godzin
 od chwili przyjęcia materiału
	Surowicę / osocze przechowywać :

- temp. pokojowa do 3 dni
- w lodówce do 

8 dni
- zamrożony do 

12 miesięcy

	L47.11.11342
	HCG Total

	Test ilościowy  
w systemie Vidas-metoda enzymoimmuno-fluorescencyjna
	- mężczyźni < 3 mlU/ml

- kobiety miesiączkujące < 4 mlU/ml

- kobiety w menopauzie < 13 mlU/ml

- kobiety ciężarne:


	Nie jest konieczne
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	do 2 godzin
 od chwili przyjęcia materiału
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony powyżej 7 dni

	
	
	
	Tydzień ciąży:

Zakres:

4-5

1 500 - 23 000

5-6

3 400 - 135 300
6-7

10 500 - 161 000

7-8

180 00 - 209 000

8-9

37 500 - 219 000

9-10

42 800 – 218 000

10-11

33 700 – 218 700

11-12

21 800 – 193 200

12-13

20 300 – 166 100

13-14

15 400 – 190 000

2gi trymestr 
(14-26)

20800 – 176 100

3ci trymestr 
(26-39)

2 800 – 144 400


	
	
	
	
	

	L69.11.1137
	TSH  3 gen.
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂ 

0.270 – 4.200 μIU/ml

	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w lodówce do 
7 dni

-  zamrożony do 
1 mies.

	O55.11.1137
	fT3
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂ 

3.1 – 6.8 pmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w lodówce do 
7 dni

-  zamrożony do 
1 mies.

	O69.11.1137
	fT4
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂ 

12.0 – 22.0 pmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w lodówce do 
7 dni

-  zamrożony do 
1 mies.

	I61.11.1137
	PSA total
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♂ 0.0 – 4.0 ng/ml
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w lodówce do 
5 dni

-  zamrożony do 
6 mies.

	I63.11.1137
	Free PSA
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♂      ng/ml
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w lodówce do
 5 dni

-  zamrożony do 
3 mies.

	
	Wskaźnik free PSA/ PSA
	Parametr wyliczany z free PSA i PSA total
	♂     %
	
	
	
	w  tym samym dniu
	

	L05.11.1137
	Ferrytyna
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂ 

13 – 400 

μg/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w lodówce do 
7 dni

-  zamrożony do 12 mies.

	L07.11.1137
	AFP
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂

0.0 – 5.8 

IU/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na 

skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w lodówce do 
7 dni

-  zamrożony do 
3 mies.

	O41.11.1137
	Testosteron
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	do 49 r.ż. 

♀ 0.29 – 1.67 nmol/L

♂8.64 – 29.00 nmol/L

po 49 r.ż.

♀ 0.10 – 1.42 nmol/L

♂6.68 – 25.70 nmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w lodówce do 
7 dni

-  zamrożony do 6mies.

	N59.11.1137
	Prolaktyna
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀ 102 – 496 μIU/mL

♂ 86 – 324 μIU/mL


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w lodówce do 
14 dni

-  zamrożony do 
6 mies.

	M31.11.1137
	Kortyzol
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂

2.3 – 19.4 μg/dl


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w lodówce do 
5 dni

-  zamrożony do 
3 mies.

	I52.11.1137
	HE4
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀

Do 40 lat

42 – 60.5

pmol/L

40 – 50 lat

44.30 – 76.20
pmol/L

50 – 60 lat

47.90 – 74.30
pmol/L

60 – 70 lat

55.00 – 82.90 pmol/L

powyż.  70 lat

62.1 – 104 pmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	W tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej  do 
5 godz.

- w lodówce do 
2 dni.

-  zamrożony do 
3 mies.

	I41.11.1137
	CA 125
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀ 0.0 – 35.0 U/ml


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę
/osocze przechowywać :

- w lodówce do 
5 dni

-  zamrożony do 
3 mies.

	
	Wskaźnik ROMA
	Parametr wyliczany z poziomu CA125 i HE4
	♀ Przed menopauzą 
< 11.40 %

Po menopauzie 
< 29.90 %
	
	
	
	w  tym samym dniu
	

	I43.11.1137
	CA 15-3
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂  

0 – 25 

U/ml


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w lodówce do 
5 dni

-  zamrożony do 
3 mies.

	I45.11.1137
	CA 19-9
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂ 

0.0 – 39.0 U/ml


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w lodówce do 
30 dni

-  zamrożony do 
3 mies.

	I53.11.1137
	CEA
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂ 

0.00 – 5.20
ng/ml


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep!
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę  przechowywać :

- w lodówce do 
7 dni

-  zamrożony do 
6 mies.

	N29.11.1137
	PTH
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂

14.90 – 56.90

pg/ml


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep!
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę  przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
8 godz.

- w lodówce do 
5 dni

-  zamrożony do 
3 mies.

	N33.11.1137
	Peptyd C
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂

1.1 – 4.4

ng/ml


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej  do 
4 godz.

- w lodówce do 
24 godz.

-  zamrożony do 
1 mies.

	L97.11.1137
	Insulina
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂

2.6 – 24.9 μU/ml


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w lodówce do 
24 godz.

-  zamrożony do 
6 mies.

	
	Wskaźnik HOMA
	Parametr wyliczany 
z poziomu glukozy w pkt.0 min
 i poziomu insuliny w pkt. 
0 min
	♀/♂

< 2
	
	
	
	w  tym samym dniu
	

	O83.11.1137
	Witamina B12
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂

 191.0 – 663.0 pg/ml


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Podczas transportu chronić próbki przed światłem.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w lodówce do 
24 godz.

-  zamrożony do 
2 mies.

	M41.11.1137
	Kwas foliowy
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂

4.60 – 18.70 ng/ml


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	ok. 10 dni
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej  do 
2 godz.

- w lodówce do
 2 dni.

-  zamrożony do 
1 mies.

	O91.11.1137
	Witamina D total
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂

30 – 80 ng/ml


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej  do 
8 godz.

- w lodówce do 
4 dni.

-  zamrożony do 
6 mies.

	I82.11.1137
	Białko S100
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂

0 - 0.105 μg/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep!
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	W tym samym dniu
	Surowicę  przechowywać :

- w temp. pokojowej  do 
8 godz.

- w lodówce do
 2 dni.

-  zamrożony do 
3 mies.

	N66.11.1137
	Anty CCP
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂

< 17 U/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	Ok. 10 dni
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w lodówce do 
3 dni

-  zamrożony do 
1 mies.

	O65.11.1137
	Tyreoglobulina
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂

3.5 – 77.0 ng/ml


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej  do 
24 godz.

- w lodówce do 
3 dni.

-  zamrożony do 
1 mies.

	O18.11.1137
	Anty-TG
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂

< 115.0 IU/ml
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep!
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę  przechowywać :

- w lodówce do
 3 dni

-  zamrożony do 
1 mies.

	O09.11.1137
	Anty-TPO
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂

< 34.0 IU/ml


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w lodówce do 
3 dni

-  zamrożony do 
1 mies.

	L67.11.1137
	LH
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀

Faza folikularna 
2.4 – 12.6 mIU/ml

Faza owulacyjna 14.0 – 95.6 mIU/ml

Faza lutealna 1.0 – 11.4 mIU/ml

Po menopauzie 7.7 – 58.5 mIU/ml

♂

1.70 – 8.60 mIU/ml


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w lodówce do 
14 dni

-  zamrożony do 
6 mies.

	L65.11.1137
	FSH
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀

Faza folikularna 
3.5 – 12.5 mIU/ml

Faza owulacyjna 
4.7 – 21.5 mIU/ml

Faza lutealna 1.7 – 7.7 
mIU/ml

Po menopauzie 25.8 – 134.8 mIU/ml

♂

1.5 – 12.4 mIU/ml


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w lodówce do 
14 dni

-  zamrożony do 
6 mies.

	K99.11.1137
	Estradiol
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀

Faza folikularna 

46 – 607 
pmol/L

Faza owulacyjna 
315 – 1828 pmol/L

Faza lutealna 161 – 774 pmol/L

Po menopauzie 18.4 – 201.0 pmol/L

♂

28.0 – 156.0 pmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej  do 
12 godz.

- w lodówce do 
2 dni.

-  zamrożony do 
6 mies.

	N55.11.1137
	Progesteron
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀

Faza folikularna 

0.6 – 4.7 
nmol/L

Faza owulacyjna 
2.4 – 9.4 
nmol/L

Faza lutealna 5.3 – 86

 nmol/L

Po menopauzie 0.3 – 2.5 nmol/L

♂

0.7 – 4.3 pmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w lodówce do 
5 dni

-  zamrożony do 
6 mies.

	I83.11.1137
	SHBG
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀

Przed menopauzą

26.1 – 110.0 nmol/L

Po menopauzie

14.1 – 68.9
nmol/L

♂

14.5 – 48.4

nmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w lodówce do 
3 dni

-  zamrożony do 
1 mies.

	K27.11.1137
	DHEA-S
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀

do 1 tyg.

2.93 – 16.50 μmol/L

1 – 4 tyg.

0.86 – 11.70 μmol/L

1 – 12 mies.

0.09 – 3.35 μmol/L

1 – 4 lat

0.01 – 0.53 μmol/L

5 – 9 lat

0.08 – 2.31 μmol/L

10 – 14 lat

0.92 – 7.60 μmol/L

15 – 19 lat

1.77 – 9.99 μmol/L

20 – 24 lat

4.02 – 11.00 μmol/L

25 – 34 lat

2.68 – 9.23 μmol/L

35 – 44 lat

1.65 – 9.15 μmol/L

45 – 54 lat

0.96 – 6.95 μmol/L

55 – 64 lat

0.51 – 5.56 μmol/L

65 – 74 lat

0.26 – 6.68 μmol/L

powyż.  75 lat

0.33 – 4.18 μmol/L

♂

do 1 tyg.

2.93 – 16.50 μmol/L

1 – 4 tyg.

0.86 – 11.70 μmol/L

1 – 12 mies.

0.09 – 3.35 μmol/L

1 – 4 lat

0.01 – 0.53 μmol/L

5 – 9 lat

0.08 – 2.31 μmol/L

10 – 14 lat

0.66 – 6.70 μmol/L

15 – 19 lat

1.91 – 13.40 μmol/L

20 – 24 lat

5.73 – 13.40 μmol/L

25 – 34 lat

4.34 – 12.20 μmol/L

35 – 44 lat

2.41 – 11.60 μmol/L

45 – 54 lat

1.20 – 8.98 μmol/L

55 – 64 lat

1.40 – 8.01 μmol/L

65 – 74 lat

0.91 – 6.76 μmol/L

powyż.  75 lat

0.44 – 3.34
μmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w lodówce do 
2 dni

-  zamrożony do 
2 mies.

	L49.11.1137
	HCG-β
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀

3 tydz. ciąży

5.8 – 71.2

mIU/ml

4 tydz. ciąży

9.5 – 750

mIU/ml

5 tydz. ciąży

217 – 7 138

mIU/ml

6 tydz. ciąży

158 – 31 795

mIU/ml

7 tydz. ciąży

3 697 – 

163 563

mIU/ml

8 tydz. ciąży

32 065 – 

149 571

mIU/ml

9 tydz. ciąży

63 803 – 

151 410

mIU/ml

10 tydz. ciąży

46 509 – 

186 977

mIU/ml

12 tydz. ciąży

27 832 – 

210 612

mIU/ml

przed menopauzą

< 1.0

mIU/ml

po menopauzie

< 7.0

mIU/ml

♂

< 2.0

mIU/ml


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/
osocze przechowywać :

- w lodówce do 
3 dni

-  zamrożony do 12 mies.

	L47.11.1137
	Wolna HCG-β
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	dorośli

brak normy liczbowej

IU/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep!
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.


	w  tym samym dniu
	Surowicę przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
8 godz.

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
10 mies.

	K10. .11.1137
	Białko PAPP-A
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	dorośli

brak normy liczbowej

IU/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep!
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.


	w  tym samym dniu
	Surowicę przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
8 godz.

- w lodówce do 
3 dni

- zamrożony do 
3 mies.

	L55.103.054
	HbA1C
	HPLC
	♀/♂

4.30 – 5.90 %
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na EDTA
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	do 3 dni
	Krew przechowywać:

- do 14 dni 
w lodówce

	N72.11.1133
	a-GAD
	ELISA
	♀/♂

< 10 IU/ml

wynik dodatni

>= 10 IU/ml


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep!
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	po uzgodnieniu telefonicznym


	Surowicę  przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
14 dni

- zamrożony do 
24 mies.

	L79.11.1132
	17-OHP
	ELISA
	♀  Faza folikularna 
0.2 – 1.3 
ng/ml

Faza lutealna 1.0 – 4.5
 ng/ml

Menopauza 
0.2 – 0.9 
ng/ml

Dzieci                              0.07– 1.7 ng/ml

♂  0.1 – 1.6 ng/ml


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep!
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	do 20 dni
	Surowicę  przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
24 godz.

- zamrożony do 
3 mies.

	L68.11.1137
	Hormon antymullerowski
	elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀ zdrowe

20 - 24 lat
8.71 – 83.60 pmol/L

25 - 29 lat

6.35 – 70.30
pmol/L

30 - 34 lat

4.11 – 58.00
pmol/L

35 – 39 lat

1.05 – 53.50
pmol/L

40 – 44 lat

0.19 – 39.10
pmol/L

45 – 50 lat

0.07 – 19.30
pmol/L

♀   z PCOS

13.3 – 135

pmol/L

♂ zdrowi

5.50 – 103.00
pmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep!
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	do 20 dni
	Surowicę przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
3 dni.

- w lodówce do 
5 dni
- zamrożony do 
6 mies.

	Badania biochemiczne moczu

	I09.20.191
	Amylaza
w moczu
	Metoda enzymatyczna z PNP, temp. 370C
	♀ 21 - 447 U/L                                ♂ 16 - 491 U/L
	Nie jest konieczne
	Mocz:

- poranny
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.


	w  tym samym dniu
	Próbki moczu przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
2 dni

- w lodówce do 
10 dni

- unikać mrożenia próbek

	A05.20.191
	Białko 

w moczu
	Metoda turbidymetryczna
	♀/♂

< 0.15 g/L


	Nie jest konieczne
	Mocz:

- poranny

- dobowy
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.


	w  tym samym dniu
	Próbki moczu przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
24 godz.

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
1 mies.

	A15.20.191
	Glukoza

 w moczu
	Metoda enzymatyczna 

z heksokinazą, test UV
	♀/♂

0.0 mmol/24h

 0.0   mmol/L
	Nie jest konieczne
	Mocz:

- dobowy

- poranny
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.


	w  tym samym dniu
	Nie zaleca się przechowywania próbek moczu.

	N13.202.191
	Mocznik 

w moczu
	Metoda kinetyczna z ureazą 

i GLDH
	♀/♂

< 580.00 mmol/24h

150.00 – 500.00 mmol/L


	Nie jest konieczne
	Mocz:

- dobowy

- poranny
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.


	w  tym samym dniu
	Próbki moczu przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
2 dni

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
1 mies.



	M37.202.191
	Kreatynina 

w moczu
	Metoda kinetyczna 

z alkalicznym pikrynianem
	♀ 7.00 – 14.00 mmol/24h

2.50 – 19.00 mmol/L

♂9.00 – 21.00 mmol/24h

3.50 – 23.00 mmol/L


	Nie jest konieczne
	Mocz:

- dobowy

- poranny
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.


	w  tym samym dniu
	Próbki moczu przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
2 dni

- w lodówce do 
6 dni

- zamrożony do 
6 mies.



	M45.202.191
	Kwas moczowy 

w moczu
	Metoda kolorymetryczna 

z urykazą
	♀/♂

1.20 – 5.90 mmol/24h

2.20 – 5.50 mmol/L


	Nie jest konieczne
	Mocz:

- dobowy

- poranny
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.


	w  tym samym dniu
	Próbki moczu przechowywać :

- oznaczyć jak najszybciej

- nie zamrażać

	O77.202.191
	Wapń 

w moczu
	Metoda kolorymetryczna 

z kompleksem o-krezoftaleiny w środowisku zasadowym
	♀/♂

2.50 – 8.00 mmol/24h

1.70 – 5.30 mmol/L


	Nie jest konieczne
	Mocz:

- dobowy

- poranny
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.


	w  tym samym dniu
	Próbki moczu przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
2 dni

- w lodówce do 
4 dni

- zamrożony do 
3 tyg.



	L23.202.191
	Fosfor

 w moczu
	Metoda z fosfomolibdenianem amonu i kwasem siarkowym
	♀/♂

13.0 – 44.0 mmol/24h

13.0 – 44.0 mmol/l


	Nie jest konieczne
	Mocz:

- dobowy

- poranny
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.


	w  tym samym dniu
	Próbki moczu porannego przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
24 godz.

- w lodówce do 
4 dni

- zamrożony do 
12 mies.

Próbki moczu dobowego przechowywać :

- w lodówce do 
24 godz.

	M87.202.191
	Magnez

 w moczu
	Metoda kolorymetryczna 

z chlorofenazyną
	♀/♂

3.00 – 5.00 mmol/24h

0.66 – 0.99 mmol/L


	Nie jest konieczne
	Mocz:

- dobowy

- poranny
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.


	w  tym samym dniu
	Próbki moczu przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
3 dni

- w lodówce do 
3 dni

- zamrożony do 
12 mies.



	N45.202.065
	Potas 

w moczu
	Metoda ISE, pośrednia
	♀/♂

25.0 – 125.0 mmol/24h
	Nie jest konieczne
	Mocz:

- dobowy


	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.


	w  tym samym dniu
	Próbki moczu przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
14 dni

- w lodówce do 
14 dni

- zamrożony do 
12 mies.



	O35.202.065
	Sód 

w moczu
	Metoda ISE, pośrednia
	♀/♂

40.0 – 220.0 mmol/24h
	Nie jest konieczne
	Mocz:

- dobowy


	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.


	w  tym samym dniu
	Próbki moczu przechowywać :

- w temp. pokojowej do 
14 dni

- w lodówce do 
14 dni

- zamrożony do 
12 mies.



	Badania czynnościowe moczu
	

	M37.11.23
	Klirens kreatyniny
	Parametr wyliczany 

z kreatyniny w surowicy, kreatyniny w moczu i objętości minutowej moczu
	71.00 – 151.00 ml/min
	
	Mocz dobowy/surowica
	                                                  w  tym samym                dniu
	

	
	Klirens standardowy kreatyniny
	Parametr wyliczany z klirensu kreatyniny, standardowej powierzchni ciała i powierzchni ciała pacjenta
	70.00 – 140.00 ml/min
	
	Mocz dobowy
	                                                  w  tym samym dniu
	

	
	Resorbcja zwrotna H2O
	Parametr wyliczany z klirensu standardowego i objętości minutowej moczu
	98.80 – 99.60 %
	
	Mocz dobowy
	                                                  w  tym samym dniu
	


	Kod badania
	Rodzaj analizy
	Metoda
	Wartości

Referencyjne
	Przygoto-wanie pacjenta
	Sposób pobrania materiału
	Postępowanie 

z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)
	Czas oczekiwania na wynik
	Postępowanie 
z materiałami pobranymi do badania 
w laboratorium

	Białka specyficzne surowicy krwi

	I81.11.1112
	hs CRP
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

< 3 

mg/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep 
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	L93.11.1112
	Ig G  1*
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

6.38 – 17.0 

g/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	L85.11.1112
	Ig A   1*
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

0.7 – 4.0 

g/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	L96.11.1112
	Ig M  1*
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

0.4 – 2.3 

g/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	L89.11.1112
	Ig E
	Metoda immunonefelometryczna
	Dzieci:


noworodki
< 1.5 IU/L 

do 1 r. ż.

< 15 IU/L 

1-5  r. ż. 

< 60 IU/L

6– 9 r. ż. 

< 90 IU/L

10-15 r. ż. 

< 200 mg/L

♀/♂

< 100

IU/mL


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	O43.11.1112
	Transferyna
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

2.0 – 3.6 

g/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	
	Wysycenie transferyny

żelazem

(wskaźnik)
	Parametr wyliczany 
z poziomu transferryny 
i żelaza
	Dzieci:

1 – 5 r. ż.

7.0 – 44.0 %

5 – 9 r. ż. 

17.0 – 42.0 %

9 – 14 r. ż. 

♀ 11.0 – 36.0 %

♂ 11.0 – 40.0 %

> 14 r. ż. 

6.0 – 33.0 %

Dorośli:

♀/♂

6.0 – 33.0 

%


	
	
	
	Do 2 dni


	

	O28.11.1112

	StfR

Rozpuszczalny receptor dla TRF

	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

0.76 – 1.76
mg/L

	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	I95.11.1112
	Ceruloplazmina
	Metoda immunonefelometryczna
	Dzieci:

1 dzień –

4 mies. 

0.15 – 0.56 g/L

4 – 6 mies.

0.26 – 0.83 g/L

6 – 36 mies. 

0.31 – 0.91 g/L

3 – 12 r. ż. 

0.25 – 0.46 g/L

12 – 19 r. ż.

♀  0.22 – 0.50 g/L

♂  0.15 – 0.37 g/L

Dorośli:

♀  0.25 – 0.60

g/L

♂  0.22 – 0.40

g/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	L50.11.1112
	Haptoglobina
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

0.3 – 2.0 

g/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	N47.11.1112
	Prealbumina
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

0.2 – 0.4 

g/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	I65.11.1112
	α1-antytrypsyna
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

0.9 – 2.0

g/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	K75.11.1112
	C3c
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

0.9 – 1.8

g/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	K77.11.1112
	C4
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

0.1 – 0.4

g/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	L96.11.1112
	C1-inhibitor
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

0.21 – 0.39

g/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	N07.11.1112
	β2-mikroglobulina
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

1.09 – 2.53

mg/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	K21. 11.1112
	RF czynnik reumatoidalny
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

< 15 

IU/ml


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	U75. 11.1112
	ASL anty-streptolizyna
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

< 200

IU/ml


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. 

Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	N26.11.1112
	AAG – α1 – kwaśna glikoproteina
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

0.5 – 1.2

g/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. 

Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	M69.11.1112
	Lipoproteina (a)
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

<0,3 g/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. 

Warunki transportu standardowe
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	M83.11.1112
	Łańcuchy lekkie 
kappa
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

1.7 – 3.7

g/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. 

Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	M85.11.1112
	Łańcuchy lekkie lambda
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

0.9 – 2.1

g/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. 

Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	
	κ/λ
	Parametr wyliczany
	♀/♂

1.35 – 2.65


	                                                                                                             Do 2 dni


	

	M83. 11.1112.1
	Wolne łańcuchy kappa 

FLC kappa
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

6.7 – 22.4

mg/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. 

Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	M85. 11.1112.1
	Wolne łańcuchy lambda

FLC lambda
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

8.3 – 27.0

mg/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. 

Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	
	FLC kappa/

FLC lambda
	Parametr wyliczany
	♀/♂

0.31 – 1.56
	                                                                                                              Do 2 dni


	

	M83. 11.1112.1

	Freelite kappa

	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

3.30 – 19.4
mg/L

	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. 

Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	M85. 11.1112.1

	Freelite lambda

	Metoda immunonefelometryczna

	♀/♂

5.71 – 26.30

	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. 

Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.

- zamrożony do 1 mies.

	
	Freelite kappa/Freelite lambda

	Parametr wyliczany

	♀/♂

0.26 – 1.65

	
	
	
	Do 2 dni


	

	Białka specyficzne wydzieliny


	K04.11.
1112

	ΒTP
Białko śladowe βeta

	Metoda immunonefelometryczna

	♀/♂

0 – 0.70
mg/L

	Na czczo 
w trybie planowym
	Wydzielina

	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. 

Warunki transportu standardowe.
	1 dzień- Do 2 dni


	Wydzielinę przechowywać:

- w lodówce do 7 dni.




1*

	IgA
	 (g/l)
	IgM 
	 (g/l)
	IgG
	 (g/l)

	Wiek 
	Zakres
	 Wiek 
	Zakres
	Wiek 
	Zakres

	0-1 m-c
	0,00-0,05
	0-1 m-c
	0,00-0,17
	0-1 m-c
	6,80-5,13

	1-2 m-c
	0,02-0,14
	1-2 m-c
	0,13-0,64
	1-2 m-c
	3,83-10,10

	2-3 m-c
	0,07-0,37
	2-3 m-c
	0,17-0,86
	2-3 m-c
	2,66-7,01

	3-4 m-c
	0,09-0,47
	3-4 m-c
	0,19-1,02
	3-4 m-c
	2,24-3,85

	4-5 m-c
	0,10-0,56
	4-5 m-c
	0,21-1,13
	4-5 m-c
	2,06-5,63

	5-6 m-c
	0,11-0,59
	5-6 m-c
	0,23-1,18
	5-6 m-c
	2,24-6,06

	6-7 m-c
	0,12-0,63
	6-7 m-c
	0,24-1,23
	6-7 m-c
	2,39-6,49

	7-8 m-c
	0,12-0,70
	7-8 m-c
	0,25-1,28
	7-8 m-c
	2,60-6,91

	8-9 m-c
	0,13-0,73
	8-9 m-c
	0,26-1,34
	8-9 m-c
	2,76-7,44

	9-10 m-c
	0,13-0,81
	9-10 m-c
	0,27-1,39
	9-10 m-c
	3,09-8,08

	10-11 m-c
	0,14-0,84
	10-11 m-c
	0,27-1,45
	10-11 m-c
	3,30-8,72

	11-12 m-c
	0,15-0,91
	11-12 m-c
	0,29-1,50
	11-12 m-c
	3,61-9,57

	1-2 rok
	0,17-1,05
	1-2 rok
	0,29-1,50
	1-2 rok
	3,83-10,10

	2-3 rok
	0,22-1,22
	2-3 rok
	0,36-1,77
	2-3 rok
	4,70-11,90

	3-4 rok
	0,27-1,57
	3-4 rok
	0,39-1,93
	3-4 rok
	5,10-13,40

	4-5 rok
	0,31-1,92
	4-5 rok
	0,39-1,93
	4-5 rok
	5,31-14,03

	5-6 rok
	0,39-2,19
	5-6 rok
	0,40-1,93
	5-6 rok
	5,64-14,88

	6-7 rok
	0,44-2,43
	6-7 rok
	0,40-1,93
	6-7 rok
	5,83-15,94

	7-8 rok
	0,47-2,62
	7-8 rok
	0,40-1,93
	7-8 rok
	6,06-16,16

	8-9 rok
	0,51-2,80
	8-9 rok
	0,40-1,93
	8-9 rok
	6,16-16,48

	9-10 rok
	0,56-2,98
	9-10 rok
	0,40-1,94
	9-10 rok
	6,27-17,00

	10-11 rok
	0,59-3,15
	10-11 rok
	0,40-1,95
	10-11 rok
	6,38-17,00

	11-12 rok
	0,63-3,32
	11-12 rok
	0,40-1,98
	11-12 rok
	6,38-17,00

	12-13 rok
	0,65-3,50
	12-13 rok
	0,40-2,00
	12-13 rok
	6,38-17,00

	Ponad 13
	0,67-3,67
	Ponad 13
	0,41-2,03
	Ponad 13
	6,38-17,00


	Kod badania
	Rodzaj analizy
	Metoda
	Wartości

Referencyjne
	Przygotowanie pacjenta
	Sposób pobrania materiału
	Postępowanie 

z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)
	Czas oczekiwania na wynik
	Postępowanie 
z materiałami pobranymi do badania 
w laboratorium

	Białka specyficzne moczu

	I09.202.1112
	Albumina  

mocz dobowy (mikroalbuminuria)
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

< 30 

mg/L


	Nie jest konieczne
	Mocz:

- dobowy
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. 

Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Próbki moczu przechowywać:

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
1 mies.



	
	Albumina/

kreatynina
	Parametr wyliczany
	♀/♂

< 2.26 mg/mmol


	Nie jest konieczne
	Mocz:

- poranny
	
	Do 2 dni


	

	M83.20.1112
	Łańcuchy lekkie 
kappa
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

< 7.099

mg/L


	Nie jest konieczne
	Mocz:

- 8 -12 godzinny
- dobowy
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. 

Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Próbki moczu przechowywać:

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
1 mies.



	M85.20.1112
	Łańcuchy lekkie lambda
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

< 3.899

mg/L


	Nie jest konieczne
	Mocz:

- 8 -12 godzinny
- dobowy
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. 

Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Próbki moczu przechowywać:

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
1 mies.



	
	κ/λ
	Parametr wyliczany
	♀/♂

0.75 – 4.50


	
	
	
	Do 2 dni


	

	M83.20.1112
	Wolne łańcuchy 
kappa
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

1.35 – 24.19 mg/l


	Nie jest konieczne
	Mocz:

- 8 -12 godzinny
- dobowy
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. 

Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Próbki moczu przechowywać:

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
1 mies.



	M85.20.1112
	Wolne łańcuchy lambda
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

0.24 – 6.66 mg/l


	Nie jest konieczne
	Mocz:

- 8 -12 godzinny
- dobowy
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. 

Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Próbki moczu przechowywać:

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
1 mies.



	
	κ/λ
	Parametr wyliczany
	♀/♂

2.04 – 10.37


	
	
	
	Do 2 dni


	

	O43.20.1112
	Transferyna
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

< 1.89
mg/L


	Nie jest konieczne
	Mocz:

- poranny

- dobowy
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. 

Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Próbki moczu przechowywać:

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
1 mies.



	L93.20.1112
	IgG
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

< 9.6

mg/L


	Nie jest konieczne
	Mocz:

- poranny

- dobowy
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. 

Warunki transportu standardowe.
	Do 2 dni


	Próbki moczu przechowywać:

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
1 mies.



	N07.20.1112
	β2-mikroglobulina
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

< 0.22 
mg/L
	Nie jest konieczne
	Mocz:

- poranny
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.

Oznaczenie musi być wykonane do 2 godzin 
od pobrania!
	Do 2 dni


	Próbki moczu przechowywać:

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
1 mies.




	Białka specyficzne   -   Płyn mózgowo-rdzeniowy

	I09.28.1112
	Albumina
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

< 350 

mg/L


	Nie jest konieczne
	Pobierany 
w  tym samym czasie co surowica
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	1 dzień- Do 2 dni


	Próbki PMR przechowywać:

- w lodówce do
 7 dni

- zamrożony do 
1 mies.



	L93.28.1112
	IgG
	Metoda immunonefelometryczna
	♀/♂

< 34.0 
mg/L
	Nie jest konieczne
	Pobierany 
w  tym samym czasie co surowica
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	1 dzień - Do 2 dni


	Próbki PMR przechowywać:

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
1 mies.




	Elektroforeza białek surowicy  (tabela zakresy dla dzieci2**)

	I79.11.072.1
	Albumina
	Elektroforeza na żelu agarozowym 
w systemie automatycznym 

INTERLAB G 26
	35.0 – 55.0 g/L

60.0 – 71.0 
%
	Na czczo 
w trybie planowym

	Krew pobrana na skrzep


	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.


	2 dni
	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 
7 dni.

- zamrożony do 
1 mies.


	
	Globuliny alfa1
	
	0.9 – 2.1 
g/L

1.4 – 2.9 
%
	
	
	
	
	

	
	Globuliny alfa2
	
	5.0 – 7.9 
g/L

7.0 – 11.0 
%
	
	
	
	
	

	
	Globuliny beta
	
	5.7 – 7.9 
g/L

8.0 – 13.0 
%
	
	
	
	
	

	
	Globuliny gamma
	
	6.5 – 11.5 
g/L

9.0 – 16.0 
%
	
	
	
	
	


2**

ELEKTROFOREZA - zakres wartości referencyjnych:
1. Noworodek do 5 dni

	Frakcja
	Zakres wartości referencyjnych w                     %
	Zakres wartości referencyjnych w g/l

	Albuminy
	50,9 – 65,1
	27,9 – 41,8

	Alfa 1
	2,6 – 4,3
	1,47 – 2,56

	Alfa2
	8,9 – 13,7
	4,47 – 8,85

	Beta globuliny
	7,3 – 13,9
	3,5 – 9,07

	Gammaglobuliny
	9,5 – 20,0
	5,74 – 13,3


2. Niemowlę od 5 dni do 1-go r. ż

	Frakcja
	Zakres wartości referencyjnych w                     %
	Zakres wartości referencyjnych w g/l

	Albuminy
	51,7 –65,9
	32,6 – 47,5

	Alfa 1
	2,0 – 3,4
	1,0 – 2,49

	Alfa2
	8,7 – 14,6
	5,4 – 10,4

	Beta globuliny
	9,2 – 12,9
	5,16 – 9,59

	Gammaglobuliny
	7,0 – 16,0
	4,26 – 11,3


	Kod badania
	Rodzaj analizy
	Metoda
	Wartości

Referencyjne
	Przygotowanie pacjenta
	Sposób pobrania materiału
	Postępowanie

z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)
	Czas oczekiwania na wynik
	Postępowanie 
z materiałami pobranymi do badania 
w laboratorium

	Białka monoklonalne

	I79.20.074.2
	Selektywność białkomoczu (elektroforeza białek 

w moczu)
	Elektroforeza na żelu poliakrylamidowym 
z dodatkiem SDS
	Opis jakościowy
	Nie jest konieczne
	Mocz:

- poranny

- dobowy
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	10 dni
	Próbki moczu 
z dodatkiem 0.1 M HEPES  pH 6.75 
i azydku sodu 0.2 g/dL przechowywać:

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
1 mies.

	I79.11.072.2
	Białko monoklonalne 

w surowicy
	Elektroforeza na żelu agarozowym
	Opis jakościowy
	Na czczo 
w trybie planowym

	Krew pobrana na skrzep


	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	8 dni
	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 
7 dni.

- zamrożony do 
1 mies.

	I79.20.074.1
	Białko monoklonalne 

w moczu
	Elektroforeza na żelu poliakrylamidowym 
z dodatkiem SDS
	Opis jakościowy
	Nie jest konieczne
	Mocz:

- poranny

- dobowy
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	10 dni
	Próbki moczu 
z dodatkiem 0.1 M HEPES  pH 6.75
 i azydku sodu 0.2 g/dL przechowywać:

- w lodówce do 
7 dni

- zamrożony do 
1 mies.

	I79.11.1104
	Immunofiksacja białek surowicy
	Elektroforeza 
z dodatkiem przeciwciał, 
w systemie INTERLAB G 26
	Opis jakościowy
	Na czczo 
w trybie planowym

	Krew pobrana na skrzep


	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	8 dni
	Surowicę przechowywać:

- w lodówce do 
7 dni.

- zamrożony do 
1 mies.


	Kod badania
	Rodzaj analizy
	Metoda
	Wartości

Referencyjne
	Przygoto-wanie pacjenta
	Sposób pobrania materiału
	Postępowanie

z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)
	Czas oczekiwania na wynik
	Postępowanie 
z materiałami pobranymi do badania 
w laboratorium

	Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

	L43.28.191
	Glukoza
	Metoda enzymatyczna z heksokinazą, test UV


	Dorośli ♀/♂ 

2.20 – 4.16 mmol/L
	Nie jest konieczne
	Próbki powinny być pobrane przed dokanałowym podaniem środków kontrastowych
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	Do 2 godz.

 od chwili przyjęcia materiału

	PMR 
przechowywać :

- w temperaturze pokojowej do 4 godz.

- w lodówce do 
24 godz.

- zamrożony w temp.: od - 20°do - 70°C do 6 miesięcy



	A03.28.191
	Białko całkowite
	Metoda turbidymetryczna


	Dorośli ♀/♂ 

20.00 – 40.00 mg/dL
	
	
	
	
	

	I97.28.065
	Chlorki
	Metoda potencjometryczna pośrednia


	Dorośli ♀/♂ 

112.00 – 123.00 mmol/L


	
	
	
	
	


	Kod badania
	Rodzaj analizy
	Metoda
	Wartości

Referencyjne
	Przygoto-wanie pacjenta
	Sposób pobrania materiału
	Postępowanie z pobranym materiałem

(warunki i czas transportu)
	Czas oczekiwania na wynik
	Postępowanie z materiałami pobranymi do badania 
w laboratorium

	Gazometria i RKZ

	O29.062.065

lub

O29.072.065
	pH
	Potencjometryczna 
z zastosowaniem elektrody wodorowej
	♀  7.380 – 7.420
♂  7.360 – 7.420
	Nie jest konieczne
	Do badań gazometrycznych krwi zaleca się używanie krwi tętniczej pobranej z tętnicy promieniowej, udowej lub ramiennej.

Próbki krwi powinny być pobierane do strzykawek heparynizowanych. Natychmiast po pobraniu należy ze strzykawki usunąć powietrze, zamknąć szczelnie i dokładnie wymieszać próbkę (przez delikatne odwracanie), aby uniknąć utworzenia się skrzepu.
	Jeśli próbki nie mogą być poddane analizie w ciągu 10 minut od chwili pobrania, należy szczelnie zamknięte umieścić w schłodzonym pojemniku przeznaczonym do transportu materiału i niezwłocznie dostarczyć do laboratorium.


	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Nie zaleca się przechowywania próbek

	
	pO2
	Potencjometryczna 
z elektrodami O2 CO2 i H+


	♀/♂  75.0 – 95.0 

mmHg
	
	
	
	
	

	
	pCO2
	Potencjometryczna z zastosowaniem elektrody CO2 
i wodorowej
	♀  32.5 – 43.7 mmHg

♂  35.0 – 46.6 mmHg
	
	
	
	
	

	O29.062.23

lub

O29.072.23
	HCO3
	Parametr wyliczany


	♀/♂ 22.0 – 26.0 mmol/L
	
	
	
	
	

	O29.062.23

lub

O29.072.23
	BE
	Parametr wyliczany


	♀/♂ -1 - 3 mmol/L
	
	
	
	
	

	O29.062.23

lub

O29.072.23
	O2 sat
	Parametr wyliczany


	♀/♂ 95.0 – 99.0 %
	
	
	
	
	


	Kod
	Rodzaj analizy
	Metoda
	Wartości

Referencyjne
	Przygotowanie pacjenta
	Sposób pobrania materiału
	Postępowanie

z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)
	Czas oczekiwania na wynik
	Postępowanie z materiałami pobranymi do badania 
w laboratorium

	Badanie kału 

	M10.06.21
	Kalprotektyna

w kale
	Metoda turbidymetryczna
	< 50 μg/g
< 50 μg/g 
zespół jelita drażliwego ZJD (IBS)

> 50 μg/g
nieswoiste zapalenie jelit ZZJ (IBD)

> 250 μg/g
nawrót/zaostrzenie objawów NZJ


	Nie jest konieczne

Zaleca się, aby kał był wolny od dodatków chemicznych (np. substancji służących do czyszczenia muszli klozetowych, środków zapachowych) oraz biologicznych dodawanych do niektórych typów pojemników na kał, a także odstawić na co najmniej 48 godz. przyjmowanie substancji: alkoholu, aspiryny
	Pobrać kilka grudek kału z różnych miejsc
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	do 7 dni
	Kał przechowywać:

- w lodówce do 6 dni.

- ekstrakt - zamrożony 
do 4 mies.




Legenda:

1 dzień - doba - 24 godziny

Temperatura lodówki – 2° – 8°C

Temperatura zamrożenia - poniżej -18°C

PAGE  
26

