**PRACOWNIA BIOCHEMICZNA**

**Ul. Kopernika 15b - tel. całodobowy 12 424 83 91, 12 424 83 92**

**Ul. Jakubowskiego 2 - tel. 12 400 36 20, tel. całodobowy 12 400 36 47**

**Badania wykonywane w trybie RUTYNA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod badania** | **Rodzaj analizy** | **Metoda** | **Wartości****Referencyjne** | **Przygotowanie pacjenta** | **Sposób pobrania materiału** | **Postępowanie z pobranym materiałem****(warunki i czas transportu)** | **Czas oczekiwania na wynik** | **Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium** | **Poziom błędów** |
| ***Badania biochemiczne i immunochemiczne*** |  |
| **I09.11.191** | **Albumina** | Metoda kolorymetryczna z zielenią bromokrezolową | **♀/♂****35 - 52 g/L** | Na czczo w trybie planowym  | Krew pobrana na skrzep lub heparynę  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 2.5 mies.- w lodówce do 5 miesiąca- zamrożony do 4 miesięcy | +/- 6% |
| **I17. 11.191** | **ALT** | Metoda kinetyczna IFCC z aktywacją fosforanem pirydoksalu w temp. 370C | **♀ 10 - 35 U/L ♂ 10 - 50 U/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 3 dni- w lodówce do 7 dni- zamrożony powyżej 7 dni | +/- 15% |
| **88I19. 11.191** | **AST** | Metoda kinetyczna IFCC z aktywacją fosforanem pirydoksalu w temp. 370C | **♀ 10 - 35 U/L ♂ 10 - 50 U/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 4 dni- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 3 mies. | +/- 15% |
| **I23.103.191** | **Amoniak** | Metoda enzymatyczna z użyciem dehydrogenazy glutaminianowej (GLDH) | **♀** **11 - 51** **μmol/L****♂****16 – 60 μmol/L** | Nie jest konieczne **Próbkę pobierać kiedy pacjent jest w spoczynku, bez użycia stazy**.**Pacjent nie powinien palić papierosów przed pobraniem próbki** | **Krew pobrana na EDTA** | **Dostarczyć do laboratorium w lodzie niezwłocznie po pobraniu w temperaturze** **2°- 8°.**  | do 2 godzin od chwili przyjęcia materiału | Materiał odwirować i odciągnąć osocze w przeciągu 20 min od pobrania.Osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 30 min.- w lodówce do 2 godz.- zamrożony do 3 dni  | +/- 9% |
| **I25. 11.191** | **Amylaza** | Metoda enzymatyczno-kolorymetryczna EPS wg IFCC w temp. 37oC | **♀/♂****28 - 100 U/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 7 dni- w lodówce do 1 miesiąca- unikać mrożenia próbek | +/- 20% |
| **I77. 11.191** | **Białko całkowite** | Biuretowa | **♀/♂****66.0 – 87.0 g/L** | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na skrzep!** **Pacjenci powinni być w pozycji leżącej** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę przechowywać :- w temp. pokojowej do 6 dni- w lodówce do 30 dni- zamrożony do 12 miesięcy | +/- 6% |
| **I81.11.1113** | **Białko C-reaktywne****CRP** | Immunoturbidymetryczna wzmocniona cząstkami lateksu | **♀/♂****< 5 mg/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 11 dni.- w lodówce do 2 mies.- zamrożony do 36 miesięcy | +/- 16% |
| **I89. 11.191** | **Bilirubina całk.****Bil-T** | Metoda kolorymetryczna z DPD | **♀/♂****0.00 – 21.00 µmol/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. **Podczas transportu chronić próbki przed światłem.** | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 24 godz.- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 6 miesięcy | +/- 16% |
| **I87. 11.191** | **Bilirubina bezpośr.****Bil-D** | Metoda kolorymetryczna z DPD | **♀/♂****0.00 – 5.00 µmol/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. **Podczas transportu chronić próbki przed światłem.** | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 2 dni- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 6 miesięcy | +/- 16% |
| **I97.11.065** | **Chlorki** | ISE, pośrednia | **♀/♂****98 – 107 mmol/l** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 7 dni- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 12 mies. | +/- 4% |
| **I99. 11.191** | **Cholesterol całk.** | Metoda enzymatyczno-kolorymetryczna CHOD-POD | **♀/♂****3.2 – 5.2 mmol/l** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 7 dni- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 3 mies. | +/- 8% |
| **K01. 11.191** | **Cholesterol HDL** | Metoda enzymatyczno-kolorymetryczna CHER-CHOD | **♀** **> 1.2 mmol/l****♂****> 1.0 mmol/l** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 3 dni- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 12 mies. | +/- 16% |
| **K03. 11.191** | **Cholesterol LDL-direct** | Metoda jednorodna kolorymetryczna z 4-aminoantypiryną i EMSE | **♀/♂** **< 3.4 mmol/l** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 12 mies. | +/- 8% |
| **K03.11.23** | **Cholesterol LDL**  | **Wartość wyliczana wg wzoru Friedewalda** | **♀/♂** **< 3.4 mmol/l** |  w tym samym dniu |  | Nie dotyczy |
| **K95. 11.191** | **Cholinesteraza** | Metoda kinetyczna z tiocholiną w temp. 370C | **♀/♂****5320 – 12920 U/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 6 godz.- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 12 miesięcy | +/- 16% |
| **M18. 11.191** | **CKKinaza fosfokreatynowa** | Metoda z fosfokreatyną, wg IFCC, ADP + NAC, temp. 370C, UV | **♀ 26 - 192 U/L ♂ 39 - 308 U/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 2 dni- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 1 miesiąca | +/- 16% |
| **M19. 11.191** | **CK-MB** **(izoenzymMB)** | Metoda immunonihibicji z NADP, temp. 37oC | **♀/♂****3 - 25 U/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 8 godz.- w lodówce do 8 dni- zamrożony do 1 miesiąca | +/- 16% |
| **L11. 11.191** | **Fosfataza alkaliczna****ALP** | Metoda kinetyczna wg IFCC z p-nitrofenylofosforanem, i buf. AMP i HEDTA wg Schumanna | **♀ 35 - 104 U/L ♂ 40 - 129 U/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 7 dni- w lodówce do 7 dni- zamrożony do2 miesięcy | +/- 16% |
| **L15. 11.191** | **Fosfataza kwaśna** **ACP** | Metoda kinetyczna z p-nitrofenylofosforanem, temp. 37oC | **♀/♂** **0.00 – 6.50 U/L** | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na skrzep!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę z dodanym stabilizatorem przechowywać :- w temp. pokojowej do 8 dni- w lodówce do 8 dni- zamrożony powyżej 1 miesiąca | +/- 16% |
| **L17. 11.191** | **Fosfataza sterczowa****ACP sterczowa** | Metoda kolorymetrzczna z 1-naftylofosforanem i winianem w modyfikacji wg. Hillmanna, temp. 37oC | **♀/♂****0.0 – 3.5 U/L** | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na skrzep!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę z dodanym stabilizatorem przechowywać :- w temp. pokojowej do 8 dni- w lodówce do 8 dni- zamrożony powyżej 1 miesiąca | +/- 16% |
| **L23. 11.191** | **Fosfor nieorganiczny** | Metoda kolorymetryczna z fosfomolibdenianem amonu i kwasem siarkowym | **♀/♂****0.81 - 1.45 mmol/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 24 godz.- w lodówce do 4 dni- zamrożony do 12 miesięcy | +/- 8% |
| **L31. 11.191** | **GGTP(γ- glutamylo transpeptydaza)** | Metoda kinetyczna z substratem γ-glutamylo-3-karboksy-p-nitroanilidem i glicyloglicyną wg IFCC | **♀ 5 - 36 U/L ♂ 8 - 61 U/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 7 dni- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 12 mies. | +/- 16% |
| **L43. 11.191** | **Glukoza** | Metoda enzymatyczna z heksokinazą  | **♀/♂****3,30 - 5,60 mmol/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep, heparynę lub fluorek sodu. | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | **Krew odwirować** **i odciągnąć surowicę w przeciągu 30 minut od pobrania.****Krew z fluorkiem sodu odwirować i odciągnąć osocze w ciągu 24 godz. od pobrania.**Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej 8 godz.- w lodówce do 3 dni- unikać mrożenia próbekOsocze pobrane na fluorek:- w temp. pokojowej do 3 dni | +/- 8% |
| **M37. 11.191** | **Kreatynina** | Metoda kolorymetryczna kinetyczna z alkalicznym pikrynianem i kompensacją wg Jaffego | **♀ 44 – 80** **μmol/L**  **♂ 62 – 106 μmol/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 7 dni- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 3 miesięcy | +/- 10% |
|  | **GFR** | Parametr wyliczany ze wzoru MDRD | **♀/♂****› 60 ml/min/1.73 m2** | w tym samym dniu |  | Nie dotyczy |
| **M45. 11.191** | **Kwas moczowy** | Metoda kolorymetryczna z urykazą | **♀ 143 - 340 μmol/L** **♂ 202 – 416 μmol/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 3 dni- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 6 miesięcy | +/- 8% |
| **K33. 11.191** | **LDH(dehydrogenaza mleczanowa)** | Test UV L-mleczan- pirogronian ACC to IFCC | **♀ 135-214 U/L****♂ 135 – 225 U/L****Noworodki (4-20 dni) 225 – 600 U/L****Dzieci (2-15 lat) 120 – 300 U/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 7 dni- w lodówce do 4 dni- zamrożony do 50 dni | +/- 16% |
| **M67.11.191** | **Lipaza** | Enzymatyczna metoda kolorymetryczna substrat-ester kwasu 3-glutarowego | **♀/♂****13 - 60 U/L** | Nie jest konieczne | Krew pobrana na skrzep lub heparynę  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 2godzin od chwili przyjęcia materiału | Surowicę / osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 7 dni- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 12 miesięcy | +/- 16% |
| **M73.11.065** | **Lit** | Metoda potencjometrii bezpośredniej | **♀/♂****0.50 – 1.20 mmol/L** | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na skrzep!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 7 dni | Surowicę przechowywać :- w lodówce do 24 godz.- w zamrażalniku do 7 dni | +/- 10% |
| **M87. 11.191** | **Magnez całkowity** | Metoda kolorymetryczna z jonami Mg i błękitem ksylidylowym | **♀/♂****0.66 - 1.07 mmol/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 7 dni- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 12 miesięcy | +/- 6% |
| **N11.104.191** | **Mleczan****(Lactat)** | Metodat kolorymetryczna z LOD-POD | **♀/♂****0.5 - 2.2** **mmol/L** | Nie jest konieczne**Próbkę pobierać kiedy pacjent jest w spoczynku, bez użycia stazy, lub w ciągu 3 minut od założenia stazy lecz przed jej zwolnieniem** | **Krew pobrana na fluorek sodowy** | **Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu w temperaturze 2°- 8°.**  | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Materiał odwirować i odciągnąć osocze w przeciągu 15 minut od pobrania.Osocze (oddzielone) przechowywać :- w temp. pokojowej do 8 godzin- w lodówce do 14 dni | +/- 10% |
| **N13. 11.191** | **Mocznik** | Metoda kinetyczna z ureazą i GLDH | **♀/♂****2,76 - 8,07 mmol/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. |  w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 7 dni- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 12 miesięcy | +/- 10% |
| **N45. 11.065** | **Potas** | ISE, pośrednia | **♀/♂****3.50 - 5.10 mmol/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 14 dni- w lodówce do 14 dni- zamrożony do 12 mies. | +/- 4,6% |
| **O35.11.065** | **Sód** | ISE, pośrednia | **♀/♂****136 - 145 mmol/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę / osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 14 dni- w lodówce do 14 dni- zamrożony do 12 mies. | +/- 3% |
| **O77. 11.191** | **Wapń całkowity** | Metoda kolorymetryczna z kompleksem NMBAPTA w środowisku zasadowym | **♀/♂****2.15 - 2.55 mmol/L**Noworodki 0-1 mies. **1.9 – 2.60** **mmol/l** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 7 dni- w lodówce do 21 dni- zamrożony do 8 mies. | +/- 6% |
| **O75.11.23** | **Wapń zjonizowany** | **Parametr wyliczany (z poziomu Ca i białka w surowicy)** | **♀/♂****0,98 - 1,13 mmol/L** |  |  |  | w tym samym dniu |  | Nie dotyczy |
| **O49. 11.191** | **Triglicerydy** **TG** | Metoda enzymatyczno-kolorymetryczna, GPO-PAP | **♀/♂****< 2.26 mmol/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 2 dni- w lodówce 10 dni- zamrożony do 3 mies. | +/- 6% |
| **O93.11.23** | **TIBC wyliczany** | **Wartość wyliczana z poziomu UIBC i Fe w surowicy** | **♀/♂****40.80 – 76.60 μmol/L** |  w tym samym dniu |  | Nie dotyczy |
| **O94. 11.191** | **UIBC** | Metoda kolorymetryczna z ferrozyną | **♀ 24.2 – 70.1 μmol/L****♂ 22.3 – 61.7 μmol/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 4 dni- w lodówce do 7 dni- unikać mrożenia próbek | +/- 10% |
| **O95. 11.191** | **Żelazo**  | Metoda kolorymetryczna z askorbinianem i ferrozyną | **♀/♂****5.83 – 34.50 μmol/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 7 dni- w lodówce do 21 dni- zamrożony do kilku lat | +/- 10% |
| **M53.11.191** | **Kwasy żółciowe** | Metoda enzymatyczna | **♀ 2.0 – 10.0 μmol/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 5 dni | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 8 godz.- zamrożony do 1 mies. | +/- 16% |
| **N03.11.1135** | **Mioglobina** | Metoda chemiluminometryczna | **♀/♂****< 110.0 μg/L** | Nie jest konieczne | Krew pobrana na skrzep lub heparynę**W przypadku monitorowania pacjenta kolejne oznaczenie NTproBNP musi zostać wykonane w materiale tego samego rodzaju****(surowica lub osocze)** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 2 godzin od chwili przyjęcia materiału | Surowicę / osocze przechowywać :- temp. pokojowa do 8 godz.- w lodówce do 48 godz.- zamrożony do 1 miesiąca | +/- 20% |
| **N58.11.1135** | **Prokalcytonina** | Metoda chemiluminometryczna | **♀/♂****< 0.10 ng/ml** | Nie jest konieczne | Krew pobrana na skrzep lub heparynę**W przypadku monitorowania pacjenta kolejne oznaczenie PCT musi zostać wykonane w materiale tego samego rodzaju****( surowica lub osocze)** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 2 godzin od chwili przyjęcia materiału | Surowicę / osocze przechowywać :- temp. pokojowa do 8 godz.- w lodówce do 48 godz.- zamrożony do 1 miesiąca | +/- 20% |
| **059.11.1135** | **Troponina I hs** | Metoda chemiluminometryczna | **♀/♂****< 47.3 ng/L** | Nie jest konieczne | Krew pobrana na skrzep lub heparynę**W przypadku monitorowania pacjenta kolejne oznaczenie troponiny musi zostać wykonane w materiale tego samego rodzaju****( surowica lub osocze)** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 2 godzin od chwili przyjęcia materiału | Surowicę / osocze przechowywać :- temp. pokojowa do 8 godz.- w lodówce do 24 godz.- zamrożony do 1 miesiąca | +/- 20% |
| **M19.11.1135** | **CK-MB mass** | Metoda chemiluminometryczna | **♀/♂****< 5.00 ng/ml** | Nie jest konieczne | Krew pobrana na skrzep lub heparynę**W przypadku monitorowania pacjenta kolejne oznaczenie NTproBNP musi zostać wykonane w materiale tego samego rodzaju****(surowica lub osocze)** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 2 godzin od chwili przyjęcia materiału | Surowicę / osocze przechowywać :- temp. pokojowa do 4 godz.- w lodówce do 48 godz.- zamrożony do 1 miesiąca | +/- 20% |
| **N24.11.1135** | **NTproBNP** | Metoda chemiluminometryczna | **♀/♂****< 125 pg/ml – dla pacjentów < 75 lat****< 450 pg/ml – dla pacjentów > 75 lat** | Nie jest konieczne | Krew pobrana na skrzep lub heparynę**W przypadku monitorowania pacjenta kolejne oznaczenie NTproBNP musi zostać wykonane w materiale tego samego rodzaju****(surowica lub osocze)** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 2 godzin od chwili przyjęcia materiału | Surowicę / osocze przechowywać :- temp. pokojowa do 3 dni- w lodówce do 8 dni- zamrożony do 12 miesięcy | +/- 20% |
| **L47.11.1135** | **HCG Total** | Test ilościowy metoda chemiluminometryczna | - mężczyźni  < 2mlU/ml- kobiety miesiączkujące  < 2 mlU/ml- kobiety w menopauzie  < 2 mlU/ml- kobiety ciężarne: | Nie jest konieczne | **Krew pobrana na skrzep!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 2 godzin od chwili przyjęcia materiału | Surowicę / osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 8 godz.- w lodówce do 2 dni- zamrożony powyżej 2 dni | +/- 20% |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Tydzień ciąży: | Zakres: |
| 2 - 4 | 39.1 - 8388 |
| 5 - 6 | 861 – 88 769 |
| 6 - 8 | 8636 – 218 085 |
| 8 - 10 | 18 700 – 244 467 |
| 10 - 12 | 23 143 – 181 899 |
| 13 - 27 | 6303 – 97 171 |
| 28 - 40 | 4360 – 74 883 |

 |  |  |  |  |  |  |
| **L69.11.1137** | **TSH 3 gen.** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀/♂** **0.270 – 4.200 μIU/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 8 dni- w lodówce do 14 dni- zamrożony do 24 mies. | +/- 16% |
| **O55.11.1137** | **fT3** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀/♂** **3.1 – 6.8 pmol/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 5 dni- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 1 mies. | +/- 16% |
| **O69.11.1137** | **fT4** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀/♂** **12.0 – 22.0 pmol/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 5 dni- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 1 mies. | +/- 16% |
| **I61.11.1137** | **PSA total** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♂ 0.0 – 4.0 ng/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej 24 godz.- w lodówce do 5 dni- zamrożony do 6 mies. | +/- 16% |
| **I63.11.1137** | **Free PSA** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♂ ng/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 8 godz.- w lodówce do 5 dni- zamrożony do 3 mies. | +/- 16% |
|  | **Wskaźnik free PSA/ PSA** | Parametr wyliczany z free PSA i PSA total | **♂ %** |  |  |  | w tym samym dniu |  | Nie dotyczy |
| **L05.11.1137** | **Ferrytyna** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀/♂** **13 – 400** **μg/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 12 mies. | +/- 16% |
| **L07.11.1137** | **AFP** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀/♂****0.0 – 5.8** **IU/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 5 dni- w lodówce do 14 dni- zamrożony do 6 mies. | +/- 20% |
| **O41.11.1137** | **Testosteron** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **do 49 r.ż.** **♀ 0.29 – 1.67 nmol/L****♂8.64 – 29.00 nmol/L****po 49 r.ż.****♀ 0.10 – 1.42 nmol/L****♂6.68 – 25.70 nmol/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 6mies. | +/- 20% |
| **N59.11.1137** | **Prolaktyna** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀ 102 – 496 μIU/mL****♂ 86 – 324 μIU/mL** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w lodówce do 14 dni- zamrożony do 6 mies. | +/- 20% |
| **M31.11.1137** | **Kortyzol** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀/♂****2.3 – 19.4 μg/dl** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w lodówce do 5 dni- zamrożony do 3 mies. | +/- 16% |
| **I52.11.1137** | **HE4** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀****Do 40 lat****42 – 60.5****pmol/L****40 – 50 lat****44.30 – 76.20****pmol/L****50 – 60 lat****47.90 – 74.30****pmol/L****60 – 70 lat****55.00 – 82.90 pmol/L****powyż. 70 lat****62.1 – 104 pmol/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | W tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 5 godz.- w lodówce do 2 dni.- zamrożony do 3 mies. | +/- 16% |
| **I41.11.1137** | **CA 125** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀ 0.0 – 35.0 U/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w lodówce do 5 dni- zamrożony do 3 mies. | +/- 20% |
|  | **Wskaźnik ROMA** | Parametr wyliczany z poziomu CA125 i HE4 | **♀ Przed menopauzą < 11.40 %****Po menopauzie < 29.90 %** |  |  |  | w tym samym dniu |  | Nie dotyczy |
| **I43.11.1137** | **CA 15-3** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀/♂** **0 – 25** **U/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w lodówce do 5 dni- zamrożony do 3 mies. | +/- 20% |
| **I45.11.1137** | **CA 19-9** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀/♂** **0.0 – 39.0 U/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w lodówce do 30 dni- zamrożony do 3 mies. | +/- 20% |
| **I53.11.1137** | **CEA** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀/♂** **0.00 – 5.20****ng/ml** | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na skrzep!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę przechowywać :- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 6 mies. | +/- 20% |
| **N29.11.1137** | **PTH** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀/♂****14.90 – 56.90****pg/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę przechowywać :- w temp. pokojowej do 8 godz.- w lodówce do 2 dni- zamrożony do 6 mies. | +/- 16% |
| **N33.11.1137** | **Peptyd C** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀/♂*** 1. **– 4.4**

**ng/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 4 godz.- w lodówce do 24 godz.- zamrożony do 1 mies. | +/- 16% |
| **L97.11.1137** | **Insulina** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀/♂****2.6 – 24.9 μU/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w lodówce do 24 godz.- zamrożony do 6 mies. | +/- 16% |
|  | **Wskaźnik HOMA** | Parametr wyliczany z poziomu glukozy w pkt.0 min i poziomu insuliny w pkt. 0 min | **♀/♂****< 2** |  |  |  | w tym samym dniu |  | Nie dotyczy |
| **O83.11.1137** | **Witamina B12** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀/♂** **191.0 – 663.0 pg/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. **Podczas transportu chronić próbki przed światłem.** | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w lodówce do 24 godz.- zamrożony do 2 mies. | +/- 16% |
| **M41.11.1137** | **Kwas foliowy** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀/♂****4.60 – 18.70 ng/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | ok. 10 dni | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 2 godz.- w lodówce do 2 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/- 16% |
| **O91.11.1137** | **Witamina D total** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀/♂****30 – 80 ng/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 8 godz.- w lodówce do 4 dni.- zamrożony do 6 mies. | +/- 20% |
| **I82.11.1137** | **Białko S100** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀/♂****0 - 0.105 μg/L** | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na skrzep!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | W tym samym dniu | Surowicę przechowywać :- w temp. pokojowej do 8 godz.- w lodówce do 2 dni.- zamrożony do 3 mies. | +/- 20% |
| **N66.11.1137** | **Anty CCP** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀/♂****< 17 U/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Ok. 10 dni | Surowicę/osocze przechowywać :- w lodówce do 3 dni- zamrożony do 1 mies. | +/- 20% |
| **O65.11.1137** | **Tyreoglobulina** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀/♂****3.5 – 77.0 ng/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 24 godz.- w lodówce do 3 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/- 16% |
| **O18.11.1137** | **Anty-TG** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀/♂****< 115.0 IU/ml** | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na skrzep!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę przechowywać :- w lodówce do 3 dni- zamrożony do 1 mies. | +/- 20% |
| **O09.11.1137** | **Anty-TPO** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀/♂****< 34.0 IU/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w lodówce do 3 dni- zamrożony do 1 mies. | +/- 20% |
| **L67.11.1137** | **LH** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀****Faza folikularna** **2.4 – 12.6 mIU/ml****Faza owulacyjna 14.0 – 95.6 mIU/ml****Faza lutealna 1.0 – 11.4 mIU/ml****Po menopauzie 7.7 – 58.5 mIU/ml****♂****1.70 – 8.60 mIU/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w lodówce do 14 dni- zamrożony do 6 mies. | +/- 20% |
| **L65.11.1137** | **FSH** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀****Faza folikularna** **3.5 – 12.5 mIU/ml****Faza owulacyjna** **4.7 – 21.5 mIU/ml****Faza lutealna 1.7 – 7.7** **mIU/ml****Po menopauzie 25.8 – 134.8 mIU/ml****♂****1.5 – 12.4 mIU/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w lodówce do 14 dni- zamrożony do 6 mies. | +/- 16% |
| **K99.11.1137** | **Estradiol** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀****Faza folikularna** **46 – 607** **pmol/L****Faza owulacyjna** **315 – 1828 pmol/L****Faza lutealna 161 – 774 pmol/L****Po menopauzie 18.4 – 201.0 pmol/L****♂****28.0 – 156.0 pmol/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w temp. pokojowej do 12 godz.- w lodówce do 2 dni.- zamrożony do 6 mies. | +/- 20% |
| **N55.11.1137** | **Progesteron** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀****Faza folikularna** **0.6 – 4.7** **nmol/L****Faza owulacyjna** **2.4 – 9.4** **nmol/L****Faza lutealna 5.3 – 86** **nmol/L****Po menopauzie 0.3 – 2.5 nmol/L****♂****0.7 – 4.3 pmol/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w lodówce do 5 dni- zamrożony do 6 mies. | +/- 20% |
| **I83.11.1137** | **SHBG** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀****Przed menopauzą****26.1 – 110.0 nmol/L****Po menopauzie****14.1 – 68.9****nmol/L****♂****14.5 – 48.4****nmol/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w lodówce do 3 dni- zamrożony do 1 mies. | +/- 16% |
| **K27.11.1137** | **DHEA-S** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀****do 1 tyg.****2.93 – 16.50 μmol/L****1 – 4 tyg.****0.86 – 11.70 μmol/L****1 – 12 mies.****0.09 – 3.35 μmol/L****1 – 4 lat****0.01 – 0.53 μmol/L****5 – 9 lat****0.08 – 2.31 μmol/L****10 – 14 lat****0.92 – 7.60 μmol/L****15 – 19 lat****1.77 – 9.99 μmol/L****20 – 24 lat****4.02 – 11.00 μmol/L****25 – 34 lat****2.68 – 9.23 μmol/L****35 – 44 lat****1.65 – 9.15 μmol/L****45 – 54 lat****0.96 – 6.95 μmol/L****55 – 64 lat****0.51 – 5.56 μmol/L****65 – 74 lat****0.26 – 6.68 μmol/L****powyż. 75 lat****0.33 – 4.18 μmol/L****♂****do 1 tyg.****2.93 – 16.50 μmol/L****1 – 4 tyg.****0.86 – 11.70 μmol/L****1 – 12 mies.****0.09 – 3.35 μmol/L****1 – 4 lat****0.01 – 0.53 μmol/L****5 – 9 lat****0.08 – 2.31 μmol/L****10 – 14 lat****0.66 – 6.70 μmol/L****15 – 19 lat****1.91 – 13.40 μmol/L****20 – 24 lat****5.73 – 13.40 μmol/L****25 – 34 lat****4.34 – 12.20 μmol/L****35 – 44 lat****2.41 – 11.60 μmol/L****45 – 54 lat****1.20 – 8.98 μmol/L****55 – 64 lat****1.40 – 8.01 μmol/L****65 – 74 lat****0.91 – 6.76 μmol/L****powyż. 75 lat****0.44 – 3.34****μmol/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w lodówce do 2 dni- zamrożony do 2 mies. | +/- 16% |
| **L49.11.1137** | **HCG-β** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀****3 tydz. ciąży****5.8 – 71.2****mIU/ml****4 tydz. ciąży****9.5 – 750****mIU/ml****5 tydz. ciąży****217 – 7 138****mIU/ml****6 tydz. ciąży****158 – 31 795****mIU/ml****7 tydz. ciąży****3 697 –** **163 563****mIU/ml****8 tydz. ciąży****32 065 –** **149 571****mIU/ml****9 tydz. ciąży****63 803 –** **151 410****mIU/ml****10 tydz. ciąży****46 509 –** **186 977****mIU/ml****12 tydz. ciąży****27 832 –** **210 612****mIU/ml****przed menopauzą****< 1.0****mIU/ml****po menopauzie****< 7.0****mIU/ml****♂****< 2.0****mIU/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę/osocze przechowywać :- w lodówce do 3 dni- zamrożony do 12 mies. | +/- 20% |
| **L47.11.1137** | **Wolna HCG-β** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **dorośli****brak normy liczbowej****IU/L** | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na skrzep!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę przechowywać :- w temp. pokojowej do 8 godz.- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 10 mies. | +/- 20% |
| **K10.11.1137** | **Białko PAPP-A** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **dorośli****brak normy liczbowej****IU/L** | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na skrzep!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę przechowywać :- w temp. pokojowej do 8 godz.- w lodówce do 3 dni- zamrożony do 3 mies. | +/- 20% |
| **N27.11.1137** | **Osteokalcyna** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀****od 20 lat, przed menopauzą****11-43 ng/ml****Po menopauzie****15 – 46 ng/ml****Pacjentki z osteoporozą****13-48 ng/ml****♂****18-30 lat****24 – 70 ng/ml****30 – 50 lat****14 – 42 ng/ml****Od 50 lat****14 – 46 ng/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 7 dni | Surowicę przechowywać :- w temp. pokojowejdo 8 godz- w lodówce do 3 dni.- zamrożonydo 3 mies. | +/- 15% |
| **L68.11.1137** | **Hormon antymullerowski****AMH** | elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀ zdrowe****20 - 24 lat8.71 – 83.60 pmol/L****25 - 29 lat****6.35 – 70.30****pmol/L****30 - 34 lat****4.11 – 58.00****pmol/L****35 – 39 lat****1.05 – 53.50****pmol/L****40 – 44 lat****0.19 – 39.10****pmol/L****45 – 50 lat****0.07 – 19.30****pmol/L****♀**  **z PCOS****13.3 – 135****pmol/L****♂ zdrowi****5.50 – 103.00****pmol/L** | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na skrzep!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 20 dni | Surowicę przechowywać :- w temp. pokojowej do 3 dni.- w lodówce do 5 dni- zamrożony do 6 mies. | +/- 20% |
| **M05.11.1137** | **Interleukina 6** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀/♂****< 7 pg/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę przechowywać :- w temp. pokojowejdo 5 godz- w lodówce do 24 godz.- zamrożonydo 3 mies. | +/- 15% |
| **034.11.1137** | **sFlt-1** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **Wiek płodowy:****10+0 – 14+6:****652 – 2501 pg/mL****15+0 – 19+6:****708 – 2807 pg/mL****20+0 – 23+6:****572 – 2997 pg/mL****24+0 – 28+6:****618 – 3205 pg/mL****29+0 – 33+6:****773 – 5165 pg/mL****34+0 – 36+6:****992 – 7363 pg/mL****37+0 – poród:****1533 – 9184 pg/mL** | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na skrzep!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniuw temp. 2 – 8oC | po uzgodnieniu telefonicznym | Surowicę przechowywać :- w lodówce do 48 godz.- zamrożonydo 6 mies. | +/- 20% |
| **M86.11.1137** | **PIGF** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **Wiek płodowy:****10+0 – 14+6:****28.8 – 122****pg/mL****15+0 – 19+6:****66.2 – 289****pg/mL****20+0 – 23+6:****119 – 605****pg/mL****24+0 – 28+6:****169 – 1117****pg/mL****29+0 – 33+6:****114 – 1297****pg/mL****34+0 – 36+6:****78.0 – 984****pg/mL****37+0 – poród:****54.4- 862****pg/mL** | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na skrzep!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniuw temp. 2 – 8oC | po uzgodnieniu telefonicznym | Surowicę przechowywać :- w lodówce do 48 godz.- zamrożonydo 6 mies. | +/- 20% |
| **K85.11.1137** | **NSE** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **< 16.3 ng/ml** | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na skrzep!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Po uzgodnieniu telefonicznym | Surowicę przechowywać :- w temp. pokojowejdo 2 dni- w lodówce do 5 dni.- zamrożonydo 3 mies. | =/- 20% |
| **I59.11.1137** | **SCC** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **< 2.7 ng/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Po uzgodnieniu telefonicznym | Surowicę przechowywać :- w temp. pokojowejdo 5 dni- w lodówce do 14 dni.- zamrożonydo 3 mies. | =/- 20% |
| **I49.11.1137** | **CA 72-4** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **< 6.9 U/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Po uzgodnieniu telefonicznym | Surowicę przechowywać :- w temp. pokojowejdo 24 godz.- w lodówce do 30 dni.- zamrożonydo 3 mies. | =/- 20% |
| **I51.11.1137** | **CYFRA 21-1** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **< 3.3 ng/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Po uzgodnieniu telefonicznym | Surowicę przechowywać :- w temp. pokojowejdo 7 dni- w lodówce do 30 dni.- zamrożonydo 6 mies. | =/- 20% |
| **V82.11.1137** | **Anti SARS COV-2 IgM+IgG** | Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA” | **♀/♂****COI < 0.80 U/ml****Niereaktywny wynik UJEMNY dla przeciwciał anty-SARS-CoV-2****COI >= 0.80 U/ml****Reaktywny wynik DODATNI dla przeciwciał anty-SARS-CoV-2****\*UWAGA!****UJEMNY wynik testu nie wyklucza całkowicie możliwości zakażenia SARS-CoV-2** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep lub heparynę | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Surowicę przechowywać :- w temp. pokojowejdo 3 dni- w lodówce do 7 dni.- zamrożonydo 1 mies. | =/- 15% |
| **L55.103.054** | **HbA1C** | HPLC | **♀/♂****4.30 – 5.90 %** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na EDTA | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 3 dni | Krew przechowywać:- do 14 dni w lodówce | +/- 8% |
| **N72.11.1133** | **a-GAD** | ELISA | **♀/♂****< 10 IU/ml****wynik dodatni****>= 10 IU/ml** | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na skrzep!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | po uzgodnieniu telefonicznym | Surowicę przechowywać :- w temp. pokojowej do 14 dni- zamrożony do 24 mies. | +/- 20% |
| **L79.11.1132** | **17-OHP** | ELISA | **♀** **Faza folikularna** **0.2 – 1.3** **ng/ml****Faza lutealna 1.0 – 4.5** **ng/ml****Menopauza** **0.2 – 0.9** **ng/ml****Dzieci 0.07– 1.7 ng/ml****♂** **0.1 – 1.6 ng/ml** | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na skrzep!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 20 dni | Surowicę przechowywać :- w temp. pokojowej do 24 godz.- zamrożony do 3 mies. | +/- 20% |
| **O15.11.1130** | **hTRAb** | Metoda radioimmunologiczna (RIA) | ♀/♂1. – 1.0 U/L

Ślad1.0 – 2.0 U/L | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na skrzep!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 7 dni | Surowicę przechowywać :- w lodówce do 3 dni- powyżej 3 dni zamrożony do czasu wykonania oznaczenia | +/- 8% |
| **M11.11.1131** | **Kalcytonina** | Metoda radioimmunometryczna (IRMA) | ♀/♂0.0 – 10.0 pg/ml | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na skrzep!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 7 dni | Surowicę przechowywać :- zamrożony do czasu wykonania oznaczenia | +/- 7% |
| **I15.11.1131** | **Aldosteron** | Metoda radioimmunometryczna (IRMA) | ♀/♂W spoczynku10 – 160 pg/mlW ruchu35 – 300 pg/ml | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na skrzep!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 7 dni | Surowicę przechowywać :- w lodówce do 24 godz.- powyżej 24 godz. zamrożony do czasu wykonania oznaczenia | +/- 14% |
| **I07.123.1130** | **ARO** | Metoda radioimmunologiczna (RIA) | ♀/♂Pozycja stojąca0.98- 4.18 ng/ml/hPozycja leżąca0.51 – 2.64ng/ml/h | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na EDTA!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu w temperaturze 2°- 8°.  | do 7 dni | Osocze przechowywać :- w lodówce do 24 godz.- powyżej 24 godz. zamrożony do czasu wykonania oznaczenia | +/- 6% |
| **L63.123.1131** | **ACTH** | Metoda radioimmunometryczna (IRMA) | ♀/♂6.0 – 56.0pg/ml | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na EDTA!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Probówki schłodzone w lodzie! | do 7 dni | Osocze- przechowywać zamrożone do czasu wykonania oznaczenia | +/- 8% |
| **K08.123.1131** | **Chromogranina A** | Metoda radioimmunologiczna (RIA) | ♀/♂0 – 6.0nmol/l | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na EDTA!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu w temperaturze 2°- 8°.  | do 7 dni | Osocze przechowywać :- w lodówce do 24 godz.- powyżej 24 godz. zamrożony do czasu wykonania oznaczenia | +/- 11% |
| **L71.11.1131** | **hGH** | Metoda radioimmunometryczna (IRMA) | ♀/♂0.2 – 10.0μj/ml | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na skrzep!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 7 dni | Surowicę przechowywać :- w lodówce do 24 godz.- powyżej 24 godz. zamrożony do czasu wykonania oznaczenia | +/- 10% |
| **O32.11.1131** | **IGF-1** | Metoda radioimmunometryczna (IRMA) | ♀20 – 30 lat191 – 478 ng/ml31 – 40 lat180 – 437 ng/ml41 – 50 lat123 – 406 ng/ml61 – 70 lat91 – 320 ng/ml♂20 – 30 lat235 – 408 ng/ml31 – 40 lat154 – 270 ng/ml41 – 50 lat160 – 318 ng/ml51 – 60 lat144 – 286 ng/ml61 – 70 ng/ml | Na czczo w trybie planowym | **Krew pobrana na skrzep!** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 7 dni | Surowicę przechowywać :- w lodówce do 24 godz.- powyżej 24 godz. zamrożony do czasu wykonania oznaczenia | +/- 12% |
| ***Badania biochemiczne moczu*** |  |
| **I09.20.191** | **Amylazaw moczu** | Metoda enzymatyczno-kolorymetryczna EPS wg IFCC w temp. 37oC | **♀ 21 - 447 U/L ♂ 16 - 491 U/L** | Nie jest konieczne | Mocz:- poranny | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbki moczu przechowywać :- w temp. pokojowej do 2 dni- w lodówce do 10 dni- unikać mrożenia próbek | +/-7% |
| **A05.20.191** | **Białko** **w moczu** | Metoda turbidymetryczna | **♀/♂****Mocz poranny****< 0.12 g/L****Mocz dobowy****< 0.15 g/L** | Nie jest konieczne | Mocz:- poranny- dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbki moczu przechowywać :- w temp. pokojowej do 24 godz.- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 1 mies. | +/-10% |
| **A15.20.191** | **Glukoza** **w moczu** | Metoda enzymatyczna z heksokinazą | **♀/♂**1. **mmol/24h**

 **0.0 mmol/L** | Nie jest konieczne | Mocz:- dobowy- poranny | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Nie zaleca się przechowywania próbek moczu. | +/-10% |
| **N13.202.191** | **Mocznik** **w moczu** | Metoda kinetyczna z ureazą i GLDH | **♀/♂****< 580.00 mmol/24h****150.00 – 500.00 mmol/L** | Nie jest konieczne | Mocz:- dobowy- poranny | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbki moczu przechowywać :- w temp. pokojowej do 2 dni- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 1 mies. | +/-8% |
| **M37.202.191** | **Kreatynina** **w moczu** | Metoda kolorymetryczna kinetyczna z alkalicznym pikrynianem i kompensacją wg Jaffego | **♀ 7.00 – 14.00 mmol/24h****2.50 – 19.00 mmol/L****♂9.00 – 21.00 mmol/24h****3.50 – 23.00 mmol/L** | Nie jest konieczne | Mocz:- dobowy- poranny | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbki moczu przechowywać :- w temp. pokojowej do 2 dni- w lodówce do 6 dni- zamrożony do 6 mies. | +/-7% |
| **M45.202.191** | **Kwas moczowy** **w moczu** | Metoda kolorymetryczna z urykazą | **♀/♂****1.20 – 5.90 mmol/24h****2.20 – 5.50 mmol/L** | Nie jest konieczne | Mocz:- dobowy- poranny | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbki moczu przechowywać :- oznaczyć jak najszybciej- nie zamrażać | +/-8% |
| **O77.202.191** | **Wapń** **w moczu** | Metoda kolorymetryczna z kompleksem NMBAPTA w środowisku zasadowym | **♀/♂****2.50 – 8.00 mmol/24h****1.70 – 5.30 mmol/L** | Nie jest konieczne | Mocz:- dobowy- poranny | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbki moczu przechowywać :- w temp. pokojowej do 2 dni- w lodówce do 4 dni- zamrożony do 3 tyg. | +/-6% |
| L23.202.191 | **Fosfor** **w moczu** | Metoda kolorymetryczna z fosfomolibdenianem amonu i kwasem siarkowym | ♀/♂**13.0 – 44.0 mmol/24h****13.0 – 44.0 mmol/l** | Nie jest konieczne | Mocz:- dobowy- poranny | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbki moczu porannego przechowywać :- w lodówce do 6 mies.(jeśli zakwaszony) | +/-7% |
| **M87.202.191** | **Magnez** **w moczu** | Metoda kolorymetryczna z jonami Mg i błękitem ksylidylowym | **♀/♂****3.00 – 5.00 mmol/24h****0.66 – 0.99 mmol/L** | Nie jest konieczne | Mocz:- dobowy- poranny | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbki moczu przechowywać :- w temp. pokojowej do 3 dni- w lodówce do 3 dni- zamrożony do 12 mies. | +/-12% |
| **N45.202.065** | **Potas** **w moczu** | Metoda ISE, pośrednia | **♀/♂****25.0 – 125.0 mmol/24h** | Nie jest konieczne | Mocz:- dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbki moczu przechowywać :- w temp. pokojowej do 14 dni- w lodówce do 14 dni- zamrożony do 12 mies. | +/-6% |
| **O35.202.065** | **Sód** **w moczu** | Metoda ISE, pośrednia | **♀/♂****40.0 – 220.0 mmol/24h** | Nie jest konieczne | Mocz:- dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | w tym samym dniu | Próbki moczu przechowywać :- w temp. pokojowej do 14 dni- w lodówce do 14 dni- zamrożony do 12 mies. | +/-5% |
| ***Badania czynnościowe moczu*** |  |  |
| **M37.11.23** | **Klirens kreatyniny** | Parametr wyliczany z kreatyniny w surowicy, kreatyniny w moczu i objętości minutowej moczu | **71.00 – 151.00 ml/min** |  | Mocz dobowy/surowica |  w tym samym dniu | Nie dotyczy |  |
| **Klirens standardowy kreatyniny** | Parametr wyliczany z klirensu kreatyniny, standardowej powierzchni ciała i powierzchni ciała pacjenta | **70.00 – 140.00 ml/min** |  | Mocz dobowy |  w tym samym dniu | Nie dotyczy |  |
| **Resorbcja zwrotna H2O** | Parametr wyliczany z klirensu standardowego i objętości minutowej moczu | **98.80 – 99.60 %** |  | Mocz dobowy |  w tym samym dniu | Nie dotyczy |  |
|  | **ACR** **wskaźnik albumina/kreatynina** | Parametr wyliczany z albuminy w moczu porannym i kreatyniny w moczu porannym | **< 2.26 mg/mmol** |  | Mocz poranny |  w tym samym dniu | Nie dotyczy |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod badania** | **Rodzaj analizy** | **Metoda** | **Wartości****Referencyjne** | **Przygoto-wanie pacjenta** | **Sposób pobrania materiału** | **Postępowanie** **z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)** | **Czas oczekiwania na wynik** | **Postępowanie** **z materiałami pobranymi do badania w laboratorium** | **Poziom błędów** |
| ***Białka specyficzne surowicy krwi*** |
| **I81.11.1112** | **hs CRP** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****< 3** **mg/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep  | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
| **L93.11.1112** | **Ig G 1\*** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****6.38 – 17.0** **g/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
| **L85.11.1112** | **Ig A 1\*** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****0.7 – 4.0** **g/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
| **L96.11.1112** | **Ig M 1\*** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****0.4 – 2.3** **g/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
| **L89.11.1112** | **Ig E** | Metoda immunonefelometryczna | **Dzieci:****noworodki< 1.5 IU/L** **do 1 r. ż.****< 15 IU/L** **1-5 r. ż.** **< 60 IU/L****6– 9 r. ż.** **< 90 IU/L****10-15 r. ż.** **< 200 mg/L****♀/♂****< 100****IU/mL** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-20% |
| **O43.11.1112** | **Transferyna** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****2.0 – 3.6** **g/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
|  | **Wysycenie transferyny****żelazem****(wskaźnik)** | Parametr wyliczany z poziomu transferryny i żelaza | **Dzieci:****1 – 5 r. ż.****7.0 – 44.0 %****5 – 9 r. ż.** **17.0 – 42.0 %****9 – 14 r. ż.** **♀ 11.0 – 36.0 %****♂ 11.0 – 40.0 %****> 14 r. ż.** **6.0 – 33.0 %****Dorośli:****♀/♂****6.0 – 33.0** **%** |  |  |  | Do 2 dni |  | Nie dotyczy |
| **O28.11.1112** | **StfR****Rozpuszczalny receptor dla TRF** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****0.76 – 1.76****mg/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
| **I95.11.1112** | **Ceruloplazmina** | Metoda immunonefelometryczna | **Dzieci:****1 dzień –****4 mies.** **0.15 – 0.56 g/L****4 – 6 mies.****0.26 – 0.83 g/L****6 – 36 mies.** **0.31 – 0.91 g/L****3 – 12 r. ż.** **0.25 – 0.46 g/L****12 – 19 r. ż.****♀ 0.22 – 0.50 g/L****♂ 0.15 – 0.37 g/L****Dorośli:****♀ 0.25 – 0.60****g/L****♂ 0.22 – 0.40****g/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
| **L50.11.1112** | **Haptoglobina** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****0.3 – 2.0** **g/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
| **N47.11.1112** | **Prealbumina** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****0.2 – 0.4** **g/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
| **I65.11.1112** | **α1-antytrypsyna** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****0.9 – 2.0****g/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
| **K75.11.1112** | **C3c** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****0.9 – 1.8****g/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
| **K77.11.1112** | **C4** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****0.1 – 0.4****g/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
| **L96.11.1112** | **C1-inhibitor** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****0.21 – 0.39****g/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
| **N07.11.1112** | **β2-mikroglobulina** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****1.09 – 2.53****mg/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
| **K21. 11.1112** | **RF czynnik reumatoidalny** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****< 15** **IU/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-20% |
| **U75. 11.1112** | **ASL anty-streptolizyna** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****< 200****IU/ml** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-20% |
| **N26.11.1112** | **AAG – α1 – kwaśna glikoproteina** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****0.5 – 1.2****g/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
| **M69.11.1112** | **Lipoproteina (a)** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****<0,3 g/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-20% |
| **M83.11.1112** | **Łańcuchy lekkie kappa** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****1.7 – 3.7****g/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
| **M85.11.1112** | **Łańcuchy lekkie lambda** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****0.9 – 2.1****g/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
|  | **κ/λ** | Parametr wyliczany | **♀/♂****1.35 – 2.65** |  Do 2 dni |  | Nie dotyczy |
| **M83. 11.1112.1** | **Wolne łańcuchy kappa** **FLC kappa** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****6.7 – 22.4****mg/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-20% |
| **M85. 11.1112.1** | **Wolne łańcuchy lambda****FLC lambda** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****8.3 – 27.0****mg/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-20% |
|  | **FLC kappa/****FLC lambda** | Parametr wyliczany | **♀/♂****0.31 – 1.56** |  Do 2 dni |  | Nie dotyczy |
| **M83. 11.1112.1** | **Freelite kappa** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****3.30 – 19.4****mg/L** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-20% |
| **M85. 11.1112.1** | **Freelite lambda** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****5.71 – 26.30** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-20% |
|  | **Freelite kappa/Freelite lambda** | Parametr wyliczany | **♀/♂****0.26 – 1.65** |  | Do 2 dni |  | Nie dotyczy |
| **I71.11.1112** | **Apolipoproteina A-I** | Metoda immunonefelometryczna | **♀1,25-2,15 g/l****♂1,1-2,05 g/l** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 10 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni lub zamrożony- zamrożony do 3 mies. w -20 st. | +/-15% |
| **I67.11.1112** | **Apolipoproteina B** | Metoda immunonefelometryczna | **♀0,55-1,25 g/l****♂0,55-1,40 g/l** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 10 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni lub zamrożony- zamrożony do 3 mies. w -20 st. | +/-15% |
|  | **Apo B/ Apo-I** | Parametr wyliczany | **♀0,30-0,90****♂0,35-1,00** |  |  |  | Do 10 dni |  | Nie dotyczy |
| **I73.11.1112** | **Apolipoproteina A-II** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂0,26-0,51 g/l** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 10 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni lub zamrożony- zamrożony do 3 mies. w -20 st. | +/-15% |
| **I69.11.1112** | **Apolipoproteina E** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂0,023-0,063 g/l** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 10 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni lub zamrożony- zamrożony do 3 mies. w -20 st. | +/-15% |
| **I76.11.1112** | **Białko amyloidu A (SAA)** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂0- 6,4 mg/l** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 7 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni lub zamrożony- zamrożony do 3 mies. w -25 st. | +/-15% |
| **Białka specyficzne wydzieliny** |
| **K04.11.1112** | **ΒTPBiałko śladowe βeta** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****0 – 0.70****mg/L** | Na czczo w trybie planowym | Wydzielina | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | 1 dzień- Do 2 dni | Wydzielinę przechowywać:- w lodówce do 7 dni. | +/-20% |

1\*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IgA** |  **(g/l)** | **IgM**  |  **(g/l)** | **IgG** |  **(g/l)** |
| Wiek  | Zakres |  Wiek  | Zakres | Wiek  | Zakres |
| 0-1 m-c | 0,00-0,05 | 0-1 m-c | 0,00-0,17 | 0-1 m-c | 6,80-5,13 |
| 1-2 m-c | 0,02-0,14 | 1-2 m-c | 0,13-0,64 | 1-2 m-c | 3,83-10,10 |
| 2-3 m-c | 0,07-0,37 | 2-3 m-c | 0,17-0,86 | 2-3 m-c | 2,66-7,01 |
| 3-4 m-c | 0,09-0,47 | 3-4 m-c | 0,19-1,02 | 3-4 m-c | 2,24-3,85 |
| 4-5 m-c | 0,10-0,56 | 4-5 m-c | 0,21-1,13 | 4-5 m-c | 2,06-5,63 |
| 5-6 m-c | 0,11-0,59 | 5-6 m-c | 0,23-1,18 | 5-6 m-c | 2,24-6,06 |
| 6-7 m-c | 0,12-0,63 | 6-7 m-c | 0,24-1,23 | 6-7 m-c | 2,39-6,49 |
| 7-8 m-c | 0,12-0,70 | 7-8 m-c | 0,25-1,28 | 7-8 m-c | 2,60-6,91 |
| 8-9 m-c | 0,13-0,73 | 8-9 m-c | 0,26-1,34 | 8-9 m-c | 2,76-7,44 |
| 9-10 m-c | 0,13-0,81 | 9-10 m-c | 0,27-1,39 | 9-10 m-c | 3,09-8,08 |
| 10-11 m-c | 0,14-0,84 | 10-11 m-c | 0,27-1,45 | 10-11 m-c | 3,30-8,72 |
| 11-12 m-c | 0,15-0,91 | 11-12 m-c | 0,29-1,50 | 11-12 m-c | 3,61-9,57 |
| 1-2 rok | 0,17-1,05 | 1-2 rok | 0,29-1,50 | 1-2 rok | 3,83-10,10 |
| 2-3 rok | 0,22-1,22 | 2-3 rok | 0,36-1,77 | 2-3 rok | 4,70-11,90 |
| 3-4 rok | 0,27-1,57 | 3-4 rok | 0,39-1,93 | 3-4 rok | 5,10-13,40 |
| 4-5 rok | 0,31-1,92 | 4-5 rok | 0,39-1,93 | 4-5 rok | 5,31-14,03 |
| 5-6 rok | 0,39-2,19 | 5-6 rok | 0,40-1,93 | 5-6 rok | 5,64-14,88 |
| 6-7 rok | 0,44-2,43 | 6-7 rok | 0,40-1,93 | 6-7 rok | 5,83-15,94 |
| 7-8 rok | 0,47-2,62 | 7-8 rok | 0,40-1,93 | 7-8 rok | 6,06-16,16 |
| 8-9 rok | 0,51-2,80 | 8-9 rok | 0,40-1,93 | 8-9 rok | 6,16-16,48 |
| 9-10 rok | 0,56-2,98 | 9-10 rok | 0,40-1,94 | 9-10 rok | 6,27-17,00 |
| 10-11 rok | 0,59-3,15 | 10-11 rok | 0,40-1,95 | 10-11 rok | 6,38-17,00 |
| 11-12 rok | 0,63-3,32 | 11-12 rok | 0,40-1,98 | 11-12 rok | 6,38-17,00 |
| 12-13 rok | 0,65-3,50 | 12-13 rok | 0,40-2,00 | 12-13 rok | 6,38-17,00 |
| Ponad 13 | 0,67-3,67 | Ponad 13 | 0,41-2,03 | Ponad 13 | 6,38-17,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod badania** | **Rodzaj analizy** | **Metoda** | **Wartości****Referencyjne** | **Przygotowanie pacjenta** | **Sposób pobrania materiału** | **Postępowanie** **z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)** | **Czas oczekiwania na wynik** | **Postępowanie** **z materiałami pobranymi do badania w laboratorium** | **Poziom błędów** |
| ***Białka specyficzne moczu*** |
| I09.202.1112 | **Albumina** **mocz dobowy (mikroalbuminuria)** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****< 30** **mg/L** | Nie jest konieczne | Mocz:- dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Próbki moczu przechowywać:- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
|  | **Albumina/****kreatynina** | Parametr wyliczany | **♀/♂****< 2.26 mg/mmol** | Nie jest konieczne | Mocz:- poranny |  | Do 2 dni |  | Nie dotyczy |
| M83.20.1112 | **Łańcuchy lekkie kappa** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****< 7.099****mg/L** | Nie jest konieczne | Mocz:- **8 -12 godzinny**- dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Próbki moczu przechowywać:- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
| M85.20.1112 | **Łańcuchy lekkie lambda** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****< 3.899****mg/L** | Nie jest konieczne | Mocz:- **8 -12 godzinny**- dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Próbki moczu przechowywać:- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
|  | **κ/λ** | Parametr wyliczany | **♀/♂****0.75 – 4.50** |  |  |  | Do 2 dni |  | Nie dotyczy |
| M83.20.1112 | **Wolne łańcuchy kappa** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****1.35 – 24.19 mg/l** | Nie jest konieczne | Mocz:- **8 -12 godzinny**- dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Próbki moczu przechowywać:- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 1 mies. | +/-20% |
| M85.20.1112 | **Wolne łańcuchy lambda** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****0.24 – 6.66 mg/l** | Nie jest konieczne | Mocz:- **8 -12 godzinny**- dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Próbki moczu przechowywać:- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 1 mies. | +/-20% |
|  | **κ/λ** | Parametr wyliczany | **♀/♂****2.04 – 10.37** |  |  |  | Do 2 dni |  | Nie dotyczy |
| O43.20.1112 | **Transferyna** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****< 1.89****mg/L** | Nie jest konieczne | Mocz:- poranny- dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Próbki moczu przechowywać:- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
| L93.20.1112 | **IgG** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****< 9.6****mg/L** | Nie jest konieczne | Mocz:- poranny- dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 dni | Próbki moczu przechowywać:- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
| N07.20.1112 | **β2-mikroglobulina** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****< 0.22 mg/L** | Nie jest konieczne | Mocz:- poranny | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.**Oznaczenie musi być wykonane do 2 godzin od pobrania!** | Do 2 dni | Próbki moczu przechowywać:- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |

|  |
| --- |
| ***Białka specyficzne - Płyn mózgowo-rdzeniowy*** |
| **I09.28.1112** | **Albumina** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****< 350** **mg/L** | Nie jest konieczne | Pobierany w tym samym czasie co surowica | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | 1 dzień- Do 2 dni | Próbki PMR przechowywać:- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
| **L93.28.1112** | **IgG** | Metoda immunonefelometryczna | **♀/♂****< 34.0 mg/L** | Nie jest konieczne | Pobierany w tym samym czasie co surowica | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | 1 dzień - Do 2 dni | Próbki PMR przechowywać:- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 1 mies. | +/-15% |
| ***Prążki oligoklonalne***  |
| **L93.28.075**  | **elektroforeza PMR w kierunku wewnątrzoponowej syntezy IgG** | Wysokorozdzielcza elektroforeza PMR metodą ogniskowania izoelektrycznego oraz immunonefelometrią  | **Wewnątrzpłynowa synteza IgG<0****oraz opis jakościowy (brak prążków oligoklonalnych)** | standardowe | Surowica i PMR pobierane w tym samym czasie | -temp. 20-24oC niezwłocznie po pobraniu-temp.2-8oC (surowica + PMR) w kolejnym dniu | do 5 dni roboczych | Do 7 dni surowicę i PMR przechowywać w temp 2-8st.C.Powyżej 7 dni zamrożone w temp.- -20 st.C | Nie dotyczy |

|  |
| --- |
| ***Elektroforeza białek surowicy (tabela zakresy dla dzieci2\*\*)*** |
| **I79.11.072.1** | **Albumina** | Elektroforeza na żelu agarozowym w systemie automatycznym INTERLAB G 26 | **35.0 – 55.0 g/L****60.0 – 71.0 %** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | 2 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | +/-10% |
| **Globuliny alfa1** | **0.9 – 2.1 g/L****1.4 – 2.9 %** |  | +/-17% |
| **Globuliny alfa2** | **5.0 – 7.9 g/L****7.0 – 11.0 %** |  | +/-13% |
| **Globuliny beta** | **5.7 – 7.9 g/L****8.0 – 13.0 %** |  | +/-15% |
| **Globuliny gamma** | **6.5 – 11.5 g/L****9.0 – 16.0 %** |  | +/-15% |

Nie dotyczy2\*\*

**ELEKTROFOREZA - zakres wartości referencyjnych:**

1. Noworodek do 5 dni

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frakcja | Zakres wartości referencyjnych w **%** | Zakres wartości referencyjnych w **g/l** |
| Albuminy | 50,9 – 65,1 | 27,9 – 41,8 |
| Alfa 1 | 2,6 – 4,3 | 1,47 – 2,56 |
| Alfa2 | 8,9 – 13,7 | 4,47 – 8,85 |
| Beta globuliny | 7,3 – 13,9 | 3,5 – 9,07 |
| Gammaglobuliny | 9,5 – 20,0 | 5,74 – 13,3 |

1. Niemowlę od 5 dni do 1-go r. ż

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frakcja | Zakres wartości referencyjnych w **%** | Zakres wartości referencyjnych w **g/l** |
| Albuminy | 51,7 –65,9 | 32,6 – 47,5 |
| Alfa 1 | 2,0 – 3,4 | 1,0 – 2,49 |
| Alfa2 | 8,7 – 14,6 | 5,4 – 10,4 |
| Beta globuliny | 9,2 – 12,9 | 5,16 – 9,59 |
| Gammaglobuliny | 7,0 – 16,0 | 4,26 – 11,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod badania** | **Rodzaj analizy** | **Metoda** | **Wartości****Referencyjne** | **Przygotowanie pacjenta** | **Sposób pobrania materiału** | **Postępowanie****z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)** | **Czas oczekiwania na wynik** | **Postępowanie** **z materiałami pobranymi do badania w laboratorium** | **Poziom błędów** |
| ***Białka monoklonalne*** |
| **I79.20.074.2** | **Selektywność białkomoczu (elektroforeza białek** **w moczu)** | Elektroforeza na żelu poliakrylamidowym z dodatkiem SDS | **Opis jakościowy** | Nie jest konieczne | Mocz:- poranny- dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | 10 dni | Próbki moczu z dodatkiem 0.1 M HEPES pH 6.75 i azydku sodu 0.2 g/dL przechowywać:- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 1 mies. | Nie dotyczy |
| **I79.11.072.2** | **Białko monoklonalne** **w surowicy** | Elektroforeza na żelu agarozowym | **Opis jakościowy** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | 8 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | Nie dotyczy |
| **I79.20.074.1** | **Białko monoklonalne** **w moczu** | Elektroforeza na żelu poliakrylamidowym z dodatkiem SDS | **Opis jakościowy** | Nie jest konieczne | Mocz:- poranny- dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | 10 dni | Próbki moczu z dodatkiem 0.1 M HEPES pH 6.75 i azydku sodu 0.2 g/dL przechowywać:- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 1 mies. | Nie dotyczy |
| **I79.11.1104** | **Immunofiksacja białek surowicy** | Elektroforeza z dodatkiem przeciwciał, w systemie INTERLAB G 26 | **Opis jakościowy** | Na czczo w trybie planowym | Krew pobrana na skrzep | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | 8 dni | Surowicę przechowywać:- w lodówce do 7 dni.- zamrożony do 1 mies. | Nie dotyczy |
| **I79.20.1104** | **Immunofiksacja białek w moczu** | Elektroforeza z dodatkiem przeciwciał, w systemie INTERLAB G 26 | **Opis jakościowy** | Nie jest konieczne | Mocz:- poranny- dobowy | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe | 10 dni | przechowywać:- w lodówce do 7 dni- zamrożony do 1 mies. | Nie dotyczy |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod badania** | **Rodzaj analizy** | **Metoda** | **Wartości****Referencyjne** | **Przygotowanie pacjenta** | **Sposób pobrania materiału** | **Postępowanie****z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)** | **Czas oczekiwania na wynik** | **Postępowanie** **z materiałami pobranymi do badania w laboratorium** | **Poziom błędów** |
| ***Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego\**** |
| **L43.28.191** | **Glukoza** | Metoda enzymatyczna z heksokinazą, test UV | Dorośli **♀/♂** **2.20 – 4.16 mmol/L** | Nie jest konieczne | **Próbki powinny być pobrane przed dokanałowym podaniem środków kontrastowych** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | Do 2 godz. od chwili przyjęcia materiału | PMR przechowywać :- w lodówce do 4 godz.- zamrożony do 3 miesięcy | +/-10% |
| **A03.28.191** | **Białko całkowite** | Metoda turbidymetryczna | Dorośli **♀/♂** **20.00 – 40.00 mg/dL** | PMR przechowywać :- w temperaturze pokojowej do 24 godz.- w lodówce do 6 dni.- zamrożony do 12 mies | +/-10% |
| **I97.28.065** | **Chlorki** | Metoda potencjometryczna pośrednia | Dorośli **♀/♂** **112.00 – 123.00 mmol/L** |  | +/-4% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kod badania*** | ***Rodzaj analizy*** | ***Metoda*** | ***Wartości******Referencyjne*** | ***Przygotowanie pacjenta*** | ***Sposób pobrania materiału*** | ***Postępowanie z pobranym materiałem******(warunki i czas transportu)*** | ***Czas oczekiwania na wynik*** | **Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium** | **Poziom błędów** |
| ***PARAMETRY KRYTYCZNE\**** |
| **O29.105.065.1** | **pH** | Potencjometryczna z zastosowaniem elektrody wodorowej | **♀ 7.380 – 7.420****♂ 7.360 – 7.420** | Nie jest konieczne | **Do badań gazometrycznych krwi zaleca się używanie krwi tętniczej pobranej z tętnicy promieniowej, udowej lub ramiennej.****Próbki krwi powinny być pobierane do strzykawek heparynizowanych. Natychmiast po pobraniu należy ze strzykawki usunąć powietrze, zamknąć szczelnie i dokładnie wymieszać próbkę (przez delikatne odwracanie), aby uniknąć utworzenia się skrzepu.** | **Jeśli próbki nie mogą być poddane analizie w ciągu 10 minut od chwili pobrania, należy szczelnie zamknięte umieścić w schłodzonym pojemniku przeznaczonym do transportu materiału i niezwłocznie dostarczyć do laboratorium.** | do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału | Nie zaleca się przechowywania próbek | +/-0.06% |
| **pCO2** | *Potencjometryczna z zastosowaniem elektrody CO2 i wodorowej*  | **♀ 32.5 – 43.7 mm Hg****♂ 35.0 – 46.6 mm Hg** |  | +/-8% |
| **pO2** | *Potencjometryczna**z elektrodami O2, CO2, H+* | **♀/♂** **83.0 – 108.0 mm Hg**  |  | +/-8% |
|  | **THB** | Oxymetryczna | **♀ 12.0 – 16.0 g/dl****♂ 13.5 – 17.5 g/dl** |  |  |
|  | **SO2** | Oxymetryczna | **♀/♂** **95.0 – 99.0 %** |  |  |  |  |  |  |
|  | **O2HB** | Oxymetryczna | **♀/♂** **94.0 – 99.0 %** |  |  |  |  |  |  |
|  | **COHB** | Oxymetryczna | **♀/♂** **0.5 – 1.5 %** |  |  |  |  |  |  |
|  | **METHB** | Oxymetryczna | **♀/♂** **0.0 – 1.5 %** |  |  |  |  |  |  |
|  | **RHB** | Oxymetryczna | **♀/♂****< 10 %**  |  |  |  |  |  |  |
|  | **K** | *Elektroda jono -selektywna* | **♀/♂** **3.5 – 5.0 mmol/l** |  |  |  |  |  | +/-4.5 % |
|  | **Na** | *Elektroda jono -selektywna* | **♀/♂** **36.0 – 146.0 mmol/l** |  |  |  |  |  | +/- 3% |
|  | **pHT** |  | **♀****7.380 – 7.420 mm Hg****♂** **7.60 – 7.420 mm Hg** |  |  |  |  |  |  |
|  | **pCO2T** |  | **♀****32.5 – 43.7 mmol/l****♂** **35.0 – 46.6 mmol/l** |  |  |  |  |  |  |
|  | **pO2T** |  | **♀/♂** **83.0 – 108.0 mmol/l** |  |  |  |  |  |  |
|  | **O2CT** |  | **♀/♂** **Vol%** |  |  |  |  |  |  |
|  | **P50ACT** |  | **♀/♂** **24 – 28 mm Hg** |  |  |  |  |  |  |
|  | **BE-B** |  | **♀/♂** **-3.2 – 1.8** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Woorowęglany SBC** |  | **♀/♂** **22.2 – 28.3** |  |  |  |  |  |  |
|  | **CTO2** |  | **♀/♂** **8.0 – 9.9 Vol%** |  |  |  |  |  |  |
|  | **P50** |  | **♀/♂** **24.00 – 29.00 mm Hg** |  |  |  |  |  |  |
|  | **T** |  | **♀/♂** **37 oC** |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **GAZOMETRIA (RKZ)** |
| Kod | **Oznaczenie** | **Metoda** | **Analizator** | **Materiał** | **Wartości referencyjne** |
|  | **pH** | Potencjometryczna z zastosowaniem elektrody wodorowej | Corning 248/ABL 835 flex | **Do badań gazometrycznych do krwi zaleca się używanie krwi tętniczej pobranej z tętnicy promieniowej, udowej lub ramiennej. Próbki krwi powinny być pobierane do strzykawek heparynizowanych. Natychmiast po pobraniu należy ze strzykawki usunąć powietrze, zamknąć szczelnie i dokładnie wymieszać próbkę (przez delikatne odwracanie), aby uniknąć utworzenia się skrzepu** | **K: 7.38 – 7.42****M: 7.36 – 7.42** |
| O29.062.065 lub O29.072.065 | **pO2** | Potencjometryczna z elektrodami O2, CO2 i H+ |  |  |  **75 – 95 mmHg** |
|  | **pCO2** | Potencjometryczna z zastosowaniem elektrody CO2 i wodorowej |  |  | **K: 32.5 – 43.7 mm Hg****M: 35.0 – 46.6 mm Hg** |
| O29.062.23 lub O29.072.23 | **HCO3** | Parametr wyliczany |  |  | **22 – 26 mmol/L** |
| O29.062.23 lub O29.072.23 | **BE** | Parametr wyliczany |  |  | **-1 - +3 mmol/L** |
| O29.062.23 lub O29.072.23 | **O2 sat** | Parametr wyliczany |  |  | **95 – 99 %** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod badania** | **Rodzaj analizy** | **Metoda** | **Wartości****Referencyjne** | **Przygotowanie pacjenta** | **Sposób pobrania materiału** | **Postępowanie****z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)** | **Czas oczekiwania na wynik** | **Postępowanie z materiałami pobranymi do badania w laboratorium** | **Poziom błędów** |
| ***Badanie kału***  |
| **M10.06.21** | **Kalprotektyna****w kale** | Metoda turbidymetryczna | **< 50 μg/g****< 50 μg/g zespół jelita drażliwego ZJD (IBS)****> 50 μg/gnieswoiste zapalenie jelit ZZJ (IBD)****> 250 μg/gnawrót/zaostrzenie objawów NZJ** | **Nie jest konieczne****Zaleca się,** aby kał był wolny od dodatków chemicznych (np. substancji służących do czyszczenia muszli klozetowych, środków zapachowych) oraz biologicznych dodawanych do niektórych typów pojemników na kał, a także odstawić na co najmniej 48 godz. przyjmowanie substancji: alkoholu, aspiryny | **Pobrać kilka grudek kału z różnych miejsc** | Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe. | do 7 dni | Kał przechowywać:- w lodówce do 6 dni.- ekstrakt - zamrożony do 4 mies. | +/-20% |