PRACOWNIA BIOCHEMICZNA

Ul. Kopernika 15b  -    tel. całodobowy   12 424 83 91, 12 424 83 92

Ul. Jakubowskiego 2  - tel. całodobowy   12 400 36 47

Badania wykonywane w trybie CITO, NA RATUNEK

	Kod badania
	Rodzaj analizy
	Metoda
	Wartości

Referencyjne
	Przygotowanie pacjenta
	Sposób pobrania materiału
	Postępowanie z pobranym materiałem

(warunki i czas transportu)
	Czas oczekiwania na wynik
	Postępowanie z materiałami pobranymi do badania 
w laboratorium

	Badania biochemiczne i immunochemiczne

	

	I09.11.191
	Albumina*
	Metoda kolorymetryczna 
z zielenią bromokrezolową
	♀/♂

35 - 52 g/L
	Na czczo 
w trybie planowym 
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę 
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 

2.5 mies.

- w lodówce do 

5 miesiąca

- zamrożony do 

4 miesięcy

	I17. 11.191
	ALT*
	Metoda kinetyczna IFCC 
z aktywacją fosforanem pirydoksalu w temp. 370C
	♀ 10 - 35 U/L                                ♂ 10 - 50 U/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę 
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 3 dni

- w lodówce do 

7 dni

- zamrożony powyżej 7 dni

	88I19. 11.191
	AST*
	Metoda kinetyczna IFCC 
z aktywacją fosforanem pirydoksalu w temp. 370C
	♀ 10 - 35 U/L                                ♂ 10 - 50 U/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę 
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 4 dni

- w lodówce
 do 7 dni

-  zamrożony
 do 3 mies.

	I23.103.191
	Amoniak*
	Metoda enzymatyczna 
z użyciem dehydrogenazy glutaminianowej (GLDH)
	♀ 

11 - 51 

μmol/L

♂

16 – 60 μmol/L
	Nie jest konieczne Próbkę pobierać kiedy pacjent jest 
w spoczynku, bez użycia stazy.

Pacjent nie powinien palić papierosów przed pobraniem próbki
	Krew pobrana na EDTA


	Dostarczyć do laboratorium 
w lodzie niezwłocznie po pobraniu w temperaturze 

2°- 8°.  
	do 2 godzin

 od chwili przyjęcia materiału
	Materiał odwirować i odciągnąć osocze 
w przeciągu 20 min od pobrania.

Osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 30 min.

- w lodówce do 

2 godz.

- zamrożony do 3 dni 

	I25. 11.191
	Amylaza*
	Metoda enzymatyczno-kolorymetryczna EPS 
wg IFCC w  temp. 37oC
	♀/♂

28 - 100 U/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę 
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 7 dni

- w lodówce do 

1 miesiąca

-  unikać mrożenia próbek

	I77. 11.191
	Białko całkowite*
	Biuretowa
	♀/♂

66.0 – 87.0 g/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep! 

Pacjenci powinni być w pozycji leżącej


	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę przechowywać :

- w temp. pokojowej do 6 dni

- w lodówce do 

30 dni

- zamrożony do 

12 miesięcy

	I81.11.1113
	Białko 
C-reaktywne*

CRP
	Immunoturbidymetryczna wzmocniona cząstkami lateksu
	♀/♂

< 5 mg/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę 
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 11 dni.

- w lodówce do 

2 mies.

- zamrożony do 

36 miesięcy



	I89. 11.191
	Bilirubina całk.*

Bil-T
	Metoda kolorymetryczna
 z DPD
	♀/♂

0.00 – 21.00 µmol/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Podczas transportu chronić próbki przed światłem.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej  do 24 godz.

- w lodówce do 

7 dni

- zamrożony do

 6 miesięcy

	I87. 11.191
	Bilirubina bezpośr.

Bil-D*
	Metoda kolorymetryczna
 z DPD
	♀/♂

0.00 – 5.00 µmol/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Podczas transportu chronić próbki przed światłem.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej  do 2 dni

- w lodówce 
do 7 dni

- zamrożony do 

6 miesięcy

	I97.11.065
	Chlorki*
	ISE, pośrednia
	♀/♂

98 – 107 mmol/l


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 

7 dni

- w lodówce do 

7 dni

- zamrożony do 

12 mies.

	K95. 11.191
	Cholinesteraza*
	Metoda kinetyczna
 z tiocholiną w temp. 370C
	♀/♂

5320 – 12920 U/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 6 godz.

- w lodówce
 do 7 dni

- zamrożony do 

12 miesięcy

	M18. 11.191
	CK*
Kinaza fosfokreatynowa
	Metoda  z fosfokreatyną, wg IFCC, ADP + NAC,  temp. 370C, UV
	♀ 26 - 192 U/L                                ♂ 39 - 308 U/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę 
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 2 dni

- w lodówce 
do 7 dni

- zamrożony do 

1 miesiąca

	M19. 11.191
	CK-MB*

 (izoenzymMB)
	Metoda immunonihibicji 
z NADP, temp. 37oC
	♀/♂

3 - 25 U/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę 
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 

8 godz.

- w lodówce do 

8 dni

- zamrożony do 

1 miesiąca

	L11. 11.191
	Fosfataza alkaliczna*

ALP
	Metoda kinetyczna 
wg IFCC
 z p-nitrofenylofosforanem, i buf. AMP i HEDTA 
wg Schumanna
	♀ 35 - 104 U/L                                ♂ 40 - 129 U/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 7 dni

- w lodówce do 

7 dni

- zamrożony do

2 miesięcy

	L23. 11.191
	Fosfor nieorganiczny*
	Metoda kolorymetryczna 
z fosfomolibdenianem amonu i kwasem siarkowym
	♀/♂

0.81 - 1.45 mmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 24 godz.

- w lodówce 
do 4 dni

- zamrożony do 

12 miesięcy

	L31. 11.191
	GGTP* 
(γ- glutamylo transpeptydaza)
	Metoda kinetyczna 
z substratem γ-glutamylo-3-karboksy-p-nitroanilidem i glicyloglicyną wg  IFCC
	♀ 5 - 36 U/L                                ♂ 8 - 61 U/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę 
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 7 dni

- w lodówce
 do 7 dni

- zamrożony do 

12 mies.

	L43. 11.191
	Glukoza*
	Metoda enzymatyczna 
z heksokinazą 
	♀/♂

3,30 - 5,60 mmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep, heparynę lub fluorek sodu.
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Krew odwirować 

i odciągnąć surowicę w przeciągu 30 minut od pobrania.

Krew z fluorkiem sodu odwirować
 i odciągnąć osocze w ciągu 24 godz. od pobrania.

Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej 

8 godz.

- w lodówce do 

3 dni

- unikać mrożenia próbek

Osocze pobrane na fluorek:

- w temp. pokojowej do 3 dni



	M37. 11.191
	Kreatynina*
	Metoda kolorymetryczna kinetyczna 
z alkalicznym pikrynianem i kompensacją wg Jaffego
	♀ 44 – 80

 μmol/L   

                             ♂ 62 – 106 μmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/

osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 7 dni

- w lodówce 
do 7 dni

- zamrożony do 

3 miesięcy

	
	GFR
	Parametr wyliczany ze wzoru MDRD
	♀/♂

› 60 ml/min/1.73 m2
	w  tym samym dniu
	
	Nie dotyczy
	
	

	K33. 11.191
	LDH*
(dehydrogenaza mleczanowa)
	Test UV  L-mleczan- pirogronian ACC to IFCC
	♀ 135-214 U/L

♂ 135 – 225 U/L

Noworodki 
(4-20 dni) 
225 – 600 U/L

Dzieci (2-15 lat) 120 – 300 U/L
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 7 dni

- w lodówce do 

4 dni

- zamrożony do 

50 dni

	M67.11.191
	Lipaza*
	Enzymatyczna metoda kolorymetryczna substrat-ester kwasu 3-glutarowego
	♀/♂

13 - 60 U/L
	Nie jest konieczne
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę 
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	do 2godzin 

od chwili przyjęcia materiału
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 7 dni

- w lodówce do 

7 dni

- zamrożony do 

12  miesięcy

	M87. 11.191
	Magnez całkowity*
	Metoda kolorymetryczna 
z jonami Mg i błękitem ksylidylowym
	♀/♂

0.66 - 1.07 mmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę 
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 7 dni

- w lodówce do

 7 dni

- zamrożony do 

12 miesięcy

	N11.104.191
	Mleczan* 

(Lactat)


	Metodat kolorymetryczna z LOD-POD
	♀/♂

0.5 - 2.2

 mmol/L
	Nie jest konieczne 

Próbkę pobierać kiedy pacjent jest w spoczynku, bez użycia stazy, lub w ciągu 3 minut od założenia stazy lecz przed jej zwolnieniem


	Krew pobrana na fluorek sodowy
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu 
w temperaturze 2°- 8°.  
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Materiał odwirować

 i odciągnąć osocze 

w przeciągu 

15 minut od pobrania.

Osocze (oddzielone) przechowywać :

- w temp. pokojowej do 8 godzin

- w lodówce do 

14 dni



	N13. 11.191
	Mocznik*
	Metoda kinetyczna
 z ureazą i GLDH
	♀/♂

2,76 - 8,07 mmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	 w  tym samym dniu
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 7 dni

- w lodówce 
do 7 dni

- zamrożony
 do 12 miesięcy

	N13.11.23
	BUN

(azot mocznika)
	Parametr wyliczany 
z poziomu mocznika
 w surowicy
	♀/♂
Niemowlęta 
do 1 r. ż.

 4-19 mg/dl

Dzieci do 18 r. ż. 

5-18 mg/dl

Dorośli 18-60 lat 

6-20 mg/dl

Dorośli > 60 r. ż. 8-23 mg/dl

Wartości mocznika i BUN wyrażone 
w [mmol/l] 
są sobie równe


	
	
	
	w  tym samym dniu
	

	N45. 11.065
	Potas*
	ISE, pośrednia
	♀/♂

3.50 - 5.10 mmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 

14 dni

- w lodówce do 

14 dni

- zamrożony do 

12 mies.

	O35.11.065
	Sód*
	ISE, pośrednia
	♀/♂

136 - 145 mmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 

14 dni

- w lodówce do 

14 dni

- zamrożony do 

12 mies.

	O77. 11.191
	Wapń całkowity*
	Metoda kolorymetryczna 
z kompleksem NMBAPTA w środowisku zasadowym
	♀/♂

2.15 - 2.55 mmol/L

Noworodki

 0-1 mies. 

1.9 – 2.60

 mmol/l
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 7 dni

- w lodówce 
do 21 dni

-  zamrożony 

do 8 mies.

	O75.11.23
	Wapń zjonizowany*
	Parametr wyliczany 
(z poziomu Ca i białka 
w surowicy)
	♀/♂

0,98 - 1,13 mmol/L


	
	
	
	w  tym samym dniu
	

	N58.11.1137
	Prokalcytonina*
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂
< 0.5 ng/ml
	Na czczo 

w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/

osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 24 godz.
- w lodówce do 

24 godz.
-  zamrożony do 

3 mies.

	N03.11.1137
	Mioglobina*
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀  28-58 ng/ml

♂  28-72 ng/ml
	Nie jest konieczne
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę


	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.


	do 2 godzin

 od chwili przyjęcia materiału
	Surowicę / osocze przechowywać :

- temp. pokojowa do 8 dni
- w lodówce do 

14 godz.

- zamrożony do 

12 miesięcy

	059.11.1137
	Troponina T hs*
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂

< 14 ng/L
	Nie jest konieczne
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę


	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	do 2 godzin

 od chwili przyjęcia materiału
	Surowicę / osocze przechowywać :

- w lodówce do 

24 godz.

- zamrożony do 

12 miesięcy

	M19.11.1137
	CK-MB mass*
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀ < 4.88 ng/ml

♂ < 6.22  ng/ml
	Nie jest konieczne
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę


	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	do 2 godzin

 od chwili przyjęcia materiału
	Surowicę / osocze przechowywać :

- temp. pokojowa do 5 godz.

- w lodówce do 

12 godz.

- zamrożony do 

3 miesięcy

	N24.11.1137
	NTproBNP*
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂

< 125 pg/ml – dla pacjentów
 < 75 lat

< 450 pg/ml – dla pacjentów 
> 75 lat
	Nie jest konieczne
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę


	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	do 2 godzin

 od chwili przyjęcia materiału
	Surowicę / osocze przechowywać :

- temp. pokojowa do 3 dni

- w lodówce do 

6 dni

- zamrożony do 

24 miesięcy

	L69.11.1137
	TSH  3 gen.*
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂ 

0.270 – 4.200 μIU/ml

	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/

osocze przechowywać :

- w lodówce do 

7 dni

-  zamrożony do 

1 mies.

	O55.11.1137
	fT3*
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂ 

3.1 – 6.8 pmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/

osocze przechowywać :

- w lodówce do 

7 dni

-  zamrożony do 

1 mies.

	O69.11.1137
	fT4*
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂ 

12.0 – 22.0 pmol/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/

osocze przechowywać :

- w lodówce do 

7 dni

-  zamrożony do 

1 mies.

	L49.11.1137
	HCG-β
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀

3 tydz. ciąży

5.8 – 71.2

mIU/ml

4 tydz. ciąży

9.5 – 750

mIU/ml

5 tydz. ciąży

217 – 7 138

mIU/ml

6 tydz. ciąży

158 – 31 795

mIU/ml

7 tydz. ciąży

3 697 – 

163 563

mIU/ml

8 tydz. ciąży

32 065 – 

149 571

mIU/ml

9 tydz. ciąży

63 803 – 

151 410

mIU/ml

10 tydz. ciąży

46 509 – 

186 977

mIU/ml

12 tydz. ciąży

27 832 – 

210 612

mIU/ml

przed menopauzą

< 1.0

mIU/ml

po menopauzie

< 7.0

mIU/ml

♂

< 2.0

mIU/ml


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/

osocze przechowywać :

- w lodówce do 

3 dni

-  zamrożony do 12 mies.

	M05.11.1137
	Interleukina 6*
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂

< 7 pg/ml
	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.


	w  tym samym dniu
	Surowicę przechowywać :

- w temp. pokojowej
do 5 godz

- w lodówce do 

24 godz.

- zamrożony
do 3 mies.

	L05.11.1137
	Ferrytyna*
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂ 

13 – 400 

μg/L


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/

osocze przechowywać :
- w temp. pokojowej do 2 dni
- w lodówce do 

7 dni

-  zamrożony do 
12 mies.

	O91.11.1137
	Witamina D total
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂

30 – 80 ng/ml


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę/

osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej  do 8 godz.

- w lodówce do 

4 dni.

-  zamrożony do 

6 mies.

	V82.11.1137
	Anti SARS COV-2 IgM+IgG*
	Metoda elektrochemiluminescencji „ECLIA”
	♀/♂

COI < 1.0

Niereaktywny wynik UJEMNY dla przeciwciał anty-SARS-CoV-2

COI >= 1.0

Reaktywny wynik DODATNI dla przeciwciał anty-SARS-CoV-2

*UWAGA!

UJEMNY wynik testu nie wyklucza całkowicie możliwości zakażenia SARS-CoV-2


	Na czczo 
w trybie planowym
	Krew pobrana na skrzep lub heparynę
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	w  tym samym dniu
	Surowicę przechowywać :

- w temp. pokojowej
do 3 dni
- w lodówce do 

7 dni.

- zamrożony
do 1 mies.

	Badania biochemiczne moczu

	I09.20.191
	Amylaza*
w moczu
	Metoda enzymatyczno-kolorymetryczna EPS 
wg IFCC w  temp. 37oC
	♀ 21 - 447 U/L                                ♂ 16 - 491 U/L
	Nie jest konieczne
	Mocz:

- poranny
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.


	w  tym samym dniu
	Próbki moczu przechowywać :

- w temp. pokojowej do 2 dni

- w lodówce do 

10 dni

- unikać mrożenia próbek


	Kod badania
	Rodzaj analizy
	Metoda
	Wartości

Referencyjne
	Przygotowanie pacjenta
	Sposób pobrania materiału
	Postępowanie

z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)
	Czas oczekiwania na wynik
	Postępowanie 

z materiałami pobranymi do badania 
w laboratorium

	Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego*

	L43.28.191
	Glukoza
	Metoda enzymatyczna z heksokinazą, test UV


	Dorośli ♀/♂ 

2.20 – 4.16 mmol/L
	Nie jest konieczne
	Próbki powinny być pobrane przed dokanałowym podaniem środków kontrastowych
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	Do 2 godz.

 od chwili przyjęcia materiału


	PMR 

przechowywać :

- w lodówce do 

4 godz.

- zamrożony
 do 3 miesięcy



	A03.28.191
	Białko całkowite
	Metoda turbidymetryczna


	Dorośli ♀/♂ 

20.00 – 40.00 mg/dL
	
	
	
	
	PMR 

przechowywać :

- w temperaturze pokojowej
 do 24 godz.

- w lodówce do 

6 dni.

- zamrożony 
do 12 mies

	I97.28.065
	Chlorki
	Metoda potencjometryczna pośrednia


	Dorośli ♀/♂ 

112.00 – 123.00 mmol/L


	
	
	
	
	


	Kod badania
	Rodzaj analizy
	Metoda
	Wartości

Referencyjne
	Przygotowanie pacjenta
	Sposób pobrania materiału
	Postępowanie z pobranym materiałem

(warunki i czas transportu)
	Czas oczekiwania na wynik
	Postępowanie z materiałami pobranymi do badania 
w laboratorium

	PARAMETRY KRYTYCZNE* (NSSU)

	O29.105.065.1
	pH
	Potencjometryczna 
z zastosowaniem elektrody wodorowej
	♀/♂ 7.350 – 7.450


	Nie jest konieczne
	Do badań gazometrycznych krwi zaleca się używanie krwi tętniczej pobranej z tętnicy promieniowej, udowej lub ramiennej.

Próbki krwi powinny być pobierane do strzykawek heparynizowanych. Natychmiast po pobraniu należy ze strzykawki usunąć powietrze, zamknąć szczelnie i dokładnie wymieszać próbkę (przez delikatne odwracanie), aby uniknąć utworzenia się skrzepu.
	Jeśli próbki nie mogą być poddane analizie w ciągu 10 minut od chwili pobrania, należy szczelnie zamknięte umieścić w schłodzonym pojemniku przeznaczonym do transportu materiału i niezwłocznie dostarczyć do laboratorium.


	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Nie zaleca się przechowywania próbek

	
	pCO2
	Potencjometryczna 
z zastosowaniem elektrody CO2 i wodorowej 
	♀/♂  35.0 – 48.0 

mmHg


	
	
	
	
	

	
	pO2
	Potencjometryczna

z elektrodami O2, CO2, H+
	♀/♂ 

83.0 – 108.0 mmHg 
	
	
	
	
	

	
	CtHB
	Oxymetryczna


	♀ 12.0 – 16.0 g/dl

♂ 13.5 – 17.5 g/dl
	
	
	
	
	

	
	SO2
	Oxymetryczna


	♀/♂ 

95.0 – 99.0 %


	
	
	
	
	

	
	FO2Hb
	Oxymetryczna


	♀/♂ 

94.0 – 99.0 %
	
	
	
	
	

	
	FCOHb
	Oxymetryczna


	♀/♂ 

0.5 – 1.5 %


	
	
	
	
	

	
	FMetHb
	Oxymetryczna


	♀/♂ 

0.0 – 1.5 %


	
	
	
	
	

	
	FHHb
	Oxymetryczna


	%
	
	
	
	
	

	
	CK+
	Elektroda jono -selektywna
	♀/♂ 

3.5 – 5.0 mmol/l


	
	
	
	
	

	
	CNa+
	Elektroda jono -selektywna
	♀/♂ 

136.0 – 146.0 mmol/l


	
	
	
	
	

	
	CCa2+
	Elektroda jono -selektywna
	♀/♂ 

1.15 - 1.29 mmol/l
	
	
	
	
	

	
	CCl-
	Elektroda jono -selektywna
	♀/♂ 

98.0 - 106.0 mmol/l
	
	
	
	
	

	
	CtBil
	Oxymetryczna
	♀/♂

1.0 - 17.0 μmol/l


	
	
	
	
	

	
	PH(T)
	
	-


	
	
	
	
	

	
	pCO2(T)
	
	mmHg
	
	
	
	
	

	
	pO2(T)
	
	mmHg
	
	
	
	
	

	
	CtO2, c
	
	Vol%
	
	
	
	
	

	
	P50,e
	
	mmHg
	
	
	
	
	

	
	SBE,c
	
	♀/♂ 

-3.2 – 1.8 mmol/l
	
	
	
	
	

	
	CHCO3 – (P, ST), c
	
	♀/♂ 

22.2 – 28.3 mmol/l
	
	
	
	
	

	
	CtO2
	
	♀/♂ 

8.0 – 9.9 Vol%
	
	
	
	
	

	
	.p50
	
	♀/♂ 

24.00 – 29.00 mmHg
	
	
	
	
	

	
	T
	
	♀/♂ 

37 oC
	
	
	
	
	


	Kod badania
	Rodzaj analizy
	Metoda
	Wartości

Referencyjne
	Przygotowanie pacjenta
	Sposób pobrania materiału
	Postępowanie z pobranym materiałem

(warunki i czas transportu)
	Czas oczekiwania na wynik
	Postępowanie z materiałami pobranymi do badania 
w laboratorium

	RKZ* (równowaga kwasowo-zasadowa) SU

	O29.062.065

lub

O29.072.065
	pH
	Potencjometryczna 
z zastosowaniem elektrody wodorowej
	♀  7.380 – 7.420

♂  7.360 – 7.420
	Nie jest konieczne
	Do badań gazometrycznych krwi zaleca się używanie krwi tętniczej pobranej z tętnicy promieniowej, udowej lub ramiennej.

Próbki krwi powinny być pobierane do strzykawek heparynizowanych. Natychmiast po pobraniu należy ze strzykawki usunąć powietrze, zamknąć szczelnie i dokładnie wymieszać próbkę (przez delikatne odwracanie), aby uniknąć utworzenia się skrzepu.
	Jeśli próbki nie mogą być poddane analizie w ciągu 10 minut od chwili pobrania, należy szczelnie zamknięte umieścić w schłodzonym pojemniku przeznaczonym do transportu materiału i niezwłocznie dostarczyć do laboratorium.


	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Nie zaleca się przechowywania próbek

	
	pO2

 ciśnienie parcjalne
	Potencjometryczna 
z elektrodami O2 CO2 i H+


	♀/♂  75.0 – 95.0 

mmHg
	
	
	
	
	

	
	pCO2

ciśnienie parcjalne
	Potencjometryczna z zastosowaniem elektrody CO2 
i wodorowej
	♀  32.5 – 43.7 mmHg

♂  35.0 – 46.6 mmHg
	
	
	
	
	

	O29.062.23

lub

O29.072.23
	HCO3act

- aktualne 
	Parametr wyliczany


	♀/♂ 22.0 – 26.0 mmol/L
	
	
	
	
	

	O29.062.23

lub

O29.072.23
	BE

Aktualny zasób zasad (ABE)
	Parametr wyliczany


	♀/♂ -1 - 3 mmol/L
	
	
	
	
	

	O29.062.23

lub

O29.072.23
	SO2 

Wysycenie Hb tlenem
	Parametr wyliczany


	♀/♂ 95.0 – 99.0 %
	
	
	
	
	


PAGE  
12

