PRACOWNIA ANALITYKI LEKARSKIEJ
BADANIA WYKONYWANE W TRYBIE:  „CITO” i „NA RATUNEK”
Ul. Kopernika 23 - tel. całodobowy: 12-424-83-12

Ul. Jakubowskiego 2 - tel. całodobowy:  12-400-36-47
	Kod badania
	Rodzaj analizy
	Metoda
	Wartości

Referencyjne
	Przygotowanie pacjenta
	Sposób pobrania materiału
	Postępowanie 

z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)
	Czas oczekiwania na wynik
	Postępowanie 

z materiałami pobranymi do badania 
w laboratorium

	Badania morfologii krwi obwodowej*

	C53.103.02
	Leukocyty*
	Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej
	♀/♂ 4.5 – 10.0 103/μl
	Nie jest konieczne, wskazane na czczo
	Krew żylną wymieszać z antykoagulantem (EDTA-2K; EDTA-3K; EDTA-2Na)
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. 

Warunki transportu standardowe.
	w tym samym dniu

	Próbkę poddać analizie w ciągu 3 – 4 godzin od pobrania, lub przechowywać 

w lodówce (2 - 8°C ) do czasu wykonania analizy (nie mrozić).

Przed przeprowadzeniem analizy próbki ogrzać do temperatury pokojowej, dokładnie wymieszać .


	C53.103.02
	Erytrocyty*
	Metoda impedancyjna 
z ogniskowaniem hydrodynamicznym
	♀ 4.0 – 5.0 106/μl

♂ 4.5 – 5.9 106/μl
	
	
	
	
	

	C53.103.02
	Hemoglobina*
	Metoda SLS-hemoglobina
	♀ 12.0 – 16.0 g/dL

♂ 14.0 – 18.0 g/dL
	
	
	
	
	

	C53.103.02
	Hematokryt*
	Metoda kumulacyjnego zliczania impulsów elektrycznych
	♀ 37 – 47 %

♂ 40 – 54 %
	
	
	
	
	

	C53.103.02
	MCV*
	Wskaźnik wyliczany
	♀/♂ 80.0 – 96.0 fL
	
	
	
	
	

	C53.103.02
	MCH*
	Wskaźnik wyliczany
	♀/♂ 27.0 – 31.0 pg
	
	
	
	
	

	C53.103.02
	MCHC*
	Wskaźnik wyliczany
	♀/♂ 31.0 – 36.0 g/dL
	
	
	
	
	

	C53.103.02
	Płytki krwi*
	Metoda impedancyjna 
z ogniskowaniem hydrodymanicznym
	♀/♂ 140 – 440 103/μl
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	MPV*
	Wskaźnik wyliczany
	♀/♂ 9.0 – 12.0 fL
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	RDW-SD*
	Wskaźnik wyliczany 
z histogramu RBC
	♀/♂ 35.1 – 46.3 fL
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	RDW-CV*
	Wskaźnik wyliczany 
z histogramu RBC
	♀/♂ 11.6 – 14.4 %
	
	
	
	
	

	C53.103.02
	microR*
	Wskaźnik wyliczany 
z histogramu RBC
	♀/♂ 0.5 – 3.0 %
	
	
	
	
	

	C53.103.02
	macroR*
	Wskaźnik wyliczany 
z histogramu RBC
	♀/♂ 3.2 – 11.5 %
	
	
	
	
	

	C53.103.02
	HypoHe*
	Wskaźnik wyliczany
	♀/♂ 0.1 – 1.1 %
	
	
	
	
	

	C53.103.02
	HyperHe*
	Wskaźnik wyliczany
	♀/♂ 0.7 – 1.3 %
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	PDW*
	Wskaźnik wyliczany 
z histogramu PLT
	♀/♂ 9.8 – 16.2 fL
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	P-LCR*
	Wskaźnik wyliczany 
z histogramu PLT
	♀/♂ 19.5 -  43.8 %
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	PCT*
	Wskaźnik wyliczany 
z częstotliwości rozkładu PLT
	♀/♂ 0.12 – 0.36 %
	
	
	
	
	

	C56.103.02
	IPF*
	Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej
	♀/♂ 0.8 – 6.2 %
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	LYM*
	Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej
	♀/♂ 1.0 – 4.5 103/μl

♀/♂  20 – 45 %
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	RE-LYMPH
	Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej
	♀/♂       0-0.5    10³/μl

♀/♂       0-5    /100 WBC
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	AS-LYMPH
	Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej
	♀/♂       0-0     10³/μl

♀/♂       0-0    /100 WBC
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	MON*
	Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej
	♀/♂ 0.1 – 0.8 103/μl

♀/♂ 4 – 10 %
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	NEU*
	Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej
	♀/♂ 1.8 – 7.7 103/μl

♀/♂ 45 – 70 %
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	NEUT-GI
	Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej
	♀/♂     142.8 – 159.3  GI
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	NEUT-RI
	Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej
	♀/♂     39.8 – 51.0   Rl
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	EOS*
	Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej
	♀/♂ 0.04 – 0.45 103/μl

♀/♂ 1 – 5 %
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	BAS*
	Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej
	♀/♂ 0.01 – 0.2 103/μl

♀/♂ 0 – 1 %
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	IG*
	Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej
	♀/♂ 0.0 – 0.09 103/μl

♀/♂ 0 – 0,6 %
	
	
	
	
	

	C55.103.02
	NRBC*
	Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej
	♀/♂ 0.0 – 0.0 103/μl

♀/♂ 0.0- 0.0/100 WBC
	
	
	
	
	

	C69.103.02
	Ret*
	Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej
	♀/♂ 

0.025 – 0.10 106/μl

♀/♂ 

5 – 22 ‰
	
	
	
	
	

	C69.103.02


	Ret He*
	Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej
	28-35 pg


	
	
	
	
	

	C69.103.02


	IRF*
	Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej
	♀/♂  1.5 – 13.7 %


	
	
	
	
	

	C69.103.02


	LFR*
	Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej
	♀/♂  87.8 – 98.6 %


	
	
	
	
	

	C69.103.02


	MFR*
	Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej
	♀/♂ 2.4 – 12.5 % 


	
	
	
	
	

	C69.103.02


	HFR*
	Metoda fluoroscencyjna cytometrii przepływowej
	♀/♂  0.0 – 2.4 %


	
	
	
	
	


	Kod badania
	Rodzaj analizy
	Metoda
	Wartości

Referencyjne
	Przygoto-wanie pacjenta
	Sposób pobrania materiału
	Postępowanie

z pobranym materiałem 

(warunki i czas transportu)
	Czas oczekiwania na wynik
	Postępowanie 

z materiałami pobranymi do badania 
w laboratorium

	Badania koagulologiczne*

	G21.122.17
	Czas protrombinowy* (PT)
	Pomiar czasu powstawania skrzepu po aktywacji osocza tromboplastyną i jonami Ca2+
	Dorośli ♀/♂ 

0.90 – 1.20 INR

10.4 – 13.0 sec
	Nie jest konieczne
	Krew ( 9 obj.) pobrana do roztworu 0,109 mol/l cytrynianu trójsodowego 

( 1 obj.), starannie wymieszana tak aby unikać tworzenia się piany.
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. 

Warunki transportu standardowe.
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Oznaczenie wykonać  

w przeciągu 
6 godz. od pobrania próbki krwi.

Odwirowane 

i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać: 
- w temp. pokojowej do 

6 godz.

	G11.122.17
	Czas kaolinowo-kefalinowy *

(APTT)
	Pomiar czasu powstawania skrzepu po uprzedniej aktywacji jonami Ca2+  

i fosfolipidami
	Dorośli ♀/♂ 

26.0 – 36.0 sec
	
	
	
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Oznaczenie wykonać  

w przeciągu 
1 godz. od pobrania próbki krwi.

Odwirowane 

i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać:

-  w temp. pokojowej do 

4 godz.

	G53.122.17
	Fibrynogen*

 (Fbg)
	Pomiar czasu powstawania skrzepu po dodaniu nadmiaru trombiny
	Dorośli ♀/♂ 

1.8 – 3.5 g/L
	
	
	
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Oznaczenie wykonać  

w przeciągu 
4godz. od pobrania próbki krwi.

Odwirowane

 i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 

4 godz.

	G03.122.17
	Antytrombina *
aktywność
	Antytrombina jest aktywowana za pomocą trombiny, której nadmiar oznaczany jest kolorymetrycznie
	Dorośli ♀/♂ 

75 – 125 %
	
	
	
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Oznaczenie wykonać  

w przeciągu 
4 godz. od pobrania próbki krwi.

Odwirowane 

i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 

4 godz. 

- zamrożone do 

1 mies. 
Po rozmrożeniu oznaczyć w ciągu 
2 godz.

	G05.122.17
	Białko C*
(aktywność)
	Białko C podlega aktywacji pod wpływem swoistego aktywatora z jadu żmii. 

Białko C bada się testem kinetycznym mierząc wzrost absorbancji przy dł. fali 450 nm
	Noworodki 

40 % normy dorosłych

Dorośli ♀/♂ 

70 – 140 %


	
	
	
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Oznaczenie wykonać  w przeciągu 
1 godz. od pobrania próbki krwi.

Odwirowane 

i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 

4 godz. 

- zamrożone do 

1 mies.

	G33.122.17


	Czynnik VIII

(aktywność)
	Metoda koagulometryczna
	Dorośli ♀/♂ 

70 – 150 %


	
	
	
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Oznaczenie wykonać  w przeciągu 
3 godz. od pobrania próbki krwi.

Odwirowane 

i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 

3 godz. 

- zamrożone do 

2 tygodnie

	G02.122.17
	Aktywność anty-Xa heparyny
	Metoda

chromogenna
	Dorośli ♀/♂ 

1.0 – 1.3 IU/mL  Heparyna Drobnocząsteczkowa

  -dawkowanie 1xdziennie
0.6 – 1.0  IU/mL Heparyna

Drobnocząsteczkowa

  -dawkowanie 2xdziennie
0.3 – 0.7  IU/mL Heparyna niefrakcjonowana

	
	
	
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	

	G49.122.
1113
	D-dimer*

 - test ilościowy
	Udoskonalona metoda turbidymetrii lateksowej
	Dorośli ♀/♂ 

<0.55 mg/l
	
	
	
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Oznaczenie wykonać  

w przeciągu 
1 godz. od pobrania próbki krwi.

Odwirowane 

i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać: 

- w temp. pokojowej do 

12 godz. 

- zamrożone do 

1 mies.



	G77.122.
012
	Produkty degradacji fibrynogenu (FDP) *

- metoda półilościowa
	Immunochemiczna 

z przeciwciałami monoklonalnymi. 

Aglutynacja w obecności FDP

Metoda manualna
	Dorośli ♀/♂ 

< 5.0 (g/L
	
	
	
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Oznaczenie wykonać  

w przeciągu 
1 godz. od pobrania próbki krwi.

Odwirowane

 i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać: 

- w temp. pokojowej do

 4 godzin

- zamrożone do 

1 miesiąca

	G24.122.17.1
	Dabigatran

Bezpośredni inhibitor trombiny (stężenie)
	Metoda

chromogenna
	dorośli

♀/♂

Średnia geometryczna stężenia leku przed kolejną dawką (najniższe stężenie) wynosi 91 ng/ml 

(zakres kwartylowy:

 61-143 ng/ml)

u leczonych dabigatranem 

w dawce 150 mg 

2 razy dziennie

Maksymalny poziom jest osiągany po

 2 godzinach od podania leku 

i średnia geometryczna jego stężenia wynosi 175 ng/ml (zakres kwartylowy: 

117 – 275 ng/ml) 

u leczonych dabigatranem 

w dawce 150 mg 

2 razy dziennie

Oznaczone stężenie nie jest miarą efektu terapeutycznego

Ref. charakterystyka produktu leczniczego (aktualizacja 29.02.2016)
	
	
	
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Oznaczenie wykonać  

w przeciągu 
4 godz. od pobrania próbki krwi.

Odwirowane 

i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 

4 godz. 

- zamrożone do 

1 mies. 
Po rozmrożeniu oznaczyć w ciągu 
2 godz.

	G02.122.17.3
	Rywaroksaban

Bezpośredni inhibitor aktywnego czynnika X (stężenie)
	Metoda

chromogenna
	dorośli

♀/♂

Średnia geometryczna stężenia leku przed kolejna dawką (najniższe stężenie) wynosi 32 ng/ml

 (90% przedział predykcji 

6 - 239 ng/ml) 

w leczeniu ostrej ZŻG dawką

 20 mg dziennie

Maksymalny poziom osiągany jest 2 - 4 godz. 

od podania leku

 średnia geometryczna wynosi 215 ng/ml (90% przedział predykcji 

22 – 535 ng/ml) 

w leczeniu ostrej ZŻG dawką 

20 mg dziennie

Oznaczone stężenie nie jest miarą efektu terapeutycznego

Ref. charakterystyka produktu leczniczego (aktualizacja 14.10.2016)
	
	
	
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Oznaczenie wykonać  

w przeciągu 
4 godz. od pobrania próbki krwi.

Odwirowane 

i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 

4 godz. 

- zamrożone do 

1 mies. 
Po rozmrożeniu oznaczyć w ciągu 
2 godz.

	G02.122.17.2
	Apiksaban

Bezpośredni inhibitor aktywnego czynnika X (stężenie)
	Metoda

chromogenna
	dorośli

♀/♂

Zakresy referencyjne 

(5 – 95 percentyl), leczenie ZŻG

 i zapobieganie nawrotowej ZŻG

 i ZP

Maksymalne stężenie 

(3 – 4 godz. po podaniu leku):

30 – 153 ng/ml (dawka 2,5 mg

 2 razy dziennie)

59 – 302 ng/ml (dawka 5 mg 

2 razy dziennie)

Minimalne stężenie 

(przed kolejna dawką):

11 – 90 ng/ml (dawka 2,5 mg 

2 razy dziennie)

22 – 177 ng/ml (dawka 5 mg 

2 razy dziennie)

Ref. charakterystyka produktu leczniczego (aktualizacja 15.04.2016)
	
	
	
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Oznaczenie wykonać  

w przeciągu 
4 godz. od pobrania próbki krwi.

Odwirowane 

i oddzielone od elementów morfotycznych osocze przechowywać :

- w temp. pokojowej do 

4 godz. 

- zamrożone do 

1 mies. 
Po rozmrożeniu oznaczyć w ciągu 
2 godz.


	Kod badania
	Rodzaj analizy
	Metoda
	Wartości

Referencyjne
	Przygoto-wanie pacjenta
	Sposób pobrania materiału
	Postępowanie

z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)
	Czas oczekiwania na wynik
	Postępowanie 

z materiałami pobranymi do badania 
w laboratorium

	Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego*

	C54.28.02
	Cytoza:
	Metoda konduktometrii
 i cytometrii przepływowej


	
	Nie jest konieczne
	Próbki powinny być pobrane przed dokanałowym podaniem środków kontrastowych
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	W tym samym dniu
	Próbkę poddać analizie w ciągu 
4 godzin

Nie zaleca się przechowywania materiału

	
	Erytrocyty (RBC)
	
	♀/♂
Dorośli 
 0 

106 komórek/(L
	
	
	
	
	

	
	Leukocyty (WBC)
	
	♀/♂ 
Dorośli
 0 – 5  komórek/(L
Noworodki
0 -30  
komórek/(L

	
	
	
	
	

	
	Komórki o jądrze monomorficznym –MN (limfocyty i monocyty)
	
	100%
	
	
	
	
	

	
	Komórki o jądrze polimorficznym ---PN (neutrofile i eozynofile)
	
	0%
	
	
	
	
	

	A03.28.131
	Cytoza
	Metoda mikroskopowa/komorowa
	Dorośli ♀/♂ 

0 – 5 komórek/(L
	
	
	
	W tym samym dniu
	Próbkę poddać analizie w ciągu 

4 godzin

Nie zaleca się przechowywania materiału

	
	Barwa
	Ocena wzrokowa
	Dorośli ♀/♂ 

wodojasny
	
	
	
	
	

	
	Przejrzystość
	Ocena wzrokowa
	Dorośli ♀/♂ 

przejrzysty
	
	
	
	
	


	Kod badania
	Rodzaj analizy
	Metoda
	Wartości

Referencyjne
	Przygotowanie pacjenta
	Sposób pobrania materiału
	Postępowanie

z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)
	Czas oczekiwania na wynik
	Postępowanie 

z materiałami pobranymi do badania 
w laboratorium

	Badanie płynu  z jam ciała*

	C53.31.02.01
	Cytoza 

(Liczba komórek w PJC)
	Metoda konduktometrii
 i cytometrii przepływowej


	-----

	Nie jest konieczne
	Krew żylną wymieszać z antykoagulantem (EDTA-2K; EDTA-3K; EDTA-2Na)
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	W tym samym dniu
	Próbkę poddać analizie najlepiej w ciągu 

4 godzin

Nie zaleca się przechowywania materiału

	C53.31.02.01
	Erytrocyty (RBC)
	Metoda konduktometrii
 i cytometrii przepływowej


	---
	
	
	
	
	

	C53.31.02.01
	Leukocyty (WBC)
	Metoda konduktometrii
 i cytometrii przepływowej


	---
	
	
	
	
	

	C53.31.02.01
	Komórki o jądrze monomorficznym (MN)
	Metoda konduktometrii
 i cytometrii przepływowej


	---
	
	
	
	
	

	C53.31.02.01
	Komórki o jądrze polimorficznym (PN)
	Metoda konduktometrii
 i cytometrii przepływowej


	---
	
	
	
	
	

	C53.31.02
	Hematokryt w PJC
	Metoda kumulacyjnego zliczania impulsów elektrycznych 
	-----

	Nie jest konieczne
	PJC wymieszać z antykoagulantem (EDTA-2K; EDTA-3K; EDTA-2Na)
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	W tym samym dniu
	Próbkę poddać analizie w ciągu 3 – 4 godzin od pobrania, lub przechowywać 

w lodówce (2- 8°C) do czasu wykonania analizy (nie mrozić).

Przed przeprowadzeniem analizy próbki ogrzać do temperatury pokojowej, dokładnie wymieszać.



	Kod badania
	Rodzaj analizy
	Metoda
	Wartości

Referencyjne
	Przygoto-wanie pacjenta
	Sposób pobrania materiału
	Postępowanie

z pobranym materiałem (warunki i czas transportu)
	Czas oczekiwania na wynik
	Postępowanie 

z materiałami pobranymi do badania 
w laboratorium

	Badanie ogólne moczu  (metoda półilościowa przy zastosowaniu suchych testów)*

	A01.20.20
	pH
	Metoda kolorymetryczna 
z czerwienią metylową, fenoloftaleiną, błękitem bromotymolowym
	5.0 – 7.5
	Środkowy strumień moczu , wskazany mocz poranny, po zachowaniu podstawowych zasad higieny.                                  
	Próbka moczu 

ok.100 ml 

( ze środkowego strumienia)
	Dostarczyć do laboratorium niezwłocznie po pobraniu. Warunki transportu standardowe.
	do 1 godziny od chwili przyjęcia materiału
	Pobrana próbka moczu powinna zostać dostarczona do pracowni w jak najkrótszym czasie od pobrania. 
W sytuacji, kiedy mocz musi być przechowywany, powinien być trzymany 
w temperaturze ok. +4°C, 
Mocz przetrzymywany 
w temperaturze pokojowej już po kilku godzinach nie nadaje się do oceny.



	A01.20.20
	Ciężar właściwy SG
	Metoda refraktometryczna
	1.010 – 1.030
	
	
	
	
	

	A07.20.20
	Białko PRO
	Test oparty na zasadzie błędu białkowego wskaźnika pH
	ujemny
	
	
	
	
	

	A15.20.20
	Glukoza GLU
	Metoda GOD/POD
	ujemny
	
	
	
	
	

	A01.20.20
	Ciała ketonowe KET 
	Metoda oparta na teście Legala
	ujemny
	
	
	
	
	

	A01.20.20
	Erytrocyty
	Metoda kolorymetryczna 

z peroksydazą
	ujemny
	
	
	
	
	

	A01.20.20
	Leukocyty LEU
	Metoda kolorymetryczna 
z solą diazo-metoksymorfolinobenzenową
	ujemny
	
	
	
	
	

	A01.20.20
	Urobilinogen UBG
	Metoda kolorymetryczna 
z solą diazową
	w normie
	
	
	
	
	

	A01.20.20
	Bilirubina BIL
	Metoda kolorymetryczna 
z solą diazową
	ujemny
	
	
	
	
	

	A01.20.20
	Związki nitrowe NIT
	zasada testu Griess'a
	ujemny
	
	
	
	
	


PAGE  
12

