PROCEDURA

DOSTARCZANIA WSKAŹNIKÓW BIOLOGICZNYCH PROCESU STERYLIZACJI

Wykonawca:   Personel medyczny SU

Cel:                 Standaryzacja  transportu wskaźników biologicznych

Miejsce:          O.K Klinik SU

Sygnatura:   PM - 16/SU

SPOSÓB POBRANIA

- Wskaźniki testowe umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego. Wskaźnika kontrolnego nie poddawać procesowi sterylizacji

- Przeprowadzić ustalony proces sterylizacji

- Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki testowe z załadunku i włożyć oddzielnie 
do papierowych kopert. Zaleca się dołączenie wskaźnika kontrolnego

- Do badanego materiału dołączyć zlecenie z następującymi informacjami:

- Data wykonania sterylizacji

- Godzina rozpoczęcia i zakończenia sterylizacji

- Czynnik sterylizujący

- Parametry sterylizacji

- Nazwa (typ) i numer fabryczny urządzenia

- Ułożenie wskaźników na poszczególnych poziomach w urządzeniu (góra, środek, dół)

- Numer serii, data ważności i liczba użytych wskaźników

- Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie procesu sterylizacji

- Pieczątka oddziału (nazwa placówki), adres

- Numer ośrodka kosztów

Uwaga:

→  W przypadku zmiany producenta wskaźników biologicznych konieczne jest dostarczenie instrukcji użycia wskaźników (instrukcja producenta!)

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Wskaźniki biologiczne transportować w oddzielnych, zaklejonych i opisanych kopertach

- Wskaźniki, których nie można poddać inkubacji w czasie do 2 godzin po ekspozycji umieścić  
w temperaturze chłodni (2-8ºC) do 24 godzin

### DATA ZATWIERDZENIA PROCEDURY: 25.07.2004 r.

DATA MODYFIKACJI PROCEDURY: 05.01.2010 r.

KIEROWNIK ZAKŁADU MIKROBIOLOGII SU                                       ZA-CA DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Dr Jolanta Kędzierska                                                                       Dr n. med. Stefan Bednarz