[image: image1.png]Szpital
Uniwersytecki
w Krakowie



[image: image2.png]Szpital
Uniwersytecki
w Krakowie





PROCEDURA

POBIERANIA I TRANSPORTU PRÓBEK MATERIAŁU DO BADAŃ MOLEKULARNYCH W KIERUNKU ZAKAŻENIA LUDZKIM WIRUSEM BRODAWCZAKA (HPV)

Wykonawca:   Personel medyczny Szpitala 

Cel:                Standaryzacja pobierania i transportu krwi do badań molekularnych w kierunku zakażeń wirusem HPV

Miejsce: 
       O. K. Klinik SU, poradnie

Sygnatura:   PM– 27/SU

SPOSÓB POBRANIA

1. Wpisać dane pacjentki na etykiecie pojemnika ze szczoteczką Rovers® Cervex-Brush®

2. Wykonać wymaz z kanału szyjki macicy przy użyciu szczoteczki:

· wprowadzić centralne włoski szczoteczki do kanału szyjki

· lekko nacisnąć tak, aby boczne „włoski” zagięły się przy zetknięciu z portio

· utrzymując nacisk, uchwycić trzonek kciukiem oraz palcem wskazującym

· szczoteczkę obrócić pięciokrotnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara
3. Szczoteczkę natychmiast zanurzyć w utrwalaczu PreservCyt® znajdującym się w pojemniku:

· przycisnąć szczoteczkę 10-krotnie do dna pojemnika w taki sposób, aby poszczególne włoski uległy rozdzieleniu

· energicznie obracać szczoteczkę kilkukrotnie w obydwie strony celem pełniejszego przeniesienia materiału do utrwalacza

4. Wyrzucić szczoteczkę. Nie pozostawiać główki Rovers® Cervex-Brush® w pojemniku

5. Zamknąć pojemnik obracając pokrywkę tak, aby czarne oznaczenie na wieczku znalazło się na tej samej wysokości, jak oznaczenie na pojemniku

6. Opisany pojemnik umieścić w opakowaniu zbiorczym przeznaczonym do transportu materiału biologicznego

Uwaga:
· Szczoteczka Rovers® Cervex-Brush® jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użycia przez wykwalifikowany personel medyczny

· Nie stosować u pacjentek powyżej 10 tygodnia ciąży

· Nie używać w przypadku stwierdzenia uszkodzeń

· Szczoteczki Rovers® Cervex-Brush® są dostępne w Zakładzie Mikrobiologii SU

TRANSPORT

1. Materiał dostarczyć w możliwie najkrótszym czasie od pobrania

PRZECHOWYWANIE 

1. Materiał z wymazów szyjki macicy może być przechowywany w roztworze PreservCyt/Thinprep 
w temperaturze pokojowej lub w temperaturze od +20C do +80C do 6 tygodni od pobrania bez znacznej utraty HPV-RNA         

DATA ZATWIERDZENIA PROCEDURY: 15.01.2010 r.

KIEROWNIK ZAKŁADU MIKROBIOLOGII SU                                       ZA-CA DYREKTORA DS. LECZNICTWA

         Dr Jolanta Kędzierska                                  Dr n. med. Stefan Bednarz









PAGE  
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i przetwarzanie bez zgody autorów zabronione.


_982659394.doc
[image: image1.png]Szpital
Uniwersytecki
w Krakowie







