[image: image1.jpg]Fundusze A Unia Europejska S
Europejskie N LO P O L S I(A Europejski Fundusz o
Program Regionalny \S \‘ Rozwoju Regionalnego Kok






Kraków, dnia 06.07.2018 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.19.2018.EP

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatów EKG przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający określa jakiego producenta będzie w szpitalu zainstalowany system informatyczny?
Odpowiedź:

Zamawiający na obecną chwilę nie dysponuje taką wiedzą. Zakup systemu informatycznego nastąpi w późniejszym okresie.
Pytanie 2:
Prosimy o sprecyzowanie jakiego zasięgu Wi-fi wymaga Zamawiający?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zgodnie z pkt 22, aby wszystkie aparaty były wyposażone w moduł Wi-Fi, nie podaje jednak konkretnego zasięgu aby nie ograniczać konkurencji.
Pytanie 3:

Czy Zmawiający wymaga aby zaoferowane aparaty EKG współpracowały z systemami szpitalnymi w standardzie DICOM-3,0?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z pkt 23 Zamawiający wymaga aby aparaty miały „Możliwość współpracy z systemami szpitalnymi w standardzie DICOM z obsługą zleceń (WORKLIST)”

Pytanie 4:

Prosimy o sprecyzowanie czy oferowane Aparaty EKG mają współpracować z systemami szpitalnymi wykorzystując DICOM EKG, DICOM PDF czy dowolny format graficzny zgodny z systemami DICOM?
Odpowiedź:

Zgodnie z pkt 23 Zamawiający wymaga aby aparaty miały „Możliwość współpracy z systemami szpitalnymi w standardzie DICOM z obsługą zleceń (WORKLIST)”
Pytanie 5:

Czy Zamawiający przewiduje archiwizację badań na serwerze szpitalnym czy stacji roboczej w postaci plików lokalnych?
Odpowiedź:

Zamawiający nie określa tego na etapie zakupu aparatów.
Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 13.07.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2018 r. o godz. 14:10. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.jpg]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
/ KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
[image: image2.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image3.jpg]ISOCERT



               [image: image4.jpg]ISOCERT



              [image: image5.png]ISOCERT



 [image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]




[image: image2.jpg][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.png][image: image6.jpg][image: image7.jpg]