[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





    Kraków, dnia 03.12.2018 r.

Nr sprawy: DFP.271.224.2018.LS
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę licencji wraz z wdrożeniem systemu informatycznego służącego do post-processingu obrazowania mózgu u chorych na udar niedokrwienny mózgu dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację. 
Pytanie 1
PKT. 3. Opisu przedmiotu zamówienia
Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym oprogramowanie nie będzie zainstalowane w formie maszyny wirtualnej, tylko zainstalowane bezpośrednio na systemie operacyjnym Linux CentOS na serwerze spełniającym pozostałe warunki?

Uzasadnienie. 

Instalacja oprogramowania w formie maszyny wirtualnej zainstalowanej na fizycznym serwerze nie jest standardowym rozwiązaniem stosowanym przez producenta. Powoduje dodatkowe komplikacje instalacyjne oraz nie jest rozwiązaniem przetestowanym – co za tym idzie producent nie może wziąć odpowiedzialności za poprawne działanie całości. Producent dostarcza rozwiązanie bazujące na fizycznym serwerze bez maszyn wirtualnych I za takie może wziąć odpowiedzialność serwisową. Dodatkowo w wypadku migracji maszyny wirtualnej na inny serwer producent nie może brać odpowiedzialności za poprawność działania systemu – gdyż nie ma pewności co do spełnienia wymogów kompatybilności z oprogramowaniem oferowanym w przetargu. Skoro zamawiający wymaga serwera fizycznego (hardware) wraz z oprogramowaniem, nie powinien wymagać możliwości przeniesienia oprogramowania na inny system (nie spełnia to wymogów gwarancji). Brak zmiany zapisów może spowodować niemożliwość złożenia ważnej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie. W związku z tym punkt 3 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) został wykreślony zgodnie z przedstawionym w załączeniu załącznikiem 1a do specyfikacji.
[image: image1.png]
1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]