[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 17.08.2018 r.

Nr sprawy: DFP.271.127.2018.AJ
DO   WSZYSTKICH   WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów dezynfekcyjnych.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji:
Pytanie nr 1  

Czy Zamawiający w Części 10 dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe, nasączone roztworem QAV, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji wszystkich powierzchni sprzętu medycznego, w tym wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
lub
Chusteczki bezalkoholowe, nasączone roztworem QAV, przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji wszystkich powierzchni sprzętu medycznego, w tym wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V ( polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  2  
Część 9. Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ konfekcjonowanego w opakowania po 200ml z przeliczeniem ilości.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  3  
Część 10. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy 16615:2015. Spektrum bojcze: kliebsella, salmonella, pseudomonas aeruginosa, staphylococcocus aureus,MRSA i VRE), F, V (BVDV, HCV, HBV,  HIV, Norowirus, influenza A, Coronavirus ) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr  4 
Wzór umowy. Prosimy o wykreślenie par. 3 ust. 10. Zgodnie z ustawą z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, tj. Dz.U. z 2018r. poz. 143, która zastąpiła ustawę z dnia 11.01.2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (z dniem 08.04.2011r.). oraz ustawą z dnia 13.06.2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tj. Dz.U z 2018r. poz. 150, która zastąpiła ustawę z dnia 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (z dniem 01.01.2014r.). Zamawiający nie może nałożyć na Wykonawcę w ramach wymagań związanych z realizacją powierzonego zamówienia w przypadku artykułów dostarczanych przez Wykonawcę (które nie są środkami ochrony roślin), obowiązku odbioru opakowań bądź odpadów opakowaniowych. Obowiązek zagospodarowania odpadów opakowaniowych to nie jest zwykły obowiązek, który może zostać zrealizowany przez każdy podmiot i który można przenieść na każdy inny podmiot. Realizacja tego obowiązku jest obwarowana bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również nadzorem organów publicznych, co oznacza że nie każdy wykonawca może taki obowiązek realizować (zgodnie z prawem). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzoru umowy poprzez wykreślenie § 3 ust. 10 Umowy.
Pytanie nr   5
Wzór umowy par. 4 ust. 3. Prosimy o doprecyzowanie, iż nr serii i data ważności na dokumencie dostawy dotyczy zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 4 ust. 3 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  w terminie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dostawy  towaru  dokument dostawy w formie elektronicznej (poczta elektroniczna sekcjazaopatrzenia@su.krakow.pl) w standardzie ,,DATAFARM” lub ,,MALICKI/  lub PDF zawierający następujące dane: nazwę odbiorcy, nr faktury, NIP dostawcy, numer DNSU Umowy, nazwę towaru, ilość dostarczoną, cenę netto, % VAT,  serię, datę ważności, z zastrzeżeniem, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi nr serii i data ważności na dokumencie dostawy dotyczy wyłącznie produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
Pytanie nr  6 
 Wzór umowy par. 8 ust. 2. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 10 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w par. 4 ust. 1 (...)" na zapis: "(...) w wysokości 10 %wynagrodzenia brutto niewykonanej części umowy (...)".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 8 ust. 2 umowy.
Pytanie nr  7 
Wzór umowy par. 8 ust. 3. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 10 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w par. 4 ust. 1 (...)" na zapis: "(...) w wysokości 10 %wynagrodzenia brutto nienależycie wykonanej części umowy (...)".

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 8 ust. 3 umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
3. Wykonawca, w razie nienależytego wykonania Umowy, zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości do 10 % wynagrodzenia brutto części (o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy), której dotyczy nienależyte wykonanie Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.
Pytanie nr 8
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 2, poz. 1)

Czy Zamawiający oczekuje, że preparat opisany w pakiecie 2 pozycja 1 będzie przebadany zgodnie z uznaną i obecnie stosowaną metodyką badawczą opisaną zbiorczo w normie PN EN 14885?
Odpowiedź: Wszystkie wymagania Zamawiającego zostały zawarte w SIWZ.
Pytanie nr 9
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 2, poz. 1)

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający oczekuje badań wykonanych zgodnie z ww. normą przez niezależne laboratorium akredytowane, tak by otrzymać bezstronne raporty potwierdzające deklarowaną bójczość produktu?
Odpowiedź: Wszystkie wymagania Zamawiającego zostały zawarte w SIWZ.
Pytanie nr 10
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 2, poz. 1)

Czy Zamawiający wymaga, aby opisany preparat posiadał potwierdzoną skuteczność procesową względem sporów bakterii, co jest zgodne z zapisami normy PN-EN ISO 15883-4:2010 opisującej wymagania dla myjni-dezynfektorów przeznaczonych do procesowania endoskopów termolabilnych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści każdy preparat spełniający wymagania opisane w SIWZ.

Pytanie nr 11
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 2, poz. 1)

Ponieważ aldehyd glutarowy posiada właściwości alergenne, drażniące drogi oddechowe, powoduje utrwalanie pozostałości białkowych i biofilmu, producenci preparatów dezynfekcyjnych zaczęli produkować preparaty o obniżonej zawartości tego składnika do nie więcej niż 15%, czy Zamawiający wymaga takiego preparatu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści każdy preparat spełniający wymagania opisane w SIWZ.

Pytanie nr 12
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 2, poz. 2)

Prosimy o potwierdzenie, że nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający wymaga preparatu, który posiada w składzie alkalia (aktualnie jest zapis o zawartości "alkalidów").
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską i poprawił opis, który brzmi obecnie:

Preparat do mycia ręcznego i maszynowego narzędzi medycznych termolabilnych i termostabilnych. Pozwalający na ręczne mycie narzędzi metodą zanurzeniową lub w myjniach ultradźwiękowych, oraz na mycie maszynowe narzędzi chirurgicznych, mikronarzędzi, endoskopów giętkich (elastycznych). O  kompatybilności materiałowej jak stal nierdzewna i narzędziowa, elementy optyczne. Usuwający pozostałości organiczne, w tym zaschniętą krew. Utrudniający ponowne osadzanie się pozostałości białkowych. Spełniający wymagania Instytutu Roberta Kocha lub inne równoważne normy, w zakresie ograniczenia ryzyka przenoszenia choroby Creutzfeldta-Jacoba. Niewymagający neutralizacji.  Działający na bazie związków powierzchniowo czynnych, alkaliów, enzymów. Kanister 5 litrów.

Pytanie nr 13 
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 2, poz. 1, 2)

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku zaoferowania preparatów innych od tych, które obecnie używa Zamawiający, Zamawiający wymaga bezpłatnej usługi kalibracji urządzenia lub wskazania przez Wykonawcę odpowiedniego serwisu i pokrycia ewentualnych kosztów kalibracji. W przypadku potwierdzenia, prosimy o podanie producenta i modelu urządzenia, do których zostały opisane preparaty.
Odpowiedź: Wszystkie wymagania Zamawiającego zostały zawarte w SIWZ.
Pytanie nr 14
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 3, poz. 1)

Czy Zamawiający oczekuje, że preparat opisany w pakiecie 3 pozycja 1 będzie przebadany zgodnie z uznaną i obecnie stosowaną metodyką badawczą opisaną zbiorczo w normie PN EN 14885?
Odpowiedź: Wszystkie wymagania Zamawiającego zostały zawarte w SIWZ.
Pytanie nr 15
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 3, poz. 1)

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający oczekuje badań wykonanych zgodnie z ww. normą przez niezależne laboratorium akredytowane, tak by otrzymać bezstronne raporty potwierdzające deklarowaną bójczość produktu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści każdy preparat spełniający wymagania opisane w SIWZ.

Pytanie nr 16
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 3, poz. 1)

 Czy Zamawiający wymaga, aby opisany preparat posiadał potwierdzoną skuteczność procesową względem sporów bakterii, co jest zgodne z zapisami normy PN-EN ISO 15883-4:2010 opisującej wymagania dla myjni-dezynfektorów przeznaczonych do procesowania endoskopów termolabilnych?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści każdy preparat spełniający wymagania opisane w SIWZ.

Pytanie nr 17
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 3, poz. 1)

Ponieważ aldehyd glutarowy posiada właściwości alergenne, drażniące drogi oddechowe, powoduje utrwalanie pozostałości białkowych i biofilmu, producenci preparatów dezynfekcyjnych zaczęli produkować preparaty o obniżonej zawartości tego składnika do nie więcej niż 15%, czy Zamawiający wymaga takiego preparatu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści każdy preparat spełniający wymagania opisane w SIWZ.

Pytanie nr 18
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 3, poz. 2)

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, spełniający wymagania SIWZ, posiadający inny skład tj. związki powierzchniowo czynne, enzymy i alkalia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 3, poz. 2)

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby opisany produkt wykazywał cechy zgodne z zaleceniami Instytutu Roberta Kocha w zakresie profilaktyki przeciwprionowej? A więc spełniał te same wymagania, które Zamawiający postawił względem produktu opisanego w części nr 2 poz. 2.
Odpowiedź: Wszystkie wymagania Zamawiającego zostały zawarte w SIWZ.
Pytanie nr 20
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 3, poz. 1,2)

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku zaoferowania preparatów innych od tych, które obecnie używa Zamawiający, Zamawiający wymaga bezpłatnej usługi kalibracji urządzenia lub wskazania przez Wykonawcę odpowiedniego serwisu i pokrycia ewentualnych kosztów kalibracji. W przypadku potwierdzenia, prosimy o podanie producenta i modelu urządzenia, do których zostały opisane preparaty.
Odpowiedź: Wszystkie wymagania Zamawiającego zostały zawarte w SIWZ.
Pytanie nr 21
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 6, poz. 1)

Czy Zamawiający wymaga, aby preparat posiadał działanie bakteriostatyczne potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych, tak by otrzymać wiarygodne raporty potwierdzające deklarowaną właściwość?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje potwierdzenia wymagań opisanych w SIWZ.
Pytanie nr 22
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 6, poz. 1)

Czy Zamawiający wymaga, aby brak konieczności spłukiwania przed maszynowym procesem mycia i dezynfekcji, a więc spłukiwalność preparatu, była potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych, tak by otrzymać wiarygodne raporty potwierdzające deklarowaną właściwość?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje potwierdzenia wymagań opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 23
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 6, poz. 1)

Czy Zamawiający wymaga, aby preparat posiadał wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające, że nie powoduje on korozji na narzędziach wykonanych ze stali nierdzewnej?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje potwierdzenia wymagań opisanych w SIWZ.

Pytanie nr 24
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 6, poz. 1)

Czy Zamawiający wymaga, aby preparat posiadał potwierdzoną kompatybilność materiałową z materiałami, z których są zbudowane narzędzia i sprzęt medyczny, takimi jak stal, anodyzowane aluminium, silikon czy miedź?
Odpowiedź: Wszystkie wymagania Zamawiającego zostały zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 25
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 7, poz. 1)

Czy Zamawiający oczekuje, że preparat opisany w pakiecie 7 pozycja 1 będzie przebadany zgodnie z uznaną i obecnie stosowaną metodyką badawczą opisaną zbiorczo w normie PN EN 14885?
Odpowiedź: Wszystkie wymagania Zamawiającego zostały zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 26
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 7, poz. 1)

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający oczekuje badań wykonanych zgodnie z ww. normą przez niezależne laboratorium akredytowane, tak by otrzymać bezstronne raporty potwierdzające deklarowaną bójczość produktu?
Odpowiedź: Wszystkie wymagania Zamawiającego zostały zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 27
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 7, poz. 1)

Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający opis SIWZ, niezawierający w składzie inhibitorów korozji, które są z reguły składnikiem koncentratów myjących?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 7, poz. 1)

Ponieważ aldehyd glutarowy posiada właściwości alergenne, drażniące drogi oddechowe, powoduje utrwalanie pozostałości białkowych i biofilmu, producenci preparatów dezynfekcyjnych zaczęli produkować preparaty o obniżonej zawartości tego składnika do nie więcej niż 15%, czy Zamawiający wymaga takiego preparatu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuści każdy preparat spełniający wymagania SIWZ.

Pytanie nr 29
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 7, poz. 2)

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, spełniający wymagania SIWZ, posiadający inny skład tj. związki powierzchniowo czynne, enzymy i alkalia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 7, poz. 2)

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby opisany produkt wykazywał cechy zgodne z zaleceniami Instytutu Roberta Kocha w zakresie profilaktyki przeciwprionowej? A więc spełniał te same wymagania, które Zamawiający postawił względem produktu opisanego w części nr 2 poz. 2.
Odpowiedź: Wszystkie wymagania Zamawiającego zostały zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 31
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 7, poz. 1,2)

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku zaoferowania preparatów innych od tych, które obecnie używa Zamawiający, Zamawiający wymaga bezpłatnej usługi kalibracji urządzenia lub wskazania przez Wykonawcę odpowiedniego serwisu i pokrycia ewentualnych kosztów kalibracji. W przypadku potwierdzenia, prosimy o podanie producenta i modelu urządzenia, do których zostały opisane preparaty.
Odpowiedź: Wszystkie wymagania Zamawiającego zostały zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 32
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 16, poz. 1,2)

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku zaoferowania preparatów innych od tych, które obecnie używa Zamawiający, Zamawiający wymaga bezpłatnej usługi kalibracji urządzenia lub wskazania przez Wykonawcę odpowiedniego serwisu i pokrycia ewentualnych kosztów kalibracji. W przypadku potwierdzenia, prosimy o podanie producenta i modelu urządzenia, do których zostały opisane preparaty.
Odpowiedź: Wszystkie wymagania Zamawiającego zostały zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 33
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 23, poz. 1)

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku zaoferowania preparatów innych od tych, które obecnie używa Zamawiający, Zamawiający wymaga bezpłatnej usługi kalibracji urządzenia lub wskazania przez Wykonawcę odpowiedniego serwisu i pokrycia ewentualnych kosztów kalibracji. W przypadku potwierdzenia, prosimy o podanie producenta i modelu urządzenia, do których zostały opisane preparaty.
Odpowiedź: Wszystkie wymagania Zamawiającego zostały zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 34
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 24, poz. 1)

Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający opis SIWZ, w dużych kanistrach 25kg (17,3l),                          z odpowiednim przeliczeniem ilości? Takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie oferty korzystniejszej cenowo.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 24, poz. 3)

Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający opis SIWZ, w dużych kanistrach 20l, z odpowiednim przeliczeniem ilości? Takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie oferty korzystniejszej cenowo.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 24, poz. 1,2,3)

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytania dotyczące dopuszczenia większej wielkości kanistrów, prosimy o udzielenie informacji, czy Zamawiający w miejscu, w którym będą funkcjonować oferowane płyny posiada centralny system dozowania obsługujący duże kanistry? Jeżeli nie, czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca bezpłatnie zamontował i utrzymywał centralny system dozowania, bez ingerencji w elementy dozujące myjni?
Odpowiedź: Wszystkie wymagania Zamawiającego zostały zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 37
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 24, poz. 1,2,3,4,5)

Ponieważ opisane preparaty stanowią elementy ciągu technologicznego przygotowania narzędzi do ponownego użycia, czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie pozycje były ze sobą kompatybilne (pochodziły od jednego producenta)? Takie rozwiązanie wyeliminuje ryzyko zaistnienia reakcji między składnikami poszczególnych produktów, które mogą powodować trwałe zmiany urządzenia lub procesowanych narzędzi.
Odpowiedź: Wszystkie wymagania Zamawiającego zostały zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 38
do arkusza cenowego – załącznik nr 1a ( Część nr 24, poz. 1,2,3,4,5)

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku zaoferowania preparatów innych od tych, które obecnie używa Zamawiający, Zamawiający wymaga bezpłatnej usługi kalibracji urządzenia lub wskazania przez Wykonawcę odpowiedniego serwisu i pokrycia ewentualnych kosztów kalibracji. W przypadku potwierdzenia, prosimy o podanie producenta i modelu urządzenia, do których zostały opisane preparaty.
Odpowiedź: Wszystkie wymagania Zamawiającego zostały zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 39
Czy w części nr 13 – Zamawiający mógłby dopuścić koncentrat preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni w saszetkach dwukomorowych o łącznej pojemności 100 ml na bazie kwasu cytrynowego i chlorynu sodu, o spektrum B, F(Tbc), V, S, w czasie 5 minut (doza na 5L) z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 40
Czy w części 14 – Zamawiający mógłby dopuścić koncentrat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu anestezjologicznego oraz sztywnych i giętkich endoskopów na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i pochodnych guanidyny, zawierający w swoim składzie etoksylowany alkohol oraz inhibitory korozji, o spektrum działania B, F, Tbc, V(HBV, HIV, BVDV, HCV, Vaccinia) w czasie 15 min, spory w czasie do 2 godz. w stężeniu nie przekraczającym 3%, działający na wirus Adeno i Papowa w dłuższym czasie oraz Polio w temp. 50°C, aktywność preparatu do 14 dni, z możliwością stosowania w myjni ultradźwiękowej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 41
Czy w części 16 – Zamawiający mógłby dopuścić alkaliczny preparat do maszynowego mycia, płukania i dezynfekcji termicznej kaczek i basenów na bazie soli NTA oraz polikarboksylanu, zapobiegający osadzaniu się kamienia kotłowego, stosowany w niskim stężeniu od 0,1 do 0,45%, pH ok. 9,0, w opakowaniach zawierających 4,25L=5kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań zgodnie z zasadami matematyki?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 42 

Pakiet 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego preparatu do termicznego przygotowywania do ponownego użycia  kaczek, basenów itp., oraz do zmiękczania wody. Preparat zmiękczający i płuczący w postaci koncentratu,  zapobiega powstawaniu osadów z wapnia, nie pozostawia plam po wyschnięciu. Zawierający w składzie: kwasy organiczne, niejonowe związki powierzchniowo czynne, związki kompleksujące, inhibitor korozji,  zarejestrowanego jako wyrób medyczny w opakowaniach a 5kg?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 43

Pakiet 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komponentu do neutralizacji, zmiękczania i płukania, przystosowanego do termicznego przygotowywania do ponownego użycia kaczek, basenów itp., oraz do zmiękczania wody. Preparat zapobiega powstawaniu osadów z wapnia, nie pozostawia plam po wyschnięciu. Zawierający w składzie: kwasy organiczne, niejonowe związki powierzchniowo czynne, związki kompleksujące, inhibitor korozji,  zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w płynie, w opakowaniach a 5kg?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 44 

Pakiet 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu neutralizującego, przystosowanego do przygotowywania narzędzi chirurgicznych, na bazie kwasu fosforowego, bez zawartości związków powierzchniowo czynnych, o szerokiej tolerancji materiałowej także wobec metali kolorowych, elementów chromowanych, w płynie, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniach a 5kg ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 45

Pakiet 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynu do utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej, skutecznie chroniącego przed paradontozą i zapaleniem dziąseł, nie powodującego przebarwiania zębów, nie zawierającego jodu, alkoholu, chlorheksydyny, z zawartością octenidyny, wspomagająco w leczeniu infekcji bakteryjnych jamy ustnej i gardła oraz w leczeniu zakażeń MDRO (w tym MRSA) ,nie wywołującego reakcji alergicznych, o łagodnym miętowym smaku, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, o pH ok. 4, w opakowaniach a ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 46

Pakiet 10 , poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej  dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. inkubatorów, lamp, optyki, soczewek, głowic USG, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych,  o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, o wymiarach 20 cm x 20 cm, w opakowaniach a 200szt. chusteczek (box), z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Wyrób medyczny

Prosimy o dokładne określenie wymaganych ilości chusteczek w sztukach w celu możliwości porównania ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie nr 47

Pakiet 10, poz. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej  dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. inkubatorów, lamp, optyki, soczewek, głowic USG, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych,  o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, o wymiarach 20 cm x 20 cm, w opakowaniach a 200szt. chusteczek (wkład), z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

Wyrób medyczny

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 48 

Pakiet 10 poz. 1 i 2 - Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano w litrach roztworu roboczego lub sztukach chusteczek, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po przecinku. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku w części 10.

W związku z tym punkt 12.2 specyfikacji otrzymuje nowe brzmienie:

„12.2. Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, za wyjątkiem ceny jednostkowej brutto w załączniku 1a do specyfikacji (w zakresie wszystkich części), gdzie zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny jednostkowej brutto z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku”.
Pytanie nr 49
Pakiet 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do neutralizacji, zmiękczania i płukania kaczek, basenów itp., zawierającego kwasy organiczne, stabilizatory twardości i związki chroniące przed korozją, o szerokiej tolerancji materiałowej m. in. wobec stali szlachetnej, aluminium i tworzywami sztucznymi, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w płynie, w opakowaniach a 5kg ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 50

Pakiet 15 poz. 1 - Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego środka płuczącego do wózków w myjniach - dezynfektorach. Posiadający neutralne pH i zabezpieczający przed korozją spłukiwaną powierzchnię. Zawierający w swoim składzie min. Chlorek dioktylodimetyloamoniowy, fenoksypropanol,, niejonowe związki powierzchniowo czynne oraz inhibitory korozji opakowanie 5 kg?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 51

Pakiet 15 poz.2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu neutralizującego, przystosowanego do przygotowywania narzędzi chirurgicznych, mikrochirurgicznych, instrumentów MIC, kontenerów ze stali szlachetnej, sztywnych endoskopów, osprzętu stosowanego w anestezjologii, butów używanych na salach operacyjnych oraz butelek niemowlęcych, na bazie kwasu cytrynowego, bez zawartości związków powierzchniowo czynnych, fosfatów i fosforanów, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w płynie, w opakowaniach a 5kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 52

Pakiet 17 - Czy Zamawiający wyrazi zgode na zaoferowanie  preparatu dezynfekcyjnego oraz odkamieniającego na bazie aktywnego tlenu przeznaczonego do stosowania w hemodializatorach oraz stacjach uzdatniania wody. Preparat zawiera: 1g kwasu nadoctowego oraz 7g nadtlenku wodoru. O spektrum działania:  bakteriobójczo, drożdżakobójczo, grzybobójczo, prątkobójczo oraz wirusobójczo wobec adenowirusa i wirusa polio, w opakowaniach 5 L?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 53 

Dotyczy części 2, 3, 7, 10, 15, 16, 24, 25, 26 - Zwracamy się do zamawiającego o odstąpienie od wymogu zapis w SIWZ pkt 3 ppkt 3.7.: „Dotyczy części 2, 3, 7, 10, 15, 16, 24, 25, 26- Produkty w danych częściach, muszą stanowić ”jedną linię produktów” producenta”, co umożliwi złożenie większej ilości ofert w konkurencyjnych cenach, a zamawiającemu da możliwość wyboru oferty w bardziej korzystnych cenach.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
Pytanie nr 54 

Do części nr 10 poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowe chusteczki równoważne do zaoferowanych, pochodzące od tego samego producenta, różniące się wyłącznie sposobem konfekcjonowania i rozmiarem o 1cm od opisanych w SIWZ, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, do stosowania w obszarach wysokiego ryzyka na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami  USG) wrażliwych na działanie alkoholi, na bazie chlorku didecylodimetyloamoniowego, wolne od aldehydów, alkoholi, związków utleniających, wykonane z wysokogatunkowej włókniny o spektrum B (w tym Tbc), F, V (w tym Noro i Polio), działanie w warunkach brudnych i czystych: bakteriobójcze i drożdzobójcze 1 minuta, grzybobójcze i prątkobójcze 15 minut. w rozmiarze 20 x20 cm (o powierzchni większej od wymaganej w SIWZ) konfekcjonowane w tubie a 200 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań, posiadające etykietę w języku polskim, będące wyrobem medycznym klasy IIa ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie nr 55 

Do części nr 10 poz. 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowe chusteczki równoważne do zaoferowanych, pochodzące od tego samego producenta, różniące się wyłącznie sposobem konfekcjonowania od opisanych w SIWZ, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania w obszarach wysokiego ryzyka na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami  USG) wrażliwych na działanie alkoholi, na bazie chlorku didecylodimetyloamoniowego, wolne od aldehydów, alkoholi, związków utleniających, wykonane z wysokogatunkowej włókniny o spektrum B (w tym Tbc), F, V (w tym Noro i Polio), działanie w warunkach brudnych i czystych: bakteriobójcze i drożdzobójcze 1 minuta, grzybobójcze i prątkobójcze 15 minut. w rozmiarze min. 21 x 12cm konfekcjonowane w opakowaniu typu flow pack a 100 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań, posiadające etykietę w języku polskim, będące wyrobem medycznym klasy IIa ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 W załączeniu przekazuję zmieniony, obowiązujący załącznik nr 1a  do specyfikacji.
[image: image1.png]
10
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]