[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 29.06.2018 r.
Nr sprawy: DFP.271.85.2018.ADB 





Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do biopsji grubo igłowej wraz z dzierżawą aparatu, dostawą igieł biopsyjnych do pistoletów oraz siatek do rekonstrukcji piersi.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1 
Dotyczy Części nr 10

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę o wielkości oczek 1,7 mm ±0,3 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 2 
Dotyczy Części nr 10

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy wymaga w/w pakiecie, aby każda pojedyncza siatka posiadała metryczki identyfikacyjne w liczbie min. 3 szt. w celu wklejenia ich do dokumentacji (co usprawnia jej prowadzenie)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie 3 
Dotyczy Części nr 10, poz. 4

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu siatkę chirurgiczną do operacyjnego leczenia przepuklin o wymiarach 27x17cm lub 30x17cm lub 30x15cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 4
Część 8 Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 1 do odrębnego pakietu oraz o dopuszczenie jednorazowych pistoletów do biopsji grubo-igłowej, działający jako automat, oraz pół-automat. 

Pistolet posiada dwa osobne przyciski:  A oraz przycisk D.

Przycisk A uwalnia funkcję - tylko pełnego automatu 

Drugi osobny  przycisk D uwalnia funkcję - pół-automatu. 

Skalowanie co 1 cm , dobra widoczność w USG. 

Rozmiary : 

18G długości : 6/9/11/15/20/25 cm

16G długości : 6/9/11/15/20 cm

14G długości : 6/9/11/15/20 cm

12G długości : 9/11/15cm

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 5

Część 8 Poz. 1
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie oczekiwał długości igły 9, 11 oraz 15, które zapewnią optymalny dobór igły do warunków anatomicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga i podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Pytanie 6
Czy Zamawiający w Części 10 dopuści również zaoferowanie oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, równoważny asortyment o następujących parametrach  częściowo wchłanialna makroporowata siatka umożliwiająca wszechstronne wykonanie różnych operacji naprawczych przepukliny pachwinowej, monofilamentowy kompozyt włókien polipropylenu i włókien poliglekapronu 25;gramatura 28g/m²; średnica porów 3-4mm; wchłanialny element poliglekapronu-25 (84 dni), cienkie filamenty  – poniżej 1mm; niski odsetek kurczenia siatki  po implantacji – ok. 1,9%, w rozmiarach 12x10cm, 15x10cm, 15x15cm, 30x15cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 7
Czy Zamawiający w Części 10 wymaga siatki o elastyczności 4:1 czy 2:1 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga siatki o elastyczności 4:1 i 2:1.
Pytanie 8
Zwracamy się z prośbą o wyłączenie do osobnego pakietu poz. 7 z pakietu 8. Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty i przyczyni się do efektywniejszego zarządzania środkami publicznymi.
Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi modyfikuje część 8 poprzez podział na dwie odrębne części        i tworzy część 11.
W wyniku odpowiedzi działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuję, że modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 3.2.; 6.5.1.2.; 8.1.; 12.4., 13.1.          i 13.3.

Zgodnie z dokonaną modyfikacją:

1) pkt 3.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

3.2. Zamówienie zostało podzielone na 11 części.

Część 1-11: CPV: 33140000-3

2) pkt 6.5.1.2. otrzymuje następujące brzmienie: 

6.5.1.2. Próbki oferowanych wyrobów w następujących częściach i ilościach:

Część 1: poz. 1 – 1 sztuka dla rozmiaru 7G
Część 2: 1 sztuka dla rozmiaru 21GX15cm

Część 3: 1 sztuka

Część 4: 1 sztuka dla rozmiaru 14GX10cm

Część 5: 1 sztuka dla rozmiaru 12GX80cm

Część 6: 1 sztuka

Część 7: 1 sztuka dla rozmiaru 14GX10cm

Część 8: poz. 1 - 1 sztuka dla rozmiaru 12G - 10cm

Część 8: poz. 2 - 1 sztuka dla rozmiaru 12G - 10cm

Część 8: poz. 3 – 1 sztuka

Część 8: poz. 4 – 1 sztuka z włóknami polymerowymi

Część 8: poz. 5 – 1 sztuka dla rozmiaru 14G - 10cm

Część 8: poz. 6 - 1 sztuka dla rozmiaru 14G - 10cm

Część 11: poz. 1 – 1 sztuka dla rozmiaru 19,5GX70cm
3) pkt 8.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

Wadium dla poszczególnych części wynosi:

	część 1
	43 000,00 zł

	część 2
	200,00 zł

	część 3
	500,00 zł

	część 4
	700,00 zł

	część 5
	10,00 zł

	część 6
	200,00 zł

	część 7
	200,00 zł

	część 8
	3 000,00 zł

	część 9
	900,00 zł

	część 10
	1 500,00 zł

	część 11
	400,00 zł


4) pkt 12.4. otrzymuje następujące brzmienie: 

Dotyczy części 1: Sposób obliczenia wartości cenowych w szczegółowym arkuszu cenowym (załącznik nr 1a do specyfikacji): cena (brutto) = cena jednostkowa brutto x oferowana ilość.

Czynsz dzierżawny należy obliczyć poprzez pomnożenie czynszu dzierżawnego za 1 miesiąc przez 24.

Cenę oferty będzie stanowić suma ceny brutto produktów oferowanych w szczegółowym arkuszu cenowym oraz czynszu dzierżawnego (w Formularzu oferty należy wpisać właśnie tak obliczoną cenę, bez kosztu zużycia energii).
Dotyczy części 2-11: Sposób obliczenia wartości cenowych w szczegółowym arkuszu cenowym (załącznik nr 1a do specyfikacji): cena (brutto) = cena jednostkowa brutto x oferowana ilość.    

5) pkt 13.1. otrzymuje następujące brzmienie: 

13.1. Oferty będą oceniane w każdej części wg następującego kryterium:

(…)

Dotyczy części 2-8, 11:

	Nazwa kryterium
	Sposób oceny ofert
	Waga

	Cena
	Liczba punktów = ( A(min)/A(i) ) * 100

gdzie:

 - A(min) - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych

 - A(i) -  cena w ofercie ocenianej
	100%


(…)

6) pkt 13.3. otrzymuje następujące brzmienie: 

13.3. Elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

W toku aukcji elektronicznej stosowane będzie jedynie kryterium:

- kosztu (w części 1);
- ceny (w części 2-11).

Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone do formularza oferty przetargowej i arkuszy cenowych.
Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż Zamawiający zmodyfikował treść arkusza cenowego (załącznik nr 1a do specyfikacji) w zakresie Części 10 poprzez zmianę opisu, który otrzymuje następujące brzmienie: „Siatka polipropylenowa powleczona związkami kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL) do rekonstrukcji piersi, czas absorpcji od 90 do 120 dni, gramatura przed wchłonięciem 85-100g/m2, gramatura po wchłonięciu nie więcej niż 30g/m2, wielkość porów od 2 do 4 mm, grubość siatki nie więcej niż 0,60 mm”.

Zamawiający modyfikuje również treść formularza ofertowego (załącznik nr 1 do specyfikacji) w zakresie pkt 3, który otrzymuje nowe brzmienie: „Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: …………………….

………………………………………………………………………………………………………

*Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług”.
W załączeniu przekazuję zmodyfikowany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do specyfikacji) i opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji.
W związku z wprowadzoną modyfikacją, termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 16.07.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2018 r. o godz. 12:50. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.png]
4
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]