[image: image1.png]


     [image: image2.png]Szpital Uniwersytecki
w Krakowie





Kraków, dnia 26.06.2018 r.
Nr sprawy: DFP.271.72.2018.AB
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do terapii podciśnieniowej leczenia ran wraz z dzierżawą urządzeń
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.
1. Pytanie: 

Dotyczy  SIWZ, rozdz.VI, pkt. 6.5.8.2.- próbki Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego 
o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek w Pakiecie 1. Pragnę zauważyć, że przy tak małej ilości zamawianych wyrobów, w niektórych pozycjach wartość próbek to 20% oferty. Ponadto 
w kryterium oceny Zamawiający bierze pod uwagę tylko cenę, a nie jakość produktów. Uważamy, że na podstawie dostarczonych materiałów informacyjnych Zamawiający będzie w stanie ocenić czy dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami zawartymi w siwz. W przypadku negatywnej odpowiedzi będziemy zmuszeni do podwyższenia ceny całej oferty na wyroby przynajmniej 
o 20%.
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Pkt. 6.5.8.2 specyfikacji otrzymał następujące brzmienie:
	część 2 poz. 1
	1 zest.

	część 2 poz. 2
	1 zest.

	część 2 poz. 3
	1 zest.

	część 2 poz. 4
	1 zest.

	część 2 poz. 5
	1 szt.

	część 2 poz. 6
	1 szt.

	część 2 poz. 8
	1 szt.

	część 3 poz. 1
	1 szt.

	część 4 poz. 1
	1 szt.


2. Pytanie: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie urządzeń sprawnych do użycia w oddziałach szpitalnych, jednakże data produkcji urządzeń będzie mieściła się w zakresie 2014-2016?
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Opis przedmiotu zamówienia został odpowiednio zmieniony. Ponadto zamianie ulega brzmienie §3 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych, nowego, nieużywanego, wyprodukowanego nie wcześniej niż 2 lata przed datą dostawy, 
z minimalnym terminem ważności 12 miesięcy od dnia dostawy danej partii towaru. W zakresie Sprzętu będącego przedmiotem dzierżawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Sprzętu wolnego od wad fizycznych i prawnych, z datą produkcji pomiędzy 2014- 2018 r.”
3. Pytanie: 

Czy Zamawiający w sytuacji gdy dzierżawionemu urządzeniu ukończy się ważność przeglądu okresowego wyrazi zgodę na dostarczenie w zamian nowego aparatu o parametrach nie gorszych od modelu ujętego w umowie?
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że nowy aparat jest kompatybilny z materiałami dostarczanymi w ramach tego zamówienia. Dodaje się nowe postanowienie we wzorze umowy 
o następującej treści: §11 ust. 3 lit. k): „zastąpienia sprzętu (zgodnie z przedmiotem Umowy) dotychczas dostarczanego w ramach realizacji niniejszej umowy, innym egzemplarzem posiadającym co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy, kompatybilnego z materiałami dostarczanymi w ramach części zamówienia, którego dotyczy dzierżawa sprzętu, w przypadku upływu ważności przeglądu okresowego sprzętu i braku wykonania ponownego przeglądu.”
4. Pytanie: 

Czy Zamawiający w części 2 wyrazi zgodę na zmianę ilości dzierżawionych urządzeń na 5szt. (zamiast pierwotnych 10szt)? Ilość ta (10 urządzeń) jest nieadekwatna do szacowanej ilość elementów zużywalnych (zestawy opatrunkowe oraz kanistry) w tym właśnie pakiecie. Istotnym jest fakt, że w części nr 1 w której ilości elementów zużywalnych (zestawy opatrunkowe oraz kanistry) są zdecydowanie większe – Zamawiający oczekuje dzierżawy tylko 5 urządzeń. 
W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o zgodę na zmianę ilości na 5 urządzeń.
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Opis przedmiotu zamówienia został odpowiednio zmieniony.
5. Pytanie: 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 4 ust. 9 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.
Odpowiedź:

Wzór umowy pozostaje bez zmian.

6. Pytanie: 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Odpowiedź:

Wzór umowy pozostaje bez zmian.
7. Pytanie: 

 Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3, 4: 2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 10 % niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, w razie niewykonania Umowy.; 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości do 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, w razie nienależytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.; 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł.) za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna nie może przekraczać 10 % kwoty brutto opóźnionej części dostawy. 

Odpowiedź:

Wzór umowy pozostaje bez zmian.
8. Pytanie: 

Część nr 2 Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego piankowego zestawu piankowego do terapii podciśnieniowej - małego składającego się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej w rozmiarze 10cm x 7,5cm x 3,3cm; 
b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm i wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem; c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cmx20 cm; Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.
Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia pozostaje niezmieniony.
9. Pytanie: 

Część nr 2 Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego piankowego zestawu piankowego do terapii podciśnieniowej - średniego składającego się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej w rozmiarze 18cm x 12,5cm x 3,3cm; 
b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm  o wym. 8 x8 cm połączonej 
z dwuświatłowym drenem; c. 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm; Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.
Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia pozostaje niezmieniony.
10. Pytanie: 

Część nr 2 Poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego piankowego zestawu piankowego do terapii podciśnieniowej - dużego składającego się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej w rozmiarze 25cm x 15cm x 3,3cm; 
b. samoprzylepnej podkładki z portem o wys. 5 mm  o wym. 8 x8 cm; połączonej 
z dwuświatłowym drenem; c. 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm.; Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.
Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia pozostaje niezmieniony.
11. Pytanie: 

Część nr 2 Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego piankowego zestawu piankowego do terapii podciśnieniowej do doraźnego zamykania jamy brzusznej ABDOMINAL składającego się z: a. 1 x folia ochronna do zabezpieczania organów o śr 65 cm 
z  wbudowanymi kieszeniami ułatwiającymi zakładanie opatrunku; b. 2 x opatrunku piankowego 
z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy  z nacięciami.; c. samoprzylepnej podkładki  z portem o wys 5 mm o wym. 8 x8 cm; połączonej z dwuświatłowym drenem; d. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm.; Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.  

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia pozostaje niezmieniony.
12. Pytanie: 

Część nr 2 Poz. 6-7 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunków kontaktowych w postaci siateczki ze srebrem metalicznym stosowanego w terapii podciśnieniowej?
Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia pozostaje niezmieniony.
13. Pytanie: 

Część nr 2 Poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zbiornika 
na wydzielinę o pojemności 800ml z filtrem powietrznym i  węglowym wbudowanych w zbiornik, z superabsorbentem, połączonego z  dwuświatłowym drenem o długości 180cm. Kompatybilnego z urządzeniem VivanoTec? 

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia pozostaje niezmieniony.
14. Pytanie: 

Część nr 2 opis urządzenia - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia typu VivanoTec Pro z akumulatorem wystraczającym na 14 godzin pracy.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia pozostaje niezmieniony.
15. Pytanie: 

Część nr 3 Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego folii 
z poliuretanu spełniającej wymagania SIWZ pakowanej w opakowania a’ 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  

Odpowiedź:

Tak.
16. Pytanie: 

Część nr 3 Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego folii 
z  poliuretanu spełniającej wymagania SIWZ w rozmiarze 12x25 cm pakowanej w opakowania 
a’ 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?  

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia pozostaje niezmieniony.
W załączeniu przekazuję załączniki nr 1, 1a do specyfikacji, uwzględniające wprowadzone zmiany. Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 13.07.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.07.2018 r. o godz. 12:50. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
[image: image1.png]
4
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 / KRS:  0000024155 / 31-501 Kraków / ul. Mikołaja Kopernika 36 / tel., 12 424 70 00 / fax 12 424 74 87
         [image: image3.jpg]CERTYFIKAT 2013/62



             [image: image4.jpg]ISOCERT



               [image: image5.jpg]ISOCERT



              [image: image6.png]ISOCERT



             [image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


          

[image: image2.png][image: image3.jpg][image: image4.jpg][image: image5.jpg][image: image6.png][image: image7.jpg][image: image8.jpg]